КОМИТЕТ ПО ГЕОЛОГИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НЕДР

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всероссийский научно-исследовательский институт

экономики минерального сырья и геологоразведочных работ

(ВИЭМС)

## С Б О Р Н И К

СМЕТНЫХ НОРМ НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С С Н

### Выпуск 11

Строительство зданий и сооружений

Часть 1

Строительство при обустройстве баз 
геологических организаций

Москва ВИЭМС 1993 г.

УДК 550.831.23+550.838.003

Сборник сметных норм на геологоразведочные работы (ССН). Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений. М., 1992 г.

Сборник состоит из двух частей: часть I. Строительство при обустройстве баз геологических организаций; часть I. Строительство зданий м сооружений в местах производство геологоразведочных работ.

Содержит нормы расхода трудовых и материальных ресурсов на строительство зданий и сооружений и предназначен для определения на их основе сметной стоимости строительных работ.

Сборник сметных норм разработан Государственным институтом комплексного проектирования промышленных и гражданских зданий, сооружений и объектов обустройства геологоразведочных работ (Гипрогеолстрой) Комитета по геологии и использованию минеральных ресурсов при Правительстве Российской Федерации.

Методическое руководство разработкой Сборника сметных норм осуществляли В.Х. Ахмет, А.В. Голубков, М.А. Комаров, К.В. Шелепнев.

В разработке ССН принимали участие: Г.В. Гайворонская, В.И. Шмаков (руководители), В.А. Дубровская (ответственный исполнитель), Л.А. Абрамова, Г.А. Лапшина, Л.В. Миронова, 
Л.М. Семенова, Л.Я. Сергеева, М.А. Ульянова, М.А. Фролова, Е.А. Хохрякова.

Проектно-сметную базу для расчета норм подготовили: 
Л.А. Аверина, Г.Т. Андреева, М.А. Брайте, В.Г. Гиндра, 
Л.А. Гусева, Н.В. Жигалина, Е.В. Никанорова, Б.И. Объедков, Т.И. Прокопишина, П.Б. Швец.

# ВВЕДЕНИЕ

1. Сборники сметных норм (ССН) на геологоразведочные работы приняты Комитетом по геологии и использованию недр при  Правительстве  Российской Федерации для обязательного применения в организациях и на предприятиях,  осуществляющих  геологоразведочные работы за счет средств Российской Федерации на геологоразведочные работы.

2. В ССН приведены нормы времени (выработки) и нормативные материалы для расчета норм основных расходов, по которым определяются единичные и комплексные расценки, используемые для составления смет на геологоразведочные работы.

3. Комплект ССН состоит из одиннадцати выпусков:

Выпуск 1. Работы геологического содержания.

Часть 1. Работы общего назначения.

Часть 2. Съемки геологического содержания и поиски полезных ископаемых.

Часть 3. Геохимические работы при поисках и разведке           твердых полезных ископаемых.

Часть 4. Гидрогеологические и связанные с ними работы.

Часть 5. Опробование твердых полезных ископаемых.

Выпуск 2. Геоэкологические работы.

Выпуск 3. Геофизические работы.

Часть 1. Сейсморазведка.

Часть 2. Электроразведка.

Часть 3. Гравиразведка, магниторазведка (наземные).

Часть 4. Аэрогеофизические работы.

Часть 5. Геофизические исследования в скважинах.

Часть 6. Скважинная геофизика.

Часть 7. Радиометрические работы.

Выпуск 4. Горно- проходческие работы.

Выпуск 5. Разведочное бурение.

Выпуск 6. Морские геологоразведочные работы.

Выпуск 7.  Лабораторные работы.

Выпуск 8.  Торфоразведочные работы.

Выпуск 9.  Топографо- геодезические работы.

Выпуск 10. Транспортное обслуживание геологоразведочных работ.

Выпуск 11. Строительство зданий и сооружений.

Часть 1. Строительство при обустройстве баз геологических организаций.

Часть 2. Строительство зданий и сооружений на объектах           геологоразведочных работ.

4. ССН разработаны на основе:

- действующих инструкций и методических указаний по производству отдельных видов работ с учетом их организационных и технологических связей;

- широкомасштабных статистических наблюдений и исследований в организациях отрасли;

- применяемых в отрасли должностных инструкций и тарифно-квалификационных справочников;

- действующих правил безопасности при геологоразведочных работах и других нормативных актов по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды.

5. Каждый выпуск (часть) ССН состоит из введения, общих положений, в которых приводятся сведения о его составе и порядке применения, и сметных норм, включающих технические условия и содержание работ, нормы времени (выработки) на их производство, затраты труда ИТР и рабочих, нормы затрат производственного транспорта, нормы расхода материалов, электроэнергии и сжатого воздуха, основное оборудование и аппаратурно-технические средства с нормами амортизационных отчислений и коэффициентами на резерв, используемые малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, их количество и нормы износа.

6. Нормы ССН разработаны, исходя из применения наиболее эффективных методики, техники, технологии и организации работ, и учитывают комплекс производственных процессов, необходимых при проведении соответствующих видов геологоразведочных работ, строительстве зданий и сооружений. содержание работ приведено перед таблицами норам времени (выработки).

В нормах, кроме затрат на основной вид работ, учтены затраты на технологически связанные с ними работы, выполнение которых является обязательным в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями и другими нормативными актами.

7. При выполнении геологоразведочных работ в условиях, отличных от предусмотренных ССН, к нормам времени (выработки) применяются поправочные коэффициенты. Особые условия и значения коэффициентов приведены в выпусках (частях) ССН.

8. При расчете норм времени (выработки) принята 40-часовая рабочая неделя на поверхностных работах и в шурфах на глубине до 5 м и 36-часовая рабочая неделя – при работе в подземных горных выработках и шурфах на глубине более 5 м.

При производстве геологоразведочных работ в горных районах с абсолютными высотами более 2300 м нормы времени (выраьотки)подлежат пересчету на 36-часовую рабочую неделю. пересчет норм с 40-часовой рабочей недели на 36-часовую осуществляется путем умножения приведенных в таблицах ССН норм выработки на коэффициент 0,9, а норм времени – на коэффициент 1,1.

9. в затратах труда ИТР учтены начальники геологосъемочных, поисковых, гидрогеологических и геофизических партий (кроме каротажных), а также буровые и горные мастера. Трудозатраты указанных категорий работников предусматриваются только в сезонных партиях.

10. В ССН учтены единые нормы амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, утвержденные постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. №1072.

11. Нормами ССН не учтены расходы по износу спецодежды, спецобуви и предохранительных  приспособлений, выдаваемых работникам в соответствии с действующим положением. Они определяются сметно-финансовым расчетом (СФР), исходя из действующих на предприятии норм выдачи бесплатной спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, их стоимости по цене поставщика (с начислением транспортно-заготовительных расходов), и включаются в основные расходы по статье "Износ".

12. По видам и методам работ, на которые нормы в ССН отсутствуют, сметная стоимость определяется путем составления сметно-финансовых расчетов.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13. Сборник сметных норм вып.11 предназначен для определения сметной стоимости строительства зданий и сооружений, возводимых при обустройстве баз геологических организаций (Часть 1) и на объектах геологоразведочных работ (Часть 2).

14. Нормы разработаны на основе объемов работ к типовым проектам, повторно применяемым проектам, проектам-аналогам, специально разработанным доя объектов геологоразведочных работ, проектным и эскизным решениям отдельных сооружений и видов работ. Нормы усреднены и распространены на проекты зданий и сооружений с конструктивными решениями, аналогичными принятым в ССН.

15. Нормы    приведены на постройку жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и санитарно-технических зданий и сооружений, инженерных и транспортных сооружений, временных линий водо-, тепло- и электроснабжения.

16. В выпуске ССН (приложение, табл.161, 162) приведены данные о выпускаемых промышленностью и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ мобильных зданиях м сооружениях. По каждому мобильному объекту приведены: наименование конструктивной системы, шифр проекта, наименование и краткая характеристика здания или сооружения, организация-разработчик, предприятие-изготовитель.

Введение в состав шифр зданий буквенный индекс характеризует их исполнение соответственно, обычное (01 и 02), расчетная температура (-450С, -350С), северное (С, расчетная температура –550С) или южное (Ю, расчетная температура –250С).

В состав краткой характеристики мобильных зданий и сооружений приведены их размеры, в том числе объектов контейнерного типа – габаритные размеры, для объектов сборно-разборного типа – размеры в плане.

Монтаж (демонтаж) мобильных зданий и сооружений различного типа производится согласно требованиям и положениям ГОСТ 22853-86.

17. В качестве натурального измерителя норм приняты: сооружаемый объект в целом, 10 м2 общей площади (площади застройки), 10 (100) м3 строительного объема, 100 м линии, 1 км дорог, 1000 м2 покрытия, 1 место, 1 машино-место и т.п.

18. В нормах выпуска содержатся: затраты труда рабочих - строителей в человеко-часах (чел.-ч.); затраты труда машинистов – рабочих, занятых обслуживанием строительных машин, механизмов и оборудования в человеко-часах (чел.-ч.); строительные машины и оборудование – перечень строительных машин и нормативные показатели их потребности в машино-часах (маш.-ч.) перечень строительных материалов, изделий, конструкций и нормативные показатели их потребности в натуральных измерителях (м, м2, м3, шт., кг, г, т, комплекты), а также показатели массы каждого материала (кг, т) и суммарная масса всех нормируемых материалов в тоннах (т).

все показатели норм рассчитаны для условий первого территориального района (Московская обл.). Распределение территории Российской Федерации по территориальным районам и подрайонам справочно даны в приложении (табл.163, 164).

19. Показатель «Затраты труда рабочих-строителей» отражает затраты труда рабочих, участвующих в строительном процессе, но не занятых обслуживанием машин. Показатель используется для определения затрат в денежном выражении по статье «Заработная плата» путем умножения его на часовую ставку рабочего III разряда, согласно принятой на предприятии системе оплаты труда.

При производстве работ в горных районах показатель «Затраты труда рабочих-строителей» корректируется применением следующих поправочных коэффициентов: в местности с абсолютной высотой 1501-2000 м – 1,05; 2001-3000 м – 1,10; 3001-4000 м – 1,25; 4001-4500 м – 1,33; свыше 
4500 м – 1,45.

Для строек, расположенных в местностях с районными коэффициентами по заработной плате, к показателю «Затраты труда рабочих-строителей» применяются поправочные районные коэффициенты.

20. Показатель «Затраты труда машинистов» отражает затраты труда рабочих, занятых управлением машиной, а также выполняющих работы по погрузке и разгрузке машины при ее транспортировке с одной площадки на другую, по монтажу и демонтажу машины, по техническому обслуживанию и ремонту. Показатели даны в нормах справочно и в расчетах сметной стоимости строительства не используются.

21. Показатель «Строительные машины и оборудование» отражает перечень нормативно используемых в строительном процессе машин и механизмов и нормативные показатели их потребности для выполнения единицы работ. Кроме указанных в нормах основных машин, показатели использования которых даны в машино-часах, в нормах приводятся затраты по эксплуатации вспомогательных механизмов по строке «Прочие машины», показатели затрат на которые приведены в процентах от стоимости эксплуатации основных машин. В случае, когда показатель «Строительные машины и оборудование» ограничен строкой «Прочие машины», затраты на их эксплуатацию составляют 100% затрат по данной статье.

Нормативы показателя «Строительные машины и оборудование» даны в нормах справочно, они не корректируются и в расчетах сметной стоимости строительства не используются.

Для расчета сметной стоимости эксплуатации строительных машин и последующего определения затрат в денежном выражении по статьям затрат «Заработная плата машинистов», «Материальные ресурсы на эксплуатацию машин» и «амортизация» используются данные, приведенные в приложении (табл.171).

22. В перечне «Строительных материалов, изделий и конструкций» приведены наименования по укрупненной унифицированной номенклатуре основных строительных материалов в натуральных измерителях и материалов, объединенных строкой «Прочие материалы», расход которых незначителен, но стоимость имеет вес при определении сметной стоимости строительства. Норма расхода «Прочих материалов» дана в процентах от суммарной стоимости основных материалов. Затраты в денежном выражении по статье «Материалы, изделия и конструкции» определяются путем умножения нормативной потребности основных материалов на их цену.

Формальные характеристика, марка, типоразмер материалов, изделий и конструкций соответствующий укрупненной номенклатуре норм, по которым определяется цена, приведен в приложении (табл.168). цены материалов, изделий и конструкций принимаются по действующим ценам поставщиков.

Перечень основных строительных материалов, изделий и конструкций в нормах выпуска представлен двумя группами: материалы привозные и материалы местные. Группу привозных материалов составляют несколько подгрупп: деревянные конструкции и детали, металлоконструкции, лесопиломатериалы и материалы разные. Группу местных материалов составляют материалы разные и сборные железобетонные конструкции.

Показатели расхода вспомогательных материалов – растворителей, отвердителей, наполнителей, паст, замазок, шпатлевок и т.п. материалов – в таблицах норм даны по строке «Прочие материалы».

23. Нормы на строительство отапливаемых зданий и сооружений разработаны для расчетных температур наружного воздуха –200С, -300С, -400С и сейсмичности до 6 баллов. Для строительства в районах с расчетной температурой ниже –450С, в условиях вечномерзлых грунтов, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов используются нормы для расчетной температуры –300С с последующей корректировкой норм, пересчитанных в денежное выражение, с использованием поправочных коэффициентов, приведенных в приложении (табл.166).

24. Нормами выпуска не учтены затраты на приобретение и монтаж технологического, электросилового и другого оборудования, мебели и инвентаря, производственных, общественных и культурно-бытовых объектов. Затраты по перечисленным статьям определяются отдельными по каждому объекту сметно-финансовыми расчетами.

Нормы на монтажные работы приведены в гл.8, предназначены для определения затрат на монтаж только отдельных видов оборудования и устройств на объектах производственного назначения.

25. Нормами на строительство зданий и сооружений (общестроительные работы) не учтены затраты на устройство внутренних сетей электроосвещения, радиофикации, телефонизации и телевидения, водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции и газоснабжения. Перечисленные затраты определяются дополнительно по нормам гл.7.

26. Нормами выпуска учтены затраты на выполнение комплекса работ предусмотренного проектом, включая доставку материалов, изделий и конструкций от приобъектного склада до места их установки, монтажа или укладки в дело.

Затраты по транспортировке строительных материалов от баз геологических организаций до приобъектного склада (строительной площадки) учитываются в сметах по разделу «Транспортировка грузов и персонала партий».

27. Нормы учитывают нормальные условия производства при строительстве на свободных площадках, среднем уровне строительной техники и интенсивности труда рабочих соответствующей квалификации. Во всех нормах выпуска для расчета заработной платы рабочих-строителей принят III квалификационный разряд.

Нормы разработаны исходя из следующих условий осуществления строительства: строительная площадка расположена на незатапливаемом участке, заложение фундаментов предусмотрено в соответствии с проектами, положенными в основу разработки норм в грунтах с естественной влажностью (кроме особо оговоренных случаев) при уровне грунтовых вод ниже уровня промерзания. Классификация грунтов по трудности их разработки принята в соответствии с ГОСТ 25100-82 «Грунты. Классификация» и даны в приложении (табл.167).

28. Нормами ССН не учтены дополнительные затраты на зимнее удорожание работ, которые определяются в следующем порядке:

28.1. Расчет дополнительных затрат на зимнее удорожание выполняется после пересчета норм основных расходов выпуска, данных в натуральных измерителях, в нормы основных расходов в денежном выражении, определения единичных расценок и расчета общей сметной стоимости работ.

28.2. Увеличение затрат на зимнее удорожание определяется по нормам приложения (табл.165).

28.3. Нормы применяются для определения дополнительных затрат при производстве строительных работ в зимнее время. Они учитывают все дополнительные затраты, связанные с усложнением работ в зимнее время, в том числе доплаты к заработной плате рабочих при работе на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях, а также затраты, связанные с изменением технологии производства отдельных строительных работ, с повышением расходов строительных материалов, затраты на эксплуатацию строительных машин на рыхление мерзлых грунтов и др.

28.4. Нормы дополнительных затрат дифференцированы по 8-ми температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода согласно нижеприведенным данным:

| Температурная зона | Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, 0С |
| --- | --- |
| I | до 3 |
| II | до 5 |
| III | до 8 |
| IV | до 12 |
| V | до 18 |
| VI | до 25 |
| VII | до 31 |
| VIII | ниже 31 |

Нормы дополнительных затрат определены в процентах от сметной стоимости строительных работ, выполенных при положительной температуре окружающей среды. Нормы приведены в виде дроби: над чертой – полная норма дополнительных затрат, под чертой – показатель заработной платы рабочих, из которого выделен в скобках показатель заработной платы рабочих, обслуживающих машины.

28.5. Температурная зона и продолжительность расчетного зимнего периода для каждой конкретной стройки определяется в соответствии с местом нахождения стройки, независимо от фактической температуры наружного воздуха при производстве работ. Для объектов строительства продолжительностью менее одного года, по которым на стадии определения сметной стоимости могут быть установлены сроки начала и окончания работ и которые осуществляются за пределами расчетного зимнего периода (сезонные геологические партии, отряды), дополнительные затраты на зимнее удорожание не учитываются.

28.6. Нормами дополнительных затрат не учтены затраты по первоначальной очистке от снега площади застройки объектов строительства, начинаемых в зимний период, которые могут быть определены сметно-финансовым расчетом; не учтены также затраты по снегоборьбе (работы по ликвидации снежных заносов) в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к ним, а также в сельских местностях, расположенных в пределах IV, V и VI температурных зон, которые могут определяться сметно-финансовым расчетом на основе данных по другим стройкам в этих районах; при отсутствии указанных данным лимит затрат на эти цели может быть предусмотрен в процентах от сметной стоимости строительных работ в следующих размерах:

| Температурная зона | Показатели средних из среднемесячных отрицательных температур зимнего периода, 0С |
| --- | --- |
| IV | до 0,3 |
| V | до 0,4 |
| VI | до 0,6 |
| VII | до 1,3 |
| VIII | до 1,5 |

28.7. В местностях, подверженных воздействию ветров скоростью более10 м/с, к сумме дополнительных затрат, исчисленных по нормам табл.165, могут добавляться затраты в виде коэффициентов при количестве ветреных дней в зимний период:

Св. 10 до 30% – 1,05

Св. 30 %	    – 1,08

Основанием для оплаты дополнительных затрат, связанных с воздействием ветров скоростью более 10 м/с в зимний период, являются данные, приведенные в табл.5 Справочника по климату СССР, часть III, раздел «Ветер» и справки местных органов гидрометеослужбы за последние 10 лет о средневзвешенных данных о ветре скоростью более10 м/с.

28.8. В нормах дополнительных затрат учтено отличие продолжительности зимнего периода на отдельных частях территории, отнесенной к определенной температурной зоне, от среднезональной.

29. Применение норм допускается только по тем видам строительных работ, которые осуществляются в соответствии с принятыми условиями, техническими характеристиками и составами работ, приведенными в соответствующих главах ССН.

30. В случае необходимости замены отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, учтенных нормами, другими конструктивными элементами, производится перерасчет сметной стоимости строительства в следующем порядке:

по нормам выпуска определяется сметная стоимость строительства объекта;

по приложению (табл.172) «Распределение общей сметной стоимости по конструктивным элементам и видам работ» определяются затраты на сооружение заменяемого конструктивного элемента, которые вычитаются из общей сметной стоимости;

сметно-финансовым расчетом определяют сметную стоимость применяемого конструктивного элемента, которая добавляется к общей сметной стоимости вместо вычтенной ранее суммы.

31. Сметная стоимость единицы работ по строительству зданий и сооружений определяется путем перерасчета натуральных показателей норм в денежные с учетом применения в необходимых случаях поправочных коэффициентов, учета накладных расходов и плановых накоплений, начисляемых на сумму основных расходов в размерах, установленных соответствующей геологической организацией, подразделения которой выполняют строительные работы. Подробно порядок расчета сметной стоимости строительства дан в соответствующем разделе ССН.

32. Указания о порядке применения норм, о подсчете объемов работ и технические характеристики объектов приведены в технических частях глав выпуска.

33. Затраты по осуществлению мероприятий по охране недр и окружающей среды, а также по возмещению землепользователям материального ущерба, причиненного в связи с занятием используемых ими земель для производства геологоразведочных работ определяются сметно-финансовыми расчетами.

34. При необходимости определения сметной стоимости строительства комплекса сооружений (производственные базы, базы отдыха и т.п.) следует пользоваться нормами данного выпуска на постройку отдельных зданий и сооружений, которые могут входить в комплекс.

35. Расчет затрат по статьям основных расходов на строительство зданий и сооружений выполняется в соответствии с Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

# Ч А С Т Ь I

## СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИ ОБУСТРОЙСТВЕ БАЗ 
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

36. Нормы на строительство зданий и сооружений, представленные в настоящей части выпуска, рекомендуется использовать для определения сметной стоимости объектов, устройств или видов работ, сооружаемых, монтируемых или выполняемых в базовых поселках геологических организаций, размещаемых в сельской местности, поселках городского типа и городах. Планируемые к строительству объекты обустройства бах оформляются отдельной проектно-сметной документацией.

37. Отдельные нормы глав 1-6 настоящей части могут быть использованы при соответствующем обосновании для определения сметной стоимости строительства объектов в местах производства геологоразведочных работ.

38. Нормы глав 7-8 рекомендуется использовать в случае необходимости для определения сметной стоимости устройства внутренних коммуникаций и монтажа отдельных видов оборудования.

39. Порядок составления проектно-сметной документации для обустройства баз геологических организаций регламентируется Основными положениями по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

# С М Е Т Н Ы Е  Н О Р М Ы

### Глава 1

## ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

### Техническая часть

40. В главе приведены нормы на строительство жилых зданий – квартирных домов высотой до 5 этажей и 4-этажных общежитий.

41. При подсчете объемов работ по проектным материалам или при определении фактически выполненных работ следует руководствоваться следующими правилами:

площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий;

площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа;

площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включаются;

общую площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых и подсобных помещений квартир, веранд, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов и террас, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий – 0,5, для балконов и террас – 0,3;

общую площадь общежитий следует определять как сумму площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений для культурно-бытового и медицинского обслуживания;

площади помещений следует определять по их размерам, измеряемым между отдельными поверхностями стен и перегородок в уровне пола;

площади ниш высотой не менее 1,8 м включаются в площадь помещений, где они расположены;

площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается;

площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где расположена лестница;

при определении площади мансардного помещения учитывается площадь части этого помещения, имеющей высоту до наклонного потолка не менее 1,6 м.

42. В нормах главы предусмотрены технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ (табл.1т; в графах указаны номера таблиц, содержащих нормы).

Таблица 1т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены | монолитные керамзитобетонные |
| --- | --- | --- |
|  | кирпичные | панельные | деревянные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фундаменты: |  |  |  |  |
| ленточные бутобетонные | 4(1-3) | – | 3 | – |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 2,3,4,(4-6),5 | 3,5 | – | 2 |
| столбчатые бутобетонные | – | – | 3 | – |
| сваи сборные железобетонные | 6 | – | – | – |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |  |  |
| сборные железобетонные | 2-6 | 3,5 | – | 2 |
| деревянные | – | – | 3 | – |
| Крыша: |  |  |  |  |
| деревянная, стропильная с чердаком | 2-6 | 3 | 3 | 2 |
| Кровля: |  |  |  |  |
| рулонная многослойная | 2,5 | 5 | – | – |
| асбестоцементные листы | 3,4,6 | 3 | 3 | 2 |
| Полы: |  |  |  |  |
| бетонные | 2,3,4(1-3) | 5 | 3 | – |
| дощатые | 4,6 | 3 | 3 | 2 |
| из керамической плитки | 2,3,4(1-3),5,6 | 3,5 | 3 | 2 |
| из перхлорвиниловой плитки и линолеума | 2-6 | 3,5 | 3 | – |
| паркетные | 2 | – | – | – |
| цементные | 4(4-6) | 3 | – | – |
| Перегородки: |  |  |  |  |
| гипсобетонные | 3,5,6 | 3 | – | 2 |
| из гипсовых плит | 4 | – | – | – |
| каркасно-обшивные | – | 5 | 3 | – |
| кирпичные | 2,3,4(1-3),6 | 3,5 | – | – |
| сборные железобетонные | – | 3 | – | – |
| металлические сетчатые | – | 5 | – | - |
| Окна и балконные двери: |  |  |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 2-6 | 3,5 | 3 | 2 |
| Двери: |  |  |  |  |
| дощатые | 2-6 | 3,5 | 3 | 2 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка | 2-6 | 3,5 | – | 2 |
| оклейка обоями | 3,5,6 | 3,5 | 3 | 2 |
| окраска клеевая, масляная, водоэмульсионная, известковая | 2-6 | 3,5 | 3 | 2 |
| облицовка глазурованной плиткой | 2-6 | 3,5 | – | 2 |
| Наружная отделка: |  |  |  |  |
| расшивка швов | 2-6 | – | – | – |
| окраска водостойкими составами | 4(4-6),6 | 3,5 | – | 2 |
| штукатурка | 2,6 | – | – | – |

#### Таблица 2

### Жилые дома блокированные, одноэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | монолитные керамзитобетонные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 159,25 | 159,25 | 160,00 | 323,72 | 323,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 15,41 | 15,41 | 15,46 | 28,68 | 28,68 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 6,68 | 6,68 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,02 | 1,02 |
| 8 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – |
| 9 | Краны башенные 13-25 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,24 | 0,24 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,98 | 0,98 | 0,98 | – | – |
| 16 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,20 | 0,20 |
| 17 | Установки двухбаровые на тракторе 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | – | – | – | 3,14 | 3,14 |
| 18 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,38 | 0,38 |
| 19 | Прочие машины | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 2,95 | 2,95 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,18 |
| 21 | Блоки оконные | м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,29 | 1,29 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 |
| 22 | Доски подоконные | м | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,93 | 0,93 |
|  | Доски подоконные | кг | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,98 | 2,98 |
| 23 | Доски полового настила | м3 | – | – | – | 0,42 | 0,42 |
|  | Доски полового настила | т | – | – | – | 0,25 | 0,25 |
| 24 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Доски строганные 19-22 мм | м3 | – | – | – | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 19-22 мм | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 |
| 26 | Доски строганные 25-32мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – |
| 27 | Лаги | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,16 |
|  | Лаги | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 28 | Паркет | м2 | 3,85 | 3,85 | 3,85 | – | – |
|  | Паркет | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – |
| 29 | Погонажные изделия | м | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 45,83 | 45,83 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | Прямолинейные клееные конструкции | м3 | – | – | – | 0,15 | 0,15 |
|  | Прямолинейные клееные конструкции | т | – | – | – | 0,09 | 0,09 |
| 31 | Щиты перегородок | м2 | 9,16 | 9,16 | 9,16 | 11,24 | 11,24 |
|  | Щиты перегородок | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
| 32 | Щиты опалубки | м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 19,85 | 19,85 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,54 | 0,54 |
| 33 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | – | – | – | 14,16 | 14,16 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | – | – | – | 0,33 | 0,33 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Балки | кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 | – | – |
| 35 | Мелкие металлоконструкции | кг | – | – | – | 10,00 | 10,00 |
| 36 | Закладные и накладные детали | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 3,00 | 3,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 |
| 38 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | – | – | – | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 |
| 40 | Доски необрезные IV сорта | м3 | – | – | – | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 |
| 41 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 |
| 42 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 43 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,400 | 0,400 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,240 | 0,240 |
| 44 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,030 | 0,030 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,020 |
| 45 | Дрова | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,78 | 0,78 |
| 47 | Асбест | кг | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 1,00 | 1,00 |
| 48 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | – | – | – | 19,19 | 19,19 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | – | – | – | 0,28 | 0,28 |
| 49 | Белила | кг | – | – | – | 0,70 | 0,70 |
| 50 | Битум | кг | 33,78 | 33,78 | 33,78 | 13,91 | 13,91 |
| 51 | Вата минеральная | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – |
|  | Вата минеральная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 52 | Войлок | м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 |
|  | Войлок | кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 |
| 53 | Грунтовка | кг | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 2,01 | 2,01 |
| 54 | Краски | кг | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 14,01 | 14,01 |
| 55 | Лаки | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 4,59 | 4,59 |
| 56 | Линолеум | м2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | – | – |
|  | Линолеум | т | 0,85 | 0,85 | 0,85 | – | – |
| 57 | Мастики битумные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 58 | Металлические изделия | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,45 | 0,45 |
| 59 | Олифа | кг | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,51 | 1,51 |
| 60 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – | – |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – |
| 61 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | – | – |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,04 | 0,04 | 0,05 | – | – |
| 62 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 0,39 | 0,39 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 18,90 | 18,90 | 18,90 | 3,51 | 3,51 |
| 63 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 0,55 | 0,55 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 |
| 64 | Проволока разная | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 65 | Рулонные материалы | м2 | 26,13 | 26,13 | 26,13 | 20,43 | 20,43 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 66 | Сетки металлические сварные | т | – | – | – | 0,77 | 0,77 |
| 67 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | – | – |
|  | Сетки металлические тканые | т | 5,25 | 5,25 | 5,25 | – | – |
| 68 | Скобяные изделия для окон | Комплект | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 2,47 | 2,47 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 2,66 | 2,66 |
| 69 | Скобяные изделия для дверей | Комплект | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,55 | 1,55 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,84 | 1,84 |
| 70 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 11,00 | 11,00 |
| 71 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 72 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 7,80 | 7,80 | 7,80 | – | – |
| 73 | Сталь сортовая | кг | 0,90 | 0,90 | 0,90 | – | – |
| 74 | Стекло оконное | м2 | 1,62 | 1,62 | 2,43 | 4,60 | 4,60 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| 75 | Эмали | кг | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Бетон тяжелый | м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 10,70 | 10,70 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 25,68 | 25,68 |
| 77 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | 6,32 | 6,32 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | 11,38 | 11,38 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 78 | цементный | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,47 | 0,47 |
|  | цементный | т | 0,53 | 0,53 | 0,55 | 1,03 | 1,03 |
| 79 | цементно-известковый | м3 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 4,84 | 4,84 | 5,06 | – | – |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |
| 80 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 |
| 81 | цементно-известковый | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементно-известковый | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,11 | 0,11 |
| 82 | Известковый | м3 | – | – | – | 0,005 | 0,005 |
|  | Известковый | т | – | – | – | 0,011 | 0,011 |
| 83 | Глина | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
|  | Глина | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – |
| 84 | Гравий | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – |
|  | Гравий | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – |
| 85 | Гравий керамзитовый | м3 | – | – | – | 1,89 | 1,89 |
|  | Гравий керамзитовый | т | – | – | – | 0,76 | 0,76 |
| 86 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,69 | 3,69 | 3,78 | 0,07 | 0,07 |
|  | Кирпич керамический | т | 13,84 | 13,84 | 14,18 | 0,26 | 0,26 |
| 87 | Песок | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,58 | 0,58 |
|  | Песок | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,93 | 0,93 |
| 88 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | – | – |
| 89 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – |
|  | Щебень | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – |
| 90 | Щебень кирпичный | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | – | – |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Балки | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | – | – |
|  | Балки | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | – | – |
| 92 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 8,25 | 8,25 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 1,82 | 1,82 |
| 93 | Плиты | м2 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 7,83 | 7,83 |
|  | Плиты | т | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,17 | 1,17 |
| 94 | Фундаменты | м3 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | 0,85 | 0,85 |
|  | Фундаменты | т | 5,95 | 5,95 | 5,95 | 2,04 | 2,04 |
| 95 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 |
|  | Масса грузов | т | 31,51 | 31,51 | 32,10 | 50,09 | 50,09 |

#### Таблица 3

Жилые дома секционные, двухэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные | деревянные |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 128,26 | 133,48 | 137,83 | 88,21 | 88,65 | 89,36 | 189,78 | 200,79 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10,79 | 11,06 | 11,40 | 9,20 | 9,23 | 9,29 | 4,24 | 4,34 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Бурильно-крановые машины | маш.-ч. | – | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
| 8 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,25 | 1,26 | 1,29 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 10 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | – | – | 2,15 | 2,15 | 2,15 | – | – |
| 11 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | – | – |
| 12 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | – | – |
| 13 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | – |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – | – | – |
| 15 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | – | – |
| 16 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – | – | – |
| 18 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 19 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,21 | 0,21 |
| 20 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | – | – |
| 21 | Прочие машины | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 0,9 | 0,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Балки | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,39 | 0,39 |
|  | Балки | т | – | – | – | – | – | – | 0,23 | 0,23 |
| 23 | Блоки дверные | м2 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,30 | 3,30 |
|  | Блоки дверные | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
| 24 | Блоки оконные | м2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 1,09 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 25 | Доски подоконные | м | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,76 | 0,76 |
|  | Доски подоконные | т | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 2,00 |
| 26 | Доски полового настила | м3 | – | – | – | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски полового настила | т | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Коробки оконные | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 |
|  | Коробки оконные | кг | – | – | – | – | – | – | 0,34 | 0,34 |
| 30 | Лаги | м3 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 |
|  | Лаги | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 31 | Погонажные изделия | м | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 21,86 | 21,86 | 21,86 | 41,59 | 41,59 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 32 | Щиты перекрытий | м2 | – | – | – | – | – | – | 12,30 | 12,30 |
|  | Щиты перекрытий | т | – | – | – | – | – | – | 0,23 | 0,23 |
| 33 | Щиты опалубки | м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,77 | 0,82 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 20,79 | 22,00 |
| 34 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | – | – | – | – | – |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Лестницы | кг | 3,32 | 3,32 | 3,32 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – |
| 36 | Мелкие металлоконструкции | кг | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | – | – |
| 37 | Закладные и накладные детали | кг | – | – | – | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,20 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,19 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,12 |
| 39 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,94 | 2,94 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,80 | 1,80 |
| 40 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 41 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 42 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,36 | 0,36 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,22 |
| 43 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,11 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| 44 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 45 | Дрова | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – |
| 46 | Фанера строительная | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Фанера строительная | т | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Арматура | т | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | – | – |
| 48 | Асбест | кг | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,28 | 0,28 |
| 49 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 8,91 | 8,91 | 8,91 | 11,24 | 11,24 | 11,24 | 11,92 | 11,92 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 |
| 50 | Асбестоцементные листы плоские | 100 шт. | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,05 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,29 |
| 51 | Белила | кг | 0,39 | 0,42 | 0,42 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,54 | 0,75 |
| 52 | Битум | кг | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 8,23 | 8,23 | 8,23 | 13,63 | 13,63 |
| 53 | Войлок | м2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,13 |
|  | Войлок | кг | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 |
| 54 | Грунтовка | кг | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – | – |
| 55 | Известь негашеная | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | – | – |
| 56 | Краски | кг | 10,90 | 10,90 | 10,90 | 26,86 | 26,86 | 26,86 | 6,07 | 6,07 |
| 57 | Лаки | кг | – | – | – | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,10 | 1,10 |
| 58 | Линолеум | м2 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 10,54 | 10,54 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| 59 | Листы сухой штукатурки | м2 | – | – | – | – | – | – | 43,04 | 43,04 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | – | – | – | – | – | – | 0,47 | 0,47 |
| 60 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 61 | Металлические изделия | кг | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 12,58 | 12,58 | 12,58 | 13,76 | 20,61 |
| 62 | Олифа | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,40 | 1,40 |
| 63 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 12,28 | 12,28 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 |
| 64 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | – | – | – | 7,12 | 7,12 |
|  | Плиты древесностружечные | т | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 |
| 65 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | – | – | – | – | – | – | 1,35 | 1,88 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | – | – | – | – | – | – | 0,27 | 0,37 |
| 66 | Плиты фибролитовые | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – |
|  | Плиты фибролитовые | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 67 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | – | – |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – |
| 68 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плитки керамические метлахские | кг | 31,95 | 31,95 | 31,95 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 0,45 | 0,45 |
| 69 | Проволока разная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | 1,77 | 5,48 |
| 70 | Пленки полиэтиленовые | кг | – | – | – | – | – | – | 0,92 | 0,92 |
| 71 | Рулонные материалы | м2 | 21,87 | 23,07 | 23,60 | 8,06 | 8,06 | 8,06 | 21,91 | 21,91 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 |
| 72 | Сетки металлические сварные | т | 3,71 | 3,71 | 3,71 | – | – | – | – | – |
| 73 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,48 | 2,48 | 2,48 | – | – | – | 0,53 | 0,53 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 7,94 | 7,94 | 7,94 | – | – | – | 1,69 | 1,69 |
| 74 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,65 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,68 |
| 75 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 2,32 | 2,32 | 2,32 | 3,67 | 3,67 |
| 76 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 1,53 | 1,53 | 1,53 | – | – | – | 0,72 | 7,94 |
| 77 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 5,00 | 5,00 |
| 78 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,45 |
| 79 | Стекло оконное | м2 | 2,60 | 2,60 | 3,72 | 2,80 | 2,80 | 4,01 | 5,07 | 5,99 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| 80 | Цемент | кг | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Бетон тяжелый | м3 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,03 | 1,09 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 2,47 | 2,62 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | цементный | м3 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементный | т | 1,14 | 1,17 | 1,19 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,21 | 0,21 |
| 83 | цементно-известковый | м3 | 1,24 | 1,43 | 1,60 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,11 |
|  | цементно-известковый | т | 2,73 | 3,15 | 3,52 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,24 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,002 | 0,002 |
| 85 | цементно-известковый | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,001 | 0,020 |
|  | цементно-известковый | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,002 | 0,044 |
| 86 | известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 87 | Глина | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – | 0,21 | 0,21 |
|  | Глина | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – | – | 0,32 | 0,32 |
| 88 | Гравий | м3 | – | – | – | 1,11 | 1,11 | 1,11 | – | – |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,44 | 0,44 | 0,44 | – | – |
| 89 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 0,34 | 0,44 | 0,53 | – | – | – | 0,33 | 0,33 |
|  | Кирпич силикатный | т | 1,26 | 1,63 | 1,96 | – | – | – | 0,53 | 0,53 |
| 90 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – | – | – | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | – | – |
| 91 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,73 | 1,95 | 2,13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,22 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,49 | 7,31 | 7,99 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,83 | 0,83 |
| 92 | Песок | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | – | – |
|  | Песок | т | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | – | – |
| 93 | Песок кварцевый | кг | 6,13 | 6,13 | 6,13 | – | – | – | – | – |
| 94 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – | – | – |
| 95 | Щебень | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,33 | 0,33 |
|  | Щебень | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,53 | 0,53 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Балки | м3 | 0,22 | 0,23 | 0,23 | – | – | – | – | – |
|  | Балки | т | 0,53 | 0,55 | 0,55 | – | – | – | – | – |
| 97 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | – | – |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | – | – |
| 98 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 31,68 | 31,68 | 31,68 | – | – |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 6,97 | 6,97 | 6,97 | – | – |
| 99 | Плиты | м2 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | – | – |
|  | Плиты | т | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | – | – |
| 100 | Плиты балконные | м3 | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – |
|  | Плиты балконные | т | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – | – |
| 101 | Плиты легкобетонные | м2 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | – | – | – | – | – |
|  | Плиты легкобетонные | т | 1,31 | 1,31 | 1,31 | – | – | – | – |  |
| 102 | Ступени | м | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 | – | – |
|  | Ступени | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – |
| 103 | Фундаменты | м3 | 1,59 | 1,59 | 1,80 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – |
|  | Фундаменты | т | 3,82 | 3,82 | 4,32 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | – | – |
| 104 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 105 | Масса грузов | т | 27,19 | 28,86 | 30,77 | 18,13 | 18,13 | 18,14 | 11,57 | 12,06 |

#### Таблица 4

Жилые дома секционные, трехэтажные и четырехэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Этажность |
|  |  |  | трехэтажные | четырехэтажные |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 157,42 | 157,42 | 158,16 | 118,93 | 118,93 | 123,69 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,03 | 11,03 | 11,09 | 7,62 | 7,62 | 7,93 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,91 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,26 | 0,26 | 0,27 |
| 10 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – | – |
| 11 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 12 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | – | – | – |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 16 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 17 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 18 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 19 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,51 | 0,51 | 0,51 | – | – | – |
| 20 | Прочие машины | % | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Блоки дверные | м2 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
|  | Блоки дверные | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 22 | Блоки оконные | м2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
|  | Блоки оконные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 23 | Доски подоконные | м | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Доски подоконные | кг | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 24 | Доски полового настила | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски полового настила | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 25 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 26 | Лаги | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Лаги | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 27 | Погонажные изделия | м | 25,11 | 25,11 | 25,11 | 21,39 | 21,39 | 21,39 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Щиты опалубки | м2 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | – | – | – |
|  | Щиты опалубки | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
| 29 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 2,82 | 2,82 | 2,82 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Лестницы | кг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 31 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 32 | Опорные рамы | кг | – | – | – | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| 33 | Закладные и накладные детали | кг | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 36 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 37 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 38 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 40 | Дрова | м3 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Дрова | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 42 | Асбест | кг | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 43 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 7,53 | 7,53 | 7,53 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 44 | Белила | кг | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,17 | 0,17 | 0,19 |
| 45 | Битум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 46 | Войлок | м2 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Войлок | кг | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 47 | Грунтовка | кг | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 48 | Известь негашеная | кг | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 49 | Краски | кг | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 50 | Линолеум | м2 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 3,09 | 3,09 | 3,09 |
|  | Линолеум | т | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 7,11 | 7,11 | 7,11 |
| 51 | Листы сухой штукатурки | м2 | 24,42 | 24,42 | 24,42 | 8,04 | 8,04 | 8,04 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 52 | Мастики битумные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | Металлические изделия | кг | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
| 54 | Олифа | кг | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 55 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 56 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,380 | 0,380 | 0,380 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 102,60 | 102,60 | 102,60 |
| 57 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 58 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 59 | Проволока разная | кг | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 60 | Рулонные материалы | м2 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 16,91 | 16,91 | 16,91 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 61 | Сетки металлические сварные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 62 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 63 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 64 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 65 | Сталь кровельная черная | кг | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 66 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| 67 | Стекло оконное | м2 | 3,66 | 3,66 | 5,23 | 2,23 | 2,23 | 3,19 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 68 | Цемент | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Бетон тяжелый | м3 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | цементный | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
|  | цементный | т | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,84 | 0,84 | 0,86 |
| 71 | цементно-известковый | м3 | 1,70 | 1,70 | 1,74 | 1,49 | 1,49 | 1,71 |
|  | цементно-известковый | т | 3,74 | 3,74 | 3,83 | 3,28 | 3,28 | 3,76 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
| 73 | цементно-известковый | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементно-известковый | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 74 | известковый | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | известковый | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Раствор отделочный легкий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | цементно-известковый | м3 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементно-известковый | т | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,7 |
| 76 | Глина | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Глина | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 77 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 78 | Камень бутовый | м3 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 1,62 | 1,62 | 1,62 | – | – | – |
| 79 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 80 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,96 | 2,96 | 3,03 | 2,43 | 2,43 | 2,77 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,10 | 11,10 | 11,36 | 9,11 | 9,11 | 10,39 |
| 81 | Песок | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Песок | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 82 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 83 | Щебень | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Щебень | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 84 | Щебень-бой глиняного кирпича | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – | – | – |
|  | Щебень-бой глиняного кирпича | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | – | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Балки | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Балки | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 86 | Блоки стен | м3 | – | – | – | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 87 | Козырьки | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Козырьки | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 88 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 89 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 5,91 | 5,91 | 5,91 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 90 | Плиты | м2 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 13,31 | 13,31 | 13,31 |
|  | Плиты | т | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 91 | Плиты легкобетонные | м2 | 10,74 | 10,74 | 10,74 | – | – | – |
|  | Плиты легкобетонные | Т | 2,36 | 2,36 | 2,36 | – | – | – |
| 92 | Плиты козырька | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Плиты козырька | Т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 93 | Ступени | М | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | – |
|  | Ступени | Т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 94 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Фундаменты | Т | – | – | – | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 95 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | Т | 31,91 | 31,91 | 32,31 | 21,72 | 21,72 | 23,53 |

Таблица 5

### Жилые дома секционные, пятиэтажные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 129,31 | 129,31 | 135,11 | 104,17 | 104,69 | 105,53 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,06 | 9,06 | 9,47 | 4,70 | 4,72 | 4,75 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 7 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,56 | 1,56 | 1,60 | 0,18 | 0,18 | 0,19 |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 1,50 | 1,52 | 1,54 |
| 10 | Краны башенные 16-50 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,74 | 0,74 | 0,76 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 13 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | – | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 16 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 18 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 20 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 21 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Блоки дверные | м2 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Блоки дверные | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 23 | Блоки оконные | м2 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 24 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 25 | Погонажные изделия | м | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 27,19 | 27,19 | 27,19 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 26 | Щиты опалубки | м2 | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Щиты опалубки | т | – | – | – | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 27 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Балки | кг | – | – | – | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 29 | Колонны | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Лестницы | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 31 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 32 | Закладные и накладные детали | кг | 3,36 | 3,36 | 3,36 | 12,59 | 12,59 | 12,59 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 34 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 35 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 36 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 37 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 38 | Дрова | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 40 | Асбест | кг | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 41 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | – | – | – | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 42 | Белила | кг | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 43 | Битум | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 44 | Грунтовка | кг | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 45 | Известь негашеная | кг | – | – | – | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 46 | Краски | кг | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
| 47 | Линолеум | м2 | 9,81 | 9,81 | 9,81 | 8,47 | 8,47 | 8,47 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 48 | Листы сухой штукатурки | м2 | – | – | – | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 49 | Мастики битумные | кг | 4,79 | 4,79 | 4,88 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
| 50 | Металлические изделия | кг | 7,48 | 7,48 | 7,48 | 11,89 | 11,89 | 11,89 |
| 51 | Олифа | кг | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 52 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 7,38 | 7,38 | 7,38 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 53 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Плиты древесностружечные | т | – | – | – | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 54 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 55 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 56 | Плитки керамические метлахские | м2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 57 | Плитки фасадные керамические | м2 | – | – | – | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
|  | Плитки фасадные керамические | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 58 | Проволока разная | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 59 | Рулонные материалы | м2 | 22,46 | 22,46 | 23,49 | 18,84 | 18,84 | 18,84 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 60 | Сетки металлические сварные | кг | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 61 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 3,73 | 13,73 | 13,73 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 62 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 63 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 64 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,92 | 3,92 | 5,84 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 65 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | – | – | – | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 66 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | – | – | – | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 67 | Сталь сортовая | кг | – | – | – | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 68 | Стекло оконное | м2 | 2,64 | 2,64 | 3,78 | 2,57 | 2,57 | 3,67 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 69 | Эмали | кг | – | – | – | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 70 | Цемент | кг | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Бетон тяжелый | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | цементный | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | цементный | т | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 73 | цементно-известковый | м3 | 1,85 | 1,85 | 2,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | цементно-известковый | т | 4,07 | 4,07 | 4,69 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | цементный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 75 | цементно-известковый | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементно-известковый | т | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 76 | известковый | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | известковый | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 77 | Глина | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – |
| 78 | Гравий | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Гравий | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 79 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 80 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,06 | 3,06 | 3,50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,48 | 11,48 | 13,13 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 81 | Песок | м3 | 6,49 | 6,49 | 6,49 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Песок | т | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 82 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 83 | Щебень | м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Щебень | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 84 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Балки | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | – | – | – |
|  | Балки | т | 0,67 | 0,67 | 0,72 | – | – | – |
| 86 | Блоки стен | м3 | 0,81 | 0,81 | 0,90 | – | – | – |
|  | Блоки стен | т | 1,94 | 1,94 | 2,16 | – | – | – |
| 87 | Карнизные плиты | м3 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Карнизные плиты | т | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 88 | Лестничные марши и площадки | м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 89 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 11,98 | 11,98 | 11,98 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 90 | Плиты | м2 | 17,54 | 17,54 | 17,54 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
|  | Плиты | т | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
| 91 | Плиты подоконные | м2 | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Плиты подоконные | т | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 92 | Ступени | м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Ступени | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 93 | Фундаменты | м3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
|  | Фундаменты | т | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 94 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 40,82 | 40,82 | 43,43 | 20,14 | 20,14 | 20,15 |

Таблица 6

### Общежитие, четырехэтажное

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 143,91 | 149,74 | 157,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,35 | 13,05 | 13,89 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Агрегаты сваебойные с дизель-молотом 1,8 т на экскаваторе 0,65 м3 | маш.-ч. | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,52 | 0,55 | 0,57 |
| 9 | Краны трубоукладчики на 12 т для труб ( до 250-500 мм | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 10 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 11 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 14 | Экскаваторы-драйглайны с ковшом 0,65 м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 16 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 17 | Прочие машины | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 18 | Блоки дверные | м2 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Блоки дверные | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 19 | Блоки оконные | м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 20 | Доски подоконные | м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Доски подоконные | т | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 21 | Доски полового настила | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Доски полового настила | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 22 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Лаги | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Лаги | т | 0,03 | 0,03 | 0,01 |
| 24 | Погонажные изделия | м | 18,88 | 18,88 | 18,88 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Щиты опалубки | м2 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 26 | Лестницы | кг | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 27 | Опорные рамы | кг | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 28 | Закладные и накладные детали | кг | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 29 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 32 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 34 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | Асбест | кг | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 36 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 37 | Белила | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 38 | Битум | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 39 | Войлок | м2 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Войлок | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 40 | Грунтовка | кг | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 41 | Известь негашеная | кг | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 42 | Краски | кг | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 43 | Линолеум | м2 | 3,14 | 3,14 | 3,14 |
|  | Линолеум | кг | 7,22 | 7,22 | 7,22 |
| 44 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 45 | Металлические изделия | кг | 13,09 | 13,09 | 13,09 |
| 46 | Олифа | кг | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 47 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 48 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 49 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 50 | Проволока разная | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 51 | Рулонные материалы | м2 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 52 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
| 54 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 55 | Сталь кровельная черная | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 56 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 57 | Стекло оконное | м2 | 1,55 | 1,55 | 2,33 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 58 | Бетон тяжелый | м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 59 | цементный | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | цементный | т | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 60 | цементно-известковый | м3 | 1,22 | 1,47 | 1,86 |
|  | цементно-известковый | т | 2,68 | 3,23 | 4,09 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 61 | цементный | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | цементный | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 63 | известковый | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | известковый | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 64 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 65 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,07 | 2,50 | 3,14 |
|  | Кирпич керамический | т | 7,76 | 9,38 | 11,78 |
| 66 | Песок | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Песок | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 67 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 68 | Щебень | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Щебень | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 69 | Щебень кирпичный | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 70 | Балки | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Балки | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 71 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 72 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 4,56 | 4,56 | 4,56 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 73 | Плиты | м2 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
|  | Плиты | т | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 74 | Сваи | м3 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Сваи | т | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 75 | Фундаменты | м3 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Фундаменты | т | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 76 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 22,35 | 24,52 | 27,79 |

### Глава 2

## ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

### Техническая часть

43. В главе приведены нормы на строительство общественных зданий следующего назначения:

учебно-воспитательные – детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы;

культурно-просветительные – клубы, спортивные здания и сооружения;

предприятия торговли, общественного питания и коммунального обслуживания – магазины, столовые, пункты бытового обслуживания, бани-прачечные;

лечебно-профилактические – амбулатории и больницы.

44. При определении объемов работ следует руководствоваться следующими правилами:

рабочая площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех размещаемых в них помещений, за исключением площадей коридоров, тамбуров, переходов, а также площадей помещений, предназначенных для размещения инженерных сетей и оборудования (котельных, бойлерных, насосных, узлов управления, щитовых, трансформаторных подстанций, вентиляционных камер);

в рабочую площадь включаются также площади радиоузлов, коммутационных, подсобных помещений при эстрадах и сценах, киноаппаратных и т.п.

общая площадь общественных зданий определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технический, цокольный и подвальный), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, площадей антресолей и переходов. Площадь технического подполья (высотой до 1,8 м в свету под первым, цокольным и подвальным этажами), лоджий, балконов, крылец, наружных открытых лестниц в общую площадь здания не включается;

строительный объем надземной части здания с неотапливаемым чердачным помещением определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на полную высоту здания, измеренную от уровня чистого пола первого этажа до верхней плоскости теплоизоляционного слоя чердачного перекрытия, а при совмещенных плоских крышах – до средней отметки верха крыши;

строительный объем здания подземной части определяется умножением площади горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне первого этажа выше цоколя на высоту измеренную от уровня чистого пола первого этажа до уровня пола подвала или цокольного этажа;

строительный объем здания, состоящего из отдельных частей, отличающихся высотой, конфигурацией в плане или конструкциями, определяется как сумма объемов этих частей.	При определении отдельных объемов здания стена, разграничивающая части здания, относится к той части, которой она соответствует по высоте или конструкции;

строительный объем эркеров, тамбуров, застекленных галерей и лоджий, размещаемых в габаритах зданий, включается в общий объем здания, объем портиков, проездов, летних помещений, размещаемых вне габаритов здания, пространств, не ограниченных стенами (дом на стойках), в общий объем здания не включается;

общий строительный объем здания с подвалами определяется как сумма надземной и подземной частей.

45. В табл.2т указаны предусмотренные нормами технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ.

#### Таблица 2т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | панельные |
| 1 | 2 | 3 |
| Фундаменты: |  |  |
| ленточные бутобетонные | 7-10,14(1-3),15,16,22 | 15 |
| ленточные бетонные | 11,17 | – |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 12,13,14(4-6),18-20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| Перекрытия, покрытия: |  |  |
| сборные железобетонные | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| Кровля: |  |  |
| рулонная многослойная | 7-13,14(4-6),15-18,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| асбестоцементные листы | 9,14(1-3),20 | – |
| Полы: |  |  |
| бетонные | 7,11,12,14,16-18,20,22 | 7,9,10,15,16 |
| дощатые | 10,12-16,22 | 8,9 |
| из керамической плитки | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| из перхлорвиниловой плитки и линолеума | 7-9,11,15-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| паркетные | 14(1-3),20,22 | 9,14,21 |
| цементные | 10,13 | 21 |
| Перегородки: |  |  |
| гипсобетонные | 8-11,15,20 | 7-10,15,16,19,21 |
| каркасно-обшивные | 14 | 14,16 |
| кирпичные | 7-12,14-18,20,22 | 7,8,10,14-16,19,21 |
| Окна: |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| Двери: |  |  |
| дощатые | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| Внутренняя отделка: |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка, сухая штукатурка | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| оклейка обоями | 7,10,14(1-3) | 7,8,10 |
| окраска клеевая, масляная, водоэмульсионная, известковая | 7-18,20,22 | 7-10,14-16,19,21 |
| облицовка глазурованной плиткой | 7-12,14(3-6),15-18,20,22 | 7,9,10,14,16,19,21 |
| Наружная отделка: |  |  |
| расшивка швов | 9,11,13-16,18,20 | – |
| окраска водостойкими составами | 7,8,10,12,17 | 7-10,16,19 |
| штукатурка | 7,8,10,12,17 | 7-10,16,19 |

Таблица 7

Детские ясли-сады, одноэтажные

Нормы на 1 место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 154,20 | 154,20 | 156,82 | 66,98 | 67,00 | 67,02 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,94 | 8,94 | 9,08 | 10,82 | 18,02 | 10,82 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 8 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Краны гусеничные 65 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | 0,01 | – |
| 16 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 18 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 20 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | – |
| 21 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | – |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 23 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | – | – | – |
| 24 | Прочие машины | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Блоки дверные | м2 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
|  | Блоки дверные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 26 | Блоки оконные | м2 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
|  | Блоки оконные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 27 | Ворота | м2 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Ворота | т | – | – | – | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 28 | Доски подоконные | м | – | – | – | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Доски подоконные | кг | – | – | – | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 29 | Погонажные изделия | м | 14,85 | 14,85 | 14,85 | 11,94 | 11,94 | 11,94 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Щиты опалубки | м2 | 1,660 | 1,660 | 1,820 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,040 | 0,040 | 0,050 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 31 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | кг | – | – | – | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Балки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 33 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 36 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 37 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 38 | Дрова | м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Дрова | т | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Арматура | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 40 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Асбестоцементные листы волнистые усиленного профиля | м2 | – | – | – | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Асбестоцементные листы волнистые усиленного профиля | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 42 | Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью | м2 | – | – | – | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
|  | Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью | т | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 43 | Белила | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 44 | Битум | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 45 | Войлок | м2 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Войлок | кг | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Грунтовка | кг | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 47 | Известь негашеная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 48 | Краски | кг | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
| 49 | Лаки | кг | – | – | – | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 50 | Линолеум | м2 | 9,38 | 9,38 | 9,38 | 5,92 | 5,92 | 5,92 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | Мастики битумные | Т | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 52 | Металлические изделия | кг | 13,68 | 13,68 | 13,68 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 53 | Олифа | кг | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 54 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 55 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Плиты древесностружечные | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 56 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 57 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 58 | Плитки керамические метлахские | м2 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 59 | Проволока разная | кг | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 60 | Рулонные материалы | м2 | 71,31 | 71,31 | 71,51 | 60,73 | 60,73 | 60,73 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 61 | Сетки металлические сварные | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 62 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,840 | 1,840 | 1,840 | 0,170 | 0,170 | 0,170 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 63 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 64 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 65 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 66 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
| 67 | Сталь сортовая | кг | 4,20 | 4,20 | 4,20 | – | – | – |
| 68 | Стекло оконное | м2 | 2,41 | 2,41 | 3,43 | 2,83 | 2,83 | 4,43 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 69 | Стеклянные пустотелые блоки | 1000 шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Стеклянные пустотелые блоки | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Бетон тяжелый | м3 | 3,51 | 3,51 | 3,63 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Бетон тяжелый | т | 8,42 | 8,42 | 8,71 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | цементный | м3 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | цементный | т | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 72 | цементно-известковый | м3 | 1,18 | 1,18 | 1,31 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | цементно-известковый | т | 2,60 | 2,60 | 2,88 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | цементный | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементный | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 74 | цементно-известковый | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементно-известковый | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 75 | известковый | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | известковый | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 76 | Гравий | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Гравий | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 77 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 78 | Камень бутовый | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,83 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 1,20 | 1,20 | 1,33 | – | – | – |
| 79 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,19 | 2,19 | 2,39 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,21 | 8,21 | 8,96 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 80 | Песок | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,01 |
|  | Песок | т | 0,48 | 0,48 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,02 |
| 81 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 82 | Щебень | м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Щебень | т | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Балки | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – | – | – |
|  | Балки | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | – | – | – |
| 84 | Блоки легкобетонные | м3 | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Блоки легкобетонные | т | – | – | – | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 85 | Козырьки | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Козырьки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 86 | Лестничные марши и площадки | м2 | – | – | – | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | – | – | – | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 87 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 19,85 | 19,85 | 19,85 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
| 88 | Плиты | м2 | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
|  | Плиты | т | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 89 | Плиты пенобетонные | м3 | 1,40 | 1,77 | 2,25 | 1,72 | 2,18 | 2,77 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,98 | 1,24 | 1,58 | 1,20 | 1,53 | 1,58 |
| 90 | Плиты парапетные | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
|  | Плиты парапетные | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | – |
| 91 | Плиты подоконные | м2 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | – | – | – |
|  | Плиты подоконные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 92 | Ступени, проступи | м | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
|  | Ступени, проступи | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 93 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 94 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 30,43 | 30,69 | 32,55 | 16,69 | 17,02 | 18,30 |

Таблица 8

Детские ясли-сады, двухэтажные

Нормы на 1 место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 149,51 | 153,45 | 166,11 | 94,81 | 94,83 | 94,85 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,34 | 9,54 | 10,37 | 8,39 | 8,39 | 8,39 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 17 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 18 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 21 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,35 м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 23 | Прочие машины | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Блоки дверные | м2 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Блоки оконные | м2 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Блоки оконные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 26 | Доски подоконные | м | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Доски подоконные | кг | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 27 | Доски полового настила | м3 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски полового настила | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Лаги | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лаги | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Погонажные изделия | м | 10,42 | 10,42 | 10,42 | 11,41 | 11,41 | 11,41 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Щиты опалубки | м2 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | кг | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Балки | кг | – | – | – | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
| 33 | Лестницы | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,58 | 3,58 | 3,58 |
| 34 | Мелкие металлоконструкции | кг | 5,79 | 5,79 | 5,79 | – | – | – |
| 35 | Закладные и накладные детали | кг | – | – | – | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 38 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 39 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 40 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 42 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью | м2 | – | – | – | 2,79 | 2,79 | 2,79 |
|  | Асбестоцементные листы плоские с гладкой поверхностью | т | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 44 | Белила | кг | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 45 | Битум | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 46 | Войлок | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Войлок | кг | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 47 | Грунтовка | кг | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 48 | Известь негашеная | кг | – | – | – | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 49 | Краски | кг | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 50 | Лаки | кг | – | – | – | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 51 | Линолеум | м2 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 52 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 53 | Металлические изделия | кг | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 12,77 | 12,77 | 12,77 |
| 54 | Олифа | кг | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 55 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 13,11 | 13,11 | 13,11 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 56 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Плиты древесностружечные | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 57 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 58 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 59 | Плитки керамические метлахские | м2 | 2,72 | 2,72 | 2,72 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Проволока разная | кг | – | – | – | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 61 | Рулонные материалы | м2 | 57,55 | 57,55 | 57,55 | 34,35 | 34,35 | 34,35 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 62 | Сетки металлические сварные | кг | 0,57 | 0,57 | 0,57 | – | – | – |
| 63 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 5,57 | 5,57 | 5,57 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 64 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 65 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 66 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 67 | Стекло оконное | м2 | 4,12 | 4,12 | 5,89 | 4,86 | 4,86 | 6,94 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| 68 | Цемент | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Бетон тяжелый | м3 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | цементный | м3 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Цементный | т | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 71 | цементно-известковый | м3 | 1,20 | 1,23 | 1,36 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | цементно-известковый | т | 2,64 | 2,71 | 2,99 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | цементный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 73 | цементно-известковый | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | цементно-известковый | т | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 74 | известковый | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | известковый | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 75 | Гравий | м3 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 76 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 77 | Камень бутовый | м3 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 1,52 | 1,52 | 1,52 | – | – | – |
| 78 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,14 | 2,19 | 2,40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,03 | 8,21 | 9,00 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 79 | Песок | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Песок | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 80 | Песок кварцевый | кг | – | – | – | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 81 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 82 | Щебень | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Щебень | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Балки | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Балки | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 84 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 85 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 86 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 87 | Плиты | м2 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 14,70 | 14,70 | 14,70 |
|  | Плиты | т | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 88 | Плиты пенобетонные | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,34 | 0,89 | 1,19 | 1,49 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,72 | 0,72 | 0,94 | 0,36 | 0,48 | 0,60 |
| 89 | Ступени, проступи | м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 5,67 | 5,67 | 5,67 |
|  | Ступени, проступи | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 90 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 91 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 25,02 | 25,27 | 26,58 | 11,58 | 11,70 | 11,84 |

Таблица 9

Школы

Нормы на 1 место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Этажность |
|  |  |  | одноэтажные | двухэтажные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 182,90 | 187,36 | 189,51 | 58,23 | 58,34 | 59,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,90 | 6,18 | 6,32 | 6,43 | 6,44 | 6,46 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 16 | Подъемник мачтовый 0,5 т | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – |
| 17 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 18 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 21 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 22 | Прочие машины | % | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Блоки дверные | м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 24 | Блоки оконные | м2 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 25 | Доски подоконные | м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | – | – | – |
|  | Доски подоконные | кг | 1,63 | 1,63 | 1,63 | – | – | – |
| 26 | Доски полового настила | м3 | – | – | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Доски полового настила | т | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 27 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
|  | Доски строганные 25-32 мм | кг | 1,200 | 1,200 | 1,200 | – | – | – |
| 28 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
|  | Доски строганные 40-60 мм | кг | 1,200 | 1,200 | 1,200 | – | – | – |
| 29 | Лаги | м3 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Лаги | т | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 30 | Паркет | м2 | – | – | – | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
|  | Паркет | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 31 | Погонажные изделия | м | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 9,11 | 9,11 | 9,11 |
|  | Погонажные изделия | т | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| 32 | Щиты настила | м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | – |
|  | Щиты настила | кг | 2,80 | 2,80 | 2,80 | – | – | – |
| 33 | Щиты опалубки | м2 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | – | – | – |
|  | Щиты опалубки | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 34 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | – | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | кг | – | – | – | 4,37 | 4,37 | 4,37 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Балки | кг | – | – | – | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 36 | Каркас подвесных потолков | кг | – | – | – | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 37 | Корпуса | кг | – | – | – | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 38 | Лестницы | кг | – | – | – | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 39 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 40 | Закладные и накладные детали | кг | – | – | – | 5,95 | 5,95 | 5,95 |
| 41 | Фермы | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 43 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 44 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 45 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 46 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 48 | Асбест | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 49 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | – | – | – |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | – | – | – |
| 50 | Белила | кг | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 51 | Битум | кг | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 67,17 | 67,17 | 67,17 |
| 52 | Войлок | м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
|  | Войлок | кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – | – |
| 53 | Грунтовка | кг | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 54 | Известь негашеная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 55 | Краски | кг | 8,59 | 8,59 | 8,59 | 10,66 | 10,66 | 10,66 |
| 56 | Лаки | кг | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | – |
| 57 | Линолеум | м2 | 4,42 | 4,42 | 4,42 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
|  | Линолеум | кг | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 58 | Листы гипсокартонные | м2 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Листы гипсокартонные | кг | – | – | – | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 59 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 60 | Металлические изделия | кг | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| 61 | Олифа | кг | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 62 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 63 | Плиты звукопоглощающие | м2 | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Плиты звукопоглощающие | кг | – | – | – | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 64 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,830 | 1,080 | 1,330 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 163,510 | 212,760 | 262,010 |
| 65 | Плиты из пенополистерола | м3 | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Плиты из пенополистерола | кг | – | – | – | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 66 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 67 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 68 | Проволока разная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 69 | Рулонные материалы | м2 | 10,52 | 11,97 | 12,36 | 27,70 | 28,22 | 28,22 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 70 | Сетки металлические сварные | кг | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 71 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 1,76 | 1,76 | 1,76 |
| 72 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 73 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 74 | Сталь кровельная черная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| 75 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 76 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| 77 | Сталь сортовая | кг | – | – | – | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 78 | Стекло оконное | м2 | 1,36 | 1,45 | 2,26 | 1,98 | 1,98 | 3,12 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 79 | Стеклянные блоки | шт. | – | – | – | 3,11 | 3,11 | 3,11 |
|  | Стеклянные блоки | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 80 | Цемент | кг | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Бетон тяжелый | м3 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Бетон тяжелый | т | 4,34 | 4,34 | 4,34 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 82 | Бетон легкий | м3 | 1,01 | 1,39 | 1,64 | – | – | – |
|  | Бетон легкий | т | 2,42 | 3,34 | 3,94 | – | – | – |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | цементный | м3 | 0,42 | 0,43 | 0,44 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | цементный | т | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 84 | цементно-известковый | м3 | 0,62 | 0,77 | 0,89 | 0,08 | 0,08 | 0,09 |
|  | цементно-известковый | т | 1,36 | 1,69 | 1,96 | 0,18 | 0,18 | 0,20 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 86 | цементно-известковый | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементно-известковый | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 87 | известковый | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
|  | известковый | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – | – |
| 88 | Глина | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 89 | Гравий | м3 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 90 | Гравий керамзитовый | м3 | – | – | – | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Гравий керамзитовый | т | – | – | – | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 91 | Камень бутовый | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 | – | – | – |
| 92 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | – |
| 93 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,15 | 1,40 | 1,62 | 0,23 | 0,23 | 0,25 |
|  | Кирпич керамический | т | 4,03 | 4,94 | 5,75 | 0,86 | 0,86 | 0,94 |
| 94 | Песок | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Песок | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 95 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 96 | Щебень | м3 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Щебень | т | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Балки | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Балки | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 98 | Балки фундаментные | м3 | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Балки фундаментные | т | – | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 99 | Блоки стен | м3 | – | – | – | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 100 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 101 | Лестничные марши и площадки | м2 | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 102 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 5,52 | 5,52 | 5,52 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 103 | Плиты | м2 | 6,39 | 6,39 | 6,39 | 9,43 | 9,43 | 9,43 |
|  | Плиты | т | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 104 | Плиты карнизные | м3 | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Плиты карнизные | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 105 | Плиты парапетные | м3 | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Плиты парапетные | т | – | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 106 | Ступени | м | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Ступени | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 107 | Фундаменты | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
|  | Фундаменты | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,672 | 0,672 | 0,672 |
| 108 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 17,94 | 20,13 | 21,84 | 11,86 | 11,91 | 12,07 |

Таблица 10

Интернаты при школах

Нормы на 1 место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Этажность |
|  |  |  | одноэтажные | двухэтажные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 89,53 | 93,16 | 97,77 | 114,10 | 114,15 | 114,15 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,10 | 5,38 | 5,72 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 13 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 14 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | – | – | – | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 15 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Рыхлители | маш.-ч. | – | – | – | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 17 | Сболчиватели пневматические | маш.-ч. | – | – | – | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 18 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | – | – | – | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 20 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 21 | Транспортеры ленточные передвижные 15м | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 23 | Прочие машины | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Блоки дверные | м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
|  | Блоки дверные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 25 | Блоки оконные | м2 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 26 | Доски подоконные | м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
|  | Доски подоконные | кг | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 27 | Доски полового настила | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | – | – | – |
|  | Доски полового настила | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | – | – | – |
| 28 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 29 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 30 | Лаги | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Лаги | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 31 | Погонажные изделия | м | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 11,05 | 11,05 | 11,05 |
|  | Погонажные изделия | т | 5,33 | 5,33 | 5,33 | 8,06 | 8,06 | 8,06 |
| 32 | Щиты перегородок | м2 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Щиты перегородок | т | – | – | – | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 33 | Щиты перекрытий | м2 | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Щиты перекрытий | кг | – | – | – | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 34 | Щиты опалубки | м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 35 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | – | – | – | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | кг | – | – | – | 7,04 | 7,04 | 7,04 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Лестницы | т | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 37 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| 38 | Закладные и накладные детали | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 40 | Бруски и брусья III сорта | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 42 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 43 | Доски обрезные IV сорта | м3 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 44 | Дрова | м3 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Дрова | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 45 | Лес круглый | м3 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Лес круглый | т | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 47 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 48 | Битум | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 49 | Войлок | м2 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Войлок | кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 50 | Грунтовка | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 51 | Известь негашеная | кг | 0,10 | 0,10 | 0,10 | – | – | – |
| 52 | Краски | кг | 4,12 | 4,12 | 4,12 | 14,37 | 14,37 | 14,37 |
| 53 | Лаки | кг | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 54 | Линолеум | м2 | – | – | – | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | Линолеум | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 55 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 56 | Металлические изделия | кг | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
| 57 | Олифа | кг | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 58 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | 4,44 | 4,44 | 4,44 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 59 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 60 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 61 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 62 | Проволока разная | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | – |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 59,83 | 59,83 | 59,83 | 26,68 | 26,68 | 26,68 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 64 | Сетки металлические сварные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 65 | Сетки металлические тканые | м2 | – | – | – | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | – | – | – | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 66 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 67 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 68 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| 69 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 70 | Стекло оконное | м2 | 1,59 | 1,59 | 2,38 | 1,62 | 1,62 | 2,43 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Бетон тяжелый | м3 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 72 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | цементный | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | цементный | т | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 74 | цементно-известковый | м3 | 0,62 | 0,75 | 0,95 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | 1,36 | 1,65 | 2,09 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 76 | цементно-известковый | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 77 | известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 78 | Глина | м3 | – | – | – | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
|  | Глина | т | – | – | – | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
| 79 | Гравий | м3 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Гравий | т | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
| 80 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 81 | Камень бутовый | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
| 82 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,07 | 1,29 | 1,62 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Кирпич керамический | т | 4,01 | 4,84 | 6,08 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 83 | Песок | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
|  | Песок | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,160 | 0,160 | 0,160 |
| 84 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 85 | Щебень | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Щебень | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Балки | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Балки | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 87 | Блоки легкобетонные | м3 | – | – | – | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
|  | Блоки легкобетонные | т | – | – | – | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 88 | Блоки стен | м3 | – | – | – | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 89 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 90 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | – | – | – |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 1,83 | 1,83 | 1,83 | – | – | – |
| 91 | Плиты | м2 | 8,79 | 8,79 | 8,79 | 10,57 | 10,57 | 10,57 |
|  | Плиты | т | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 92 | Плиты карнизные | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Плиты карнизные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 93 | Утеплитель их ячеистого бетона | м3 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,50 | 0,50 | 0,63 |
|  | Утеплитель из ячеистого бетона | т | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,44 |
| 94 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 95 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 14,80 | 15,93 | 17,63 | 16,26 | 16,26 | 16,36 |

Таблица 11

Учебно-производственная мастерская

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 1 место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Расчетная температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5942,00 | 5942,00 | 6048,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 489,00 | 489,00 | 495,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 44,13 | 44,13 | 44,13 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 19,95 | 19,95 | 19,95 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 9 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 11 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 12 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 29,92 | 29,92 | 29,92 |
| 13 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 42,40 | 42,40 | 42,40 |
| 14 | Экскаваторы-драглайны гусеничные 1 м3 | маш.-ч. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 15 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 31,49 | 31,49 | 31,49 |
| 16 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65 м3 | маш.-ч. | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 17 | Прочие машины | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 18 | Блоки дверные | м2 | 39,41 | 39,41 | 39,41 |
|  | Блоки дверные | т | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 19 | Блоки оконные | м2 | 65,44 | 65,44 | 65,44 |
|  | Блоки оконные | т | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
| 20 | Доски подоконные | м | 48,40 | 48,40 | 48,40 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 21 | Погонажные изделия | м | 171,52 | 171,52 | 171,52 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 23 | Мелкие металлоконструкции | т | 5,04 | 5,04 | 5,04 |
| 24 | Закладные и накладные детали | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 25 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 26 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 27 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 28 | Арматура | т | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 29 | Асбест | т | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| 30 | Битум | т | 8,24 | 8,24 | 8,24 |
| 31 | Войлок | м2 | 19,70 | 19,70 | 19,70 |
|  | Войлок | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 32 | Грунтовка | кг | 6,23 | 6,23 | 6,23 |
| 33 | Краски | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 34 | Линолеум | м2 | 163,51 | 163,51 | 163,51 |
|  | Линолеум | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 35 | Мастики битумные | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 36 | Металлические изделия | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 37 | Олифа | кг | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 38 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 39 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 145,64 | 145,64 | 145,64 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 40 | Плитки керамические метлахские | м2 | 22,89 | 22,89 | 22,89 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 41 | Рулонные материалы | м2 | 3299,73 | 3299,73 | 3299,73 |
|  | Рулонные материалы | т | 7,42 | 7,42 | 7,42 |
| 42 | Сетки металлические сварные | т | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 43 | Сетки металлические тканые | м2 | 79,85 | 79,85 | 79,85 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 44 | Скобяные изделия для окон | комплект | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 45 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 46 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 47 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 48 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 49 | Стекло оконное | м2 | 103,34 | 103,34 | 154,69 |
|  | Стекло оконное | т | 0,93 | 0,93 | 0,39 |
| 50 | Эмали | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 51 | Бетон тяжелый | м3 | 107,20 | 107,20 | 107,20 |
|  | Бетон тяжелый | т | 257,28 | 257,28 | 257,28 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 52 | цементный | м3 | 24,92 | 24,92 | 24,92 |
|  | цементный | т | 54,82 | 54,82 | 54,82 |
| 53 | цементно-известковый | м3 | 62,19 | 62,19 | 71,42 |
|  | цементно-известковый | т | 136,82 | 136,82 | 157,12 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 54 | цементный | м3 | 6,39 | 6,39 | 6,39 |
|  | цементный | т | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| 55 | цементно-известковый | м3 | 11,52 | 11,52 | 11,52 |
|  | цементно-известковый | т | 25,34 | 25,34 | 25,34 |
| 56 | известковый | м3 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
|  | известковый | т | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 57 | Глина | м3 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
|  | Глина | т | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 58 | Гравий | м3 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
|  | Гравий | т | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
| 59 | Гравий керамзитовый | м3 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 60 | Камень керамический кладочный | тыс.шт. | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  | Камень керамический кладочный | т | 18,51 | 18,51 | 18,51 |
| 61 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 106,08 | 106,08 | 120,35 |
|  | Кирпич керамический | т | 397,80 | 397,80 | 451,31 |
| 62 | Песок | м3 | 32,30 | 32,30 | 32,30 |
|  | Песок | т | 51,68 | 51,68 | 51,68 |
| 63 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| 64 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Щебень | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 65 | Щебень кирпичный | м3 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
|  | Щебень кирпичный | т | 17,40 | 17,40 | 17,40 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 66 | Балки | м3 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
|  | Балки | т | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 67 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 30,67 | 30,67 | 30,67 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| 68 | Плиты | м2 | 397,40 | 397,40 | 397,40 |
|  | Плиты | т | 59,61 | 59,61 | 59,61 |
| 69 | Плиты парапетные | м3 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
|  | Плиты парапетные | т | 7,68 | 7,68 | 7,68 |
| 70 | Плиты пенобетонные | м3 | 70,15 | 93,81 | 122,22 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 63,14 | 84,43 | 110,00 |
| 71 | Плиты плоские | м3 | 6,68 | 6,68 | 6,68 |
|  | Плиты плоские | т | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 72 | Фундаменты | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Фундаменты | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 73 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 1217,62 | 1238,91 | 1338,75 |

Таблица 12

Блок учебных гаражей

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 108,04 | 118,93 | 125,73 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,09 | 11,67 | 12,58 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 7 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 9 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 11 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,65 м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 13 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 14 | Блоки дверные | м2 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
|  | Блоки дверные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 15 | Блоки оконные | м2 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Блоки оконные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 16 | Ворота | м2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Ворота | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 17 | Доски подоконные | м | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Доски подоконные | кг | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 18 | Доски полового настила | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Доски полового настила | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Лаги | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Лаги | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 20 | Погонажные изделия | м | 4,840 | 4,840 | 4,840 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 21 | Щиты опалубки | м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 22 | Каркас ворот | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 23 | Лестницы | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 25 | Закладные и накладные детали | кг | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 26 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 29 | Арматура | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Белила | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 32 | Битум | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 33 | Войлок | м2 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Войлок | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 34 | Грунтовка | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 35 | Краски | кг | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
| 36 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Металлические изделия | кг | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 38 | Олифа | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 42 | Рулонные материалы | м2 | 81,71 | 81,71 | 81,71 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 43 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 44 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 45 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 46 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 47 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
| 48 | Стекло оконное | м2 | 2,81 | 2,81 | 4,02 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 49 | Бетон тяжелый | м3 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 50 | цементный | м3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | цементный | т | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 51 | цементно-известковый | м3 | 1,55 | 1,79 | 2,04 |
|  | цементно-известковый | т | 3,40 | 3,94 | 4,50 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 52 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 53 | цементно-известковый | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | цементно-известковый | т | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 54 | известковый | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | известковый | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 55 | Гравий | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Гравий | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 56 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 57 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,83 | 3,27 | 3,72 |
|  | Кирпич керамический | т | 10,63 | 12,26 | 13,94 |
| 58 | Песок | м3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Песок | т | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 59 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 60 | Щебень | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Щебень | т | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 61 | Балки | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Балки | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 62 | Блоки стен | м3 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Блоки стен | т | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 63 | Плиты | м2 | 10,46 | 10,46 | 10,46 |
|  | Плиты | т | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 64 | Плиты пенобетонные | м3 | 0,83 | 1,11 | 1,45 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,58 | 0,78 | 1,02 |
| 65 | Ступени | м | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Ступени | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 66 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 28,60 | 30,97 | 33,46 |

Таблица 13

Блок учебных гаражей

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 79,58 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 6,46 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,03 |
| 4 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 5 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,08 |
| 6 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,54 |
| 7 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 0,54 |
| 8 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 |
| 9 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,17 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,13 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,03 |
| 12 | Прочие машины | % | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 13 | Блоки дверные | м2 | 0,47 |
|  | Блоки дверные | т | 0,03 |
| 14 | Блоки оконные | м2 | 0,29 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 |
| 15 | Доски подоконные | м | 0,21 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,67 |
| 16 | Доски полового настила | м3 | 0,02 |
|  | Доски полового настила | т | 12,00 |
| 17 | Лаги | м3 | 0,01 |
|  | Лаги | т | 6,30 |
| 18 | Погонажные изделия | м | 1,39 |
|  | Погонажные изделия | т | 1,05 |
| 19 | Щиты опалубки | м2 | 10,91 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,30 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 20 | Балки | кг | 3,00 |
| 21 | Переплеты оконные и витражи | т | 0,12 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 22 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 |
| 23 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,31 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,19 |
| 24 | Дрова | м3 | 0,001 |
|  | Дрова | кг | 0,710 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 25 | Арматура | кг | 4,40 |
| 26 | Асбест | кг | 2,10 |
| 27 | Битум | т | 0,02 |
| 28 | Войлок | м2 | 0,09 |
|  | Войлок | кг | 0,07 |
| 29 | Грунтовка | кг | 0,12 |
| 30 | Краски | кг | 1,26 |
| 31 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 32 | Металлические изделия | кг | 21,45 |
| 33 | Олифа | кг | 0,38 |
| 34 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,01 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 1,97 |
| 35 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,46 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,02 |
| 36 | Рулонные материалы | м2 | 10,59 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 |
| 37 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,33 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 1,06 |
| 38 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,08 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,12 |
| 39 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,19 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,35 |
| 40 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 0,50 |
| 41 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 1,00 |
| 42 | Сталь сортовая | кг | 0,50 |
| 43 | Стекло оконное | м2 | 4,16 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 |
| 44 | Цемент | кг | 1,00 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 45 | Бетон тяжелый | м3 | 1,89 |
|  | Бетон тяжелый | т | 4,54 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 46 | цементный | м3 | 0,17 |
|  | цементный | т | 0,37 |
| 47 | цементно-известковый | м3 | 0,52 |
|  | цементно-известковый | т | 1,14 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 48 | цементно-известковый | м3 | 0,068 |
|  | цементно-известковый | т | 0,150 |
| 49 | известковый | м3 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 |
| 50 | Гравий | м3 | 0,02 |
|  | Гравий | т | 0,03 |
| 51 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,89 |
|  | Кирпич керамический | т | 3,34 |
| 52 | Песок | м3 | 0,005 |
|  | Песок | т | 0,008 |
| 53 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,08 |
| 54 | Щебень | м3 | 0,18 |
|  | Щебень | т | 0,23 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 55 | Балки | м3 | 0,03 |
|  | Балки | т | 0,07 |
| 56 | Блоки стен | м3 | 0,98 |
|  | Блоки стен | т | 2,35 |
| 57 | Плиты | м2 | 1,28 |
|  | Плиты | т | 0,26 |
| 58 | Фундаменты | м3 | 0,04 |
|  | Фундаменты | т | 0,10 |
| 59 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 13,52 |

Таблица 14

Клубы

Нормы на 1 место в зрительном зале

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Этажность |
|  |  |  | одноэтажные | двухэтажные | двухэтажные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 37,50 | 37,50 | 38,97 | 77,19 | 77,16 | 79,66 | 69,48 | 69,83 | 70,39 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,16 | 2,16 | 2,26 | 6,88 | 6,88 | 7,00 | 10,65 | 10,69 | 10,76 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
| 4 | Автопогрузчики 3 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 8 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – |
| 11 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 12 | Краны башенные 5,5-8т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | – | – | – |
| 13 | Краны башенные 16-50т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 14 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 15 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 16 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 19 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 20 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 22 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 23 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 24 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 28 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 29 | Прочие машины | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Блоки дверные | м2 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Блоки дверные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Блоки оконные | м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Доски полового настила | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски полового настила | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 33 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 34 | Доски строганные 19-22 мм | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – | – | – | – |
|  | Доски строганные 19-22 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Лаги | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Лаги | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 36 | Паркет | м2 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | – | – | – | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  | Паркет | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 37 | Погонажные изделия | м | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
|  | Погонажные изделия | т | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 38 | Щиты настила | м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Щиты настила | кг | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 0,40 | 0,4 | 0,40 | – | – | – |
| 39 | Щиты опалубки | м2 | 0,60 | 0,60 | 0,64 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Щиты опалубки | кг | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 5,67 | 5,67 | 5,67 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 40 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – | – | – | – | – |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 2,52 | 2,52 | 2,52 | – | – | – | – | – | – |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Алюминиевые конструкции | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 42 | Балки | кг | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 43 | Каркас подвесных потолков | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | – | – |
| 44 | Лестницы | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 45 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| 46 | Переплеты оконные и витражи | кг | – | – | – | 4,00 | 4,00 | 4,00 | – | – | – |
| 47 | Стальные детали лесов | кг | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
| 48 | Закладные и накладные детали | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – | – | – | – |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| 50 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 52 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – | – | – | – |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – | – |
| 53 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 54 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 55 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | – | – | – |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | – | – | – |
| 56 | Дрова | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Дрова | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Арматура | кг | 7,24 | 7,24 | 7,29 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 58 | Асбест | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 59 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 5,48 | 5,48 | 5,48 | – | – | – | – | – | – |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
| 60 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
|  | Асбестоцементные листы плоские | кг | 1,16 | 1,16 | 1,16 | – | – | – | – | – | – |
| 61 | Битум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 62 | Войлок | м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Войлок | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 63 | Грунтовка | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 64 | Известь негашеная | кг | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 65 | Краски | кг | 1,97 | 1,97 | 2,07 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 6,43 | 6,43 | 6,43 |
| 66 | Лаки | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 67 | Линолеум | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Линолеум | к | – | – | – | – | – | – | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 68 | Листы сухой штукатурки | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | – | – | – |
| 69 | Мастики битумные | кг | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 70 | Металлические изделия | кг | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 6,63 | 6,63 | 6,63 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 71 | Олифа | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 72 | Плиты гипсовые перфорированные | м2 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | – | – | – | – | – | – |
|  | Плиты гипсовые перфорированные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| 73 | Плиты древесностружечные | м2 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
|  | Плиты древесностружечные | кг | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 74 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | – | – | – | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | – | – | – | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| 75 | Плитки керамические глазурованные | м2 | – | – | – | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 76 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 77 | Проволока разная | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 78 | Рулонные материалы | м2 | 4,12 | 4,12 | 4,19 | 31,45 | 31,45 | 31,45 | 16,01 | 16,01 | 16,01 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,12 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 79 | Сетки металлические сварные | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| 80 | Сетки металлические плетенные | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – | – | – | – |
|  | Сетки металлические плетенные | кг | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – | – | – | – | – |
| 81 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| 82 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 83 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 84 | Сталь кровельная черная | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | – | – | – | – |
| 85 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 86 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
| 87 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 | – | – | – | – | – | – |
| 88 | Сталь сортовая | кг | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 | – | – | – |
| 89 | Стекло оконное | м2 | 0,52 | 0,52 | 0,74 | 0,95 | 0,95 | 1,24 | 0,44 | 0,44 | 0,61 |
|  | Стекло оконное | т | 4,68 | 4,68 | 6,66 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 90 | Эмали | кг | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 91 | Цемент | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | – | – | – | – | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Бетон тяжелый | м3 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,73 | 1,73 | 1,80 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 93 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,42 | 0,53 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | – | – | – | 0,31 | 0,50 | 0,63 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | цементный | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | цементный | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| 95 | цементно-известковый | м3 | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,96 | 0,96 | 1,11 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | цементно-известковый | т | 1,01 | 1,01 | 1,14 | 2,11 | 2,11 | 2,44 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | цементный | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | цементный | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 97 | цементно-известковый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | цементно-известковый | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 98 | известковый | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | известковый | т | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
|  | Раствор отделочный легкий: |  | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 99 | цементно-известковый | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | цементно-известковый | т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Глина | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| 101 | Гравий | м3 | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 102 | Гравий керамзитовый | м3 | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Гравий керамзитовый | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 103 | Камень бутовый | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | – | – | – | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 0,43 | 0,43 | 0,46 | – | – | – | – | – | – |
| 104 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
| 105 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,78 | 0,78 | 0,89 | 1,86 | 1,86 | 2,10 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Кирпич керамический | т | 2,93 | 2,93 | 3,34 | 6,98 | 6,98 | 7,88 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 106 | Песок | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Песок | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 107 | Песок кварцевый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 108 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 109 | Щебень | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Щебень | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 110 | Щебень кирпичный | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | – | – | – |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,14 | 0,14 | – | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Балки | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Балки | т | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 112 | Блоки стен | м3 | – | – | – | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 113 | Колонны | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Колонны | т | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 114 | Лестничные марши и площадки | м2 | – | – | – | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 115 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | – | – | – | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | – | – | – | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 116 | Плиты | м2 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 5,69 | 5,69 | 5,69 | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
|  | Плиты | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 117 | Плиты парапетные | м3 | – | – | – | 0,38 | 0,38 | 0,38 | – | – | – |
|  | Плиты парапетные | т | – | – | – | 0,91 | 0,91 | 0,91 | – | – | – |
| 118 | Плиты пенобетонные | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,70 | 0,75 | 0,75 | 1,69 | – | – | – |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,22 | 0,22 | 0,50 | 0,53 | 0,53 | 1,18 | – | – | – |
| 119 | Ступени, проступи | м | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | Ступени, проступи | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 102 | Фундаменты | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Фундаменты | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 121 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 8,53 | 8,53 | 11,46 | 17,90 | 17,90 | 19,78 | 7,37 | 7,56 | 7,69 |

Таблица 15

### Магазины товаров повседневного спроса, одноэтажные

Нормы на 10 м2 торговой площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 678,40 | 694,20 | 713,67 | 338,15 | 340,00 | 351,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 43,67 | 44,80 | 46,20 | 28,30 | 28,48 | 29,28 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | – | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 1,330 | 1,330 | 1,330 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | – | – | – |
| 8 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,02 | 1,13 | 1,24 | 2,96 | 2,97 | 3,02 |
| 10 | Краны башенные 5,5-8т | маш.-ч. | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 11 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | – | – | – |
| 12 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 13 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 14 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 | – | – | – |
| 17 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 2,42 | 2,42 | 2,42 |
| 18 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 20 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| 21 | Прочие машины | % | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Блоки дверные | м2 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 3,79 | 3,79 | 3,79 |
|  | Блоки дверные | т | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 23 | Блоки оконные | м2 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 24 | Доски подоконные | м | – | – | – | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|  | Доски подоконные | кг | – | – | – | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 25 | Доски полового настила | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
|  | Доски полового настила | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 26 | Лаги | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Лаги | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 27 | Погонажные изделия | м | 27,53 | 27,53 | 27,53 | 13,62 | 13,62 | 13,62 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Щиты опалубки | м2 | 4,52 | 4,52 | 5,42 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Каркас подвесных потолков | кг | – | – | – | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| 30 | Мелкие металлоконструкции | кг | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 30,75 | 30,75 | 30,75 |
| 31 | Переплеты оконные и витражи | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
| 32 | Стойки | кг | – | – | – | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 33 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 34 | Фонари | кг | – | – | – | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
| 35 | Алюминиевые конструкции витражей и перегородок | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 37 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 38 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Дрова | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Дрова | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 41 | Лес круглый | м3 | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Лес круглый | т | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Арматура | т | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 43 | Асбест | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 44 | Белила | кг | 0,61 | 0,61 | 0,61 | – | – | – |
| 45 | Битум | т | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 46 | Войлок | м2 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Войлок | кг | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 47 | Грунтовка | кг | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 48 | Известь негашеная | кг | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 49 | Краски | кг | 18,06 | 18,06 | 18,06 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 50 | Лаки | кг | – | – | – | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 51 | Линолеум | м2 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 52 | Мастики битумные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 53 | Металлические изделия | кг | 62,07 | 62,07 | 62,07 | 108,19 | 108,19 | 108,19 |
| 54 | Олифа | кг | 6,27 | 6,27 | 6,27 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 55 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 56 | Плиты гипсовые | м2 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | – | – | – |
|  | Плиты гипсовые | т | 1,98 | 1,98 | 1,98 | – | – | – |
| 57 | Плиты бетонные для пола | м2 | 31,54 | 31,54 | 31,54 | – | – | – |
|  | Плиты бетонные для пола | т | 3,15 | 3,15 | 3,15 | – | – | – |
| 58 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 22,67 | 22,67 | 22,67 | 7,46 | 7,46 | 7,46 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 59 | Плитки керамические метлахские | м2 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 60 | Проволока разная | кг | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 61 | Рулонные материалы | м2 | 453,49 | 453,49 | 455,25 | 182,43 | 182,43 | 183,31 |
|  | Рулонные материалы | т | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 62 | Сетки металлические сварные | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | – | – | – |
| 63 | Сетки металлические тканые | м2 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 64 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2,48 | 2,48 | 2,48 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 65 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 2,03 | 2,03 | 2,03 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
| 66 | Сталь кровельная черная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
| 67 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 68 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 69 | Сталь сортовая | кг | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
| 70 | Стекло оконное | м2 | 6,35 | 6,35 | 7,21 | 4,42 | 4,42 | 5,89 |
|  | Стекло оконное | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
| 71 | Цемент | кг | – | – | – | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Бетон тяжелый | м3 | 8,51 | 8,51 | 9,20 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
|  | Бетон тяжелый | т | 20,42 | 20,42 | 22,08 | 11,28 | 11,28 | 11,28 |
| 73 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | цементный | м3 | 4,40 | 4,40 | 4,45 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
|  | цементный | т | 9,68 | 9,68 | 9,79 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
| 75 | цементно-известковый | м3 | 4,42 | 5,15 | 5,88 | 0,77 | 0,87 | 1,38 |
|  | цементно-известковый | т | 9,72 | 11,33 | 12,94 | 1,69 | 1,91 | 3,04 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | цементный | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | цементный | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 77 | цементно-известковый | м3 | 1,69 | 1,69 | 1,69 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | цементно-известковый | т | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 78 | известковый | м3 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | известковый | т | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 79 | Глина | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
| 80 | Гравий | м3 | – | – | – | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 81 | Гравий керамзитовый | м3 | 22,56 | 22,56 | 22,56 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 82 | Камень бутовый | м3 | 1,94 | 1,94 | 2,37 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Камень бутовый | т | 3,10 | 3,10 | 3,79 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 83 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,18 | 0,18 | 0,18 | – | – | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | – | – | – |
| 84 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 7,84 | 9,06 | 10,28 | 1,55 | 1,72 | 2,56 |
|  | Кирпич керамический | т | 29,00 | 33,52 | 38,04 | 5,81 | 6,45 | 9,60 |
| 85 | Песок | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Песок | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 86 | Песок кварцевый | т | – | – | – | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 87 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 88 | Щебень | м3 | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Щебень | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 89 | Щебень кирпичный | м3 | 3,76 | 3,76 | 3,73 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Щебень кирпичный | т | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Балки | м3 | 1,25 | 1,34 | 1,43 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Балки | т | 3,00 | 3,22 | 3,43 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 91 | Камни фризовые | м3 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | – | – | – |
|  | Камни фризовые | т | 0,86 | 0,86 | 0,86 | – | – | – |
| 92 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 93 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 24,55 | 29,35 | 29,35 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 5,40 | 6,46 | 6,46 |
| 94 | Плиты | м2 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 27,49 | 27,49 | 27,49 |
|  | Плиты | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 4,12 | 4,12 | 4,12 |
| 95 | Плиты легкобетонные | м3 | 62,19 | 62,19 | 62,19 | – | – | – |
|  | Плиты легкобетонные | т | 12,44 | 12,44 | 12,44 | – | – | – |
| 96 | Плиты пенобетонные | м3 | 8,21 | 11,44 | 14,39 | 3,65 | 4,26 | 5,78 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 5,75 | 8,01 | 10,07 | 2,56 | 2,98 | 4,05 |
| 97 | Плиты подоконные | м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | – |
|  | Плиты подоконные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 98 | Ступени | м | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Ступени | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 99 | Фундаменты | м3 | – | – | – | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 100 | Прочие материалы | % | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 125,39 | 134,01 | 144,93 | 49,31 | 51,65 | 57,01 |

Таблица 16

Столовые

Нормы на 1 посадочное место

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Этажность |
|  |  |  | одноэтажные | одноэтажные | двухэтажные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 129,07 | 130,79 | 137,71 | 214,06 | 214,45 | 216,90 | 83,08 | 83,23 | 84,18 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,47 | 8,63 | 9,17 | 12,44 | 12,45 | 12,49 | 9,29 | 9,30 | 9,33 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,49 | 0,51 | 0,53 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 12 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,30 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 18 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 20 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 21 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 22 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 23 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | – | – | – | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 24 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 0,42 | 0,42 | 0,42 | – | – | – | – | – | – |
| 25 | Прочие машины | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Блоки дверные | м2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Блоки дверные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | Блоки оконные | м2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | – | – | – | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Блоки оконные | т | 12,18 | 12,18 | 12,18 | – | – | – | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| 28 | Доски подоконные | м | – | – | – | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Доски подоконные | кг | – | – | – | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 29 | Доски полового настила | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
|  | Доски полового настила | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Лаги | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
|  | Лаги | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| 31 | Погонажные изделия | м | 4,71 | 4,71 | 4,71 | 4,63 | 4,63 | 4,63 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
|  | Погонажные изделия | т | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| 32 | Щиты опалубки | м2 | 1,78 | 1,78 | 1,85 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | – | – | – | – | – | – | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Балки | кг | – | – | – | – | – | – | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 35 | Каркас подвесных потолков | кг | – | – | – | – | – | – | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 36 | Лестницы | кг | – | – | – | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 3,72 | 3,72 | 3,72 |
| 37 | Мелкие металлоконструкции | кг | 5,86 | 5,86 | 6,40 | 8,11 | 8,11 | 8,11 | 13,07 | 13,07 | 13,07 |
| 38 | Становые конструкции | кг | – | – | – | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 39 | Переплеты оконные и витражи алюминиевые | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Связи | кг | – | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 3,63 | 3,63 | 3,63 |
| 41 | Закладные и накладные детали | кг | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 13,11 | 13,11 | 13,11 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 44 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,610 | 0,610 | 0,610 | – | – | – | 0,610 | 0,610 | 0,610 |
| 45 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Дрова | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Дрова | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 47 | Фанера строительная | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Фанера строительная | т | – | – | – | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 49 | Асбест | кг | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 3,88 | 3,88 | 3,88 |
| 50 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | – | – | – | – | – | – | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 51 | Белила | кг | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 52 | Битум | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 53 | Вата минеральная | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Вата минеральная | кг | – | – | – | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
| 54 | Войлок | м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Войлок | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 55 | Грунтовка | кг | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 56 | Известь негашеная | кг | – | – | – | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 57 | Краски | кг | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 16,12 | 16,26 | 16,26 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 58 | Лаки | кг | – | – | – | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 59 | Линолеум | м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Линолеум | т | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 60 | Листы сухой штукатурки | м2 | – | – | – | – | – | – | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 61 | Листы гипсокартонные | м2 | – | – | – | 5,51 | 5,51 | 5,51 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Листы гипсокартонные | кг | – | – | – | 77,14 | 77,14 | 77,14 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 62 | Мастики битумные | кг | 6,93 | 6,93 | 6,93 | 10,28 | 10,28 | 10,28 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 63 | Металлические изделия | кг | 14,47 | 14,47 | 14,47 | 112,70 | 112,70 | 112,70 | 21,20 | 21,20 | 21,20 |
| 64 | Олифа | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 65 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | – | – | – | – | – | – | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| 66 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Плиты древесностружечные | кг | – | – | – | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 67 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 68 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 6,73 | 6,73 | 6,73 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 69 | Плитки керамические метлахские | м2 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,54 | 2,54 | 2,54 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 70 | Проволока разная | кг | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 71 | Рулонные материалы | м2 | 62,47 | 62,47 | 62,47 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 25,64 | 25,64 | 25,64 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 72 | Сетки металлические плетенные | м2 | – | – | – | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Сетки металлические плетенные | кг | – | – | – | – | – | – | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 73 | Сетки металлические сварные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
| 74 | Сетки металлические тканые | м2 | 3,09 | 3,09 | 3,09 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 75 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – | – | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,44 | 0,44 | 0,44 | – | – | – | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 76 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 77 | Сталь кровельная черная | кг | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – | – | – | – | – |
| 78 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 79 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 1,60 | 1,60 | 1,60 | – | – | – | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 80 | Сталь сортовая | кг | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 81 | Стекло оконное | м2 | 2,06 | 2,06 | 2,91 | 0,44 | 0,44 | 0,63 | 1,10 | 1,10 | 1,55 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 82 | Эмали | кг | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 83 | Цемент | кг | – | – | – | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Бетон тяжелый | м3 | 2,14 | 2,14 | 2,19 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,14 | 5,14 | 5,26 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| 85 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | 0,71 | 1,15 | 1,45 | – | – | – |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | 1,28 | 2,07 | 2,61 | – | – | – |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | цементный | м3 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | цементный | т | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 87 | цементно-известковый | м3 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
|  | цементно-известковый | т | 1,9 | 2,20 | 2,46 | 0,44 | 0,48 | 0,50 | 0,26 | 0,29 | 0,31 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | цементный | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | цементный | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 89 | цементно-известковый | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементно-известковый | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 90 | известковый | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | известковый | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Раствор отделочный легкий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | цементно-известковый | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | цементно-известковый | т | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 92 | Глина | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – | – | – | – |
| 93 | Гравий | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Гравий | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | – | – | – |
| 94 | Гравий керамзитовый | м3 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 1,14 | 1,14 | 1,14 | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 95 | Камень бутовый | м3 | 0,84 | 0,84 | 0,87 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Камень бутовый | т | 1,34 | 1,34 | 1,39 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 96 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – | – | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | – | – | – | – | – | – |
| 97 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,58 | 1,77 | 1,96 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,24 | 0,25 | 0,26 |
|  | Кирпич керамический | т | 5,59 | 6,34 | 7,06 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 0,90 | 0,94 | 0,98 |
| 98 | Песок | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Песок | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 99 | Песок кварцевый | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 100 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 101 | Щебень | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Щебень | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 102 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | – | – | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Балки | м3 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | Балки | т | 0,34 | 0,36 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 104 | Колонны | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Колонны | т | – | – | – | – | – | – | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 105 | Лестничные марши и площадки | м2 | – | – | – | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 106 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 107 | Плиты | м2 | 8,92 | 8,92 | 8,94 | – | – | – | – | – | – |
|  | Плиты | т | 1,34 | 1,34 | 1,34 | – | – | – | – | – | – |
| 108 | Плиты легкобетонные | м3 | 12,39 | 17,38 | 17,38 | 10,62 | 10,62 | 10,62 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | Плиты легкобетонные | т | 2,73 | 3,82 | 3,82 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 109 | Плиты подоконные | м2 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | – | – | – | – | – | – |
|  | Плиты подоконные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | Проступи, ступени | м | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | Проступи, ступени | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 111 | Фундаменты | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Фундаменты | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 112 | Фризовый камень | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – | – | – | – |
|  | Фризовый камень | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | – | – | – | – |
| 113 | Прочие материалы | % | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 24,83 | 26,95 | 28,16 | 17,36 | 18,19 | 18,75 | 10,41 | 10,48 | 10,56 |

Таблица 17

Баня на 15 мест с прачечной самообслуживания на 100 кг сухого белья в смену

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7007,00 | 7150,00 | 7364,50 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 382,16 | 392,00 | 404,80 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 4,92 | 5,36 | 5,86 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Краны козловые 20 т | маш.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 16 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 17 | Подъемники шахтные для кладки труб 180 м | маш.-ч. | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 18 | Распределители мелочи | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 48,29 | 48,29 | 48,29 |
| 20 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 21 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| 22 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
| 23 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 12,43 | 12,43 | 12,43 |
| 24 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
| 25 | Прочие машины | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 26 | Блоки дверные | м2 | 63,89 | 63,89 | 63,89 |
|  | Блоки дверные | т | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 27 | Блоки оконные | м2 | 31,99 | 31,99 | 31,99 |
|  | Блоки оконные | т | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 28 | Доски подоконные | м | 3,13 | 3,13 | 3,13 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Доски полового настила | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Доски полового настила | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 30 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 31 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 32 | Погонажные изделия | м | 205,04 | 205,04 | 205,04 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 33 | Щиты опалубки | м2 | 77,79 | 77,79 | 77,79 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 34 | Балки | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 35 | Лестницы | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 36 | Мелкие металлоконструкции | т | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 37 | Закладные и накладные детали | т | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 38 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 39 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 40 | Доски обрезные I сорта | м3 | 8,67 | 8,67 | 8,67 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 5,29 | 5,29 | 5,29 |
| 41 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 42 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,99 | 0,99 | 1,19 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,60 | 0,60 | 0,72 |
| 43 | Дрова | м3 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Дрова | т | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 44 | Лес круглый | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Лес круглый | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 45 | Арматура | т | 1,80 | 1,87 | 1,94 |
| 46 | Асбест | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 47 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 48 | Белила | кг | 95,06 | 95,06 | 95,06 |
| 49 | Битум | т | 3,38 | 3,38 | 3,38 |
| 50 | Вата минеральная | м3 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
|  | Вата минеральная | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 51 | Войлок | м2 | 25,05 | 25,05 | 25,05 |
|  | Войлок | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 52 | Грунтовка | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 53 | Известь негашеная | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 54 | Краски | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 55 | Лаки | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 56 | Линолеум | м2 | 19,38 | 19,38 | 19,38 |
|  | Линолеум | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 57 | Мастики битумные | т | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| 58 | Металлические изделия | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 59 | Олифа | кг | 50,48 | 50,48 | 50,48 |
| 60 | Плиты древесностружечные | м2 | 27,14 | 27,14 | 27,14 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 61 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 26,37 | 26,37 | 34,78 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 4,46 | 4,46 | 5,88 |
| 62 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 162,50 | 162,50 | 162,50 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 63 | Плитки керамические метлахские | м2 | 202,98 | 202,98 | 202,98 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 9,13 | 9,13 | 9,13 |
| 64 | Проволока разная | кг | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 65 | Пленки полиэтиленовые | кг | 44,66 | 44,66 | 44,66 |
| 66 | Рулонные материалы | м2 | 1822,91 | 1822,91 | 1829,98 |
|  | Рулонные материалы | т | 3,01 | 3,01 | 3,02 |
| 67 | Сетки металлические сварные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 68 | Сетки металлические тканые | м2 | 444,43 | 444,43 | 444,43 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 69 | Скобяные изделия для окон | комплект | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 70 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 71 | Сталь кровельная черная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 72 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 73 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 74 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 75 | Сталь сортовая | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 76 | Стекло оконное | м2 | 58,22 | 58,22 | 66,10 |
|  | Стекло оконное | т | 0,55 | 0,55 | 0,62 |
| 77 | Стеклоблоки | 1000 шт. | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Стеклоблоки | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 78 | Цемент | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 79 | Бетон тяжелый | м3 | 142,75 | 142,75 | 154,32 |
|  | Бетон тяжелый | т | 342,60 | 342,60 | 370,37 |
| 80 | Бетон легкий | м3 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  | Бетон легкий | т | 15,30 | 15,30 | 15,30 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 81 | цементный | м3 | 32,29 | 32,29 | 32,66 |
|  | цементный | т | 71,04 | 71,04 | 71,85 |
| 82 | цементно-известковый | м3 | 57,97 | 67,54 | 77,11 |
|  | цементно-известковый | т | 127,53 | 148,59 | 169,65 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 83 | цементный | м3 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
|  | цементный | т | 10,23 | 10,23 | 10,23 |
| 84 | цементно-известковый | м3 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
|  | цементно-известковый | т | 35,99 | 35,99 | 35,99 |
| 85 | известковый | м3 | 14,31 | 14,31 | 14,31 |
|  | известковый | т | 31,48 | 31,48 | 31,48 |
| 86 | Глина | м3 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
|  | Глина | т | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 87 | Гравий | м3 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
|  | Гравий | т | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| 88 | Гравий керамзитовый | м3 | 47,04 | 47,04 | 47,04 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 18,82 | 18,82 | 18,82 |
| 89 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 2,16 | 2,16 | 2,16 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 90 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 92,33 | 118,15 | 134,06 |
|  | Кирпич керамический | т | 341,62 | 437,16 | 496,02 |
| 91 | Песок | м3 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
|  | Песок | т | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
| 92 | Песок кварцевый | т | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 93 | Смесь асфальтобетонная | т | 4,57 | 4,57 | 4,57 |
| 94 | Щебень | м3 | 26,61 | 26,61 | 26,61 |
|  | Щебень | т | 42,58 | 42,58 | 42,58 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 95 | Балки | м3 | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
|  | Балки | т | 12,22 | 12,22 | 12,22 |
| 96 | Блоки стен | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Блоки стен | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 97 | Камни бортовые | м3 | 4,05 | 4,05 | 4,05 |
|  | Камни бортовые | т | 9,72 | 9,72 | 9,72 |
| 98 | Плиты | м2 | 442,10 | 442,10 | 442,10 |
|  | Плиты | т | 110,53 | 110,53 | 110,53 |
| 99 | Фундаменты | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Фундаменты | т | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 100 | Прочие материалы | % | 6 | 6 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 1245,95 | 1362,62 | 1472,81 |

Таблица 18

Пункты бытового обслуживания

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Расчетная температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 129,64 | 129,99 | 130,65 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,66 | 2,67 | 2,72 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,14 | 0,15 | 0,16 |
| 8 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 13 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 14 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 15 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 16 | Прочие машины | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 17 | Блоки дверные | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Блоки дверные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Блоки оконные | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Погонажные изделия | м | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 20 | Щиты опалубки | м2 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Щиты опалубки | т | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 21 | Лестницы | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 23 | Закладные и накладные детали | кг | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 24 | Фермы | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 25 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Дрова | м3 | 0,001 | 0,002 | 0,003 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| 30 | Лес круглый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 31 | Арматура | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Асбест | кг | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
| 33 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Битум | кг | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 35 | Грунтовка | кг | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 36 | Известь негашеная | кг | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 37 | Краски | кг | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 38 | Линолеум | м2 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Линолеум | т | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 39 | Мастики битумные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Металлические изделия | кг | 1,99 | 2,19 | 2,42 |
| 41 | Олифа | Кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 42 | Плиты древесностружечные | м2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 43 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | 2,70 | 5,40 | 8,10 |
| 44 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 45 | Плитки керамические кислотоупорные | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Плитки керамические кислотоупорные | кг | 0,92 | 0,92 | 0,91 |
| 46 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 47 | Рулонные материалы | м2 | 13,12 | 13,12 | 13,12 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 48 | Сетки металлические сварные | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 49 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 50 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 51 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 52 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 53 | Стекло оконное | м2 | 0,73 | 0,73 | 1,10 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 54 | Цемент | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 55 | Бетон тяжелый | м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 56 | Бетон легкий | м3 | 0,24 | 0,27 | 0,34 |
|  | Бетон легкий | т | 0,43 | 0,49 | 0,61 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 57 | цементный | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | цементный | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 58 | цементно-известковый | м3 | 0,29 | 0,30 | 0,34 |
|  | цементно-известковый | т | 0,64 | 0,66 | 0,75 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 59 | цементный | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементный | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 60 | цементно-известковый | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | цементно-известковый | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 61 | известковый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | известковый | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 62 | Глина | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Глина | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 63 | Гравий | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Гравий | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 64 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 65 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,42 | 0,44 | 0,51 |
|  | Кирпич керамический | т | 1,58 | 1,65 | 1,91 |
| 65 | Песок | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Песок | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 66 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 67 | Щебень | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Щебень | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 69 | Щебень кирпичный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 70 | Балки | м3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Балки | т | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
| 71 | Блоки стен | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Блоки стен | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 72 | Колонны | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Колонны | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 73 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 74 | Плиты | м2 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
|  | Плиты | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 75 | Ступени | м | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Ступени | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 76 | Фундаменты | м3 | 0,442 | 0,442 | 0,442 |
|  | Фундаменты | т | 1,060 | 1,060 | 1,060 |
| 77 | Прочие материалы | % | 7 | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 9,18 | 9,34 | 9,82 |

Таблица 19

Амбулатория

Наружные стены – панельные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Расчетная температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 86,27 | 87,20 | 87,81 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,97 | 8,97 | 8,97 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 16 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 17 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65м3 | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 18 | Прочие машины | % | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 19 | Блоки дверные | м2 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
|  | Блоки дверные | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 20 | Блоки оконные | м2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 21 | Доски подоконные | м | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 22 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 23 | Погонажные изделия | м | 13,34 | 13,34 | 13,34 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Щиты опалубки | м2 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | кг | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 26 | Каркас подвесных потолков | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 27 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 28 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 29 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 30 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Дрова | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Дрова | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 32 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 33 | Асбест | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 34 | Битум | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 35 | Войлок | м2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Войлок | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 36 | Грунтовка | кг | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 37 | Краски | кг | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| 38 | Лаки | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Линолеум | м2 | 6,11 | 6,11 | 6,11 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Листы сухой штукатурки | м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Мастики битумные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 42 | Металлические изделия | кг | 38,16 | 38,16 | 38,16 |
| 43 | Олифа | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 44 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 45 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,23 | 0,30 | 0,36 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,06 | 0,08 | 0,10 |
| 46 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 47 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 48 | Рулонные материалы | м2 | 33,98 | 33,98 | 33,98 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 49 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 50 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 51 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 52 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,04 | 4,04 | 4,04 |
| 53 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 54 | Сталь сортовая | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 55 | Стекло оконное | м2 | 2,00 | 2,92 | 4,38 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,04 | 0,06 |
| 56 | Цемент | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 57 | Бетон тяжелый | м3 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 58 | Бетон легкий | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Бетон легкий | т | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 59 | цементный | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | цементный | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 60 | цементно-известковый | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | цементно-известковый | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 61 | цементный | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | цементный | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементно-известковый | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 63 | известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Раствор отделочный легкий: |  |  |  |  |
| 64 | цементно-известковый | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | цементно-известковый | т | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 65 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 66 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 67 | Песок | м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Песок | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 68 | Песок кварцевый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 69 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 70 | Щебень | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Щебень | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 71 | Балки | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Балки | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 72 | Блоки стен | м3 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Блоки стен | т | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| 73 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 74 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 25,55 | 25,55 | 25,55 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| 75 | Плиты | м2 | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
|  | Плиты | т | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 76 | Плиты легкобетонные | м2 | 4,75 | 4,75 | 5,03 |
|  | Плиты легкобетонные | т | 1,05 | 1,05 | 1,11 |
| 77 | Ступени, проступи | м | 2,36 | 2,36 | 2,36 |
|  | Ступени, проступи | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 78 | Фундаменты | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Фундаменты | т | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 79 | Прочие материалы | % | 7 | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 24,32 | 24,35 | 24,45 |

Таблица 20

Больница на 50 коек с поликлиникой на
100 посещений в смену

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Расчетная температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 67007,00 | 68714,00 | 69532,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1467,00 | 1569,00 | 1595,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры срелние | маш.-ч. | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 125,14 | 125,14 | 125,14 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 4,18 | 4,18 | 4,18 |
| 7 | Катки самоходные 18 т | маш.-ч. | 2,87 | 2,87 | 2,87 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 325,92 | 332,48 | 332,48 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 271,03 | 271,03 | 271,03 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 15 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 273,49 | 273,49 | 273,49 |
| 16 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 17 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 140,47 | 140,47 | 140,47 |
| 18 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,65м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 19 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 180,19 | 180,19 | 180,19 |
| 20 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 21 | Блоки дверные | м2 | 744,00 | 744,00 | 744,00 |
|  | Блоки дверные | т | 41,19 | 41,19 | 41,19 |
| 22 | Блоки оконные | м2 | 408,96 | 408,96 | 408,96 |
|  | Блоки оконные | т | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 23 | Доски подоконные | м | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Доски строганные 25-32мм | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 25 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 26 | Коробки оконные | м | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
|  | Коробки оконные | кг | 7,13 | 7,13 | 7,13 |
| 27 | Паркет | м2 | 129,31 | 129,31 | 129,31 |
|  | Паркет | т | 2,84 | 2,84 | 2,84 |
| 28 | Погонажные изделия | м | 5065,10 | 5065,10 | 5065,10 |
|  | Погонажные изделия | т | 3,78 | 3,78 | 3,78 |
| 29 | Щиты опалубки | м2 | 132,10 | 132,10 | 132,10 |
|  | Щиты опалубки | т | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 30 | Каркас ворот | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 31 | Лестницы | т | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| 32 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 33 | Подкрановые балки | т | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 34 | Закладные и накладные детали | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 35 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 48,09 | 48,09 | 48,09 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| 36 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 22,02 | 22,02 | 22,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
| 37 | Доски обрезные I сорта | м3 | 23,53 | 23,53 | 23,53 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 38 | Доски обрезные II сорта | м3 | 7,83 | 7,83 | 7,83 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 39 | Доски обрезные III сорта | м3 | 48,19 | 48,19 | 48,19 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 29,40 | 29,40 | 29,40 |
| 40 | Дрова | м3 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
|  | Дрова | т | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 41 | Арматура | т | 13,13 | 13,13 | 13,13 |
| 42 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 2795,52 | 2795,52 | 2795,52 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 40,90 | 40,90 | 40,90 |
| 43 | Асбестоцементные листы плоские | 100 шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | 5,82 | 5,82 | 5,82 |
| 44 | Белила | кг | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 45 | Битум | т | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| 46 | Вата минеральная | м3 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
|  | Вата минеральная | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 47 | Войлок | м2 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |
|  | Войлок | кг | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 48 | Грунтовка | т | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 49 | Известь негашеная | т | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 50 | Краски | т | 7,15 | 7,15 | 7,15 |
| 51 | Лаки | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 52 | Линолеум | м2 | 2390,44 | 2390,44 | 2390,44 |
|  | Линолеум | т | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| 53 | Листы сухой штукатурки | м2 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 54 | Мастики битумные | т | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 55 | Металлические изделия | т | 5,31 | 5,31 | 5,31 |
| 56 | Олифа | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 57 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 420,82 | 420,82 | 420,82 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 58 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 72,83 | 72,83 | 72,83 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 59 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | т | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 60 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2112,90 | 2112,90 | 2112,90 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 19,02 | 19,02 | 19,02 |
| 61 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1089,59 | 1089,59 | 1089,59 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 49,03 | 49,03 | 49,03 |
| 62 | Проволока разная | кг | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 63 | Рулонные материалы | м2 | 3608,91 | 3608,91 | 3608,91 |
|  | Рулонные материалы | т | 7,73 | 7,73 | 7,73 |
| 64 | Свинец | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 65 | Сетки металлические сварные | т | 46,32 | 46,32 | 46,32 |
| 66 | Сетки металлические тканые | м2 | 723,24 | 723,24 | 723,24 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
| 67 | Скобяные изделия для окон | комплект | 184,00 | 184,00 | 184,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 68 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 369,00 | 369,00 | 369,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 69 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 70 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 71 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 72 | Сталь сортовая | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 73 | Стекло оконное | м2 | 734,50 | 734,50 | 1050,61 |
|  | Стекло оконное | т | 6,61 | 6,61 | 9,46 |
| 74 | Цемент | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 75 | Бетон тяжелый | м3 | 599,88 | 599,88 | 599,88 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1439,71 | 1439,71 | 1439,71 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 76 | цементный | м3 | 264,84 | 265,25 | 265,25 |
|  | цементный | т | 582,65 | 583,55 | 583,55 |
| 77 | цементно-известковый | м3 | 769,03 | 845,01 | 845,01 |
|  | цементно-известковый | т | 1691,87 | 1859,02 | 1859,02 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 78 | цементный | м3 | 31,78 | 31,78 | 31,78 |
|  | цементный | т | 69,92 | 69,92 | 69,92 |
| 79 | цементно-известковый | м3 | 162,87 | 162,87 | 162,87 |
|  | цементно-известковый | т | 358,31 | 358,31 | 358,31 |
| 80 | известковый | м3 | 33,35 | 33,35 | 33,35 |
|  | известковый | т | 73,37 | 73,37 | 73,37 |
| 81 | Гравий | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Гравий | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 82 | Гравий керамзитовый | м3 | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 83 | Камень бутовый | м3 | 221,55 | 221,55 | 221,55 |
|  | Камень бутовый | т | 354,48 | 354,48 | 354,48 |
| 84 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1209,45 | 1328,78 | 1328,78 |
|  | Кирпич керамический | т | 4535,44 | 4982,93 | 4982,93 |
| 85 | Песок | м3 | 150,94 | 150,94 | 150,94 |
|  | Песок | т | 241,50 | 241,50 | 241,50 |
| 86 | Смесь асфальтобетонная | т | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 87 | Щебень | м3 | 124,17 | 124,17 | 124,17 |
|  | Щебень | т | 198,67 | 198,67 | 198,67 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 88 | Балки | м3 | 57,65 | 62,45 | 62,45 |
|  | Балки | т | 138,36 | 149,88 | 149,88 |
| 89 | Лестничные марши и площадки | м2 | 101,05 | 101,05 | 101,05 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 44,58 | 44,58 | 44,58 |
| 90 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 2484,95 | 2484,95 | 2484,95 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 323,04 | 323,04 | 323,04 |
| 91 | Плиты | м2 | 4987,47 | 4987,47 | 4987,47 |
|  | Плиты | т | 997,49 | 997,49 | 997,49 |
| 92 | Проступи | м | 204,00 | 204,00 | 204,00 |
|  | Проступи | т | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
| 93 | Ступени | м | 18,90 | 18,90 | 18,90 |
|  | Ступени | т | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 94 | Фундаменты | м3 | 608,79 | 608,79 | 608,79 |
|  | Фундаменты | т | 1461,10 | 1461,10 | 1461,10 |
| 95 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 12970,70 | 13597,76 | 13600,61 |

Таблица 21

Лечебно-диагностический корпус

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21376,00 | 21523,00 | 21628,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1737,00 | 1740,00 | 1744,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 37,53 | 37,53 | 37,53 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 7 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 257,28 | 257,28 | 257,28 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 110,84 | 110,84 | 110,84 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 15 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 16 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 74,18 | 74,18 | 74,18 |
| 17 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 18 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 119,03 | 119,03 | 119,03 |
| 19 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,65м3 со сплошной режущей кромкой | 0,65м3 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 20 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,65м3 | маш.-ч. | 30,12 | 30,12 | 30,12 |
| 21 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65м3 | маш.-ч. | 25,86 | 25,86 | 25,86 |
| 22 | Прочие машины | % | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 23 | Блоки дверные | м2 | 163,02 | 163,02 | 163,02 |
|  | Блоки дверные | т | 10,98 | 10,98 | 10,98 |
| 24 | Блоки оконные | м2 | 148,63 | 148,63 | 148,63 |
|  | Блоки оконные | т | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
| 25 | Доски строганные 25-32мм | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 26 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 27 | Паркет | м2 | 111,18 | 111,18 | 111,18 |
|  | Паркет | т | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 28 | Погонажные изделия | м | 1777,92 | 1777,92 | 1777,92 |
|  | Погонажные изделия | т | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 29 | Щиты опалубки | м2 | 66,47 | 66,47 | 66,47 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,79 | 1,79 | 1,79 |
| 30 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 31 | Каркас подвесных потолков | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 32 | Лестницы | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 33 | Мелкие металлоконструкции | т | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| 34 | Окна алюминиевые | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 35 | Закладные и накладные детали | т | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| 36 | Фахверки | т | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 37 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 38 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 39 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 40 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Дрова | м3 | 3,79 | 4,57 | 5,35 |
|  | Дрова | т | 2,69 | 3,24 | 3,80 |
| 42 | Лес круглый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 43 | Арматура | т | 24,62 | 24,62 | 24,62 |
| 44 | Асбест | т | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 45 | Белила | кг | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
| 46 | Битум | т | 12,82 | 13,60 | 14,39 |
| 47 | Вата минеральная | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Вата минеральная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 48 | Грунтовка | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 49 | Известь негашеная | т | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 50 | Краски | т | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 51 | Лаки | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 52 | Линолеум | м2 | 725,22 | 725,22 | 725,22 |
|  | Линолеум | т | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 53 | Мастики битумные | т | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 54 | Металлические изделия | т | 2,80 | 2,80 | 2,80 |
| 55 | Олифа | кг | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| 56 | Плиты древесностружечные | м2 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 57 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 270,02 | 278,27 | 286,68 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 27,79 | 30,01 | 32,28 |
| 58 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 626,28 | 626,28 | 626,28 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 5,64 | 5,64 | 5,64 |
| 59 | Плитки керамические метлахские | м2 | 574,40 | 574,40 | 574,40 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 25,85 | 25,85 | 25,85 |
| 60 | Проволока разная | кг | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
| 61 | Рулонные материалы | м2 | 5524,52 | 5524,52 | 5524,52 |
|  | Рулонные материалы | т | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| 62 | Свинец рольный | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 63 | Сетки металлические сварные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 64 | Сетки металлические тканые | м2 | 1186,25 | 1186,25 | 1186,25 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 65 | Скобяные изделия для окон | комплект | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 66 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 67 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 68 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 69 | Сталь сортовая | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 70 | Стекло оконное | м2 | 231,31 | 358,75 | 358,75 |
|  | Стекло оконное | т | 2,13 | 3,28 | 3,28 |
| 71 | Цемент | т | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 72 | Бетон тяжелый | м3 | 212,30 | 212,30 | 212,30 |
|  | Бетон тяжелый | т | 509,52 | 509,52 | 509,52 |
| 73 | Бетон легкий | м3 | 46,59 | 46,59 | 46,59 |
|  | Бетон легкий | т | 55,91 | 55,91 | 55,91 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 74 | цементный | м3 | 82,07 | 82,08 | 82,07 |
|  | цементный | т | 180,55 | 180,55 | 180,55 |
| 75 | цементно-известковый | м3 | 34,54 | 34,54 | 34,54 |
|  | цементно-известковый | т | 75,99 | 75,99 | 75,99 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 76 | цементный | м3 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
|  | цементный | т | 26,84 | 26,84 | 26,84 |
| 77 | цементно-известковый | м3 | 22,15 | 22,15 | 22,15 |
|  | цементно-известковый | т | 48,73 | 48,73 | 48,73 |
| 78 | известковый | м3 | 26,40 | 26,40 | 26,40 |
|  | известковый | т | 58,08 | 58,08 | 58,08 |
| 79 | Гравий | м3 | 7,24 | 7,24 | 7,24 |
|  | Гравий | т | 11,95 | 11,95 | 11,95 |
| 80 | Гравий керамзитовый | м3 | 105,46 | 105,46 | 105,46 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 42,18 | 42,18 | 42,18 |
| 81 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 79,92 | 79,92 | 79,92 |
|  | Кирпич керамический | т | 299,70 | 299,70 | 299,70 |
| 82 | Песок | м3 | 84,50 | 84,50 | 84,50 |
|  | Песок | т | 135,20 | 135,20 | 135,20 |
| 83 | Смесь асфальтобетонная | т | 8,38 | 8,38 | 8,38 |
| 84 | Щебень | м3 | 43,24 | 43,24 | 43,24 |
|  | Щебень | т | 69,18 | 69,18 | 69,18 |
| 85 | Песок кварцевый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 86 | Балки | м3 | 69,41 | 69,41 | 69,41 |
|  | Балки | т | 166,58 | 166,58 | 166,58 |
| 87 | Балки фундаментальные | м3 | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
|  | Балки фундаментальные | т | 12,96 | 12,96 | 12,96 |
| 88 | Блоки стен | м3 | 27,20 | 27,20 | 27,20 |
|  | Блоки стен | т | 65,28 | 65,28 | 65,28 |
| 89 | Колонны | м3 | 29,41 | 29,41 | 29,41 |
|  | Колонны | т | 70,58 | 70,58 | 70,58 |
| 90 | Лестничные марши и площадки | м2 | 33,72 | 33,72 | 33,72 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 13,73 | 13,73 | 13,73 |
| 91 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 1797,84 | 1797,84 | 1797,84 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 426,43 | 426,43 | 426,43 |
| 92 | Плиты | м2 | 1722,89 | 1722,89 | 1722,89 |
|  | Плиты | т | 460,11 | 460,11 | 460,11 |
| 93 | Плиты и парапеты | м | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
|  | Плиты и парапеты | т | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 94 | Ступени и проступи | м | 231,45 | 231,45 | 231,45 |
|  | Ступени | т | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| 95 | Утеплитель из ячеистого бетона | м3 | 78,11 | 107,26 | 130,19 |
|  | Утеплитель из ячеистого бетона | т | 31,24 | 42,90 | 52,08 |
| 96 | Фундаменты | м3 | 111,72 | 111,72 | 111,72 |
|  | Фундаменты | т | 268,13 | 268,13 | 268,13 |
| 97 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 3227,68 | 3244,04 | 3256,84 |

Таблица 22

Спортивный корпус

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 199,60 | 204,25 | 209,99 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 10,48 | 10,75 | 11,09 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автопогрузчики 3 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны автомобильные 5 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,53 | 0,58 | 0,64 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 12 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 14 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 16 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 17 | Прочие машины | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 18 | Блоки дверные | м2 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Блоки дверные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 19 | Блоки оконные | м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Доски подоконные | м | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 21 | Доски полового настила | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Доски полового настила | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 22 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 23 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 25 | Лаги | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Лаги | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 26 | Паркет | м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Паркет | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Погонажные изделия | м | 9,87 | 9,87 | 9,87 |
|  | Погонажные изделия | кг | 7,41 | 7,41 | 7,41 |
| 28 | Щиты настила | м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Щиты настила | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Щиты опалубки | м2 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 30 | Каркас подвесных потолков | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 31 | Лестницы | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Перегородки и дверные витражи | т | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 33 | Переплеты оконные и витражи | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Стальные детали лесов | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 35 | Закладные и накладные детали | кг | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 36 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 37 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 40 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41 | Дрова | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 42 | Арматура | кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 43 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 44 | Белила | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 45 | Битум | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 46 | Вата минеральная | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Вата минеральная | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 47 | Войлок | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Войлок | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 48 | Грунтовка | кг | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 49 | Известь негашеная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 50 | Краски | кг | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 51 | Лаки | кг | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 52 | Линолеум | м2 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | Мастики битумные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 54 | Металлические изделия | кг | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
| 55 | Олифа | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 56 | Плиты древесностружечные | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 57 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 58 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 4,15 | 4,15 | 4,15 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 59 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Проволока разная | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 61 | Рулонные материалы | м2 | 67,29 | 67,29 | 67,29 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 62 | Сетки металлические плетенные | м2 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Сетки металлические плетенные | кг | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 63 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 64 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
| 65 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 66 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 67 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 68 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 69 | Сталь сортовая | кг | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 70 | Стекло оконное | м2 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Стекло оконное | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 71 | Цемент | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 72 | Бетон тяжелый | м3 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 73 | цементный | м3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
|  | цементный | т | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 74 | цементно-известковый | м3 | 1,53 | 1,58 | 1,79 |
|  | цементно-известковый | т | 3,38 | 3,48 | 3,94 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 75 | цементный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 76 | цементно-известковый | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | цементно-известковый | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 77 | известковый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | известковый | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 78 | Гравий | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Гравий | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 79 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 80 | Камень бутовый | м3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
|  | Камень бутовый | т | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 81 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,04 | 3,51 | 3,99 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,40 | 13,16 | 14,63 |
| 82 | Песок | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Песок | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 83 | Песок кварцевый | кг | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| 84 | Щебень | м3 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
|  | Щебень | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 85 | Балки | м3 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Балки | т | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 86 | Блоки стен | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Блоки стен | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 87 | Плиты | м2 | 9,65 | 9,65 | 9,65 |
|  | Плиты | т | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 88 | Плиты пенобетонные | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,53 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,29 | 0,29 | 0,37 |
| 89 | Прочие материалы | % | 7 | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 30,00 | 31,86 | 33,88 |

Таблица 23

Тренировочное футбольное поле размером 90(60 м

Нормы на 10 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3303,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 682,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 35,38 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,61 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 66,32 |
| 6 | Бурильно-крановые машины | маш.-ч. | 9,77 |
| 7 | Катки кулачковые 5 т | маш.-ч. | 27,35 |
| 8 | Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч. | 12,39 |
| 9 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 77,58 |
| 10 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 139,55 |
| 11 | Катки самоходные на пневмоходу 18 т | маш.-ч. | 2,79 |
| 12 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 30,65 |
| 13 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 2,32 |
| 14 | Скреперы до 3 м2 | маш.-ч. | 5,59 |
| 15 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 26,09 |
| 16 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 33,46 |
| 17 | Прочие машины | % | 0,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 18 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 2,42 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 1,45 |
| 19 | Щиты опалубки | м2 | 88,40 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,39 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 20 | Каркас ворот | т | 0,32 |
| 21 | Мелкие металлоконструкции | т | 12,28 |
| 22 | Ограждения | т | 7,90 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 23 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,35 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,21 |
| 24 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,10 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,06 |
| 25 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,05 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,03 |
| 26 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,54 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,94 |
| 27 | Лес круглый | м3 | 1,17 |
|  | Лес круглый | т | 0,83 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 28 | Известь негашеная | т | 0,01 |
| 29 | Краски | т | 0,26 |
| 30 | Мастики битумные | т | 3,41 |
| 31 | Металлические изделия | т | 0,37 |
| 32 | Олифа | т | 0,03 |
| 33 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 6811,00 |
|  | Пленка полиэтиленовая | т | 3,27 |
| 34 | Сетки металлические плетенные | м2 | 960,00 |
|  | Сетки металлические плетенные | кг | 2,21 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 35 | Бетон тяжелый | м3 | 91,28 |
|  | Бетон тяжелый | т | 219,07 |
| 36 | Гранитные вывески | м3 | 544,88 |
|  | Гранитные вывески | т | 871,81 |
| 37 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 844,56 |
|  | Гравийно-песчаная смесь | т | 1351,30 |
| 38 | Камни бортовые | м3 | 6,74 |
|  | Камни бортовые | т | 16,18 |
| 39 | Песок | м3 | 749,10 |
|  | Песок | т | 1198,56 |
| 40 | Щебень | м3 | 1389,50 |
|  | Щебень | т | 2223,20 |
| 41 | Прочие материалы | % | 3 |
|  | Масса грузов | т | 5916,09 |

### Глава 3

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

### Техническая часть

46. В главе приведены нормы на строительство производственных зданий и сооружений следующего назначения:

лаборатории;

вычислительные центры;

деревообрабатывающие мастерские;

сооружения для ремонта и обслуживания автотранспортной техники;

складские сооружения;

кислородные и компрессорные станции.

47. При определении объемов работ следует руководствоваться следующими правилами:

общая площадь производственного здания определяется как сумма площадей всех этажей (надземных, включая технические, цокольных, подвальных), измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей, всех ярусов этажерок, площадок, рамп, галерей (горизонтальной проекции) и переходов в другие здания;

площадь технического подполья (под первым цокольным или подвальным этажом высотой менее 1,8 м от пола до низа плит перекрытия)и площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов и конвейеров в общую площадь здания не включаются;

площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие перекрытия;

площадь под зданием, расположенным на столбах и проезды под зданием также включаются в площадь застройки;

строительный объем зданий и сооружений определяется в соответствии с указаниями п.44 гл.2.

48. В табл. 3т указаны предусмотренные нормами технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ.

Технические характеристики конструктивных частей здания и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

Таблица 3т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | панельные | деревянные | из ракушечника | асбестоцементные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундаменты: |  |  |  |  |  |
| ленточные бутовые и бутобетонные | 27,29,30,40 | – | – | 27,30,40 | – |
| ленточные монолитные железобетонные | 31,32 | 24,25,29 | – | – | 41 |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 24,25,29,33,35,36,38 | 26,24,33,39,40 | – | – | – |
| столбчатые монолитные бетонные и железобетонные | – | 26,27,29,33 | – | – | 41 |
| столбчатые сборные железобетонные | – | 24,25,37,39 | – | – | – |
| деревянные стулья | – | – | 27,30,34,40 | – | – |
| Колонны и стойки: |  |  |  |  |  |
| сборные железобетонные | – | 24-27,29,33,37,39 | – | – | – |
| металлические | – | – | – | – | 41 |
| Перекрытия и покрытия: |  |  |  |  |  |
| деревянные | 27,30,40 | – | 27,30,34,40 | 27,30,40 | – |
| металлические фермы | – | – | – | – | 41 |
| сборные железобетонные | 24,25,29,31-33,35,36,38 | 24-27,29,33,37,39,42 | – | – | – |
| монолитные железобетонные | 28 | 26 | – | – | – |
| Кровля: |  |  |  |  |  |
| асбестоцементные листы | – | 33 | – | – | 41 |
| рулонная многослойная | 24,25,27-33,35,36,38,40 | 24,25,27,29,37,39,42 | 27,30,34 | 27,30,40 | – |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| асфальтобетонные | 33,35 | – | – | – | 41 |
| бетонные | 24,28-30,32,33,36,38 | 24,27,29,33,37,39 | 30 | 30 | – |
| глинобетонные | 27,31,40 | – | 27,40,34 | 27,40 | – |
| из керамической плитки | 24,25,29,35,36 | 24-26,29,39,42 | – | – | – |
| из перхлорвиниловой плитки и линолеума | 24,25,29,30,33,36,38 | 24-26,29,37,39 | 30 | 30 | – |
| паркетные | 25 | 25,39 | – | – | – |
| цементные | 29,38 | 26,27,29,37,42 | – | – | – |
| Перегородки: |  |  |  |  |  |
| гипсобетонные | 24,29 | 24,25,29,39 | – | – | – |
| кирпичные | 24,25,27,29,30-33,36 | 24,27,29,33,39 | – | 27,30 | – |
| сборные железобетонные | – | 26 | – | – | – |
| из фибролитовых плит | – | 27 | – | – | – |
| каркасно-обшивные | – | – | 27,30 | – | – |
| Окна: |  |  |  |  |  |
| Деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 24,25,27-33,35,36,38,40 | 24,25,27,29,33,37,39,42 | 27,30,40 | 27,30,40 | – |
| Двери: |  |  |  |  |  |
| дощатые | 24,25,27,29,30-33,35,36,38,40 | 24-27,29,33,37,39,40 | 27,30,40 | 27,30,40 | – |
| металлические | – | 26 | – | – | – |
| Ворота: |  |  |  |  |  |
| деревянные | 27,30,35 | 27,39 | 27,30 | 27,30 | – |
| металлические | 29 | 25,26,29 | – | – | 41 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка, сухая штукатурка | 24,25,27-33,35,36,38,40 | 24-27,29,37,39,42 | 27,40 | 24,30,40 | – |
| окраска известковая, масляная, силикатная, перхлорвиниловая, водоэмульсионная, клеевая | 24,25,27-33,35,36,38,40 | 24-27,29,37,39,42 | 27,30,40 | 27,30,40 | – |
| облицовка глазурованной плиткой | 24,25,29,35,36 | 24,25,29,39 | – | – | – |
| Наружная отделка: |  |  |  |  |  |
| расшивка швов | 24,25,27-33,35,36,38,40 | – | – | 27 | – |
| окраска водостойкими составами | – | 24,25,27,42 | – | – | – |
| штукатурка | – | 24,25,27 | – | – | – |

Таблица 24

Лаборатории

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 178,40 | 182,56 | 187,69 | 156,55 | 158,12 | 167,28 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 9,06 | 9,29 | 9,58 | 11,75 | 11,86 | 12,06 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,51 | 0,56 | 0,62 | 1,75 | 1,76 | 1,77 |
| 7 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 8 | Краны башенные 13-25 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 11 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 14 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 15 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Краны козловые 50 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | – | – | – |
| 18 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 20 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 21 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | – | – | – | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 23 | Прочие машины | % | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Блоки дверные | м2 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 2,03 | 2,03 | 2,03 |
|  | Блоки дверные | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 25 | Блоки оконные | м2 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 26 | Доски подоконные | м | – | – | – | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Доски подоконные | кг | – | – | – | 3,36 | 3,36 | 3,36 |
| 27 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 28 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 29 | Погонажные изделия | м | 9,49 | 9,49 | 9,49 | 16,53 | 16,53 | 16,75 |
|  | Погонажные изделия | кг | 7,02 | 7,02 | 7,02 | 12,34 | 12,34 | 12,52 |
| 30 | Щиты настила | м2 | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Щиты настила | кг | – | – | – | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| 31 | Щиты опалубки | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 2,64 | 2,64 | 2,64 |
|  | Щиты опалубки | кг | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 71,28 | 71,28 | 71,28 |
| 32 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – | – |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Балки | кг | – | – | – | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 34 | Каркас подвесных потолков | кг | – | – | – | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 35 | Колонны | кг | – | – | – | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 36 | Лестницы | кг | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 37 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
| 38 | Стальные детали лесов | кг | – | – | – | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 39 | Закладные и накладные детали | кг | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 49,97 | 50,00 | 50,13 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 41 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 42 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | – | – | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 43 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 44 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Арматура | т | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 46 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 47 | Белила | кг | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | – |
| 48 | Битум | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 49 | Войлок | м2 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
|  | Войлок | кг | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 50 | Грунтовка | кг | 5,01 | 5,01 | 5,01 | – | – | – |
| 51 | Известь негашеная | т | – | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 52 | Краски | кг | 10,30 | 10,30 | 10,30 | 8,52 | 8,52 | 8,52 |
| 53 | Лаки | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 54 | Линолеум | м2 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 8,02 | 8,02 | 8,02 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 55 | Мастики битумные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 56 | Металлические изделия | кг | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 23,86 | 23,86 | 23,99 |
| 57 | Олифа | кг | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 58 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 10,21 | 10,21 | 10,21 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 59 | Плиты древесностружечные | м2 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | – | – | – |
|  | Плиты древесностружечные | т | 1,17 | 1,17 | 1,17 | – | – | – |
| 60 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Плитки керамические глазурованные | кг | 9,99 | 9,99 | 9,99 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| 61 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 62 | Рулонные материалы | м2 | 40,63 | 40,63 | 40,63 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 63 | Сетки металлические сварные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 64 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 65 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 66 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 67 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 68 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | – | – | – | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 69 | Стекло оконное | м2 | 4,03 | 4,03 | 4,58 | 3,41 | 3,41 | 6,04 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 |
| 70 | Цемент | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Бетон тяжелый | м3 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 3,26 | 3,26 | 3,26 |
|  | Бетон тяжелый | т | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| 72 | Бетон легкий | м3 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | – | – | – |
|  | Бетон легкий | т | 1,85 | 1,85 | 1,85 | – | – | – |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | цементный | м3 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
|  | цементный | т | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,92 | 0,95 | 0,97 |
| 74 | цементно-известковый | м3 | 1,40 | 1,62 | 1,85 | 0,36 | 0,43 | 0,50 |
|  | цементно-известковый | т | 3,08 | 3,56 | 4,07 | 0,79 | 0,95 | 1,10 |
| 75 | известковый | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
|  | известковый | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 77 | цементно-известковый | м3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,004 | 0,005 | 0,005 |
|  | цементно-известковый | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 78 | известковый | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | известковый | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 79 | Гравий | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Гравий | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 80 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | – | – | – |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – | – |
| 81 | Камень бутовый | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Камень бутовый | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| 82 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,34 | 2,70 | 3,07 | 0,66 | 0,78 | 0,90 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,66 | 9,99 | 11,36 | 2,44 | 2,89 | 3,33 |
| 83 | Песок | м3 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,31 | 0,34 |
|  | Песок | т | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 0,54 |
| 84 | Песок кварцевый | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 85 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 86 | Щебень | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Щебень | т | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Балки | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
|  | Балки | т | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 2,28 | 2,28 | 2,30 |
| 88 | Доски подоконные | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – | – |
|  | Доски подоконные | т | 0,82 | 0,82 | 0,82 | – | – | – |
| 89 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 90 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 91 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 6,56 | 6,56 | 6,56 | 16,22 | 16,22 | 16,22 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
| 92 | Плиты | м2 | 11,31 | 11,31 | 11,31 | 10,93 | 10,93 | 10,93 |
|  | Плиты | т | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 93 | Плиты карнизные | м3 | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Плиты карнизные | т | – | – | – | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 94 | Плиты легкобетонные | м2 | – | – | – | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
|  | Плиты легкобетонные | т | – | – | – | 2,44 | 2,44 | 2,44 |
| 95 | Плиты пенобетонные | м3 | 0,95 | 0,98 | 1,03 | – | – | – |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,67 | 0,69 | 0,72 | – | – | – |
| 96 | Ступени, проступи | м | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Ступени, проступи | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 97 | Фундаменты | м3 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 0,51 | 0,53 | 0,57 |
|  | Фундаменты | т | 3,58 | 3,58 | 3,58 | 1,22 | 1,27 | 1,37 |
| 98 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 29,08 | 30,91 | 32,83 | 27,56 | 28,25 | 29,04 |

Таблица 25

### Вычислительный центр

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7045,00 | 6265,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 630,00 | 712,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,14 | 0,12 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 13,79 | 12,52 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,79 | 0,54 |
| 6 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | 0,77 | 0,83 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 26,93 | 127,90 |
| 8 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 1,06 | – |
| 9 | Краны башенные 16-50 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,49 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 6,26 | 14,84 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 39,47 | 29,69 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 3,00 | 6,51 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,20 |
| 14 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,56 | 1,23 |
| 15 | Краны автомобильные до 10 т | маш.-ч. | 0,23 | 0,23 |
| 16 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,10 | 0,10 |
| 17 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | 63,94 | 68,80 |
| 18 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 48,19 | 14,21 |
| 19 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 60,82 | 46,65 |
| 20 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 26,01 | 18,88 |
| 21 | Прочие машины | % | 1,3 | 0,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 22 | Блоки дверные | м2 | 60,95 | 73,30 |
|  | Блоки дверные | т | 4,51 | 5,42 |
| 23 | Блоки оконные | м2 | 69,90 | 81,33 |
|  | Блоки оконные | т | 2,10 | 2,44 |
| 24 | Лаги | м3 | 0,41 | 0,25 |
|  | Лаги | т | 0,26 | 0,16 |
| 25 | Паркет | м2 | 30,35 | 30,35 |
|  | Паркет | т | 0,67 | 0,67 |
| 26 | Погонажные изделия | м | 224,14 | 440,08 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,16 | 0,31 |
| 27 | Щиты опалубки | м2 | 1,37 | 19,66 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,04 | 0,53 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 28 | Каркас ворот | т | – | 0,22 |
| 29 | Каркас подвесных потолков | т | 0,46 | 0,41 |
| 30 | Колонны | т | 0,48 | 0,50 |
| 31 | Конструкции из алюминия | т | 0,99 | 0,95 |
| 32 | Лестницы | т | 0,96 | 0,96 |
| 33 | Мелкие металлоконструкции | т | 3,41 | 3,95 |
| 34 | Закладные и накладные детали | т | 0,12 | 3,49 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 35 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | 0,10 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | 0,06 |
| 36 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,09 | 0,27 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,05 | 0,16 |
| 37 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,34 | 0,40 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,21 | 0,24 |
| 38 | Дрова | м3 | 0,07 | 0,07 |
|  | Дрова | т | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 39 | Арматура | т | 0,55 | 6,49 |
| 40 | Асбест | т | 0,41 | 0,40 |
| 41 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | 6,40 | 6,40 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | 0,12 | 0,12 |
| 42 | Битум | т | 3,38 | 3,35 |
| 43 | Грунтовка | кг | 6,13 | 7,54 |
| 44 | Краски | т | 0,82 | 1,35 |
| 45 | Латунь листовая | т | 0,05 | 0,05 |
| 46 | Лаки | кг | 3,80 | 3,80 |
| 47 | Линолеум | м2 | 174,42 | 376,38 |
|  | Линолеум | т | 0,61 | 1,22 |
| 48 | Мастики битумные | т | 1,22 | 0,15 |
| 49 | Металлические изделия | т | 0,08 | 0,27 |
| 50 | Олифа | кг | 3,83 | 3,99 |
| 51 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 402,50 | 402,50 |
|  | Пленка полиэтиленовая | т | 0,19 | 0,19 |
| 52 | Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные | м2 | 62,42 | 60,56 |
|  | Плиты гипсовые звукопоглощающие перфорированные | т | 0,81 | 0,79 |
| 53 | Плиты древесностружечные | м2 | 4,20 | 4,20 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,05 | 0,05 |
| 54 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 9,30 | 9,61 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,04 | 0,04 |
| 55 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 8,55 | 20,73 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,27 | 0,64 |
| 56 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 45,00 | 56,00 |
|  | Плитки керамические глазурованные | кг | 0,41 | 0,50 |
| 57 | Плитки керамические метлахские | м2 | 102,00 | 99,96 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 4,59 | 4,50 |
| 58 | Проволока разная | кг | 14,83 | 59,80 |
| 59 | Рулонные материалы | м2 | 1585,55 | 1632,97 |
|  | Рулонные материалы | т | 3,86 | 3,96 |
| 60 | Сетки из проволоки холоднотянутой | т | 0,01 | 0,01 |
| 61 | Сетки металлические тканые | м2 | 67,95 | 15,89 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,22 | 0,05 |
| 62 | Скобяные изделия для окон | комплект | 47,00 | 47,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,12 | 0,12 |
| 63 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 31,00 | 35,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,06 | 0,07 |
| 64 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,30 | 0,24 |
| 65 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,03 | 0,03 |
| 66 | Стекло оконное | м2 | 163,46 | 133,63 |
|  | Стекло оконное | т | 2,12 | 1,23 |
| 67 | Эмали | т | 0,02 | 0,02 |
| 68 | Цемент | т | 0,02 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 69 | Бетон тяжелый | м3 | 57,91 | 108,51 |
|  | Бетон тяжелый | т | 138,98 | 260,42 |
| 70 | Бетон легкий | м3 | 21,00 | 18,55 |
|  | Бетон легкий | т | 25,20 | 22,26 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 71 | цементный | м3 | 19,64 | 20,83 |
|  | цементный | т | 43,21 | 45,83 |
| 72 | цементно-известковый | м3 | 73,57 | 6,68 |
|  | цементно-известковый | т | 161,85 | 14,70 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 73 | цементный | м3 | 1,23 | 6,84 |
|  | цементный | т | 2,71 | 15,05 |
| 74 | цементно-известковый | м3 | 19,28 | 1,31 |
|  | цементно-известковый | т | 42,42 | 2,88 |
| 75 | известковый | м3 | 0,40 | – |
|  | известковый | т | 0,88 | – |
|  | Раствор отделочный легкий: |  |  |  |
| 76 | цементно-известковый | м3 | 0,90 | 0,90 |
|  | цементно-известковый | т | 1,62 | 1,62 |
| 77 | Гравий | м3 | 2,96 | 2,95 |
|  | Гравий | т | 4,88 | 4,87 |
| 78 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 27,90 | – |
|  | Кирпич силикатный | т | 103,23 | – |
| 79 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 99,25 | 12,75 |
|  | Кирпич керамический | т | 372,19 | 47,81 |
| 80 | Песок | м3 | 14,99 | 2,47 |
|  | Песок | т | 23,98 | 3,95 |
| 81 | Песок кварцевый | т | 0,50 | 0,50 |
| 82 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,35 | 5,10 |
| 83 | Щебень | м3 | 11,50 | 10,21 |
|  | Щебень | т | 18,40 | 16,34 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 84 | Балки | м3 | 6,27 | 20,22 |
|  | Балки | т | 15,05 | 48,53 |
| 85 | Блоки стен | м3 | – | 16,28 |
|  | Блоки стен | т | – | 39,07 |
| 86 | Камни бортовые | м3 | 1,34 | 1,07 |
|  | Камни бортовые | т | 3,22 | 2,57 |
| 87 | Колонны | м3 | – | 10,25 |
|  | Колонны | т | – | 24,60 |
| 88 | Лестничные марши и площадки | м2 | 15,16 | 12,40 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 7,11 | 6,11 |
| 89 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | 899,14 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | 245,09 |
| 90 | Плиты | м2 | 506,70 | 439,20 |
|  | Плиты | т | 1216,08 | 1054,08 |
| 91 | Плиты легкобетонные | м2 | – | 13,92 |
|  | Плиты легкобетонные | т | – | 33,41 |
| 92 | Плиты парапетные | м3 | 3,20 | 3,20 |
|  | Плиты парапетные | т | 7,68 | 7,68 |
| 93 | Проступи, ступени | м | 40,00 | 54,00 |
|  | Проступи, ступени | т | 5,20 | 7,02 |
| 94 | Утеплитель из ячеистого бетона | м3 | 54,50 | 54,11 |
|  | Утеплитель из ячеистого бетона | т | 16,35 | 16,23 |
| 95 | Фундаменты | м3 | 87,30 | 19,30 |
|  | Фундаменты | т | 209,52 | 46,32 |
| 96 | Прочие материалы | % | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 2518,27 | 2076,28 |

Таблица 26

Защитные отдельностоящие сооружения производственного объединения – учебные пункты

Нормы на 1 укрываемого

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Грунты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сухие | водонасыщенные |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 96,20 | 131,60 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,00 | 21,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,15 | 0,35 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,37 | 0,37 |
| 5 | Катки кулачковые 5 т | маш.-ч. | 0,19 | 0,19 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,78 | 0,78 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,45 | 0,45 |
| 9 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Тракторы на гусеничном ходу 78 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 |
| 11 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 1,43 | 1,88 |
| 12 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 1,22 | 1,22 |
| 13 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 1,84 | 1,84 |
| 14 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 2,31 | 2,51 |
| 15 | Прочие машины | % | 0,8 | 0,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 16 | Блоки дверные | м2 | 0,43 | 0,43 |
|  | Блоки дверные | т | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Погонажные изделия | м | 1,79 | 1,79 |
|  | Погонажные изделия | т | 1,25 | 1,25 |
| 18 | Щиты опалубки | м2 | 5,67 | 5,68 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,15 | 0,15 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 19 | Бункеры | т | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Каркас ворот | т | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Лестницы | кг | 1,33 | 1,33 |
| 22 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,06 | 0,06 |
| 23 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 24 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,06 | 0,040 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,02 |
| 27 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,07 | 0,08 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,04 | 0,05 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 28 | Арматура | т | 0,47 | 0,54 |
| 29 | Белила | кг | 0,15 | 1,79 |
| 30 | Битум | кг | 37,93 | 0,40 |
| 31 | Грунтовка | кг | 1,25 | 12,97 |
| 32 | Известь негашеная | кг | 0,13 | 0,40 |
| 33 | Краски | кг | 3,08 | 3,34 |
| 34 | Линолеум | м2 | 1,71 | 1,71 |
|  | Линолеум | кг | 3,93 | 3,93 |
| 35 | Мастики битумные | т | 0,05 | 0,18 |
| 36 | Металлические изделия | кг | 6,68 | 6,83 |
| 37 | Олифа | кг | 0,12 | 0,99 |
| 38 | Плиты древесностружечные | м2 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,13 | 0,13 |
| 39 | Плиты из пенополистерола | м3 | 0,02 | – |
|  | Плиты из пенополистерола | кг | 2,00 | – |
| 40 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,08 | 0,08 |
|  | Плитки керамические метлахские | кг | 3,60 | 3,60 |
| 41 | Проволока разная | кг | 0,01 | 0,01 |
| 42 | Рулонные материалы | м2 | 3,99 | 63,03 |
|  | Рулонные материалы | кг | 3,65 | 50,88 |
| 43 | Сетки металлические сварные | кг | 3,20 | 3,20 |
| 44 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,16 | 0,16 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,47 | 0,47 |
| 45 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 1,53 | 1,53 |
| 46 | Сталь сортвая | кг | 0,73 | 0,73 |
| 47 | Эмали | кг | 0,03 | 0,02 |
| 48 | Цемент | кг | 0,47 | 0,47 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 49 | Бетон тяжелый | м3 | 5,60 | 8,13 |
|  | Бетон тяжелый | т | 13,44 | 19,51 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 50 | цементный | м3 | 0,25 | 0,57 |
|  | цементный | т | 0,55 | 1,25 |
| 51 | цементно-известковый | м3 | 0,12 | 0,14 |
|  | цементно-известковый | т | 0,26 | 0,31 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 52 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 |
| 53 | цементно-известковый | м3 | 0,08 | 0,07 |
|  | цементно-известковый | т | 0,18 | 0,15 |
| 54 | известковый | м3 | 0,09 | 0,05 |
|  | известковый | т | 0,20 | 0,11 |
| 55 | Гравий | м3 | 0,03 | 0,03 |
|  | Гравий | т | 0,05 | 0,05 |
| 56 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,21 | 0,59 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,79 | 2,21 |
| 57 | Песок | м3 | – | 3,47 |
|  | Песок | т | – | 5,55 |
| 58 | Песок кварцевый | т | 0,02 | 0,02 |
| 59 | Смесь асфальтобетонная | кг | – | 0,33 |
| 60 | Щебень | м3 | 0,27 | 0,15 |
|  | Щебень | т | 0,43 | 0,24 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 61 | Балки | м3 | 0,01 | 0,01 |
|  | Балки | т | 0,02 | 0,02 |
| 62 | Блоки стен | м3 | 0,68 | 0,68 |
|  | Блоки стен | т | 1,63 | 1,63 |
| 63 | Колонны | м3 | 0,17 | 0,17 |
|  | Колонны | т | 0,41 | 0,41 |
| 64 | Панели стен | м2 | 1,23 | 1,23 |
|  | Панели стен | т | 0,37 | 0,37 |
| 65 | Плиты | м2 | 4,35 | 4,35 |
|  | Плиты | т | 0,65 | 0,65 |
| 66 | Ступени | м | 0,41 | 0,41 |
|  | Ступени | т | 0,05 | 0,05 |
| 67 | Фундаменты | м3 | 0,46 | 0,50 |
|  | Фундаменты | т | 1,10 | 1,20 |
| 68 | Прочие материалы | % | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 21,19 | 35,01 |

Таблица 27

### Деревообрабатывающие мастерские

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника | панельные |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 87,51 | 88,05 | 95,37 | 103,76 | 116,45 | 116,79 | 83,01 | 83,55 | 76,64 | 77,23 | 78,02 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,10 | 4,16 | 4,57 | 3,63 | 3,16 | 3,22 | 4,37 | 4,43 | 9,64 | 9,65 | 9,68 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Краны башенные 13-25 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 11 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 14 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Краны козловые 20 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 17 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 18 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 19 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 20 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 21 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | 0,50 | 0,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 22 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 23 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 24 | Прочие машины | % | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Блоки дверные | м2 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Блоки дверные | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 26 | Блоки оконные | м2 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
|  | Блоки оконные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 27 | Ворота | м2 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | – | – | – |
|  | Ворота | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
| 28 | Доски подоконные | м | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Доски подоконные | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 29 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 30 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | – | – | – |
|  | Доски строганные 40-50 мм | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – |
| 31 | Погонажные изделия | м | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
|  | Погонажные изделия | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| 32 | Щиты настила | м2 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Щиты настила | кг | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| 33 | Щиты перекрытий | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Щиты перекрытий | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 34 | Щиты опалубки | м2 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
|  | Щиты опалубки | кг | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 28,62 | 28,62 | 28,62 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Балки | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 36 | Каркас ворот | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Лестницы | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 38 | Мелкие металлоконструкции | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 39 | Подкрановые балки | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 40 | Связи | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Стальные детали лесов | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 42 | Закладные и накладные детали | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Фахверк | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | 0,94 | 0,11 | 0,11 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,65 | 0,65 | 0,07 | 0,07 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 45 | Бруски и брусья III сорта | м3 | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 46 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 47 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | – | – | – |
| 48 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | – | – | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 49 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 50 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные IV сорта | кг | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 67,00 | 67,00 | 6,00 | 6,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| 51 | Лес круглый | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 2,300 | 2,300 | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Лес круглый | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 1630 | 1,630 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Арматура | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 53 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 54 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,27 | 7,27 | 7,27 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 55 | Битум | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 56 | Войлок | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Войлок | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 57 | Грунтовка | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 58 | Известь негашеная | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| 59 | Краски | кг | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 15,58 | 15,58 | 15,58 |
| 60 | Линолеум | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Линолеум | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 61 | Мастики битумные | кг | – | – | – | – | 0,70 | 0,70 | – | – | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 62 | Металлические изделия | кг | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 11,37 | 11,37 | 7,40 | 7,40 | 9,01 | 9,02 | 9,02 |
| 63 | Олифа | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 64 | Плиты древесноволокнистые | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| 65 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 66 | Плитки керамические глазурованные | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Плитки керамические глазурованные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 67 | Плитки керамические метлахские | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 68 | Проволока разная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 69 | Рулонные материалы | м2 | 58,29 | 58,29 | 58,63 | 60,55 | 52,32 | 52,32 | 57,96 | 57,96 | 23,74 | 23,80 | 23,81 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 70 | Сетки металлические сварные | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | – | 3,00 | 3,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 71 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | – | – | 0,32 | 0,32 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 72 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 73 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 74 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,26 | 10,26 | 10,26 |
| 75 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
| 76 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | – | – | – |
| 77 | Сталь сортовая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 78 | Стекло оконное | м2 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,36 | 2,01 | 2,01 | 2,36 | 2,36 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 79 | Эмали | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Бетон тяжелый | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 6,12 | 6,12 | 6,12 |
| 81 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | цементный | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,24 | 1,83 | 0,01 | 0,01 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | цементный | т | 0,45 | 0,45 | 0,52 | 1,93 | 0,03 | 0,03 | 0,41 | 0,41 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 83 | цементно-известковый | м3 | 1,66 | 1,66 | 2,07 | 1,85 | 0,10 | 0,10 | 0,89 | 0,98 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | 3,64 | 3,64 | 4,57 | 4,06 | 0,22 | 0,22 | 2,15 | 2,15 | 0,33 | 0,35 | 0,35 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | цементный | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | цементный | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 85 | цементно-известковый | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | цементно-известковый | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | – | – | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 86 | известковый | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | известковый | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 87 | Блоки из ракушечника | м3 | – | – | – | – | – | – | 4,85 | 4,85 | – | – | – |
|  | Блоки из ракушечника | т | – | – | – | – | – | – | 5,83 | 5,83 | – | – | – |
| 88 | Глина | м3 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | – | – | – |
|  | Глина | т | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | – |
| 89 | Гравий | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Гравий | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 90 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,30 | 0,53 | 0,71 | 0,30 | 0,54 | 0,71 | 0,30 | 0,53 | – | – | – |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,12 | 0,21 | 0,28 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,12 | 0,21 | – | – | – |
| 91 | Камень бутовый | м3 | 1,63 | 1,63 | 1,82 | 10,03 | 0,07 | 0,08 | 1,44 | 1,44 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 2,61 | 2,61 | 2,91 | 16,05 | 0,11 | 0,13 | 2,30 | 2,30 | – | – | – |
| 92 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,07 | 2,07 | 2,68 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,29 | 0,30 | 0,32 |
|  | Кирпич керамический | т | 7,77 | 7,77 | 10,05 | 0,22 | 0,56 | 0,56 | 0,22 | 0,22 | 1,09 | 1,13 | 1,20 |
| 93 | Песок | м3 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
|  | Песок | т | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 94 | Смесь асфальтобетонная | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 95 | Щебень | м3 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,40 | 1,40 | 1,74 | 1,71 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Щебень | т | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,24 | 2,24 | 2,78 | 2,78 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| 96 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Балки | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Балки | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 98 | Балки фундаментные | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
|  | Балки фундаментные | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,17 |
| 99 | Блоки стен | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,24 | 0,24 | 0,25 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,58 | 0,58 | 0,60 |
| 100 | Колонны | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Колонны | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 101 | Лестничные марши и площадки | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 102 | Лотки | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лотки | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 103 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,34 | 5,84 | 5,84 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,17 | 1,28 | 1,28 |
| 104 | Плиты | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,17 | 3,17 | 3,17 |
|  | Плиты | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 105 | Плиты легкобетонные /пенобетон/ | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,43 | 0,60 | 0,75 |
|  | Плиты легкобетонные /пенобетон/ | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,30 | 0,42 | 0,53 |
| 106 | Проступи | м | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Проступи | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,20 | 3,20 | 3,20 |
| 107 | Фундаменты | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Фундаменты | т | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 108 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 20,81 | 20,90 | 24,55 | 28,60 | 8,80 | 8,88 | 17,25 | 17,34 | 15,06 | 15,35 | 15,59 |

Таблица 28

Паровая сушилка

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 137,38 | 137,38 | 139,70 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 24,39 | 24,39 | 24,80 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны автомобильные 15 т | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 15 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 16 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 17 | Цемент-пушка | маш.-ч. | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 18 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,65м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 20 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 21 | Блоки оконные | м2 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Блоки оконные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Щиты настила | м2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Щиты настила | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 23 | Щиты опалубки | м2 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 24 | Балки | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 25 | Крановые пути из рельсов | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 26 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 27 | Стальные детали лесов | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 28 | Закладные и накладные детали | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 29 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 30 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 31 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 32 | Арматура | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 33 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Битум | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 35 | Краски | кг | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 36 | Металлические изделия | кг | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 37 | Олифа | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 38 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 24,25 | 24,25 | 24,25 |
|  | Пленка полиэтиленовая | кг | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
| 39 | Рулонные материалы | м2 | 55,75 | 55,75 | 55,75 |
|  | Рулонные материалы | кг | 96,89 | 96,89 | 96,89 |
| 40 | Сетки металлические сварные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 41 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 42 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 43 | Стекло оконное | м2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
|  | Стекло оконное | кг | 5,13 | 5,13 | 5,13 |
| 44 | Эмали | кг | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 45 | Цемент | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 46 | Бетон тяжелый | м3 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
|  | Бетон тяжелый | т | 13,85 | 13,85 | 13,85 |
| 47 | Бетон легкий | м3 | 3,76 | 3,76 | 4,18 |
|  | Бетон легкий | т | 6,77 | 6,77 | 7,52 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 48 | цементный | м3 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
|  | цементный | т | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 49 | цементно-известковый | м3 | 0,97 | 0,97 | 1,07 |
|  | цементно-известковый | т | 2,13 | 2,13 | 2,35 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 50 | цементный | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | цементный | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 51 | цементно-известковый | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | цементно-известковый | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| 52 | известковый | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 53 | Гравий | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Гравий | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 54 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,60 | 1,60 | 1,72 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,00 | 6,00 | 6,45 |
| 55 | Песок | м3 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
|  | Песок | т | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| 56 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 57 | Щебень | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Щебень | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 58 | Щебень кирпичный | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 59 | Балки | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
|  | Балки | т | 0,12 | 0,12 | 0,17 |
| 60 | Плиты | м2 | 2,28 | 2,28 | 2,28 |
|  | Плиты | кг | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 61 | Фундаменты | м3 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | Фундаменты | т | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
| 62 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 38,19 | 38,19 | 39,66 |

Таблица 29

Гаражи

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 108,04 | 114,58 | 121,34 | 196,15 | 197,66 | 199,68 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,43 | 8,87 | 9,55 | 21,79 | 21,81 | 21,88 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 7 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Краны башенные 13-25 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 12 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 13 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 15 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 16 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
| 17 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 18 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Краны козловые 50 т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 20 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 21 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 22 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 23 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 24 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 25 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,31 | 0,13 |
| 26 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 0,49 | 0,49 | 0,49 | – | – | – |
| 27 | Прочие машины | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Блоки дверные | м2 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Блоки дверные | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 29 | Блоки оконные | м2 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Блоки оконные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 30 | Доски подоконные | м2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Доски подоконные | кг | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 31 | Погонажные изделия | м | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 2,63 | 2,63 | 2,63 |
|  | Погонажные изделия | кг | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 32 | Щиты настила | м2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Щиты настила | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 33 | Щиты опалубки | м2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Балки | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 35 | Каркас ворот | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 36 | Каркас подвесных потолков | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Колонны | т | – | – | – | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 38 | Лестницы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| 40 | Подкрановые балки | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Панели стеновые | м2 | – | – | – | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
|  | Панели стеновые | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 42 | Стальные детали лесов | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 43 | Закладные и накладные детали | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 45 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 46 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 47 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 48 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 49 | Дрова | м3 | – | – | – | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Дрова | т | – | – | – | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 50 | Лес круглый | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Лес круглый | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Арматура | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 52 | Асбест | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | Белила | кг | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 54 | Битум | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 55 | Войлок | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Войлок | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 56 | Грунтовка | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 57 | Известь негашеная | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 58 | Краски | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| 59 | Лаки | кг | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 60 | Линолеум | м2 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
|  | Линолеум | кг | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 61 | Листы сухой штукатурки | м2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
|  | Листы сухой штукатурки | кг | 0,22 | 0,22 | 0,22 | – | – | – |
| 62 | Мастики битумные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 63 | Металлические изделия | кг | 11,15 | 11,15 | 11,15 | 13,39 | 13,39 | 13,39 |
| 64 | Олифа | кг | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 65 | Плиты древесностружечные | м2 | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Плиты древесностружечные | кг | – | - | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 66 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 67 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 68 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 69 | Проволока разная | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 70 | Рулонные материалы | м2 | 50,90 | 50,90 | 50,90 | 39,47 | 39,47 | 39,47 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 71 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 72 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 73 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 74 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,010 | 0,010 | 0,010 |
| 75 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 76 | Сталь сортовая | т | 0,004 | 0,004 | 0,004 | – | – | – |
| 77 | Стекло оконное | м2 | 2,45 | 2,45 | 3,68 | 0,60 | 0,60 | 0,90 |
|  | Стекло оконное | т | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 78 | Эмали | кг | – | – | – | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 79 | Цемент | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | – | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Бетон тяжелый | м3 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |
|  | Бетон тяжелый | т | 8,09 | 8,09 | 8,09 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |
| 81 | Бетон легкий | м3 | 0,85 | 1,18 | 1,36 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Бетон легкий | т | 1,02 | 1,42 | 1,63 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | цементный | м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | цементный | т | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 83 | цементно-известковый | м3 | 1,69 | 1,69 | 1,86 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | цементно-известковый | т | 3,72 | 3,72 | 4,09 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | цементный | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | цементный | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 85 | цементно-известковый | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | цементно-известковый | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 86 | известковый | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | известковый | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 87 | Гравий | м3 | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Гравий | т | – | – | – | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 88 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | – | – | – |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | – |
| 89 | Камень бутовый | м3 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | – | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 0,34 | 0,34 | 0,34 | – | – | – |
| 90 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,01 | 3,01 | 3,24 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
|  | Кирпич керамический | т | 11,29 | 11,29 | 12,15 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 91 | Песок | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Песок | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 92 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 93 | Щебень | м3 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
|  | Щебень | т | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 94 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | - | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Балки | м3 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Балки | т | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 96 | Балки фундаментные | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Балки фундаментные | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 97 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 98 | Лестничные марши и площадки | м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 99 | Панели карнизные | м3 | – | – | – | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Панели карнизные | т | – | – | – | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 100 | Панели простеночные | м3 | – | – | – | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Панели простеночные | т | – | – | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 101 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 22,76 | 22,76 | 22,76 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 6,37 | 6,37 | 6,37 |
| 102 | Плиты | м2 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 9,92 | 9,92 | 9,92 |
|  | Плиты | т | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 103 | Проступи | м | 0,47 | 0,47 | 0,47 | – | – | – |
|  | Проступи | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 104 | Фундаменты | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Фундаменты | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 105 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 34,07 | 34,47 | 35,90 | 27,46 | 27,46 | 27,47 |

Таблица 30

Пункты профилактического обслуживания грузовых автомобилей

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 109,61 | 113,07 | 120,31 | 119,35 | 155,04 | 155,89 | 112,02 | 114,93 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,24 | 5,54 | 6,18 | 4,83 | 5,60 | 5,71 | 6,01 | 6,12 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомобили бортовые 4 т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,050 | 0,050 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Краны автомобильные 3т | маш.-ч. | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,060 | 0,060 | 0,001 | 0,001 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 10 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | 0,05 | 0,05 |
| 12 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Прочие машины | % | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Блоки дверные | м2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Блоки дверные | кг | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 15 | Блоки оконные | м2 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
|  | Блоки оконные | кг | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 16 | Ворота | м2 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
|  | Ворота | кг | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 |
| 17 | Доски полового настила | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски полового настила | кг | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 18 | Доски строганные т.13-16 мм | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски строганные т.13-16 мм | кг | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 19 | Доски строганные т.40-60 мм | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски строганные т.40-60 мм | кг | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| 20 | Погонажные изделия | м | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 0,61 | 0,61 | 2,88 | 2,88 |
|  | Погонажные изделия | кг | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 0,40 | 0,40 | 2,40 | 2,40 |
| 21 | Щиты опалубки | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
|  | Щиты опалубки | кг | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 1,35 | 1,35 | 2,16 | 2,16 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Каркас ворот | кг | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 23 | Лестницы | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 24 | Мелкие металлоконструкции | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| 25 | Подкрановые балки | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 26 | Пути подвесных кранов | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 27 | Закладные и накладные детали | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | 1,00 | 1,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,30 |
|  | Бруски и брусья II сорта | кг | 180,00 | 192,00 | 198,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 180,00 | 192,00 |
| 29 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,070 | 0,070 | 0,003 | 0,003 |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 42,700 | 42,700 | 2,000 | 2,000 |
| 30 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,020 | 0,020 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | кг | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 0,610 | 12,000 | 12,000 | 0,610 | 0,610 |
| 31 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,65 | 0,73 |
|  | Доски обрезные I сорта | кг | 396,50 | 396,50 | 396,50 | 396,50 | 408,70 | 408,70 | 396,50 | 445,30 |
| 32 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,024 | 0,090 | 0,090 | 0,022 | 0,022 |
|  | Доски обрезные II сорта | кг | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | 55,000 | 55,000 | 13,000 | 13,000 |
| 33 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Доски обрезные III сорта | кг | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 | 445,00 |
| 34 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные IV сорта | кг | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 35 | Дрова | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Дрова | кг | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 36 | Лес круглый | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 4,54 | 4,55 | 0,20 | 0,20 |
|  | Лес круглый | кг | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 3223,40 | 3230,50 | 142,00 | 142,00 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Арматура | кг | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | – | – | 4,30 | 4,30 |
| 38 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 39 | Битум | кг | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 |
| 40 | Вата минеральная | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Вата минеральная | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 41 | Войлок | м2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Войлок | кг | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 42 | Известь негашеная | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 6,0 | 6,00 |
| 43 | Краски | кг | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 4,31 | 4,31 | 1,60 | 1,60 |
| 44 | Линолеум | м2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Линолеум | кг | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 45 | Листы сухой штукатурки | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Листы сухой штукатурки | кг | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 46 | Мастики битумные | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| 47 | Металлические изделия | кг | 22,51 | 23,65 | 23,75 | 22,61 | 22,81 | 22,77 | 22,51 | 23,65 |
| 48 | Олифа | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 49 | Рулонные материалы | м2 | 101,26 | 101,59 | 102,38 | 102,70 | 95,36 | 95,36 | 101,35 | 101,68 |
|  | Рулонные материалы | кг | 203,60 | 203,90 | 206,00 | 206,60 | 191,20 | 191,20 | 204,60 | 204,90 |
| 50 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – | – | 1,00 | 1,00 |
| 51 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 52 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 53 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 54 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 55 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 56 | Стекло оконное | м2 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0,78 | 0,78 | 1,13 | 1,13 |
|  | Стекло оконное | кг | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 10,20 | 7,00 | 7,00 | 10,20 | 10,20 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Бетон тяжелый | м3 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,54 | 2,49 | 2,49 | 2,54 | 2,54 |
|  | Бетон тяжелый | т | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 6,09 | 5,97 | 5,97 | 6,09 | 6,09 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | цементный | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,21 | 1,38 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,26 |
|  | цементный | т | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 3,05 | 0,02 | 0,02 | 0,58 | 0,58 |
| 59 | цементно-известковый | м3 | 1,54 | 1,54 | 1,85 | 1,50 | – | – | 1,13 | 1,13 |
|  | цементно-известковый | т | 3,39 | 3,39 | 4,07 | 3,30 | – | – | 2,49 | 2,49 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | цементно-известковый | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементно-известковый | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 61 | Блоки из ракушечника | м3 | – | – | – | – | – | – | 5,10 | 5,10 |
|  | Блоки из ракушечника | т | – | – | – | – | – | – | 6,12 | 6,12 |
| 62 | Глина | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 |
|  | Глина | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 |
| 63 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,62 | 1,11 | 1,48 | 0,62 | 1,11 | 1,48 | 0,62 | 1,11 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,25 | 0,44 | 0,59 | 0,25 | 0,44 | 0,59 | 0,25 | 0,44 |
| 64 | Камень бутовый | м3 | 1,13 | 1,13 | 1,33 | 7,30 | – | – | 1,54 | 1,54 |
|  | Камень бутовый | т | 1,81 | 1,81 | 2,13 | 11,68 | – | – | 2,46 | 2,46 |
| 65 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,17 | 2,17 | 2,69 | 0,42 | 0,01 | 0,01 | 0,42 | 0,42 |
|  | Кирпич керамический | т | 8,03 | 8,03 | 9,95 | 1,55 | 0,04 | 0,04 | 1,55 | 1,55 |
| 66 | Песок | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Песок | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 67 | Щебень | м3 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Щебень | т | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 68 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 24,05 | 24,25 | 27,40 | 30,01 | 13,79 | 13,95 | 23,62 | 23,87 |

Таблица 31

Воздухоподогрев грузовых автомобилей

Нормы на 1 автомобиль

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,37 | 15,37 | 15,47 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Прочие машины | % | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 11 | Блоки дверные | м2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Блоки дверные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Блоки оконные | м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Блоки оконные | кг | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 14 | Закладные и накладные детали | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 17 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
| 18 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 19 | Дрова | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 20 | Арматура | кг | 1,33 | 1,33 | 1,43 |
| 21 | Асбест | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 22 | Битум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 23 | известь негашеная | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 24 | Краски | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 25 | Мастики битумные | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 26 | Металлические изделия | кг | 1,26 | 1,26 | 1,30 |
| 27 | Олифа | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Проволока разная | кг | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | 6,74 | 6,74 | 6,74 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 31 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 32 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 33 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 34 | Стекло оконное | м2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Стекло оконное | кг | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 35 | Бетон тяжелый | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 36 | Бетон легкий | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,15 |
|  | Бетон легкий | т | 0,12 | 0,12 | 0,18 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 37 | цементный | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 38 | цементно-известковый | м3 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | цементно-известковый | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 39 | цементно-известковый | м3 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
|  | цементно-известковый | т | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 40 | известковый | м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | известковый | т | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 41 | Гравий | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Гравий | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 42 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 43 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Кирпич керамический | т | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 44 | Песок | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Песок | т | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| 45 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 46 | Щебень | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Щебень | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 47 | Щебень кирпичный | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 48 | Балки | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Балки | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 49 | Плиты | м2 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
|  | Плиты | кг | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 50 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 3,91 | 3,91 | 3,91 |

Таблица 32

Здание мойки тракторов и автомобилей

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2504 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 282 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 3,01 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 10,34 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,36 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,70 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 2,08 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 32,09 |
| 9 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,92 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 6,34 |
| 11 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | 2,61 |
| 12 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,43 |
| 13 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 2,24 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,26 |
| 15 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 11,32 |
| 16 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 1,06 |
| 17 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 11,99 |
| 18 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,97 |
| 19 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 1,47 |
| 20 | Цемент-пушка | маш.-ч. | 1,88 |
| 21 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25м3 | маш.-ч. | 13,09 |
| 22 | Прочие машины | % | 2,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 23 | Блоки дверные | м2 | 7,73 |
|  | Блоки дверные | т | 0,74 |
| 24 | Блоки оконные | м2 | 6,09 |
|  | Блоки оконные | кг | 0,23 |
| 25 | Погонажные изделия | м | 32,41 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,03 |
| 26 | Щиты настила | м2 | 11,20 |
|  | Щиты настила | т | 0,22 |
| 27 | Щиты опалубки | м2 | 12,35 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,33 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 28 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,07 |
| 29 | Стальные детали лесов | т | 0,08 |
| 30 | Закладные и накладные детали | т | 0,11 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 31 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,06 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,04 |
| 32 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,17 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,10 |
| 33 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,02 |
| 34 | Дрова | м3 | 0,06 |
|  | Дрова | т | 0,04 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 35 | Арматура | т | 0,22 |
| 36 | Асбест | т | 0,21 |
| 37 | Битум | т | 2,06 |
| 38 | Известь негашеная | т | 0,04 |
| 39 | Краски | кг | 58,07 |
| 40 | Лаки | кг | 27,74 |
| 41 | Мастики битумные | т | 0,63 |
| 42 | Олифа | кг | 3,41 |
| 43 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,54 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,11 |
| 44 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 184,00 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 1,66 |
| 45 | Рулонные материалы | м2 | 1235,65 |
|  | Рулонные материалы | т | 3,08 |
| 46 | Сетки металлические тканые | м2 | 41,85 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,13 |
| 47 | Скобяные изделия для окон | комплект | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 4,20 |
| 48 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 3,78 |
| 49 | Скобяные изделия для ворот | комплект | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для ворот | кг | 120,00 |
| 50 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,24 |
| 51 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,11 |
| 52 | Сталь сортовая | т | 0,05 |
| 53 | Стекло оконное | м2 | 4,62 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 |
| 54 | Эмали | кг | 14,22 |
| 55 | Цемент | т | 0,21 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 56 | Бетон тяжелый | м3 | 43,72 |
|  | Бетон тяжелый | т | 104,93 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 57 | цементный | м3 | 10,29 |
|  | Цементный | т | 22,64 |
| 58 | цементно-известковый | м3 | 34,37 |
|  | цементно-известковый | т | 75,61 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 59 | цементный | м3 | 8,04 |
|  | цементный | т | 17,69 |
| 60 | цементно-известковый | м3 | 1,88 |
|  | цементно-известковый | т | 4,14 |
| 61 | известковый | м3 | 0,73 |
|  | известковый | т | 1,61 |
| 62 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 57,40 |
|  | Кирпич керамический | т | 215,25 |
| 63 | Песок | м3 | 6,40 |
|  | Песок | т | 10,24 |
| 64 | Смесь асфальтобетонная | т | 3,43 |
| 65 | Щебень | м3 | 6,69 |
|  | Щебень | т | 10,70 |
| 66 | Щебень кирпичный | м3 | 8,35 |
|  | Щебень кирпичный | т | 10,44 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 67 | Кольца для колодцев | м | 1,33 |
|  | Кольца для колодцев | т | 1,54 |
| 68 | Плиты круглые | м3 | 0,40 |
|  | Плиты круглые | т | 0,96 |
| 69 | Фундаменты | м3 | 104,34 |
|  | Фундаменты | т | 250,42 |
| 70 | Прочие материалы | % | 3 |
|  | Масса грузов | т | 740,63 |

Таблица 33

Склады

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 128,42 | 129,21 | 139,95 | 84,36 | 84,37 | 84,38 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 14,37 | 14,58 | 16,02 | 10,72 | 10,72 | 10,72 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 6 | Катки на пневомоходу 25 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 1,99 | 1,99 | 1,99 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 11 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 13 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 14 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
| 15 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 16 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 17 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | – | – | – |
| 19 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | – | – | – |
| 20 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
| 21 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 22 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,52 | 0,52 | 0,52 | – | – | – |
| 23 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,79 | 0,79 | 0,79 | – | – | – |
| 24 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 25 | Прочие машины | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Блоки дверные | м2 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Блоки дверные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 27 | Блоки оконные | м2 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Блоки оконные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Погонажные изделия | м | 0,96 | 0,96 | 0,96 | – | – | – |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,72 | 0,72 | 0,72 | – | – | – |
| 29 | Щиты настила | м2 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Щиты настила | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 30 | Щиты опалубки | м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Балки | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 32 | Подкрановые балки | т | 28,74 | 28,74 | 28,74 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 33 | Переплеты оконные и витражи | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 34 | Связи | т | – | – | – | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 35 | Стальные детали лесов | кг | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |
| 36 | Закладные и накладные детали | кг | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 37 | Фахверки | т | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 39 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 41 | Дрова | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Дрова | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Арматура | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 43 | Асбест | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 44 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | – | – | – | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | – | – | – | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 45 | Белила | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 46 | Битум | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 47 | Вата минеральная | м2 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Вата минеральная | кг | 0,200 | 0,200 | 0,200 | – | – | – |
| 48 | Грунтовка | кг | 2,03 | 2,03 | 2,03 | – | – | – |
| 49 | Известь негашеная | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 50 | Краски | кг | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 7,32 | 7,32 | 7,32 |
| 51 | Линолеум | м2 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | – | – | – |
|  | Линолеум | кг | 0,92 | 0,92 | 0,92 | – | – | – |
| 52 | Мастики битумные | кг | 8,87 | 8,87 | 8,87 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 53 | Металлические изделия | кг | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| 54 | Олифа | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 55 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 56 | Рулонные материалы | м2 | 44,97 | 44,97 | 44,97 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 57 | Сетки металлические сварные | кг | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 58 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | – | – | – |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,51 | 0,51 | 0,51 | – | – | – |
| 59 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 60 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 61 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 62 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 63 | Сталь сортовая | кг | – | – | – | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| 64 | Стекло оконное | м2 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Стекло оконное | кг | 1,53 | 1,53 | 2,34 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| 65 | Эмали | кг | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Бетон тяжелый | м3 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,84 | 3,84 | 3,84 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
| 67 | Бетон легкий | м3 | – | – | – | 0,12 | 0,16 | 0,20 |
|  | Бетон легкий | т | – | – | – | 0,14 | 0,19 | 0,24 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | цементный | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | цементный | т | 0,53 | 0,53 | 0,59 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 69 | цементно-известковый | м3 | 2,02 | 2,02 | 2,52 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | цементно-известковый | т | 4,44 | 4,44 | 5,54 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | цементный | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | – |
|  | цементный | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | – |
| 71 | цементно-известковый | м3 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | цементно-известковый | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 72 | известковый | м3 | – | – | – | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | известковый | т | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 73 | Гравий | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Гравий | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 74 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,36 | 3,36 | 4,35 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
|  | Кирпич керамический | т | 12,60 | 12,60 | 16,31 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| 75 | Песок | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Песок | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 76 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,50 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
| 77 | Щебень | м3 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
|  | Щебень | т | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 78 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | – | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | – | – | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Балки | м3 | – | – | – | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Балки | т | – | – | – | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 80 | Балки фундаментные | м3 | – | – | – | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Балки фундаментные | т | – | – | – | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 81 | Блоки стен | м3 | – | – | – | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Блоки стен | т | – | – | – | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 82 | Колонны | м3 | – | – | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Колонны | т | – | – | – | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| 83 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | – | – | – | 16,20 | 16,20 | 16,20 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | – | – | – | 3,56 | 3,56 | 3,56 |
| 84 | Плиты | м2 | – | – | – | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|  | Плиты | т | – | – | – | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 85 | Фермы | м3 | – | – | – | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Фермы | т | – | – | – | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 86 | Фундаменты | м3 | 15,331 | 15,331 | 15,331 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Фундаменты | т | 36,794 | 36,794 | 36,794 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 87 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 89,69 | 89,69 | 94,53 | 17,42 | 17,47 | 17,52 |

Таблица 34

Навесы площадью 76 м2 и 252 м2

Навес открытый с четырех сторон на деревянных стойках

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Площадь навеса, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 76 | 252 |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 51,71 | 43,61 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,42 | 2,22 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,06 | 0,05 |
| 4 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,35 | 0,13 |
| 5 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,01 |
| 6 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,03 |
| 7 | Прочие машины | % | 2,0 | 2,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 8 | Балки | т | 0,04 | 0,01 |
| 9 | Пути подвесных кранов и монорельсы | т | 0,12 | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 10 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,22 | 0,18 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,14 | 0,11 |
| 11 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,57 | 0,54 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,35 | 0,33 |
| 12 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,21 | 0,30 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,13 | 0,18 |
| 13 | Лес круглый | м3 | 0,16 | 0,10 |
|  | Лес круглый | т | 0,11 | 0,07 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 14 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Битум | т | 0,12 | 0,12 |
| 16 | Краски | кг | 1,79 | 1,09 |
| 17 | Металлические изделия | кг | 10,57 | 8,39 |
| 18 | Проволока разная | кг | 3,01 | 2,86 |
| 19 | Рулонные материалы | м2 | 47,99 | 45,44 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,09 | 0,08 |
| 20 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,0 | 3,0 |
| 21 | Эмали | кг | 0,25 | 0,09 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 22 | Глина | м3 | 0,36 | 0,31 |
|  | Глина | т | 0,54 | 0,47 |
| 23 | Гравий | м3 | 0,13 | 0,12 |
|  | Гравий | т | 0,21 | 0,20 |
| 24 | Песок | м3 | 0,83 | 0,70 |
|  | Песок | т | 1,33 | 1,12 |
| 25 | Щебень | м3 | 1,63 | 1,39 |
|  | Щебень | т | 2,61 | 2,22 |
| 26 | Прочие материалы | % | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 5,83 | 4,99 |

Таблица 35

Хранилище взрывчатых веществ /ВВ/ и средств 
взрывания /СВ/

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 169,32 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,16 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,02 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,50 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,04 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,06 |
| 7 | Катки самоходные 18 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,23 |
| 9 | Краны гусеничные 5 т | маш.-ч. | 0,14 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 3,17 |
| 11 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,23 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,18 |
| 13 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,02 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,63 |
| 16 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 0,48 |
| 17 | Прочие машины | % | 3,2 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 18 | Блоки дверные | м2 | 2,56 |
|  | Блоки дверные | т | 0,25 |
| 19 | Блоки оконные | м2 | 1,73 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 |
| 20 | Ворота | м2 | 1,17 |
|  | Ворота | т | 0,09 |
| 21 | Щиты настила | м2 | 0,08 |
|  | Щиты настила | кг | 1,60 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 0,04 |
|  | Щиты опалубки | кг | 1,08 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 23 | Каркас ворот | т | 0,02 |
| 24 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,09 |
| 25 | Стальные детали лесов | кг | 2,21 |
| 26 | Закладные и накладные детали | т | 0,26 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 27 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,610 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 28 | Арматура | кг | 244,0 |
| 29 | Асбест | т | 0,02 |
| 30 | Битум | т | 0,16 |
| 31 | Грунтовка | кг | 2,08 |
| 32 | Краски | кг | 21,64 |
| 33 | Металлические изделия | кг | 12,68 |
| 34 | Олифа | кг | 0,25 |
| 35 | Рулонные материалы | м2 | 62,53 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,11 |
| 36 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,33 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 3,44 |
| 37 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,44 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,99 |
| 38 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 |
| 39 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 5,53 |
| 40 | Стекло оконное | м2 | 1,33 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 41 | Бетон тяжелый | м3 | 0,51 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,22 |
| 42 | Бетон легкий | м3 | 0,04 |
|  | Бетон легкий | т | 0,07 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 43 | цементный | м3 | 0,66 |
|  | Цементный | т | 1,45 |
| 44 | цементно-известковый | м3 | 1,96 |
|  | цементно-известковый | т | 4,31 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 45 | цементно-известковый | м3 | 0,23 |
|  | цементно-известковый | т | 0,51 |
| 46 | Гравий | м3 | 0,14 |
|  | Гравий | т | 0,23 |
| 47 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 3,25 |
|  | Кирпич керамический | т | 12,19 |
| 48 | Песок | м3 | 19,54 |
|  | Песок | т | 31,26 |
| 49 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,51 |
| 50 | Щебень | м3 | 0,83 |
|  | Щебень | т | 1,33 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 51 | Блоки стен | м3 | 2,6 |
|  | Блоки стен | т | 6,24 |
| 52 | Плиты покрытия | м2 | 8,97 |
|  | Плиты покрытия | т | 1,62 |
| 53 | Плиты пенобетонные | м3 | 0,89 |
|  | Плиты пенобетонные | т | 0,62 |
| 54 | Фундаменты | м3 | 3,82 |
|  | Фундаменты | т | 9,17 |
| 55 | Прочие материалы | % | 4 |
|  | Масса грузов | т | 72,11 |

Таблица 36

Хранилище радиоактивных веществ

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 225,38 | 230,60 | 235,82 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 28,12 | 28,59 | 29,06 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 5 | Бульдозер 108 л.с. | маш.-ч. | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 10 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 12 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 13 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 2,22 | 2,22 | 2,22 |
| 14 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 15 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 16 | Прочие машины | % | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 17 | Блоки дверные | м2 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
|  | Блоки дверные | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 18 | Блоки оконные | м2 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Блоки оконные | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Погонажные изделия | м | 14,06 | 14,06 | 1,06 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Щиты опалубки | м2 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 21 | Лестницы | кг | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 22 | Подкрановые балки | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 23 | Закладные и накладные детали | кг | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 24 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 26 | Арматура | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 27 | Асбест | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 28 | Белила | кг | 11,44 | 11,44 | 11,44 |
| 29 | Битум | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 30 | Войлок | м2 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Войлок | т | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| 31 | Грунтовка | кг | 4,71 | 4,71 | 4,71 |
| 32 | Краски | кг | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| 33 | Линолеум | м2 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |
|  | Линолеум | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Мастики битумные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 35 | Металлические изделия | кг | 3,53 | 3,53 | 3,53 |
| 36 | Олифа | кг | 6,67 | 6,67 | 6,67 |
| 37 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 6,27 | 6,27 | 6,27 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 38 | Плитки керамические метлахские | м2 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 39 | Рулонные материалы | м2 | 75,05 | 75,05 | 75,05 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 40 | Сетки металлические тканые | м2 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 42 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 43 | Сталь кровельная черная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 44 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 3,89 | 3,89 | 3,89 |
| 45 | Стекло оконное | м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 46 | Бетон тяжелый | м3 | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
|  | Бетон тяжелый | т | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 47 | цементный | м3 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
|  | цементный | т | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
| 48 | цементно-известковый | м3 | 2,49 | 2,74 | 2,99 |
|  | цементно-известковый | т | 5,48 | 6,03 | 6,58 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 49 | цементный | м3 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | цементный | т | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 50 | цементно-известковый | м3 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
|  | цементно-известковый | т | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 51 | известковый | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | известковый | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 52 | Глина | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Глина | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| 53 | Гравий | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Гравий | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 54 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,03 | 1,42 | 1,82 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,41 | 0,57 | 0,73 |
| 55 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 4,14 | 4,55 | 4,96 |
|  | Кирпич керамический | т | 15,53 | 17,06 | 18,60 |
| 56 | Песок | м3 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
|  | Песок | т | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 57 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 58 | Щебень | м3 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
|  | Щебень | т | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 59 | Балки | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Балки | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 60 | Вентиляционные стаканы | м3 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
|  | Вентиляционные стаканы | т | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 61 | Плиты | м2 | 11,84 | 11,84 | 11,84 |
|  | Плиты | т | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 62 | Фундаменты | м3 | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
|  | Фундаменты | т | 11,45 | 11,45 | 11,45 |
| 63 | Прочие материалы | % | 4 | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 46,67 | 48,91 | 51,16 |

Таблица 37

Маслосклад

с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 18 м3

Наружные стены – панельные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 131,80 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,48 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,23 |
| 4 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,05 |
| 5 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,24 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,30 |
| 7 | Краны башенные 40 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,87 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 3,25 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,51 |
| 11 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 12 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 13 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,02 |
| 14 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,07 |
| 15 | Скреперы 8 м3 | маш.-ч. | 0,002 |
| 16 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,64 |
| 17 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,4 /0,3-0,4/ м3 | маш.-ч. | 0,49 |
| 18 | Прочие машины | % | 1,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 19 | Блоки дверные | м2 | 3,33 |
|  | Блоки дверные | т | 0,29 |
| 20 | Блоки оконные | м2 | 0,81 |
|  | Блоки оконные | т | 0,03 |
| 21 | Доски строганные 13-16 мм | м2 | 0,01 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,01 |
| 22 | Погонажные изделия | м | 9,41 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,01 |
| 23 | Щиты настила | м2 | 0,87 |
|  | Щиты настила | т | 0,02 |
| 24 | Щиты опалубки | м2 | 1,26 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,03 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 25 | Балки | т | 0,04 |
| 26 | Лестницы | т | 0,09 |
| 27 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,01 |
| 28 | Стальные детали лесов | кг | 4,03 |
| 29 | Закладные и накладные детали | т | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 30 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,05 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,03 |
| 31 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 |
| 32 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
| 33 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,03 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,02 |
| 34 | Дрова | м3 | 0,01 |
|  | Дрова | т | 0,01 |
| 35 | Лес круглый | м3 | 0,01 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 36 | Арматура | т | 0,14 |
| 37 | Асбест | т | 0,02 |
| 38 | Асбестоцементные листы | м2 | 2,43 |
|  | Асбестоцементные листы | т | 0,04 |
| 39 | Битум | т | 0,17 |
| 40 | Известь негашеная | кг | 1,34 |
| 41 | Краски | кг | 15,74 |
| 42 | Лаки | кг | 2,38 |
| 43 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 44 | Металлические изделия | кг | 15,90 |
| 45 | Олифа | кг | 0,33 |
| 46 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,14 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,03 |
| 47 | Плитки керамические метлахские | м2 | 1,23 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,06 |
| 48 | Проволока разная | кг | 0,97 |
| 49 | Рулонные материалы | м2 | 63,14 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,16 |
| 50 | Сетки металлические плетенные | м2 | 1,52 |
|  | Сетки металлические плетенные | кг | 3,50 |
| 51 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,07 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 3,42 |
| 52 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,67 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,27 |
| 53 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,94 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 1,28 |
| 54 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 |
| 55 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,01 |
| 56 | Стекло оконное | м2 | 0,76 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 |
| 57 | Эмали | кг | 4,14 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 58 | Бетон тяжелый | м3 | 2,47 |
|  | Бетон тяжелый | т | 5,93 |
| 59 | Бетон легкий | м3 | 0,06 |
|  | Бетон легкий | т | 0,11 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 60 | цементный | м3 | 0,34 |
|  | Цементный | т | 0,75 |
| 61 | цементно-известковый | м3 | 0,02 |
|  | цементно-известковый | т | 0,04 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,06 |
|  | цементно-известковый | т | 0,13 |
| 63 | известковый | м3 | 0,03 |
|  | известковый | т | 0,07 |
| 64 | Гравий | м3 | 0,13 |
|  | Гравий | т | 0,21 |
| 65 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,05 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,19 |
| 66 | Песок | м3 | 0,16 |
|  | Песок | т | 0,26 |
| 67 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,26 |
| 68 | Щебень | м3 | 0,40 |
|  | Щебень | т | 0,64 |
| 69 | Щебень кирпичный | м3 | 0,61 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,76 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 70 | Балки | м3 | 0,18 |
|  | Балки | т | 0,43 |
| 71 | Балки фундаментные | м3 | 0,50 |
|  | Балки фундаментные | т | 1,20 |
| 72 | Колонны | м3 | 0,35 |
|  | Колонны | т | 0,84 |
| 73 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м3 | 23,39 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 5,15 |
| 74 | Плиты | м2 | 4,81 |
|  | Плиты | т | 0,72 |
| 75 | Плиты легкобетонные | м3 | 3,63 |
|  | Плиты легкобетонные | т | 0,80 |
| 76 | Плиты карнизные | м3 | 0,23 |
|  | Плиты карнизные | т | 0,55 |
| 77 | Фундаменты | м3 | 0,68 |
|  | Фундаменты | т | 1,63 |
| 78 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 22,03 |

Таблица 38

Автозаправочная станция со складом топлива вместимостью 50 м3

Будка раздатчика – наружные стены кирпичные

Подземные резервуары емкостью 25 м3 металлические

Наружные стены – панельные

Нормы на 10 м2 площади застройки

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 42,28 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,90 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,15 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,03 |
| 5 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 0,17 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 7 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,55 |
| 8 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 9 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 10 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,07 |
| 11 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 2,54 |
| 12 | Катки самоходные гладкие 5 т | маш.-ч. | 0,004 |
| 13 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,83 |
| 14 | Прочие машины | % | 2,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 15 | Блоки дверные | м2 | 0,14 |
|  | Блоки дверные | т | 0,01 |
| 16 | Блоки оконные | м2 | 0,16 |
|  | Блоки оконные | кг | 3,84 |
| 17 | Погонажные изделия | м | 0,32 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,22 |
| 18 | Щиты опалубки | м2 | 0,004 |
|  | Щиты опалубки | кг | 0,108 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 19 | Бункеры | т | 0,01 |
| 20 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 |
| 21 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 22 | Арматура | т | 0,02 |
| 23 | Асбест | кг | 1,19 |
| 24 | Белила | кг | 0,03 |
| 25 | Битум | т | 0,01 |
| 26 | Краски | кг | 0,61 |
| 27 | Линолеум | м2 | 0,30 |
|  | Линолеум | кг | 0,69 |
| 28 | Мастики битумные | кг | 4,77 |
| 29 | Металлические изделия | кг | 0,20 |
| 30 | Плитки керамические глазурованные | м3 | 0,12 |
|  | Плитки керамические глазурованные | кг | 1,08 |
| 31 | Рулонные материалы | м2 | 4,68 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,01 |
| 32 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,08 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,26 |
| 33 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,12 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,07 |
| 34 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,06 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,04 |
| 35 | Стекло оконное | м2 | 0,44 |
|  | Стекло оконное | кг | 3,96 |
| 36 | Эмали | кг | 0,08 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 37 | Бетон тяжелый | м3 | 0,34 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,82 |
| 38 | Бетон легкий | м3 | 0,03 |
|  | Бетон легкий | т | 0,04 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 39 | цементный | м3 | 0,04 |
|  | Цементный | т | 0,09 |
| 40 | цементно-известковый | м3 | 0,17 |
|  | цементно-известковый | т | 0,37 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 41 | цементный | м3 | 0,03 |
|  | цементный | т | 0,07 |
| 42 | Гравий | м3 | 0,01 |
|  | Гравий | т | 0,02 |
| 43 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 0,11 |
|  | Кирпич силикатный | т | 0,41 |
| 44 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,17 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,64 |
| 45 | Песок | м3 | 0,85 |
|  | Песок | т | 1,36 |
| 46 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,06 |
| 47 | Щебень | м3 | 0,13 |
|  | Щебень | т | 0,21 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 48 | Балки | м3 | 0,02 |
|  | Балки | т | 0,05 |
| 49 | Блоки стен | м3 | 0,30 |
|  | Блоки стен | т | 0,72 |
| 50 | Кольца | м3 | 0,24 |
|  | Кольца | т | 0,10 |
| 51 | Плиты | м2 | 0,93 |
|  | Плиты | т | 0,14 |
| 52 | Стаканы прямоугольные | м | 0,23 |
|  | Стаканы прямоугольные | т | 0,27 |
| 53 | Прочие материалы | % | 4 |
|  | Масса грузов | т | 5,48 |

Таблица 39

Пожарное депо на две автомашины

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | панельные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11541,00 | 11589,00 | 11791,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1760,00 | 1763,00 | 1769,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 5 | Бульдозер 140 л.с. | маш.-ч. | 54,84 | 54,84 | 54,84 |
| 6 | Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 8 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
| 9 | Катки самоходные на пневмоходу 18 т | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 10 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч. | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 11 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 28,76 | 28,76 | 28,76 |
| 12 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 188,82 | 188,82 | 188,82 |
| 13 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 4,88 | 4,88 | 4,88 |
| 14 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 98,15 | 98,15 | 98,15 |
| 15 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 15,35 | 15,35 | 15,35 |
| 16 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 5,63 | 5,63 | 5,63 |
| 17 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 18 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| 19 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 20 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 71,98 | 71,98 | 71,98 |
| 21 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| 22 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 134,72 | 134,72 | 134,72 |
| 23 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч. | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 24 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,62 м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | 4,78 | 4,78 | 4,78 |
| 25 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5м3 | маш.-ч. | 79,52 | 79,52 | 79,52 |
| 26 | Прочие машины | % | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 27 | Блоки дверные | м2 | 159,13 | 159,13 | 159,13 |
|  | Блоки дверные | т | 11,33 | 11,33 | 11,33 |
| 28 | Блоки оконные | м2 | 139,96 | 139,96 | 139,96 |
|  | Блоки оконные | т | 4,83 | 4,83 | 4,83 |
| 29 | Доски полового настила | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Доски полового настила | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | Ворота | м2 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
|  | Ворота | т | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 31 | Доски строганные 25-32 мм | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Доски строганные 25-32 мм | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 32 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 33 | Лаги | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Лаги | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 34 | Паркет | м2 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
|  | Паркет | т | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 35 | Погонажные изделия | м | 1224,76 | 1224,76 | 1224,76 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 36 | Щиты опалубки | м2 | 47,20 | 47,20 | 47,20 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 37 | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | м2 | 55,34 | 55,34 | 55,34 |
|  | Детали встроенных шкафов и антресольных полок из ДСП | т | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 38 | Балки | т | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 39 | Каркас вертикальных антенн | т | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 40 | Колонны | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Лестницы | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 42 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 43 | Закладные и накладные детали | т | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 44 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 45 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 46 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 47 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 48 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 49 | Дрова | м3 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
|  | Дрова | т | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 50 | Арматура | т | 15,05 | 15,17 | 15,44 |
| 51 | Асбест | т | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 52 | Белила | кг | 133,06 | 133,06 | 133,06 |
| 53 | Битум | т | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| 54 | Вата минеральная | м3 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Вата минеральная | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 55 | Войлок | м2 | 13,49 | 13,49 | 13,49 |
|  | Войлок | кг | 10,79 | 10,79 | 10,79 |
| 56 | Грунтовка | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 57 | Известь негашеная | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 58 | Краски | т | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 59 | Линолеум | м2 | 330,48 | 330,48 | 330,48 |
|  | Линолеум | т | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 60 | Мастики битумные | т | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 61 | Металлические изделия | т | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 62 | Облицовочный материал /пластик/ | м2 | 21,63 | 21,63 | 21,63 |
|  | Облицовочный материал /пластик/ | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 63 | Олифа | кг | 83,37 | 83,37 | 83,37 |
| 64 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 324,36 | 324,36 | 324,36 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 65 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 10,13 | 10,13 | 10,13 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 66 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 120,78 | 120,78 | 120,78 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 67 | Плитки керамические метлахские | м2 | 110,07 | 110,07 | 110,07 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 4,95 | 4,95 | 4,95 |
| 68 | Плитки керамические фасадные | м2 | 501,68 | 501,68 | 501,68 |
|  | Плитки керамические фасадные | т | 13,04 | 13,04 | 13,04 |
| 69 | Проволока разная | кг | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 70 | Рулонные материалы | м2 | 3711,48 | 3711,48 | 3711,48 |
|  | Рулонные материалы | т | 8,23 | 8,23 | 8,23 |
| 71 | Сетки металлические мварные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 72 | Сетки металлические плетенные | м2 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
|  | Сетки металлические плетенные | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 73 | Сетки металлические тканые | м2 | 214,54 | 214,54 | 214,54 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 74 | Скобяные изделия для окон | комплект | 47,00 | 47,00 | 47,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 75 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 76 | Сталь кровельная черная | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 77 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 78 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 79 | Сталь сортовая | т | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 80 | Стекло оконное | м2 | 221,74 | 221,74 | 332,61 |
|  | Стекло оконное | т | 2,01 | 2,01 | 3,01 |
| 81 | Эмали | кг | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 82 | Цемент | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 83 | Бетон тяжелый | м3 | 227,15 | 227,15 | 227,15 |
|  | Бетон тяжелый | т | 545,16 | 545,16 | 545,16 |
| 84 | Бетон легкий | м3 | 145,29 | 145,29 | 172,23 |
|  | Бетон легкий | т | 174,35 | 174,35 | 206,68 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 85 | цементный | м3 | 66,14 | 66,14 | 66,14 |
|  | цементный | т | 145,51 | 145,51 | 145,51 |
| 86 | цементно-известковый | м3 | 21,70 | 22,18 | 23,15 |
|  | цементно-известковый | т | 47,74 | 48,80 | 50,93 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 87 | цементный | м3 | 2,91 | 3,00 | 3,00 |
|  | цементный | т | 6,40 | 6,60 | 6,60 |
| 88 | цементно-известковый | м3 | 29,60 | 29,60 | 29,60 |
|  | цементно-известковый | т | 65,12 | 65,12 | 65,12 |
| 89 | известковый | м3 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
|  | известковый | т | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| 90 | Глина | м3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  | Глина | т | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 91 | Гравий | м3 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
|  | Гравий | т | 10,64 | 10,64 | 10,64 |
| 92 | Гравий керамзитовый | м3 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 93 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 13,05 | 13,05 | 13,05 |
| 94 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 1,09 | 1,36 | 1,80 |
|  | Кирпич силикатный | т | 4,03 | 5,03 | 6,66 |
| 95 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 56,86 | 57,38 | 58,51 |
|  | Кирпич керамический | т | 213,23 | 215,18 | 219,41 |
| 96 | Песок | м3 | 45,13 | 45,13 | 45,13 |
|  | Песок | т | 72,21 | 72,21 | 72,21 |
| 97 | Смесь асфальтобетонная | т | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| 98 | Щебень | м3 | 27,82 | 27,82 | 27,82 |
|  | Щебень | т | 44,51 | 44,51 | 44,51 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 99 | Балки | м3 | 42,99 | 42,99 | 42,99 |
|  | Балки | т | 103,18 | 103,18 | 103,18 |
| 100 | Балки фундаментные | м3 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
|  | Балки фундаментные | т | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 101 | Диафрагмы жесткости | м3 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
|  | Диафрагмы жесткости | т | 60,48 | 60,48 | 60,48 |
| 102 | Колонны | м3 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
|  | Колонны | т | 75,60 | 75,60 | 75,60 |
| 103 | Лестничные марши и площадки | м2 | 55,82 | 55,82 | 55,82 |
|  | Лестничные марши и площадки | т | 21,67 | 21,67 | 21,67 |
| 104 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 951,03 | 951,03 | 951,03 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 242,14 | 242,14 | 242,14 |
| 105 | Плиты | м2 | 917,84 | 917,84 | 917,84 |
|  | Плиты | т | 242,14 | 242,14 | 242,14 |
| 106 | Плиты карнизные и парапетные | м2 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
|  | Плиты карнизные и парапетные | т | 17,52 | 17,52 | 17,52 |
| 107 | Проступи | м2 | 159,00 | 159,00 | 159,00 |
|  | Проступи | т | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 108 | Фундаменты | м3 | 150,88 | 150,88 | 150,88 |
|  | Фундаменты | т | 362,11 | 362,11 | 362,11 |
| 109 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 2573,65 | 2577,98 | 2619,57 |

Таблица 40

Весовая

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные | из ракушечника |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1282,00 | 1284,00 | 1330,00 | 1337,00 | 1638,00 | 1640,00 | 1206,00 | 1219,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 83,00 | 84,00 | 87,00 | 82,00 | 55,00 | 55,00 | 81,00 | 83,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | – | – | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | – | – | 5,00 | 5,00 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | – | – | 8,50 | 8,50 |
| 6 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 6,37 | 6,37 | 6,37 | 6,37 | – | – | 6,37 | 6,37 |
| 7 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 8,40 | 8,40 | 6,30 | 6,30 |
|  | Блоки дверные | т | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,81 | 0,81 | 0,61 | 0,61 |
| 9 | Блоки оконные | м2 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
|  | Блоки оконные | т | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 0,61 | 0,61 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,41 | 0,37 | 0,37 |
| 11 | Щиты настила | м2 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | – | – | 1,26 | 1,26 |
|  | Щиты настила | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Щиты опалубки | м2 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 | 69,38 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | 0,07 | 0,07 |
| 14 | Стальные детали лесов | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | – | – | 0,04 | 0,04 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,88 | 0,88 | 0,92 | 0,88 | 15,86 | 15,90 | 0,88 | 0,88 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 11,14 | 11,14 | 0,54 | 0,54 |
| 16 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Доски обрезные I сорта | м3 | 1,57 | 1,57 | 1,71 | 1,57 | 1,58 | 1,72 | 1,57 | 1,57 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,96 | 0,96 | 1,04 | 0,96 | 0,96 | 1,05 | 0,96 | 0,96 |
| 18 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,44 | 0,44 | 0,06 | 0,06 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,27 | 0,27 | 0,04 | 0,04 |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 6,02 | 6,02 | 6,06 | 6,02 | 5,98 | 5,98 | 6,02 | 6,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 3,67 | 3,67 | 3,70 | 3,67 | 3,65 | 3,65 | 3,67 | 3,67 |
| 20 | Лес круглый | м3 | – | – | – | – | 24,42 | 24,42 | – | – |
|  | Лес круглый | т | – | – | – | – | 17,34 | 17,34 | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Арматура | т | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| 22 | Асбест | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 23 | Битум | т | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 24 | Грунтовка | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Известь негашеная | кг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 26 | Краски | кг | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 27 | Мастики битумные | т | 0,31 | 0,31 | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,30 |
| 28 | Металлические изделия | кг | 41,02 | 41,02 | 43,17 | 41,02 | 176,58 | 178,55 | 41,02 | 41,02 |
| 29 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | 545,61 | 545,61 | 562,85 | 564,79 | 489,90 | 490,48 | 541,21 | 541,21 |
|  | Рулонные материалы | т | 1,10 | 1,10 | 1,14 | 1,14 | 0,99 | 0,99 | 1,09 | 1,09 |
| 31 | Сетки металлические сварные | т | 1,67 | 1,67 | 1,68 | 1,68 | 1,66 | 1,66 | 1,67 | 1,67 |
| 32 | Сетки металлические тканые | м2 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | 3,22 | – | – | 3,22 | 3,22 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | – | – | 0,01 | 0,01 |
| 33 | Скобяные изделия для окон | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 34 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 36 | Стекло оконное | м2 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 9,53 |
|  | Стекло оконное | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Бетон тяжелый | м3 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 | 61,26 |
|  | Бетон тяжелый | т | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,02 | 147,02 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | цементный | м3 | 2,49 | 2,49 | 2,99 | 8,59 | 0,13 | 0,13 | 2,44 | 2,44 |
|  | цементный | т | 5,48 | 5,48 | 6,58 | 18,90 | 0,29 | 0,29 | 5,37 | 5,37 |
| 39 | цементно-известковый | м3 | 17,18 | 17,18 | 19,52 | 17,73 | – | – | 9,23 | 9,59 |
|  | цементно-известковый | т | 37,80 | 37,80 | 42,94 | 39,01 | - | – | 20,31 | 21,10 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | цементно-известковый | м3 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | 1,76 | – | – | 1,76 | 1,76 |
|  | цементно-известковый | т | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | – | – | 3,87 | 3,87 |
| 41 | Блоки из ракушечника | м3 | – | – | – | – | – | – | 17,76 | 17,76 |
|  | Блоки из ракушечника | т | – | – | – | – | – | – | 21,31 | 21,31 |
| 42 | Глина | м3 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,70 | 2,70 | 2,49 | 2,49 |
|  | Глина | т | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,05 | 4,05 | 3,73 | 3,73 |
| 43 | Гравий керамзитовый | м3 | 1,15 | 2,07 | 2,76 | 1,15 | 2,51 | 2,99 | 1,15 | 2,07 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,46 | 0,83 | 1,10 | 0,46 | 1,00 | 1,20 | 0,46 | 0,83 |
| 44 | Камень бутовый | м3 | 16,99 | 16,99 | 20,29 | 49,13 | – | – | 16,99 | 16,99 |
|  | Камень бутовый | т | 27,18 | 27,18 | 32,46 | 48,61 | – | – | 27,18 | 27,18 |
| 45 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 21,29 | 21,29 | 23,46 | 12,92 | – | – | – | – |
|  | Кирпич керамический | т | 79,84 | 79,84 | 87,97 | 48,56 | – | – | – | – |
| 46 | Песок | м3 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 6,22 | 6,22 | 5,73 | 5,73 |
|  | Песок | т | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,17 | 9,95 | 9,95 | 9,17 | 9,17 |
| 47 | Щебень | м3 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 11,32 | 12,30 | 12,30 | 11,32 | 11,32 |
|  | Щебень | т | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 19,68 | 19,68 | 18,11 | 18,11 |
| 48 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 346,08 | 346,45 | 366,55 | 380,92 | 223,65 | 223,94 | 269,93 | 271,09 |

Таблица 41

Кислородная станция

Наружные стены – волнистые асбестоцементные листы

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 694,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 78,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,16 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,58 |
| 5 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 1,69 |
| 6 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 2,93 |
| 7 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | 0,68 |
| 8 | Краны козловые | маш.-ч. | 4,26 |
| 9 | Краны автомобильные до 10 т | маш.-ч. | 0,22 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 30,08 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 9,22 |
| 12 | Прочие машины | % | 0,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 27,58 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,74 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 14 | Балки | т | 3,29 |
| 15 | Каркас ворот | т | 0,29 |
| 16 | Колонны | т | 1,79 |
| 17 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,01 |
| 18 | Подкрановые балки | т | 0,90 |
| 19 | Связи | т | 0,59 |
| 20 | Закладные и накладные детали | т | 0,06 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 21 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,02 |
| 22 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,47 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,29 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 23 | Арматура | т | 0,10 |
| 24 | Асбест | т | 0,61 |
| 25 | Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля | м2 | 363,2 |
|  | Асбестоцементные волнистые листы унифицированного профиля | т | 5,31 |
| 26 | Асбестоцементные листы плоские прессованные | м2 | 6,0 |
|  | Асбестоцементные листы плоские прессованные | т | 0,12 |
| 27 | Грунтовка | т | 0,09 |
| 28 | Краски | кг | 36,40 |
| 29 | Металлические изделия | т | 0,28 |
| 30 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,03 |
| 31 | Эмали | кг |  |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 32 | Бетон тяжелый | м3 | 32,88 |
|  | Бетон тяжелый | т | 78,91 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 33 | цементный | м3 | 0,12 |
|  | цементный | т | 0,26 |
| 34 | Смесь асфальтобетонная | т | 12,29 |
| 35 | Щебень | м3 | 14,23 |
|  | Щебень | т | 22,77 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 36 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 128,81 |

Таблица 42

Компрессорная станция на 4-5 компрессоров 4ВУI-3/46

Наружные стены – панельные

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2843,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 410,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,33 |
| 4 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 1,43 |
| 5 | Бурильно-крановые машины | маш.-ч. | 10,05 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 39,59 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,70 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 2,63 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 44,34 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 11,20 |
| 11 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 2,13 |
| 12 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 2,42 |
| 13 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 2,29 |
| 14 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 2,62 |
| 15 | Прочие машины | % | 3,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 16 | Блоки дверные | м2 | 6,75 |
|  | Блоки дверные | т | 0,65 |
| 17 | Блоки оконные | м2 | 4,20 |
|  | Блоки оконные | т | 0,11 |
| 18 | Щиты опалубки | м2 | 17,53 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,47 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 19 | Мелкие металлоконструкции | т | 2,82 |
| 20 | Подкрановые балки | т | 1,71 |
| 21 | Закладные и накладные детали | т | 1,11 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 22 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 1,77 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 1,08 |
| 23 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,63 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,38 |
| 24 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,01 |
| 25 | Лес круглый | м3 | 0,11 |
|  | Лес круглый | т | 0,08 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 26 | Арматура | т | 1,36 |
| 27 | Асбест | т | 0,14 |
| 28 | Битум | т | 1,25 |
| 29 | Краски | кг | 251,87 |
| 30 | Металлические изделия | кг | 198,80 |
| 31 | Олифа | кг | 32,40 |
| 32 | Плитки керамические метлахские | м2 | 58,14 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 2,62 |
| 33 | Рулонные материалы | м2 | 539,11 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,94 |
| 34 | Сетки металлические тканые | м2 | 1,56 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 5,00 |
| 35 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 4,48 |
| 36 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,04 |
| 37 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 10,38 |
| 38 | Сталь сортовая | т | 5,39 |
| 39 | Цемент | т | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 40 | Бетон тяжелый | м3 | 26,75 |
|  | Бетон тяжелый | т | 64,22 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 41 | цементный | м3 | 4,36 |
|  | цементный | т | 9,59 |
| 42 | цементно-известковый | м3 | 1,01 |
|  | цементно-известковый | т | 2,22 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 43 | известковый | м3 | 0,83 |
|  | известковый | т | 1,83 |
| 44 | Гравий | м3 | 1,38 |
|  | Гравий | т | 2,28 |
| 45 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,71 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,41 |
| 46 | Песок | м3 | 42,18 |
|  | Песок | т | 67,49 |
| 47 | Щебень | м3 | 12,03 |
|  | Щебень | т | 19,25 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 48 | Балки | м3 | 0,14 |
|  | Балки | т | 0,34 |
| 49 | Колонны | м3 | 4,60 |
|  | Колонны | т | 11,04 |
| 50 | Панели стен, перегородок | м2 | 327,60 |
|  | Панели стен, перегородок | Т | 786,24 |
| 51 | Плиты | м2 | 7,98 |
|  | Плиты | т | 19,15 |
| 52 | Фундаменты | м3 | 5,65 |
|  | Фундаменты | т | 13,56 |
| 53 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 1034,66 |

### Глава 4

## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

### Техническая часть

49. В главе приведены нормы на строительство зданий и сооружения инженерного обеспечения, предназначенных для водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения объектов геологических организаций.

50. Комплекс объектов, на строительство которых даны нормы, предусматривает осуществление водоснабжения путем забора воды из поверхностных источников.

51. Объекты канализации, нормы на строительство которых приведены в главе, предназначены для организационного удаления загрязненных сточных вод и их очистки.

52. В табл. 50 приведены нормы на строительство котельных, работающих на печном бытовом топливе и мазуте. Теплоносителями являются вода с расчетной температурой 130-700С для отопления и вентиляции, вода с расчетной температурой 650С для горячего водоснабжения, пар давлением 0,8 Мпа (8 кгс/см2) для производственного пароснабжения. Исходная вода для подпитки и горячего водоснабжения проходит предварительную обработку.

53. В табл. 52 даны нормы на строительство газорегуляторного пункта, предназначенного для подключения к магистральным газопроводам снижения давления газа и очистки его от механических частиц перед использованием в качестве горючего.

54. Нормы на строительство объектов электроснабжения предусматривают сооружение подстанций, предназначенных для понижения напряжения при подключении к существующим электрическим сетям.

55. Правила исчисления объемов работ для зданий и сооружения, представленных в главе, изложены в технической части гл.2 и 3.

56. В табл. 4т указаны предусмотренные нормами технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ.

Таблица 4т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | панельные | монолитные железобетонные | из металлических 3-слойных панелей | из сборных деревянных щитов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Днища: |  |  |  |  |  |
| монолитные железобетонные | – | 44,45,48 | 48 | – | – |
| сборные железобетонные | 46 | 47 | – | – | – |
| Фундаменты: |  |  |  |  |  |
| монолитные железобетонные | 50 | – | – | 50 | – |
| ленточные из сборных железобетонных блоков | 50,52,53 | 52,53,54 |  | 50 | – |
| столбчатые сборные железобетонные | – | 53 | – | – | – |
| Перекрытия и покрытия: |  |  |  |  |  |
| дощатые | 49 | 48 | 48 | – | 49 |
| из оцинкованного профнастила | – | – | – | 50 | – |
| сборные железобетонные | 46,50,52,53 | 44,45,47,52-54 | – | – | – |
| Кровля: |  |  |  |  |  |
| рулонная многослойная | 46,50,52,53 | 52,53,54 | – | 50 | 49 |
| из асбестоцементных листов | – | 44 | – | – | – |
| Полы: |  |  |  |  |  |
| Асфальтобетонные | 52 | 44,52 | – | – | – |
| бетонные | 46,50,53 | 53 | – | 50 | – |
| из керамической плитки | 46,50 | – | – | 50 | – |
| из линолеума | 50,52 | 52 | – | 50 | – |
| цементные | 46,52 | 45,52,54 | – | – | – |
| Перегородки: |  |  |  |  |  |
| каркасно-обшивные | 50 | – | – | 50 | – |
| кирпичные | 46,52,53 | 52,53 | – | 50 | – |
| металлические | 50 | – | – | 50 | – |
| монолитные железобетонные | – | 48 | 48 | – | – |
| сборные железобетонные | 50 | 52 | – | – | – |
| Окна: |  |  |  |  |  |
| деревянные со спаренными переплетами | 46,52,53 | 52,53,54 | – | – | – |
| металлические | 50 | – | – | 50 | – |
| Двери: |  |  |  |  |  |
| дощатые | 46,50,52,53 | 52,53,54 | – | 50 | – |
| Лестницы: |  |  |  |  |  |
| металлические | 46,50 | 45,48 | 48 | 50 | – |
| Колонны: |  |  |  |  |  |
| металлические | 50 | – | – | 50 | – |
| сборные железобетонные | – | 53 | – | – | – |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |  |  |
| мокрая штукатурка | 46,49,50,52,53 | 44,45,47,52-54 | – | 50 | – |
| окраска известковая, масляная, водоэмульсионная, клеевая | 46,50,52,53 | 44,52,53,54 | – | 50 | – |
| окраска эмалями | 50 | – | – | 50 | – |
| оклейка стеклотканью | – | 47 | – | – | – |
| облицовка керамической плиткой | 46,50,53 | 53 | – | 50 | – |
| торкретирование | 46 | – | – | – | – |
| Наружная отделка: |  |  |  |  |  |
| окраска | 46,53 | 52,53,54 | – | 50 | – |
| штукатурка | 46,53 | 52,53,54 | – | – | – |
| расшивка швов | 50,52,53 | – | – | – | – |

Таблица 43

Водозаборные сооружения из реки производительностью до 
30 м3/час

Водоприемный оголовок – металлический, раструбного типа, крепится к сборной железобетонной плите индивидуального изготовления. Береговой водоприемный колодец: днище – сборные железобетонные плиты; стены – сборные железобетонные кольца; перекрытия – сборные железобетонные плиты индивидуального изготовления.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Колебания уровней воды, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1,8 | 4,2 | 6,0 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 888,00 | 948,00 | 997,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 575,00 | 1091,00 | 1707,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 73,16 | 79,55 | 224,30 |
| 5 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 61,46 | 211,11 | 160,86 |
| 6 | Катки кулачковые 5 т | маш.-ч. | 35,20 | 55,63 | 148,46 |
| 7 | Краны на пневмоколесном ходу 10 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Краны на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Краны на пневмоколесном ходу 50 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | Краны прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Катки прицепные гладкие 25 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Катки самоходные на пневмоходу 18 т | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 14 | Краны башенные 40 т | маш.-ч. | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 15 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 9,00 | 10,27 | 12,07 |
| 16 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 34,87 | 34,87 | 34,87 |
| 18 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 22,54 | 35,59 | 94,87 |
| 20 | Тракторы 140 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 21 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,65 м3 | маш.-ч. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65 /0,65-0,8/ м3 | маш.-ч. | 49,76 | 146,41 | 165,28 |
| 23 | Прочие машины | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 24 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 25 | Щиты опалубки | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,30 |
|  | Щиты опалубки | кг | 4,86 | 4,86 | 8,10 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 26 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 27 | Закладные и накладные детали | т | 0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 28 | Футляры стальные | т | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 29 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 30 | Арматура | т | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 31 | Битум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Краски | кг | 7,32 | 8,07 | 9,00 |
| 33 | Лаки | кг | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 34 | Металлические изделия | кг | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
| 35 | Олифа | кг | 0,80 | 0,89 | 0,99 |
| 36 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 37 | Трубы стальные сварные водогазопроводные | м | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 38 | Трубы стальные электросварные | м | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
|  | Трубы стальные электросварные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 39 | Бетон тяжелый | м3 | 8,90 | 8,90 | 10,53 |
|  | Бетон тяжелый | т | 21,36 | 21,36 | 25,27 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 40 | цементный | м3 | 0,20 | 0,23 | 0,27 |
|  | цементный | т | 0,44 | 0,51 | 0,59 |
| 41 | цементно-известковый | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | цементно-известковый | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 42 | Камень бутовый | м3 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
|  | Камень бутовый | т | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| 43 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 44 | Песок | м3 | 2,65 | 2,65 | 2,65 |
|  | Песок | т | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 45 | Смесь асфальтобетонная | т | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 46 | Щебень | м3 | 10,40 | 10,40 | 10,40 |
|  | Щебень | т | 16,64 | 16,64 | 16,64 |
| 47 | Кольца опорные и стеновые для смотровых колодцев | м | 12,28 | 15,88 | 21,28 |
|  | Кольца опорные и стеновые для смотровых колодцев | т | 13,17 | 17,34 | 23,61 |
| 48 | Оголовки | м3 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
|  | Оголовки | т | 6,05 | 6,05 | 6,05 |
| 49 | Плиты | м3 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
|  | Плиты | т | 3,22 | 3,22 | 3,22 |
| 50 | Плиты покрытий круглые | м3 | 4,17 | 4,17 | 4,17 |
|  | Плиты покрытий круглые | т | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 51 | Прочие материалы | % | 8 | 8 | 8 |
|  | Масса грузов | т | 83,05 | 87,29 | 97,57 |

Таблица 44

Насосные станции подземного типа на водозаборных сооружениях с насосами ЭВЦ производительностью 10-50 м3/час

Стены – сборные железобетонные кольца

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 154,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 65,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автогудронаторы | маш.-ч. | 0,03 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 2,56 |
| 5 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,12 |
| 6 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 14,82 |
| 7 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,14 |
| 8 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч. | 0,03 |
| 9 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 8,63 |
| 10 | Экскаваторы с обратной лопатой 0,35 м3 | маш.-ч. | 3,03 |
| 11 | Прочие машины | % | 6,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 12 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,03 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,02 |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 0,27 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 |
| 14 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,13 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 15 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 |
| 16 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,13 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,08 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 17 | Арматура | т | 0,05 |
| 18 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 2,70 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,04 |
| 19 | Битум | т | 0,17 |
| 20 | Краски | кг | 0,53 |
| 21 | Металлические изделия | кг | 0,97 |
| 22 | Олифа | кг | 0,06 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 23 | Бетон тяжелый | м3 | 4,75 |
|  | Бетон тяжелый | т | 11,40 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 24 | цементный | м3 | 0,37 |
|  | цементный | т | 0,81 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 25 | цементно-известковый | м3 | 0,04 |
|  | цементно-известковый | т | 0,09 |
| 26 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,24 |
| 27 | Щебень | м3 | 5,35 |
|  | Щебень | т | 8,56 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 28 | Кольца железобетонные | м | 5,68 |
|  | Кольца железобетонные | т | 6,59 |
| 29 | Плиты | м2 | 1,54 |
|  | Плиты | т | 0,23 |
| 30 | Прочие материалы | % | 5 |
|  | Масса грузов | т | 28,43 |

Таблица 45

Резервуары для воды сборные железобетонные

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 200 | 300 |
|  |  |  | Грунт |
|  |  |  | сухой | мокрый | сухой | мокрый | сухой | мокрый |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 784,00 | 810,00 | 1203,00 | 905,00 | 1431,00 | 951,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 129,00 | 586,00 | 186,00 | 628,00 | 222,00 | 645,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 2,05 | 5,06 | 2,51 | 6,81 | 3,55 | 7,71 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,93 | 1,96 | 1,47 | 2,74 | 1,75 | 3,15 |
| 5 | Краны башенные 40 т | маш.-ч. | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 6 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
| 7 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 3,24 | 3,24 | 5,93 | 3,24 | 6,23 | 3,24 |
| 8 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | – | – | – | – | 3,86 | – |
| 9 | Насосы центробежные 20-25 м3/час | маш.-ч. | – | 12,26 | – | 12,26 | – | 12,26 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 14,17 | 40,33 | 19,62 | 52,86 | 22,34 | 59,19 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 5,62 | 5,56 | 7,75 | 7,75 | 8,82 | 8,82 |
| 12 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65 /0,65-0,8/ м3 | маш.-ч. | 12,67 | 23,45 | 18,19 | 32,02 | 21,44 | 36,33 |
| 13 | Прочие машины | % | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,0 | 2,1 | 1,0 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Лестницы | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 16 | Связи | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,63 | 0,38 | 0,76 | 0,38 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,23 | 0,23 | 0,38 | 0,23 | 0,46 | 0,23 |
| 18 | Дрова | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,15 | 0,09 |
|  | Дрова | т | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Арматура | т | 2,82 | 2,92 | 4,47 | 3,02 | 5,13 | 3,07 |
| 20 | Битум | т | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,09 | 0,05 |
| 21 | Грунтовка | кг | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 22 | Известь | т | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,03 |
| 23 | Мастики битумные | т | 4,74 | 4,74 | 7,51 | 3,99 | 8,85 | 3,87 |
| 24 | Металлические изделия | кг | 51,47 | 51,47 | 61,47 | 51,47 | 61,47 | 51,47 |
| 25 | Сетки металлические сварные | т | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
| 26 | Эмали | кг | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Бетон тяжелый | м3 | 23,44 | 23,44 | 38,67 | 23,44 | 45,66 | 23,44 |
|  | Бетон тяжелый | т | 56,26 | 56,26 | 92,81 | 56,26 | 109,58 | 56,26 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | цементный | м3 | 2,42 | 2,42 | 4,24 | 2,42 | 5,13 | 2,42 |
|  | цементный | т | 5,32 | 5,32 | 9,33 | 5,32 | 11,29 | 5,32 |
| 29 | Песок | м3 | 2,01 | 2,01 | 2,76 | 2,01 | 3,14 | 2,01 |
|  | Песок | т | 3,22 | 3,22 | 4,42 | 3,22 | 5,02 | 3,22 |
| 30 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,08 |
|  | Щебень | т | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,13 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Блоки стен | м3 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 2,96 |
|  | Блоки стен | т | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 32 | Кольца для колодцев | м | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
|  | Кольца для колодцев | т | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
| 33 | Плиты стен, перегородок легкобетонные | м2 | 29,89 | 29,89 | 49,43 | 29,89 | 59,20 | 20,89 |
|  | Плиты стен, перегородок легкобетонные | т | 6,58 | 6,58 | 10,87 | 6,58 | 13,02 | 6,58 |
| 34 | Плиты | м2 | 23,40 | 23,40 | 47,00 | 23,40 | 58,80 | 23,40 |
|  | Плиты | т | 3,51 | 3,51 | 7,05 | 3,51 | 8,82 | 3,51 |
| 35 | Прочие материалы | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 94,05 | 93,70 | 148,37 | 93,58 | 173,78 | 93,51 |

Таблица 46

Канализационные насосные станции производительностью 13-150 м3/час напором 8-60 мм при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Грунт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сухой | мокрый |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2136,00 | 3305,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 427,00 | 1282,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 |
| 4 | Автогудронаторы | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Аппараты пескоструйные | маш.-ч. | 22,53 | 45,65 |
| 6 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,29 | 0,29 |
| 7 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 6,04 | 17,15 |
| 8 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 38,73 | 142,88 |
| 9 | Катки кулачковые 5 т | маш.-ч. | 1,72 | 5,73 |
| 10 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,31 | 0,31 |
| 11 | Катки самоходные гладкие 5 т | маш.-ч. | 0,20 | 0,20 |
| 12 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 1,23 | 1,23 |
| 13 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,37 | 1,37 |
| 14 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | – | 0,16 |
| 15 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 11,89 | 11,89 |
| 16 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 10,14 | 10,14 |
| 17 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,54 | 0,54 |
| 18 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | 10,85 | 12,40 |
| 19 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 4,20 | 4,20 |
| 20 | Лебедки электрические реверсивные 3 т | маш.-ч. | 0,22 | 0,22 |
| 21 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 |
| 22 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 10,96 | 18,18 |
| 23 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,12 | 0,12 |
| 24 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт /108 л.с./ | маш.-ч. | 1,10 | 3,66 |
| 25 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 67,36 | 150,09 |
| 26 | Цемент-пушка | маш.-ч. | 16,43 | 33,29 |
| 27 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65м3 | маш.-ч. | 24,94 | 77,39 |
| 28 | Прочие машины | % | 1,6 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 29 | Блоки дверные | м2 | 3,21 | 3,21 |
|  | Блоки дверные | т | 0,24 | 0,24 |
| 30 | Блоки оконные | м2 | 2,32 | 2,32 |
|  | Блоки оконные | т | 0,07 | 0,07 |
| 31 | Погонажные изделия | м | 17,33 | 17,33 |
|  | Погонажные изделия | кг | 13,86 | 13,86 |
| 32 | Щиты настила | м2 | 1,70 | 1,70 |
|  | Щиты настила | т | 0,03 | 0,03 |
| 33 | Щиты опалубки | м2 | 51,37 | 51,37 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,39 | 1,39 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 34 | Каркас ворот | т | 0,11 | 0,11 |
| 35 | Лестницы и площадки | т | 1,32 | 1,32 |
| 36 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 | 0,02 |
| 37 | Подкрановые балки | т | 0,38 | 0,38 |
| 38 | Рамы опорные | т | 0,07 | 0,07 |
| 39 | Стальные детали лесов | т | 0,01 | 0,01 |
| 40 | Стволы дымовых труб | т | 0,08 | 0,08 |
| 41 | Закладные и накладные детали | т | 2,73 | 2,73 |
| 42 | Фахверки | т | 0,25 | 0,25 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 43 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,06 | 0,06 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,04 | 0,04 |
| 44 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,47 | 0,47 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,29 | 0,29 |
| 45 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,10 | 0,10 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,06 | 0,06 |
| 46 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,35 | 0,35 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,21 | 0,21 |
| 47 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,22 | 1,22 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,74 | 0,74 |
| 48 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,17 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,12 |
| 49 | Лес круглый | м3 | 0,07 | 0,07 |
|  | Лес круглый | т | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 50 | Арматура | т | 9,88 | 9,88 |
| 51 | Асбест | т | 0,09 | 0,09 |
| 52 | Битум | т | 0,96 | 0,97 |
| 53 | Грунтовка | т | 0,04 | 0,04 |
| 54 | Известь негашеная | т | 0,02 | 0,02 |
| 55 | Краски | т | 0,52 | 0,38 |
| 56 | Лаки | кг | 0,09 | – |
| 57 | Мастики битумные | т | 2,17 | 3,29 |
| 58 | Металлические изделия | т | 0,12 | 0,12 |
| 59 | Олифа | кг | 4,89 | 5,01 |
| 60 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 29,29 | 29,29 |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,13 | 0,13 |
| 61 | Плиты древесностружечные | м2 | 13,75 | 13,75 |
|  | Плиты древесностружечные | т | 0,18 | 0,18 |
| 62 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 5,49 | 5,49 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,05 | 0,05 |
| 63 | Плитки керамические метлахские | м2 | 33,46 | 33,46 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 1,51 | 1,51 |
| 64 | Проволока разная | кг | – | 1,12 |
| 65 | Рулонные материалы | м2 | 295,11 | 295,11 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,50 | 0,50 |
| 66 | Сетки металлические сварные | т | 0,03 | 0,03 |
| 67 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,44 | 4,44 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,01 | 0,01 |
| 68 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,80 | 0,80 |
| 69 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 8,00 | 8,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,02 | 0,02 |
| 70 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,13 | 0,13 |
| 71 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,33 | 0,33 |
| 72 | Сталь сортовая | т | 0,16 | 0,01 |
| 73 | Стекло оконное | м2 | 3,14 | 3,14 |
|  | Стекло оконное | т | 0,04 | 0,04 |
| 74 | Трубы водогазопроводные (32 мм | м | 44,90 | 44,90 |
|  | Трубы водогазопроводные (32 мм | т | 0,12 | 0,12 |
| 75 | Трубы водогазопроводные (40 мм | м | 16,70 | 16,70 |
|  | Трубы водогазопроводные (40 мм | т | 0,06 | 0,06 |
| 76 | Фасонные стальные сварные части труб | т | 0,36 | 0,42 |
| 77 | Эмали | кг | 8,32 | 10,56 |
| 78 | Цемент | т | 3,62 | 1,85 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 79 | Бетон тяжелый | м3 | 56,53 | 56,53 |
|  | Бетон тяжелый | т | 135,67 | 135,67 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 80 | цементный | м3 | 5,63 | 7,41 |
|  | цементный | т | 12,39 | 16,30 |
| 81 | цементно-известковый | м3 | 8,37 | 8,37 |
|  | цементно-известковый | т | 18,41 | 18,41 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 82 | цементный | м3 | 0,37 | 0,37 |
|  | цементный | т | 0,81 | 0,81 |
| 83 | цементно-известковый | м3 | 4,32 | 4,32 |
|  | цементно-известковый | т | 9,50 | 9,50 |
| 84 | известковый | м3 | 0,04 | 0,04 |
|  | известковый | т | 0,09 | 0,09 |
| 85 | Глина | м3 | 1,38 | 1,38 |
|  | Глина | т | 2,07 | 2,07 |
| 86 | Гравий | м3 | 0,56 | 0,56 |
|  | Гравий | т | 0,92 | 0,92 |
| 87 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 14,56 | 14,45 |
|  | Кирпич керамический | т | 54,19 | 54,19 |
| 88 | Песок | м3 | 13,73 | 24,00 |
|  | Песок | т | 21,97 | 38,40 |
| 89 | Песок кварцевый | т | 0,01 | 0,01 |
| 90 | Смесь асфальтобетонная | т | 1,25 | 1,25 |
| 91 | Щебень | м3 | 2,15 | 9,64 |
|  | Щебень | т | 3,44 | 15,42 |
| 92 | Щебень кирпичный | м3 | 3,65 | 3,65 |
|  | Щебень кирпичный | т | 4,56 | 4,56 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 93 | Балки | м3 | 3,11 | 3,11 |
|  | Балки | т | 7,46 | 7,46 |
| 94 | Панели стен, перегородок | м2 | 99,20 | 99,20 |
|  | Панели стен, перегородок | т | 21,82 | 21,82 |
| 95 | Плиты | м2 | 36,00 | 36,00 |
|  | Плиты | т | 5,40 | 5,40 |
| 96 | Плиты лотковые доборные | м2 | 3,29 | 3,29 |
|  | Плиты лотковые доборные | т | 7,90 | 7,90 |
| 97 | Фундаменты | м3 | 0,30 | 0,30 |
|  | Фундаменты | т | 0,72 | 0,72 |
| 98 | Прочие материалы | % | 4 | 4 |
|  | Масса грузов | т | 337,76 | 369,32 |

Таблица 47

Канализационные насосные станции

Резервуар – металлический (гр.1), из сборных железобетонных колец (гр.2,3)

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Производительность, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 | 5-32 |
|  |  |  | Глубина подводящего коллектора, м |
|  |  |  | 3 | 4 |
|  |  |  | Грунты |
|  |  |  | мокрые | сухие | мокрые |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 228,00 | 268,00 | 402,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 22,00 | 110,00 | 273,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Агрегаты сварочные двухпостовые на автомобильном прицепе | маш.-ч. | 0,64 | – | – |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 2,01 | – | – |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,26 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | – | 25,13 | 44,18 |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | – | 0,12 | 0,12 |
| 8 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 1,83 | 2,11 | 2,11 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,85 | – | – |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 5,16 | - | – |
| 11 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,06 | – | – |
| 12 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,12 | – | – |
| 13 | Краны на автомобильном ходу 4 т | маш.-ч. | 4,88 | – | – |
| 14 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,01 | – | – |
| 15 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | – | 0,78 | 5,43 |
| 16 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | – | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Молотки отбойные | маш.-ч. | – | 2,53 | 3,70 |
| 18 | Насосы центробежные 20-25 м3/час | маш.-ч. | 93,50 | – | – |
| 19 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | – | 0,85 | 0,85 |
| 20 | Скреперы 8 м3 | маш.-ч. | – | 0,07 | – |
| 21 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 5,34 | 65,18 | 121,43 |
| 22 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 4,78 | – | – |
| 23 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65 /0,65-0,8/ м3 | маш.-ч. | – | 9,54 | 18,44 |
| 24 | Прочие машины | % | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 25 | Щиты настила | м2 | – | 0,14 | 1,50 |
|  | Щиты настила | кг | – | 2,80 | 30,00 |
| 26 | Щиты перекрытий | м2 | 4,00 | – | – |
|  | Щиты перекрытий | т | 0,06 | – | – |
| 27 | Щиты опалубки | м2 | 0,40 | 3,53 | 3,53 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 10,00 | 10,00 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 28 | Контейнер | т | 0,58 | – | – |
| 29 | Каркас | т | 0,23 | – | – |
| 30 | Резервуар | т | 2,50 | – | – |
| 31 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 | – | – |
| 32 | Закладные и накладные детали | т | 0,04 | 0,15 | 0,15 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 33 | Бруски и брусья III сорта | м3 | – | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | – | 0,01 | 0,01 |
| 34 | Доски обрезные III сорта | м3 | – | 0,08 | 0,08 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | – | 0,05 | 0,05 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 35 | Арматура | т | 0,17 | 0,36 | 0,36 |
| 36 | Битум | т | – | – | 0,01 |
| 37 | Грунтовка | кг | 7,40 | 13,13 | 19,19 |
| 38 | Краски | кг | – | 0,92 | 0,92 |
| 39 | Лаки | кг | – | 12,23 | 17,88 |
| 40 | Мастики битумные | т | 0,06 | – | – |
| 41 | Металлические изделия | кг | 94,00 | 24,30 | 24,30 |
| 42 | Сетки металлические тканые | м2 | – | 13,44 | 13,44 |
|  | Сетки металлические тканые | т | – | 0,04 | 0,04 |
| 43 | Стеклоткань | м2 | – | 29,51 | 43,14 |
|  | Стеклоткань | кг | – | 3,24 | 4,75 |
| 44 | Эмали | кг | 13,76 | 8,18 | 11,95 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 45 | Бетон тяжелый | м3 | 0,79 | 0,92 | 0,92 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,90 | 2,21 | 2,21 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 46 | цементный | м3 | 0,05 | 0,08 | 0,08 |
|  | цементный | т | 0,11 | 0,18 | 0,18 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 47 | цементный | м3 | – | 0,64 | 0,64 |
|  | цементный | т | – | 1,41 | 1,41 |
| 48 | Песок | м3 | – | 0,04 | 0,04 |
|  | Песок | т | – | 0,06 | 0,06 |
| 49 | Смесь асфальтобетонная | т | – | 0,38 | 0,60 |
| 50 | Щебень | м3 | – | 0,39 | 0,40 |
|  | Щебень | т | – | 0,62 | 0,64 |
| 51 | Щебень кирпичный | м3 | – | 1,28 | 1,28 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | 1,60 | 1,60 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 52 | Столбы | м3 | 0,84 | – | – |
|  | Столбы | т | 2,02 | – | – |
| 53 | Кольца | м | – | 8,79 | 8,79 |
|  | Кольца | т | – | 10,20 | 10,20 |
| 54 | Панели стен | м2 | 7,00 | – | – |
|  | Панели стен | т | 1,54 | – | – |
| 55 | Плиты | м3 | – | 0,40 | 0,40 |
|  | Плиты | т | – | 0,96 | 0,96 |
| 56 | Пригрузы из железобетонных колец | м3 | 1,70 | – | – |
|  | Пригрузы из железобетонных колец | т | 4,08 | – | – |
| 57 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 13,44 | 28,29 | 28,59 |

Таблица 48

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 3 л/сек

Предназначена для очистки сточных вод от мойки автомобилей, загрязненных взвешенными веществами и нефтепродуктами.

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Стены резервуаров и камер |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | монолитные железобетонные | сборные железобетонные |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 996,00 | 1154,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 184,00 | 155,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 13,26 | – |
| 4 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | – | 11,64 |
| 5 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,75 | – |
| 6 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | – | 0,83 |
| 7 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,44 | 7,25 |
| 8 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 3,65 | 2,20 |
| 9 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 4,09 | 3,42 |
| 10 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 21,25 | 38,15 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 16,05 | 18,76 |
| 12 | Прочие машины | % | 0,1 | 0,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 13 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 2,90 | 2,71 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 1,74 | 1,63 |
| 14 | Щиты опалубки | м2 | 94,20 | 9,70 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,54 | 0,26 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 15 | Колонны | т | 1,29 | – |
| 16 | Лестницы | т | 0,35 | 0,08 |
| 17 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Подкрановые балки | т | 1,38 | 1,38 |
| 19 | Связи | т | 1,23 | 1,23 |
| 20 | Закладные и накладные детали | т | 0,82 | 0,50 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 21 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,29 | 0,13 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,18 | 0,08 |
| 22 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 | – |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | – |
| 23 | Доски обрезные III сорта | м3 | 2,57 | 0,92 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,57 | 0,56 |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 24 | Арматура | т | 3,50 | 5,83 |
| 25 | Вата минеральная | м3 | 2,14 | – |
|  | Вата минеральная | т | 0,43 | – |
| 26 | Грунтовка | кг | 22,53 | 14,62 |
| 27 | Мастики битумные | т | 0,38 | – |
| 28 | Металлические изделия | т | 0,14 | 0,06 |
| 29 | Сетки металлические сварные | т | – | 0,01 |
| 30 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,41 | 0,26 |
| 31 | Эмали | кг | 43,75 | 28,39 |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 32 | Бетон тяжелый | м3 | 73,93 | 36,64 |
|  | Бетон тяжелый | т | 177,43 | 87,94 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 33 | цементный | м3 | – | 0,80 |
|  | цементный | т | – | 1,76 |
| 34 | цементно-известковый | м3 | – | 0,16 |
|  | цементно-известковый | т | – | 0,35 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 35 | цементный | м3 | 0,06 | 0,06 |
|  | цементный | т | 0,13 | 0,13 |
| 36 | Камень керамический кладочный | тыс.шт. | – | 0,10 |
|  | Камень керамический кладочный | т | – | 0,58 |
| 37 | Камень керамический двухслойный | тыс.шт. | – | 0,08 |
|  | Камень керамический двухслойный | т | – | 0,47 |
| 38 | Песок | м3 | – | 2,58 |
|  | Песок | т | – | 4,13 |
| 39 | Щебень | м3 | 0,01 | 0,01 |
|  | Щебень | т | 0,02 | 0,02 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |
| 40 | Стеновые панели | м3 | – | 22,23 |
|  | Стеновые панели | т | – | 53,35 |
| 41 | Прочие материалы | % | 3 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 193,70 | 160,73 |

Таблица 49

Септики

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Производительность, м3/сут | Колодцы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,45 | 3,00 | 12,00 | собирающие | распределительные |
|  |  |  | Материалы конструкций |
|  |  |  | кирпичные | деревянные | кирпичные | деревянные | кирпичные | деревянные | кирпичные |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 45,00 | 114,00 | 205,00 | 309,76 | 384,00 | 544,07 | 56,00 | 50,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,00 | 18,00 | 27,00 | 46,29 | 47,00 | 74,19 | 2,00 | 1,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Агрегаты посевные | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | 0,03 |
| 4 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | – | 0,06 | – | 0,09 | – | 0,10 | – | – |
| 5 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 2,21 | 4,11 | 5,99 | 8,80 | 10,64 | 13,59 | 0,46 | 0,47 |
| 6 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | – | 0,21 | – | 0,40 | – | 0,57 | – | – |
| 7 | Краны переносные 1 т | маш.-ч. | – | 0,04 | – | 0,04 | – | 0,07 | – | – |
| 8 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,35 | – | 2,14 | – | 4,09 | – | 0,20 | 0,16 |
| 9 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 3,92 | 4,58 | 9,70 | 8,94 | 15,26 | 12,86 | 1,96 | 0,65 |
| 10 | Экскаваторы-драглайны с ковшом 0,65 м3 со сплошной режущей кромкой | маш.-ч. | – | – | – | – | – | – | – | 0,19 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 1,48 | 2,95 | 0,45 | 6,67 | 8,02 | 10,76 | 0,37 | 0,47 |
| 13 | Прочие машины | % | 1,3 | 3,8 | 1,7 | 2,6 | 1,9 | 2,6 | 0,4 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Доски полового настила | м3 | – | 0,08 | – | 0,43 | – | 0,86 | – | – |
|  | Доски полового настила | т | – | 0,05 | – | 0,26 | – | 0,52 | – | – |
| 14 | Лаги | м3 | – | 0,02 | – | 0,09 | – | 0,18 | - | – |
|  | Лаги | т | – | 0,01 | – | 0,06 | – | 0,11 | – | – |
| 15 | Погонажные изделия | м | – | 2,18 | – | 12,09 | – | 24,07 | – | – |
|  | Погонажные изделия | кг | – | 1,64 | – | 9,07 | – | 18,05 | – | – |
| 16 | Щиты перекрытий | м2 | 0,60 | 22,06 | 2,41 | 74,70 | 3,62 | 165,90 | 0,60 | 0,60 |
|  | Щиты перекрытий | т | 0,01 | 0,33 | 0,04 | 1,12 | 0,05 | 2,49 | 0,01 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Бруски и брусья II сорта | м3 | – | 0,60 | – | 2,08 | – | 3,84 | 0,33 | 0,33 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | – | 0,37 | – | 1,27 | – | 2,34 | 0,20 | 0,20 |
| 18 | Доски обрезные II сорта | м3 | – | 0,08 | – | 0,27 | – | 0,49 | 0,04 | 0,04 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | – | 0,05 | – | 0,16 | – | 0,30 | 0,02 | 0,02 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Арматура | т | 0,07 | – | 0,44 | – | 0,93 | – | 0,01 | 0,01 |
| 20 | Асбест | кг | – | 0,56 | – | 2,78 | – | 5,56 | – | – |
| 21 | Битум | кг | – | 35,50 | – | 176,25 | – | 352,50 | – | – |
| 22 | Грунтовка | кг | – | 0,34 | – | 0,34 | – | 0,55 | – | – |
| 23 | Мастики битумные | т | 0,04 | – | 0,12 | – | 0,19 | – | 0,02 | 0,01 |
| 24 | Металлические изделия | кг | 0,06 | 7,20 | 0,27 | 26,06 | 0,41 | 48,93 | 3,76 | 3,76 |
| 25 | Рулонные материалы | м2 | – | 9,66 | – | 47,95 | – | 95,91 | – | – |
|  | Рулонные материалы | т | – | 0,02 | – | 0,12 | – | 0,24 | – | – |
| 26 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,48 | – | 2,91 | – | 5,56 | – | 0,27 | 0,21 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,54 | – | 9,31 | – | 17,79 | – | 0,86 | 0,67 |
| 27 | Трубы стальные бесшовные 273(8 мм | м | – | 1,86 | – | 1,86 | – | 3,72 | – | – |
|  | Трубы стальные бесшовные 273(8 мм | т | – | 0,07 | – | 0,07 | – | 0,14 | – | – |
| 28 | Фасонные части чугунные 125-200 мм | т | – | 0,04 | – | 0,04 | – | 0,08 | – | – |
| 29 | Фасонные части стальные 100-250 мм | т | – | 0,04 | – | 0,04 | – | 0,08 | – | – |
| 30 | Эмали | кг | – | 0,64 | – | 0,64 | – | 1,28 | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Бетон тяжелый | м3 | 0,30 | – | 1,94 | – | 4,15 | – | 0,75 | 0,65 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,72 | – | 4,66 | – | 9,96 | – | 1,80 | 1,56 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | цементный | м3 | 0,63 | – | 4,08 | – | 8,72 | – | 0,37 | 0,33 |
|  | цементный | т | 1,39 | – | 8,98 | – | 19,18 | – | 0,81 | 0,73 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | цементный | м3 | 0,23 | – | 1,43 | – | 2,73 | – | 0,13 | 0,10 |
|  | цементный | т | 0,51 | – | 3,15 | – | 6,01 | – | 0,29 | 0,22 |
| 34 | цементно-известковый | м3 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,01 |
|  | цементно-известковый | т | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,02 |
| 35 | Глина | м3 | – | 9,79 | – | 27,71 | – | 41,86 | – | – |
|  | Глина | т | – | 14,69 | – | 41,57 | – | 62,79 | – | – |
| 36 | Камень бутовый | м3 | – | 0,49 | – | 1,46 | – | 3,56 | – | – |
|  | Камень бутовый | т | – | 0,78 | – | 2,34 | – | 5,70 | – | – |
| 37 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,13 | – | 7,29 | – | 15,57 | – | 0,68 | 0,59 |
|  | Кирпич керамический | т | 4,24 | – | 27,34 | – | 58,39 | – | 2,55 | 2,21 |
| 38 | Песок | м3 | – | 0,09 | – | 0,27 | – | 0,65 | – | – |
|  | Песок | т | – | 0,14 | – | 0,43 | – | 1,04 | – | – |
| 39 | Щебень | м3 | – | 0,01 | – | 0,02 | – | 0,03 | – | – |
|  | Щебень | т | – | 0,02 | – | 0,03 | – | 0,05 | – | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Плиты | м3 | 0,29 | – | 1,86 | – | 3,96 | – | 0,08 | 0,07 |
|  | Плиты | т | 0,70 | – | 4,46 | – | 9,50 | – | 0,19 | 0,17 |
| 41 | Прочие материалы | % | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 7,68 | 16,66 | 49,20 | 47,73 | 104,23 | 76,31 | 5,92 | 5,16 |

Таблица 50

Котельные на печном топливе и мазуте

Нормы на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | панельные | легкие металлические конструкции |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 28,15 | 28,16 | 28,55 | 44,52 | 44,52 | 44,63 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,12 | 3,12 | 3,16 | 6,85 | 6,85 | 6,86 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | – | – | – |
| 8 | Краны башенные 16-50 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 9 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,300 | 0,300 | 0,302 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| 10 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 12 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 14 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 17 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 18 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5м3 | маш.-ч. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 19 | Прочие машины | % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | Блоки дверные | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 21 | Погонажные изделия | м | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Балки | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 24 | Двери | кг | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 25 | Каркас подвесных потолков | кг | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 8,17 | 8,17 | 8,17 |
| 26 | Колонны | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 27 | Лестницы | кг | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 12,91 | 12,91 | 12,91 |
| 28 | Мелкие металлоконструкции | кг | 6,0 | 6,0 | 6,52 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
| 29 | Панели стеновые трехслойные | м2 | – | - | – | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Панели стеновые трехслойные | т | – | – | – | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 30 | Переплеты оконные и витражи | кг | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 7,99 | 7,99 | 7,99 |
| 31 | Связи | кг | 7,44 | 7,44 | 7,44 | 9,73 | 9,73 | 9,73 |
| 32 | Закладные и накладные детали | кг | 5,50 | 5,50 | 5,62 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 33 | Фахверки | кг | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 11,16 | 11,16 | 11,16 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 36 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 37 | Дрова | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Дрова | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | Асбест | кг | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 3,69 | 3,69 | 3,69 |
| 40 | Асбестоцементные листы и плитки плоские | м2 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
|  | Асбестоцементные листы и плитки плоские | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 41 | Битум | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 42 | Грунтовка | кг | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 43 | Краски | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 44 | Линолеум | м2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Линолеум | кг | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 45 | Мастики битумные | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 46 | Металлические изделия | кг | 7,43 | 7,43 | 7,43 | 11,15 | 11,15 | 11,15 |
| 47 | Олифа | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 48 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 49 | Плиты гипсовые | м2 | 2,22 | 2,22 | 2,22 | 2,23 | 2,23 | 2,23 |
|  | Плиты гипсовые | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 50 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 51 | Рулонные материалы | м2 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 11,99 | 11,99 | 11,99 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 52 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 53 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 54 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 55 | Сталь кровельная черная | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 56 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 26,18 | 26,18 | 26,18 |
| 57 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла | м2 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
|  | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 58 | Эмали | кг | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 59 | Цемент | кг | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Бетон тяжелый | м3 | 0,79 | 0,79 | 0,82 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,90 | 1,90 | 1,97 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | цементный | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | цементный | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | – | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,11 | 0,11 | 0,15 | – | – | – |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | цементно-известковый | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | цементно-известковый | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 64 | Глина | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Глина | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 65 | Гравий | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Гравий | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 66 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,34 | 0,34 | 0,45 | 0,19 | 0,19 | 0,23 |
| 67 | Песок | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Песок | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 68 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 69 | Щебень | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Щебень | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 70 | Щебень кирпичный | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Балки | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
|  | Балки | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | – | – | – |
| 72 | Балки фундаментные | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Балки фундаментные | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 73 | Блоки стен | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | – |
|  | Блоки стен | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 | – | – | – |
| 74 | Колонны | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
|  | Колонны | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
| 75 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 1,28 | 1,29 | 1,29 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 0,36 | 0,45 | 0,45 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 76 | Плиты | м2 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | – | – | – |
|  | Плиты | т | 0,28 | 0,28 | 0,28 | – | – | – |
| 77 | Утеплитель для стеновых панелей | м3 | 0,19 | 0,19 | 0,28 | – | – | – |
|  | Утеплитель для стеновых панелей | т | 0,10 | 0,10 | 0,14 | – | – | – |
| 78 | Фундаменты | м3 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
|  | Фундаменты | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 79 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 5,15 | 5,24 | 5,50 | 3,89 | 3,89 | 3,94 |

Таблица 51

Дымовые трубы

Техническая характеристика

Труба металлическая, составная, высотой 30 м, диаметром 1,2 м для отвода дымовых газов котельных с подземным и надземным примыканием газоходов; цоколь – кирпичный; фундамент – монолитный бетон.

Нормы на 1 трубу

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Диаметр труб 1,2 м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с подземным примыканием газоходов | с надземным примыканием дымоходов |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2564,00 | 1844,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 527,00 | 180,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 2,01 | 1,39 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 1,23 | 0,62 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,36 | 0,36 |
| 6 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 10,48 | 9,32 |
| 7 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,13 | 0,13 |
| 8 | Подъемники шахтные для кладки труб 180 м | маш.-ч. | 18,90 | – |
| 9 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 23,98 | 12,86 |
| 10 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 20,27 | 9,67 |
| 11 | Прочие машины | % | 2,6 | 2,9 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |
| 12 | Щиты настила | м2 | 0,06 | 6,08 |
|  | Щиты настила | кг | 1,20 | 121,60 |
| 13 | Щиты опалубки | м2 | 5,12 | 0,97 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,14 | 0,03 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |
| 14 | Закладные и накладные детали | т | 0,08 | 0,08 |
| 15 | Лестницы | т | 1,73 | 1,73 |
| 16 | Рамы рядовые | т | – | 1,83 |
| 17 | Стальные конструкции – приспособления для сборки М/К | т | 0,15 | 0,27 |
| 18 | Стволы дымовых труб, фасонные части диаметром от 1020 до 3250 мм толщиной до 8 мм | т | 8,35 | 9,39 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,89 | 0,78 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,54 | 0,48 |
| 20 | Лес круглый | м3 | 0,24 | 0,13 |
|  | Лес круглый | т | 0,17 | 0,09 |
| 21 | Пластины II сорта | м3 | 0,05 | – |
|  | Пластины II сорта | т | 0,04 | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 22 | Арматура | т | 1,15 | – |
| 23 | Битум | т | 0,01 | 0,01 |
| 24 | Мастики битумные | т | 0,12 | – |
| 25 | Металлические изделия | т | 1,35 | 1,55 |
| 26 | Мертель шамотный | т | 2,04 | – |
| 27 | Мука андезитовая | т | 1,03 | 1,03 |
| 28 | Проволока разная | т | 0,39 | 0,39 |
| 29 | Сетки металлические плетенные | м2 | 358,99 | 359,10 |
|  | Сетки металлические плетенные | т | 0,83 | 0,83 |
| 30 | Трос стальной оцинкованный диаметром 12 мм | м | 26,25 | 26,25 |
|  | Трос стальной оцинкованный диаметром 12 мм | кг | 18,38 | 18,38 |
| 31 | Эмали | т | 0,08 | 0,13 |
| 32 | Цемент | т | 0,05 | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |
| 33 | Бетон тяжелый | м3 | 80,67 | 24,19 |
|  | Бетон тяжелый | т | 193,61 | 58,06 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |
| 34 | цементный | м3 | 0,65 | 0,24 |
|  | цементный | т | 1,43 | 0,53 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |
| 35 | цементно-известковый | м3 | 0,11 | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,24 | – |
| 36 | Раствор глиняно-цементный | м3 | 2,72 | – |
|  | Раствор глиняно-цементный | т | 5,17 | – |
| 37 | Глина | м3 | 3,22 | – |
|  | Глина | т | 4,83 | – |
| 38 | Гравий | м3 | – | 11,03 |
|  | Гравий | т | – | 18,20 |
| 39 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,22 | – |
|  | Кирпич керамический | т | 0,83 | – |
| 40 | Кирпич для дымовых труб | тыс.шт. | 6,53 | – |
|  | Кирпич для дымовых труб | т | 24,49 | – |
| 41 | Песок | м3 | 9,22 | 0,12 |
|  | Песок | т | 14,75 | 0,19 |
| 42 | Песок металлический | т | 0,78 | 0,78 |
| 43 | Смесь асфальтобетонная | т | 2,05 | 1,75 |
| 44 | Щебень | м3 | 0,03 | 0,02 |
|  | Щебень | т | 0,05 | 0,03 |
| 45 | Щебень кирпичный | м3 | 4,59 | 4,26 |
|  | Щебень кирпичный | т | 5,97 | 5,54 |
| 46 | Прочие материалы | % | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 272,47 | 103,06 |

Таблица 52

Пункты газорегуляторные отдельно стоящие для снижения давления газа

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | панельные |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 551,17 | 551,17 | 607,17 | 505,00 | 505,00 | 511,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 89,72 | 89,72 | 93,72 | 83,00 | 83,00 | 84,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 4 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 5 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 1,31 | 1,31 | 1,55 | 6,47 | 6,47 | 6,47 |
| 6 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 13,79 | 13,79 | 13,79 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| 7 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 8 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 9 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 10 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,29 | 0,29 | 0,29 | – | – | – |
| 11 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,15м3 | маш.-ч. | 13,65 | 13,65 | 13,65 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 12 | Прочие машины | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Блоки дверные | м2 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 | 6,51 |
|  | Блоки дверные | т | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 14 | Блоки оконные | м2 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 |
|  | Блоки оконные | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Доски подоконные | м | – | – | – | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
|  | Доски подоконные | т | – | – | – | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 16 | Погонажные изделия | м | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,35 |
|  | Погонажные изделия | кг | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| 17 | Щиты опалубки | м2 | 4,78 | 4,78 | 5,33 | 5,88 | 5,88 | 6,49 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 20 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Арматура | т | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 22 | Асбест | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 23 | Битум | т | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 24 | Грунтовка | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 25 | Известь негашеная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 26 | Краски | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 27 | Линолеум | м2 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 |
|  | Линолеум | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Металлические изделия | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 29 | Олифа | кг | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 30 | Плиты из пенополистерола | м3 | – | – | – | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
|  | Плиты из пенополистерола | т | – | – | – | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 31 | Проволока разная | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | – | – | – |
| 32 | Рулонные материалы | м2 | 294,45 | 294,45 | 294,45 | 220,63 | 220,63 | 220,63 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 33 | Сетки металлические тканые | м2 | 4,90 | 4,90 | 4,90 | 4,92 | 4,92 | 4,92 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Скобяные изделия для окон | комплект | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 |
| 35 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 | 6,48 |
| 36 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 37 | Стекло оконное | м2 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
|  | Стекло оконное | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Бетон тяжелый | м3 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 11,20 | 11,20 | 11,24 |
|  | Бетон тяжелый | т | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 26,88 | 26,88 | 26,98 |
| 39 | Бетон легкий | м3 | 2,97 | 2,97 | 3,29 | 3,42 | 3,42 | 3,73 |
|  | Бетон легкий | т | 5,35 | 5,35 | 5,92 | 6,16 | 6,16 | 6,71 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | цементный | м3 | 2,34 | 2,34 | 2,36 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
|  | цементный | т | 5,15 | 5,15 | 5,19 | 5,57 | 5,57 | 5,57 |
| 41 | цементно-известковый | м3 | 8,66 | 8,66 | 11,68 | 0,92 | 0,92 | 2,16 |
|  | цементно-известковый | т | 19,05 | 19,05 | 25,70 | 2,02 | 2,02 | 4,75 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | цементно-известковый | м3 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | цементно-известковый | т | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| 43 | Гравий | м3 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
|  | Гравий | т | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 44 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 14,30 | 14,30 | 19,28 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
|  | Кирпич керамический | т | 53,63 | 53,63 | 72,30 | 5,70 | 5,70 | 13,39 |
| 45 | Песок | м3 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
|  | Песок | т | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 46 | Смесь асфальтобетонная | т | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,06 |
| 47 | Щебень | м3 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
|  | Щебень | т | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 48 | Щебень-бой глиняного кирпича | М3 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,86 |
|  | Щебень-бой глиняного кирпича | т | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 | 5,02 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Балки | М3 | 1,01 | 1,01 | 1,27 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Балки | т | 2,42 | 2,42 | 3,05 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 50 | Панели стен, перегородок легкобетонные | М2 | 39,22 | 39,22 | 39,11 | 117,91 | 117,91 | 117,91 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 33,01 | 33,01 | 33,01 |
| 51 | Плиты | М2 | – | - | – | 39,12 | 39,12 | 39,12 |
|  | Плиты | т | – | – | – | 10,95 | 10,95 | 10,95 |
| 52 | Плиты легкобетонные | М2 | 35,33 | 35,33 | 51,33 | 38,00 | 38,00 | 38,00 |
|  | Плиты легкобетонные | т | 7,77 | 7,77 | 11,29 | 8,36 | 8,36 | 8,36 |
| 53 | Фундаменты | М3 | 22,89 | 22,89 | 22,89 | 20,84 | 20,84 | 20,84 |
|  | Фундаменты | т | 54,94 | 54,94 | 54,94 | 50,02 | 50,02 | 50,02 |
| 54 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 215,93 | 215,93 | 246,03 | 165,94 | 165,94 | 179,17 |

Таблица 53

Комплектная трансформаторная подстанция

2(400 кВА

наружные стены – панельные

нормы на 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,90 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 19,59 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,01 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,11 |
| 5 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,19 |
| 6 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 7 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,39 |
| 8 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 0,02 |
| 9 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,05 |
| 10 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,05 |
| 11 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,41 |
| 12 | Прочие машины | % | 1,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 13 | Блоки дверные | м2 | 0,21 |
|  | Блоки дверные | т | 0,02 |
| 14 | Погонажные изделия | м | 0,80 |
|  | Погонажные изделия | кг | 0,64 |
| 15 | Щиты опалубки | м2 | 0,66 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 16 | Мелкие металлоконструкции | кг | 16,09 |
| 17 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 18 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,004 |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | 2,44 |
| 19 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | кг | 12,20 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 20 | Арматура | кг | 7,44 |
| 21 | Асбест | кг | 3,83 |
| 22 | Битум | кг | 32,57 |
| 23 | Грунтовка | кг | 2,30 |
| 24 | Краски | кг | 4,97 |
| 25 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 26 | Металлические изделия | кг | 1,15 |
| 27 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 0,12 |
|  | Плиты древесноволокнистые | кг | 0,50 |
| 28 | Плиты теплоизоляционные | м3 | 0,09 |
|  | Плиты теплоизоляционные | кг | 4,86 |
| 29 | Рулонные материалы | м2 | 14,15 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 |
| 30 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,03 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 0,10 |
| 31 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,04 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,12 |
| 32 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,60 |
| 33 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,02 |
| 34 | Сталь сортовая | т | 0,01 |
| 35 | Цемент | т | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 36 | Бетон тяжелый | м3 | 0,72 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1,73 |
| 37 | Бетон легкий | м3 | 0,20 |
|  | Бетон легкий | т | 0,24 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 38 | цементный | м3 | 0,08 |
|  | цементный | т | 0,18 |
| 39 | цементно-известковый | м3 | 0,10 |
|  | цементно-известковый | т | 0,22 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 40 | цементный | м3 | 0,01 |
|  | цементный | т | 0,02 |
| 41 | цементно-известковый | м3 | 0,02 |
|  | цементно-известковый | т | 0,04 |
| 42 | Гравий | м3 | 0,03 |
|  | Гравий | т | 0,05 |
| 43 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,16 |
|  | Кирпич керамический | т | 0,60 |
| 44 | Песок | м3 | 0,07 |
|  | Песок | т | 0,11 |
| 45 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,06 |
| 46 | Щебень | м3 | 0,32 |
|  | Щебень | т | 0,51 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 47 | Балки | м3 | 0,03 |
|  | Балки | т | 0,07 |
| 48 | Блоки стен | м3 | 0,48 |
|  | Блоки стен | т | 1,15 |
| 49 | Панели стен, перегородок | м2 | 2,69 |
|  | Панели стен, перегородок | Т | 0,59 |
| 50 | Плиты | м2 | 2,21 |
|  | Плиты | т | 0,44 |
| 51 | Фундаменты | м3 | 0,31 |
|  | Фундаменты | т | 0,74 |
| 52 | Прочие материалы | % | 1 |
|  | Масса грузов | т | 6,96 |

### Глава 5

## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Техническая часть

57. В главе приведены нормы на строительство следующих зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения:

- коровники;

- птичники;

- теплицы;

- овощехранилища;

- траншеи для хранения силоса;

- кормопригодные цехи.

58. Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений и видов работ даны в табл. 5т.

Технические характеристики конструктивных частей зданий и сооружений из естественного камня аналогичны техническим характеристикам конструктивных частей зданий и сооружений из кирпича.

# Таблица 5т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | панельные | деревянные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты: |  |  |  |
| ленточные бутобетонные | 58 | – | – |
| ленточные монолитные бетонные | 54-55 | 54 | – |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 62 | – | – |
| Столбчатые монолитные бетонные |  | – | – |
| столбчатые сборные бетонные |  | – | – |
| деревянные стулья | 58 | – | 58 |
| Колонны: |  |  |  |
| сборные железобетонные | 54,62 | – | – |
| металлические |  | – | – |
| Перекрытия и покрытия: |  |  |  |
| сборные железобетонные | 54,62 | – | – |
| деревянные | 55,58 | – | 58 |
| Кровля: |  |  |  |
| рулонная многослойная | 58,62 | – | 58 |
| асбестоцементные листы | 54,55 | – | – |
| Полы: |  |  |  |
| бетонные | 54-55,62 | – | – |
| дощатые | 54,62 | – | – |
| гипсобетонные | 58 | – | 58 |
| из керамической плитки | 55,62 | – | – |
| из линолеума | 55 | – | – |
| цементные | 55 | – | – |
| Перегородки: |  |  |  |
| кирпичные | 54-55,58,62 | – | – |
| сборные железобетонные | 62 | - | – |
| Окна: |  |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 54-55,62 | – | – |
| Двери: |  |  |  |
| дощатые | 54-55,58,62 | – | 58 |
| Ворота: |  |  |  |
| деревянные | 54 | – | – |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка | 54-55,58,62 | – | – |
| окраска известковая, масляная, водоэмульсионная, клеевая | 54-55,58,62 | – | 58 |
| окраска эмалями | 54-55,62 | – | – |
| облицовка глазурованной плиткой |  | – | – |
| Наружная отделка: |  |  |  |
| расшивка швов | 55,58,62 | – | – |
| штукатурка | 54 | – | – |
| окраска | 54 | – | – |

Таблица 54

Коровник

Наружные стены – панельно-кирпичные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 26,74 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 11,49 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 0,06 |
| 4 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 5 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 0,002 |
| 6 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,04 |
| 7 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,50 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 0,65 |
| 9 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,41 |
| 11 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 12 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 13 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,002 |
| 14 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 |
| 15 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 1,67 |
| 16 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,58 |
| 17 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,87 |
| 18 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,65 м3 | маш.-ч. | 0,39 |
| 19 | Прочие машины | % | 0,8 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 0,08 |
|  | Блоки дверные | т | 0,01 |
| 21 | Блоки оконные | м2 | 0,56 |
|  | Блоки оконные | т | 0,02 |
| 22 | Ворота | м2 | 0,46 |
|  | Ворота | т | 0,04 |
| 23 | Доски полового настила | м3 | 0,10 |
|  | Доски полового настила | т | 0,06 |
| 24 | Доски строганные 40-60 мм | м3 | 0,01 |
|  | Доски строганные 40-60 мм | т | 0,01 |
| 25 | Лаги | м3 | 0,02 |
|  | Лаги | т | 0,01 |
| 26 | Погонажные изделия | м | 2,78 |
|  | Погонажные изделия | кг | 1,95 |
| 27 | Щиты настила | м2 | 0,09 |
|  | Щиты настила | т | 1,80 |
| 28 | Щиты опалубки | м2 | 1,00 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,03 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 29 | Балки | т | 0,01 |
| 30 | Каркас ворот | т | 0,02 |
| 31 | Закладные и накладные детали | т | 0,02 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 32 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,02 |
| 33 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,01 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,01 |
| 34 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 |
| 35 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,08 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,05 |
| 36 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,002 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,001 |
| 37 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,02 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 |
| 38 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,003 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,002 |
| 39 | Дрова | м3 | 0,14 |
|  | Дрова | т | 0,10 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 40 | Арматура | т | 0,10 |
| 41 | Асбест | кг | 0,94 |
| 42 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 12,98 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,19 |
| 43 | Битум | т | 0,15 |
| 44 | Грунтовка | кг | 2,03 |
| 45 | Известь негашеная | кг | 5,61 |
| 46 | Краски | кг | 1,38 |
| 47 | Мастики битумные | т | 0,01 |
| 48 | Металлические изделия | кг | 6,23 |
| 49 | Олифа | кг | 0,01 |
| 50 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м2 | 1,38 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,27 |
| 51 | Проволока разная | кг | 0,004 |
| 52 | Рулонные материалы | м2 | 11,76 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,02 |
| 53 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,40 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,28 |
| 54 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,37 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,96 |
| 55 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,03 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,05 |
| 56 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 |
| 57 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | кг | 1,73 |
| 58 | Стекло оконное | м2 | 0,66 |
|  | Стекло оконное | т | 0,01 |
| 59 | Эмали | кг | 0,05 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 60 | Бетон тяжелый | м3 | 2,84 |
|  | Бетон тяжелый | т | 6,82 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 61 | цементный | м3 | 0,04 |
|  | цементный | т | 0,09 |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,15 |
|  | цементно-известковый | т | 0,33 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 63 | известковый | м3 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 |
| 64 | Кирпич силикатный | тыс.шт. | 0,21 |
|  | Кирпич силикатный | т | 0,79 |
| 65 | Песок | м3 | 0,01 |
|  | Песок | т | 0,02 |
| 66 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,03 |
| 67 | Щебень | м3 | 0,39 |
|  | Щебень | т | 0,62 |
| 68 | Щебень кирпичный | м3 | 0,08 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,10 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 69 | Балки | м3 | 0,03 |
|  | Балки | т | 0,07 |
| 70 | Колонны | м3 | 0,11 |
|  | Колонны | т | 0,26 |
| 71 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 2,75 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 0,61 |
| 72 | Плиты | м2 | 9,62 |
|  | Плиты | т | 1,44 |
| 73 | Фундаменты | м3 | 0,89 |
|  | Фундаменты | т | 2,35 |
| 74 | Прочие материалы | % | 1 |
|  | Масса грузов | т | 14,77 |

Таблица 55

Птичник

Наружные стены – кирпичные

Нормы на 10 м2 общей площади

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Расчетная температура, 0С |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 71,62 | 77,38 | 84,04 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,12 | 4,22 | 4,54 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Бульдозеры 130 л.с. | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Бульдозеры 140 л.с. | маш.-ч. | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 6 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Краны автомобильные 3 т | маш.-ч. | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,06 | 0,07 | 0,08 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 11 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 12 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| 13 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 14 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 15 | Прочие машины | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 16 | Блоки дверные | м2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Блоки дверные | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 17 | Блоки оконные | м2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 18 | Доски строганные 13-16 мм | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Доски строганные 13-16 мм | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 19 | Погонажные изделия | м | 3,70 | 3,70 | 3,87 |
|  | Погонажные изделия | Кг | 2,92 | 2,92 | 3,95 |
| 20 | Щиты опалубки | м2 | 0,80 | 0,94 | 0,95 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 21 | Фермы | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Фермы | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 22 | Мелкие металлоконструкции | кг | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 23 | Закладные и накладные детали | кг | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 24 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 25 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 26 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 27 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 28 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 29 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 30 | Дрова | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
|  | Дрова | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 31 | Арматура | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 32 | Асбест | кг | 3,28 | 3,28 | 3,28 |
| 33 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 34 | Белила | кг | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| 35 | Битум | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 36 | Известь негашеная | кг | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 37 | Краски | кг | 1,05 | 1,05 | 1,13 |
| 38 | Линолеум | м2 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
|  | Линолеум | кг | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 39 | Металлические изделия | кг | 50,78 | 50,79 | 50,80 |
| 40 | Олифа | кг | 0,14 | 0,14 | 0,15 |
| 41 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 0,69 | 0,69 | 0,91 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 0,14 | 0,14 | 0,18 |
| 42 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 43 | Проволока разная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 44 | Пленка полиэтиленовая | кг | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 45 | Рулонные материалы | м2 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
|  | Рулонные материалы | кг | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 46 | Сетки металлические сварные | кг | 2,95 | 2,95 | 2,95 |
| 47 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 3,01 | 3,01 | 3,01 |
| 48 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 49 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 50 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 51 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| 52 | Сталь сортовая | кг | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 53 | Стекло оконное | м2 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
|  | Стекло оконное | кг | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 54 | Эмали | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 55 | Бетон тяжелый | м3 | 2,58 | 2,76 | 3,00 |
|  | Бетон тяжелый | т | 6,19 | 6,62 | 7,20 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 56 | цементный | м3 | 0,21 | 0,23 | 0,25 |
|  | цементный | т | 0,46 | 0,51 | 0,55 |
| 57 | цементно-известковый | м3 | 0,97 | 1,25 | 1,53 |
|  | цементно-известковый | т | 2,13 | 2,75 | 3,37 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 58 | цементно-известковый | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | цементно-известковый | т | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 59 | известковый | м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  | известковый | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 60 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,18 | 0,24 | 0,42 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,07 | 0,10 | 0,17 |
| 61 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 1,69 | 2,15 | 2,62 |
|  | Кирпич керамический | т | 6,34 | 8,06 | 9,83 |
| 62 | Песок | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Песок | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 63 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 64 | Щебень | м3 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
|  | Щебень | т | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| 65 | Щебень кирпичный | м3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 66 | Балки | м3 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
|  | Балки | т | 0,07 | 0,10 | 0,12 |
| 67 | Плиты | м2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты | кг | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 68 | Фундаменты | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Фундаменты | т | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 69 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 |
|  | Масса грузов | т | 17,85 | 20,74 | 23,88 |

Таблица 56

Блочная многопролетная теплица

Техническая характеристика

Фундамент – сборно-монолитный бетонный; цоколь – сборный железобетонный; каркас (стойки, прогоны, ригели, перегородки, ворота) – металлический; стены, покрытия – стеклянные толщиной 4 мм.

Нормы на 100 м2 площади застройки

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 215,94 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 16,03 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,04 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,18 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,14 |
| 6 | Катки на пневмоколесном ходу 25 т | маш.-ч. | 0,01 |
| 7 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 0,07 |
| 9 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 1,26 |
| 10 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 1,95 |
| 11 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 0,10 |
| 12 | Краны гусеничные 16 т | маш.-ч. | 0,03 |
| 13 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,01 |
| 14 | Растворомешалки 80 л | маш.-ч. | 0,10 |
| 15 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 0,09 |
| 16 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,01 |
| 17 | Тракторы на гусеничном ходу 79 кВт | маш.-ч. | 0,01 |
| 18 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,22 |
| 19 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,24 |
| 20 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65 /0,65-0,8/ м3 | маш.-ч. | 0,32 |
| 21 | Прочие машины | % | 0,3 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 22 | Блоки дверные | м2 | 0,48 |
|  | Блоки дверные | т | 0,03 |
| 23 | Блоки оконные | м2 | 0,23 |
|  | Блоки оконные | т | 0,01 |
| 24 | Ворота | м2 | 0,15 |
|  | Ворота | т | 0,01 |
| 25 | Погонажные изделия | м | 1,92 |
|  | Погонажные изделия | кг | 1,53 |
| 26 | Щиты перекрытий | м2 | 0,08 |
|  | Щиты перекрытий | кг | 1,20 |
| 27 | Щиты опалубки | м2 | 1,96 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,05 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 28 | Каркас перегородок | кг | 0,56 |
| 29 | Мелкие металлоконструкции | кг | 0,64 |
| 30 | Металлоконструкции из гнутых труб и гнутосварных профилей | т | 0,88 |
| 31 | Закладные и накладные детали | т | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 32 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,001 |
| 33 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,002 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,001 |
| 34 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
| 35 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,023 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,014 |
| 36 | Дрова | м3 | 0,003 |
|  | Дрова | т | 0,002 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 37 | Арматура | т | 0,07 |
| 38 | Асбест | кг | 5,42 |
| 39 | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | м2 | 0,03 |
|  | Асбестоцементные листы кровельные волнистые | кг | 0,44 |
| 40 | Белила | кг | 0,03 |
| 41 | Битум | т | 0,05 |
| 42 | Грунтовка | кг | 1,39 |
| 43 | Известь негашеная | кг | 0,40 |
| 44 | Краски | кг | 17,87 |
| 45 | Линолеум | м2 | 0,85 |
|  | Линолеум | кг | 1,96 |
| 46 | Листы сухой штукатурки | м2 | 6,48 |
|  | Листы сухой штукатурки | т | 0,07 |
| 47 | Мастики битумные | т | 0,04 |
| 48 | Металлические изделия | т | 0,02 |
| 49 | Олифа | кг | 0,03 |
| 50 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м2 | 0,02 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | кг | 3,94 |
| 51 | Плиты фибролитовые | м3 | 0,36 |
|  | Плиты фибролитовые | т | 0,13 |
| 52 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,20 |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,02 |
| 53 | Плитки керамические метлахские | м2 | 0,03 |
|  | Плитки керамические метлахские | кг | 1,35 |
| 54 | Проволока разная | кг | 0,05 |
| 55 | Рулонные материалы | м2 | 18,73 |
|  | Рулонные материалы | т | 0,05 |
| 56 | Сетки металлические сварные | т | 0,01 |
| 57 | Сетки металлические тканые | м2 | 0,43 |
|  | Сетки металлические тканые | кг | 1,37 |
| 58 | Скобяные изделия для окон | комплект | 0,070 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,09 |
| 59 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,29 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,33 |
| 60 | Сталь кровельная оцинкованная | кг | 4,94 |
| 61 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | кг | 3,10 |
| 62 | Сталь сортовая | кг | 1,59 |
| 63 | Стекло оконное | м2 | 145,86 |
|  | Стекло оконное | т | 1,31 |
| 64 | Стеклянные блоки | 1000 шт. | 0,001 |
|  | Стеклянные блоки | т | 0,003 |
| 65 | Эмали | кг | 0,18 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 66 | Бетон тяжелый | м3 | 3,95 |
|  | Бетон тяжелый | т | 9,48 |
| 67 | Бетон легкий | м3 | 0,14 |
|  | Бетон легкий | т | 0,17 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 68 | цементный | м3 | 0,16 |
|  | цементный | т | 0,35 |
| 69 | цементно-известковый | м3 | 0,36 |
|  | цементно-известковый | т | 0,79 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 70 | цементный | м3 | 0,05 |
|  | цементный | т | 0,11 |
| 71 | цементно-известковый | м3 | 0,03 |
|  | цементно-известковый | т | 0,07 |
| 72 | известковый | м3 | 0,01 |
|  | известковый | т | 0,02 |
| 73 | Глина | м3 | 0,02 |
|  | Глина | т | 0,03 |
| 74 | Гравий | м3 | 0,04 |
|  | Гравий | т | 0,07 |
| 75 | Гравий керамзитовый | м3 | 0,12 |
|  | Гравий керамзитовый | т | 0,05 |
| 76 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,64 |
|  | Кирпич керамический | т | 2,40 |
| 77 | Песок | м3 | 1,51 |
|  | Песок | т | 2,42 |
| 78 | Смесь асфальтобетонная | т | 0,18 |
| 79 | Щебень | м3 | 0,34 |
|  | Щебень | т | 0,54 |
| 80 | Щебень кирпичный | м3 | 0,36 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,45 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 81 | Балки | м3 | 0,06 |
|  | Балки | т | 0,14 |
| 82 | Колонны | м3 | 0,01 |
|  | Колонны | т | 0,02 |
| 83 | Плиты | м2 | 3,39 |
|  | Плиты | т | 0,51 |
| 84 | Плиты парапетные | м3 | 0,02 |
|  | Плиты парапетные | т | 0,05 |
| 85 | Плиты цокольные | м3 | 0,41 |
|  | Плиты цокольные | т | 0,98 |
| 86 | Фундаменты | м3 | 0,19 |
|  | Фундаменты | т | 0,46 |
| 87 | Прочие материалы | % | 3 |
|  | Масса грузов | т | 22,13 |

Таблица 57

Теплица пленочная

Техническая характеристика:

Фундамент – сборные и монолитные железобетонные, каркас – металлический; покрытие – полиэтиленовая поенка

Нормы на 100 м2 площади застройки

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 74,94 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 4,53 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,04 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,01 |
| 5 | Бурильно-крановые машины | маш.-ч. | 2,35 |
| 6 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,08 |
| 7 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,12 |
| 8 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,04 |
| 9 | Прочие машины | % | 0,4 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 10 | Щиты опалубки | м2 | 0,95 |
|  | Щиты опалубки | т | 0,03 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 11 | Каркас | т | 0,52 |
| 12 | Закладные и накладные детали | т | 0,003 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 13 | Бруски и брусья I сорта | м3 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья I сорта | т | 0,02 |
| 14 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,03 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,02 |
| 15 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,01 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,01 |
| 16 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,01 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,01 |
| 17 | Лес круглый | м3 | 0,001 |
|  | Лес круглый | т | 0,001 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 18 | Арматура | т | 0,03 |
| 19 | Битум | кг | 0,60 |
| 20 | Грунтовка | кг | 0,01 |
| 21 | Мастика асфальтовая | т | 0,003 |
| 22 | Пленка полиэтиленовая | м2 | 179,07 |
|  | Пленка полиэтиленовая | т | 0,09 |
| 23 | Сетки металлические сварные | т | 0,001 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 24 | Бетон тяжелый | м3 | 1,52 |
|  | Бетон тяжелый | т | 3,65 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 25 | цементный | м3 | 0,001 |
|  | цементный | т | 0,002 |
| 26 | Щебень | м3 | 0,34 |
|  | Щебень | т | 0,54 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 27 | Фундаменты | м3 | 0,09 |
|  | Фундаменты | т | 0,22 |
| 28 | Прочие материалы | % | 1 |
|  | Масса грузов | т | 5,18 |

Таблица 58

Овощехранилища

На 10 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные | из естественного камня | деревянные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -30 (-20, -40) | -20 | -30 (-40) |
|  |  |  | Вместимость, т |
|  |  |  | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 32,45 | 28,36 | 35,75 | 30,27 | 35,14 | 30,81 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,79 | 2,47 | 2,79 | 2,36 | 2,69 | 2,35 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Растворомешалки 150 л | маш.-ч. | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,23 | 0,13 |
| 6 | Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 | маш.-ч. | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 |
| 7 | Прочие машины | % | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Блоки дверные | м2 | 0,33 | 0,18 | 0,33 | 0,18 | 0,33 | 0,18 |
|  | Блоки дверные | т | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,28 | 0,21 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 0,15 |
| 10 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
|  | Бруски и брусья III сорта | кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11 | Доски обрезные I сорта | м3 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Доски обрезные I сорта | т | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 12 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,70 | 1,78 | 1,70 | 1,78 | 1,70 | 1,78 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,03 | 1,09 | 1,03 | 1,09 | 1,03 | 1,09 |
| 13 | Лес круглый | м3 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,19 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,15 | 0,13 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Белила | кг | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,06 | 0,11 | 0,06 |
| 15 | Войлок | м2 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,45 | 0,25 |
|  | Войлок | кг | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,10 |
| 16 | Известь негашеная | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 17 | Краски | кг | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,29 |
| 18 | Металлические изделия | кг | 3,70 | 3,43 | 3,70 | 3,43 | 3,70 | 3,43 |
| 19 | Олифа | кг | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,05 |
| 20 | Рулонные материалы | м2 | 1,68 | 1,26 | 1,68 | 1,26 | 0,63 | 0,56 |
|  | Рулонные материалы | кг | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 |
| 21 | Сетки металлические сварные | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – |
| 22 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 | 0,08 | 0,05 |
|  | Скобяные изделия для дверей | кг | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 |
| 23 | Сталь кровельная черная | кг | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Бетон тяжелый | м3 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 | 0,12 | 0,10 |
|  | Бетон тяжелый | т | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,24 | 0,29 | 0,24 |
| 25 | Бетон легкий | м3 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,53 |
|  | Бетон легкий | т | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,64 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | цементный | м3 | 0,06 | 0,04 | 0,39 | 0,28 | – | – |
|  | цементный | т | 0,13 | 0,09 | 0,86 | 0,62 | – | – |
| 27 | цементно-известковый | м3 | 0,32 | 0,26 | 0,39 | 0,28 | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,70 | 0,57 | 0,86 | 0,62 | – | – |
| 28 | Глина | м3 | 1,44 | 1,28 | 1,44 | 1,28 | 1,44 | 1,28 |
|  | Глина | т | 2,16 | 1,92 | 2,16 | 1,92 | 2,16 | 1,92 |
| 29 | Камень бутовый | м3 | 0,46 | 0,32 | 2,13 | 1,55 | – | – |
|  | Камень бутовый | т | 0,74 | 0,51 | 3,41 | 2,48 | – | – |
| 30 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 0,35 | 0,28 | – | – | – | – |
|  | Кирпич керамический | т | 1,30 | 1,04 | – | – | – | – |
| 31 | Песок | м3 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
|  | Песок | т | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 32 | Щебень | м3 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
|  | Щебень | т | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | 0,69 |
| 33 | Прочие материалы | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 8,06 | 7,20 | 10,32 | 8,71 | 5,49 | 5,22 |

Таблица 59

Траншеи для хранения силоса

Наружные стены - кирпичные

На 100 т силоса

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Емкость, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200-600 | 700-900 | 950-2250 | 2750-3250 |
|  |  |  | Грунты |
|  |  |  | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 318,40 | 385,60 | 310,40 | 211,33 | 247,60 | 211,47 | 168,73 | 205,73 | 176,33 | 129,10 | 153,23 | 135,37 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,00 | 48,40 | 46,00 | 26,00 | 32,00 | 32,00 | 22,27 | 26,40 | 29,07 | 18,27 | 21,73 | 21,77 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 11,16 | 16,22 | 11,20 | 5,36 | 10,06 | 5,45 | 3,65 | 8,23 | 3,88 | 2,27 | 6,76 | 2,70 |
| 4 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 | маш.-ч. | 7,94 | 7,96 | 7,50 | 5,69 | 5,62 | 5,56 | 5,17 | 4,88 | 4,84 | 4,66 | 3,88 | 3,99 |
| 5 | Прочие машины | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доски необрезные IV сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 7 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Лес круглый | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | - | – | – |
|  | Лес круглый | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 9 | Щиты перекрытий | м2 | – | – | 0,35 | – | – | 0,12 | – | – | 0,08 | – | – | 0,04 |
|  | Щиты перекрытий | кг | – | – | 5,25 | – | – | 1,80 | – | – | 1,20 | – | – | 0,60 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Решетки чугунные | кг | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Скобы | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Асбест | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Мастики битумные | т | 0,52 | 0,76 | 0,81 | 0,40 | 0,51 | 0,59 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,29 | 0,35 | 0,37 |
| 14 | Металлические изделия | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 15 | Труб чугунные водопроводные | м | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Труб чугунные водопроводные | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Цемент | кг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 17 | Бетон тяжелый | м3 | 9,65 | 10,38 | 10,02 | 7,57 | 8,11 | 8,11 | 7,12 | 7,48 | 7,73 | 6,71 | 6,99 | 6,69 |
|  | Бетон тяжелый | т | 23,16 | 24,91 | 24,05 | 18,17 | 19,46 | 19,46 | 17,09 | 17,95 | 18,55 | 16,10 | 16,78 | 16,06 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | цементный | м3 | 4,91 | 5,66 | 2,98 | 3,25 | 3,61 | 2,08 | 2,39 | 2,72 | 1,60 | 1,60 | 1,80 | 1,01 |
|  | цементный | т | 10,80 | 12,45 | 6,56 | 7,15 | 7,94 | 4,58 | 5,26 | 5,98 | 3,52 | 3,52 | 3,96 | 2,22 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | цементный | м3 | 0,090 | 0,110 | 0,020 | 0,050 | 0,060 | 0,005 | 0,040 | 0,040 | 0,003 | 0,030 | 0,030 | 0,002 |
|  | цементный | т | 0,198 | 0,242 | 0,044 | 0,110 | 0,132 | 0,011 | 0,088 | 0,088 | 0,007 | 0,066 | 0,066 | 0,004 |
| 20 | цементно-известковый |  | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | цементно-известковый |  | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | – | – |
| 21 | Глина | м3 | 8,07 | 10,08 | 1,55 | 4,97 | 6,48 | 1,03 | 3,75 | 4,90 | 0,81 | 2,48 | 3,26 | 0,49 |
|  | Глина | т | 12,11 | 15,12 | 2,33 | 7,46 | 9,72 | 1,55 | 5,63 | 7,35 | 1,22 | 3,72 | 4,89 | 0,74 |
| 22 | Гравий | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Гравий | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 23 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 7,86 | 9,06 | 4,77 | 5,21 | 5,78 | 3,32 | 3,82 | 4,35 | 2,55 | 2,55 | 2,89 | 1,61 |
|  | Кирпич керамический | т | 29,48 | 33,98 | 17,89 | 19,54 | 21,68 | 12,45 | 14,33 | 16,31 | 9,56 | 9,56 | 10,84 | 6,04 |
| 24 | Песок | м3 | 7,21 | 7,54 | 7,45 | 5,64 | 5,96 | 5,93 | 4,16 | 5,33 | 5,58 | 2,86 | 4,92 | 4,79 |
|  | Песок | т | 11,54 | 12,06 | 11,92 | 9,02 | 9,54 | 9,49 | 6,66 | 8,53 | 8,93 | 4,58 | 7,87 | 7,66 |
| 25 | Щебень | м3 | 0,520 | 0,600 | 0,010 | 0,310 | 0,350 | 0,004 | 0,240 | 0,260 | 0,002 | 0,160 | 0,170 | 0,001 |
|  | Щебень | т | 0,832 | 0,960 | 0,016 | 0,496 | 0,560 | 0,006 | 0,384 | 0,416 | 0,003 | 0,256 | 0,272 | 0,002 |
| 26 | Щебень кирпичный | м3 | – | – | 0,48 | – | – | 0,32 | – | – | 0,25 | – | – | 0,15 |
|  | Щебень кирпичный | т | – | – | 0,60 | – | – | 0,40 | – | – | 0,31 | – | – | 0,19 |
| 27 | Кольца | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Кольца | т | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 28 | Плиты основания колодцев | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты основания колодцев | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 29 | Прочие материалы | % | 26 | 10 | 13 | 26 | 10 | 13 | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 |
|  | Масса грузов | т | 90,04 | 101,88 | 65,62 | 62,81 | 70,01 | 49,00 | 50,19 | 87,44 | 42,99 | 38,26 | 45,19 | 33,45 |

Таблица 60

Траншеи для хранения силоса

Наружные стены – сборные железобетонные плиты

На 100 т силоса

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Емкость, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200-600 | 700-900 | 950-2250 | 2750-3250 |
|  |  |  | Грунты |
|  |  |  | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 334,00 | 296,40 | 296,80 | 203,87 | 188,00 | 198,40 | 164,00 | 151,00 | 158,20 | 129,87 | 117,37 | 124,57 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 50,40 | 52,40 | 46,40 | 32,13 | 34,93 | 29,60 | 26,60 | 29,80 | 23,13 | 20,87 | 24,27 | 17,43 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 14,32 | 14,32 | 14,72 | 11,55 | 11,55 | 12,11 | 10,84 | 10,84 | 10,96 | 10,27 | 9,91 | 10,17 |
| 4 | Катки прицепные кулачковые 5 т | маш.-ч. | 4,93 | 4,93 | 5,06 | 3,97 | 3,97 | 4,17 | 3,73 | 3,73 | 3,77 | 3,53 | 3,41 | 3,50 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 9,72 | 9,50 | 8,37 | 4,59 | 4,75 | 4,04 | 3,07 | 3,28 | 2,65 | 1,89 | 2,03 | 1,61 |
| 6 | Тракторы 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 2,46 | 2,46 | 2,53 | 1,99 | 1,66 | 2,08 | 1,86 | 1,86 | 1,89 | 1,77 | 1,70 | 1,75 |
| 7 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 | маш.-ч. | 8,87 | 7,56 | 6,95 | 6,17 | 5,58 | 4,96 | 5,41 | 5,21 | 4,63 | 6,74 | 4,79 | 4,40 |
| 8 | Прочие машины | % | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | - | - |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Щиты перекрытий | м2 | – | 0,12 | – | – | 0,04 | – | – | 0,04 | – | – | 0,02 | – |
|  | Щиты перекрытий | кг | – | 1,80 | – | – | 0,60 | – | – | 0,60 | – | – | 0,30 | – |
| 10 | Щиты опалубки | м2 | – | 1,41 | – | – | 0,47 | – | – | 0,24 | – | – | 0,12 | – |
|  | Щиты опалубки | кг | – | 38,07 | – | – | 12,69 | – | – | 6,48 | – | – | 3,24 | – |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |  |  |
| 11 | Решетки чугунные | кг | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | Скобы ходовые | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,100 | 0,050 | 0,004 | 0,030 | 0,020 | 0,001 | 0,020 | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,004 | – |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,061 | 0,031 | 0,002 | 0,018 | 0,012 | 0,001 | 0,012 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,002 | – |
| 14 | Доски необрезные IV сорта | м3 | – | – | 0,004 | – | – | 0,001 | – | – | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | – | – | 0,002 | – | – | 0,001 | – | – | 0,001 | – | – | – |
| 15 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 16 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,060 | 0,030 | 0,004 | 0,020 | 0,010 | 0,001 | 0,010 | 0,010 | 0,001 | 0,005 | 0,003 | – |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,037 | 0,018 | 0,002 | 0,012 | 0,006 | 0,001 | 0,006 | 0,006 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | – |
| 17 | Дрова | м3 | 0,003 | – | 0,004 | 0,001 | – | 0,001 | - | – | 0,001 | – | – | – |
|  | Дрова | т | 0,002 | – | 0,003 | 0,001 | – | 0,001 | – | – | 0,001 | – | – | - |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Асбест | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 19 | Мастики битумные | т | 0,70 | 0,48 | 0,70 | 0,52 | 0,31 | 0,54 | 0,45 | 0,24 | 0,45 | 0,37 | 0,15 | 0,36 |
| 20 | Металлические изделия | кг | 3,33 | 1,71 | 0,35 | 1,11 | 0,57 | 0,12 | 0,55 | 0,28 | 0,06 | 0,28 | 0,14 | 0,03 |
| 21 | Труб чугунные водопроводные раструбные | м | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 2,18 | 2,18 | 2,18 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Труб чугунные водопроводные раструбные | т | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 22 | Цемент | кг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Бетон тяжелый | м3 | 14,92 | 13,00 | 10,96 | 10,00 | 9,23 | 8,99 | 8,80 | 8,41 | 8,18 | 8,06 | 7,59 | 7,64 |
|  | Бетон тяжелый | т | 35,81 | 31,20 | 26,30 | 24,00 | 22,15 | 21,58 | 21,12 | 20,18 | 19,63 | 19,34 | 18,22 | 18,34 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | цементный | м3 | 0,020 | 0,240 | 0,640 | 0,010 | 0,150 | 0,160 | 0,003 | 0,110 | 0,110 | 0,002 | 0,070 | 0,070 |
|  | цементный | т | 0,044 | 0,528 | 1,408 | 0,022 | 0,330 | 0,352 | 0,007 | 0,242 | 0,242 | 0,004 | 0,154 | 0,154 |
| 25 | цементно-известковый | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | - | – | – |
| 26 | Глина | м3 | 2,08 | 1,78 | 1,96 | 1,22 | 1,12 | 1,22 | 0,91 | 0,86 | 0,90 | 0,58 | 0,55 | 0,58 |
|  | Глина | т | 3,12 | 2,67 | 2,94 | 1,83 | 1,68 | 1,83 | 1,37 | 1,29 | 1,35 | 0,87 | 0,83 | 0,87 |
| 27 | Гравий | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Гравий | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Песок | м3 | 8,09 | 8,01 | 8,06 | 6,33 | 6,30 | 6,61 | 5,90 | 5,89 | 5,97 | 5,26 | 5,35 | 5,50 |
|  | Песок | т | 12,94 | 12,82 | 12,90 | 10,13 | 10,08 | 10,58 | 9,44 | 9,42 | 9,55 | 8,42 | 8,56 | 8,80 |
| 29 | Щебень | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,620 | 0,004 | 0,004 | 0,390 | 0,002 | 0,002 | 0,280 | 0,001 | 0,001 | 0,180 |
|  | Щебень | т | 0,016 | 0,016 | 0,992 | 0,006 | 0,006 | 0,624 | 0,003 | 0,003 | 0,448 | 0,002 | 0,002 | 0,288 |
| 30 | Щебень кирпичный | м3 | 0,65 | 0,55 | – | 0,38 | 0,35 | – | 0,28 | 0,27 | – | 0,18 | 0,17 | – |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,81 | 0,69 | – | 0,48 | 0,44 | – | 0,35 | 0,34 | – | 0,23 | 0,21 | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Кольца | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Кольца | т | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 32 | Плиты основания колодцев | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты основания колодцев | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 33 | Плиты | м3 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 3,24 | 3,24 | 3,36 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 1,65 | 1,59 | 1,62 |
|  | Плиты | т | 12,10 | 12,10 | 12,10 | 7,78 | 7,78 | 8,06 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 3,96 | 3,82 | 3,89 |
| 34 | Прочие материалы | % | 16 | 5 | 7 | 16 | 5 | 7 | 14 | 5 | 6 | 14 | 5 | 6 |
|  | Масса грузов | т | 67,04 | 61,99 | 58,74 | 45,26 | 43,27 | 44,03 | 39,04 | 38,02 | 37,96 | 33,37 | 32,12 | 32,87 |

Таблица 61

Траншеи для хранения силоса

Наружные стены – из бутового камня

На 100 т силоса

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Емкость, т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200-600 | 700-900 | 950-2250 | 2750-3250 |
|  |  |  | Грунты |
|  |  |  | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина | песок | суглинки | глина |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 405,60 | 461,60 | 480,40 | 262,13 | 300,40 | 374,27 | 199,87 | 234,40 | 325,67 | 155,57 | 176,20 | 218,27 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 40,80 | 50,00 | 55,60 | 28,00 | 36,00 | 47,60 | 24,67 | 31,53 | 45,67 | 21,53 | 25,70 | 38,07 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 14,20 | 14,57 | 22,49 | 11,67 | 11,94 | 12,39 | 11,17 | 10,99 | 32,10 | 10,60 | 11,21 | 10,64 |
| 4 | Катки прицепные кулачковые 5 т | маш.-ч. | 4,35 | 4,54 | 7,26 | 3,42 | 3,50 | 3,67 | 3,22 | 3,16 | 3,49 | 3,03 | 2,71 | 3,03 |
| 5 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 13,47 | 11,99 | 11,51 | 4,49 | 5,41 | 5,41 | 2,91 | 3,46 | 3,63 | 1,74 | 2,00 | 2,09 |
| 6 | Тракторы 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч. | 2,18 | 2,27 | 3,63 | 1,71 | 1,75 | 1,83 | 1,61 | 1,58 | 1,75 | 1,51 | 1,52 | 1,52 |
| 7 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 | маш.-ч. | 8,49 | 9,00 | 7,59 | 5,95 | 6,43 | 6,60 | 5,39 | 5,62 | 6,14 | 4,72 | 4,89 | 5,03 |
| 8 | Прочие машины | % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Щиты перекрытий | м2 | – | 0,24 | 0,12 | – | 0,08 | 0,04 | – | 0,04 | 0,04 | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Щиты перекрытий | кг | – | 3,60 | 1,80 | – | 1,20 | 0,60 | – | 0,60 | 0,60 | – | 0,30 | 0,30 |
| 10 | Щиты опалубки | м2 | – | 0,22 | 0,22 | – | 0,07 | 0,07 | – | 0,04 | 0,04 | – | 0,02 | 0,02 |
|  | Щиты опалубки | кг | – | 5,94 | 5,94 | – | 1,89 | 1,89 | – | 1,08 | 1,08 | – | 0,54 | 0,54 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Решетки чугунные | кг | 12,00 | 12,00 | 11,20 | 4,00 | 4,00 | 3,73 | 2,00 | 2,00 | 1,87 | 1,00 | 1,00 | 0,93 |
| 12 | Скобы ходовые | кг | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доски необрезные IV сорта | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
| 14 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Лес круглый | м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | - |
|  | Лес круглый | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Асбест | кг | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 17 | Мастики битумные | т | 4,62 | 0,57 | 0,56 | 3,33 | 0,42 | 0,41 | 2,87 | 0,35 | 0,39 | 2,47 | 0,29 | 0,30 |
| 18 | Металлические изделия | кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 19 | Труб чугунные водопроводные раструбные | м | 6,53 | 6,53 | 11,54 | 2,18 | 2,18 | 5,87 | 1,09 | 1,09 | 5,54 | 0,54 | 0,54 | 4,77 |
|  | Труб чугунные водопроводные раструбные | т | 0,24 | 0,24 | 0,42 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | 0,20 | 0,02 | 0,02 | 0,17 |
| 20 | Цемент | кг | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 6,67 | 6,67 | 6,67 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Бетон тяжелый | м3 | 9,65 | 10,02 | 10,02 | 7,56 | 7,73 | 8,11 | 7,12 | 6,99 | 7,73 | 6,71 | 6,43 | 6,69 |
|  | Бетон тяжелый | т | 23,16 | 24,05 | 24,05 | 18,14 | 18,55 | 19,46 | 17,09 | 16,78 | 18,55 | 16,10 | 15,43 | 16,06 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | цементный | м3 | 9,50 | – | – | 6,27 | – | – | 3,93 | – | – | 2,63 | – | – |
|  | цементный | т | 20,90 | – | – | 13,79 | – | – | 8,65 | – | – | 5,79 | – | – |
| 23 | цементно-известковый | м3 | – | 11,18 | 9,18 | – | 7,45 | 6,63 | – | 5,58 | 5,29 | – | 3,62 | 3,27 |
|  | цементно-известковый | т | – | 24,60 | 20,20 | – | 16,39 | 14,59 | – | 12,28 | 11,64 | – | 7,96 | 7,19 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | цементный | м3 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,010 | 0,005 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 |
|  | цементный | т | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,022 | 0,011 | 0,022 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,004 | 0,002 | 0,004 |
| 25 | цементно-известковый | м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | – | – | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | – | - | – |
| 26 | Глина | м3 | 1,94 | 1,53 | – | 1,10 | 0,97 | – | 0,82 | 0,76 | – | 0,53 | 0,49 | – |
|  | Глина | т | 2,91 | 2,30 | – | 1,65 | 1,46 | – | 1,23 | 1,14 | – | 0,80 | 0,74 | – |
| 27 | Гравий | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Гравий | т | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 28 | Камень бутовый | м3 | 26,01 | 30,60 | 24,40 | 17,15 | 20,38 | 18,15 | 10,75 | 15,28 | 14,48 | 7,20 | 9,30 | 8,95 |
|  | Камень бутовый | т | 41,62 | 48,96 | 39,04 | 27,44 | 32,61 | 29,04 | 17,20 | 24,45 | 23,17 | 11,52 | 14,88 | 14,32 |
| 29 | Песок | м3 | 7,14 | 7,30 | 6,90 | 5,50 | 5,59 | 5,87 | 5,11 | 5,01 | 5,54 | 4,76 | 4,56 | 4,77 |
|  | Песок | т | 11,42 | 11,68 | 11,04 | 8,80 | 8,94 | 9,39 | 8,18 | 8,02 | 8,86 | 7,62 | 7,30 | 7,63 |
| 30 | Щебень | м3 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
|  | Щебень | т | 0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 31 | Щебень кирпичный | м3 | 0,60 | 0,48 | 0,53 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,17 | 0,14 | 0,18 |
|  | Щебень кирпичный | т | 0,75 | 0,60 | 0,66 | 0,43 | 0,38 | 0,41 | 0,31 | 0,28 | 0,33 | 0,21 | 0,18 | 0,23 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кольца | м3 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Кольца | т | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 33 | Плиты основания колодцев | м3 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Плиты основания колодцев | т | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 34 | Прочие материалы | % | 26 | 10 | 13 | 26 | 10 | 13 | 24 | 10 | 14 | 24 | 10 | 14 |
|  | Масса грузов | т | 106,84 | 114,23 | 97,20 | 74,07 | 79,23 | 73,93 | 55,92 | 63,69 | 63,49 | 44,68 | 46,95 | 46,05 |

Таблица 62

Кормоприготовительный цех

Нормы на 10 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Наружные стены |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кирпичные |
|  |  |  | Расчетная температура, 0С |
|  |  |  | -20 | -30 | -40 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7889,00 | 7924,00 | 7924,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 851,00 | 853,00 | 853,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автогрейдеры средние | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 4 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 23,27 | 23,27 | 23,27 |
| 5 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 6 | Катки самоходные 10 т | маш.-ч. | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| 7 | Катки самоходные 18 т | маш.-ч. | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 8 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 5,37 | 5,37 | 5,37 |
| 9 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| 10 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 20,33 | 20,33 | 20,33 |
| 11 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 99,12 | 99,12 | 99,12 |
| 12 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 17,56 | 17,56 | 17,56 |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 14 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| 15 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 16 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | 58,32 | 58,32 | 58,32 |
| 17 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 26,58 | 26,58 | 26,58 |
| 18 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,25 м3 | маш.-ч. | 42,55 | 42,55 | 42,55 |
| 19 | Прочие машины | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 15,37 | 15,37 | 15,37 |
|  | Блоки дверные | т | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 21 | Блоки оконные | м2 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
|  | Блоки оконные | т | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 22 | Доски полового настила | м3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
|  | Доски полового настила | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 23 | Лаги | м3 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Лаги | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 24 | Погонажные изделия | м | 34,13 | 34,13 | 34,13 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 25 | Щиты настила | м2 | 25,83 | 25,83 | 25,83 |
|  | Щиты настила | т | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 26 | Щиты опалубки | м2 | 108,46 | 108,46 | 108,46 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 27 | Колонны | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 28 | Лестницы | т | 2,18 | 2,18 | 2,18 |
| 29 | Мелкие металлоконструкции | т | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 30 | Металлическая крыша | т | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 31 | Переплеты оконные и витражи | т | 1,71 | 1,71 | 1,71 |
| 32 | Стальные детали лесов | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 33 | Закладные и накладные детали | т | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 34 | Фахверк | т | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 35 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 36 | Доски обрезные III сорта | м3 | 2,17 | 2,17 | 2,17 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 37 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 38 | Лес круглый | м3 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
|  | Лес круглый | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 39 | Арматура | т | 7,69 | 7,81 | 7,81 |
| 40 | Асбест | т | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 41 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 42 | Битум | т | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
| 43 | Известь негашеная | т | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 44 | Краски | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 45 | Мастики битумные | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 46 | Металлические изделия | т | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 47 | Олифа | кг | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
| 48 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 28,84 | 41,61 | 41,61 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 5,68 | 8,20 | 8,20 |
| 49 | Плитки керамические метлахские | м2 | 3,06 | 3,06 | 3,06 |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 50 | Рулонные материалы | м2 | 2062,39 | 2062,39 | 2062,39 |
|  | Рулонные материалы | т | 4,78 | 4,78 | 4,7 |
| 51 | Сетки металлические тканые | м2 | 57,38 | 57,38 | 57,38 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 52 | Скобяные изделия для окон | комплект | 27,00 | 27,00 | 27,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 53 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 54 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 55 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 56 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 57 | Сталь сортовая | т | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 58 | Стекло оконное | м2 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
|  | Стекло оконное | т | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 59 | Эмали | кг | 1,68 | 1,68 | 1,68 |
| 60 | Цемент | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 61 | Бетон тяжелый | м3 | 767,83 | 767,83 | 767,83 |
|  | Бетон тяжелый | т | 1842,79 | 1842,79 | 1842,79 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 62 | цементный | м3 | 16,53 | 16,56 | 16,56 |
|  | цементный | т | 36,37 | 36,43 | 36,43 |
| 63 | цементно-известковый | м3 | 26,42 | 28,42 | 28,42 |
|  | цементно-известковый | т | 58,12 | 62,52 | 62,52 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 64 | цементно-известковый | м3 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
|  | цементно-известковый | т | 4,58 | 4,58 | 4,58 |
| 65 | известковый | м3 | 21,03 | 21,03 | 21,03 |
|  | известковый | т | 46,27 | 46,27 | 46,27 |
| 66 | Гравий | м3 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |
|  | Гравий | т | 6,91 | 6,91 | 6,91 |
| 67 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 53,37 | 56,68 | 56,68 |
|  | Кирпич керамический | т | 200,14 | 212,55 | 212,55 |
| 68 | Песок | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Песок | т | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 69 | Смесь асфальтобетонная | т | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 70 | Щебень | м3 | 21,61 | 21,61 | 21,61 |
|  | Щебень | т | 34,58 | 34,58 | 34,58 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 71 | Балки | м3 | 7,14 | 7,14 | 7,14 |
|  | Балки | т | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 72 | Балки фундаментные | м3 | 3,65 | 3,97 | 3,97 |
|  | Балки фундаментные | т | 8,76 | 9,53 | 9,53 |
| 73 | Блоки стен | м3 | 17,58 | 17,58 | 17,58 |
|  | Блоки стен | т | 42,19 | 42,19 | 42,19 |
| 74 | Колонны | м3 | 22,16 | 22,16 | 22,16 |
|  | Колонны | т | 53,18 | 53,18 | 53,18 |
| 75 | Кольца для колодцев | м | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
|  | Кольца для колодцев | т | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 76 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 468,15 | 468,15 | 468,15 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 102,99 | 102,99 | 102,99 |
| 77 | Плиты | м2 | 368,53 | 368,53 | 368,53 |
|  | Плиты | т | 55,28 | 55,28 | 55,28 |
| 78 | Плиты перекрытий подземных сооружений | м3 | 11,80 | 11,80 | 11,80 |
|  | Плиты перекрытий подземных сооружений | т | 28,35 | 28,32 | 28,32 |
| 79 | Плиты покрытий круглые | м3 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
|  | Плиты покрытий круглые | т | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 80 | Стаканы | м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  | Стаканы | т | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 81 | Фундаменты | м3 | 6,57 | 6,89 | 6,89 |
|  | Фундаменты | т | 15,77 | 16,54 | 16,54 |
| 82 | Прочие материалы | % | 5 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 2603,45 | 2624,50 | 2624,50 |

### Глава 6

## ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

### Техническая часть

59. В главе приведены нормы на строительство зданий и сооружений строительной индустрии следующего назначения:

бетоносмесительный цех и цех металлоконструкций;

арматурный цех;

полигон для изготовления мелких железобетонных изделий;

склад заполнителей;

склад цемента.

60. При подсчете объемов работ следует руководствоваться правилами, приведенными в гл.2 и 3.

61. Технические характеристики конструктивных частей зданий и видов работ даны в табл. 6т.

# Таблица 6т

| Конструктивные части зданий и виды работ | Наружные стены |
| --- | --- |
|  | кирпичные | из известковых блоков | металлические |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты: |  |  |  |
| ленточные бутобетонные и бетонные | – | 63 (1.2) | – |
| ленточные монолитные железобетонные | – | 63 (1.2) | – |
| ленточные из сборных бетонных и железобетонных блоков и плит | 64 | – | 65 |
| столбчатые монолитные бетонные и железобетонные | 64 | 63 (3) | – |
| Колонны: |  |  |  |
| металлические | 64 | 63 | 65 |
| Перекрытия и покрытия: |  |  |  |
| металлические | 64 | 63 (1.2) | – |
| сборные железобетонные | 64 | 63 (1.2) | – |
| Кровля: |  |  |  |
| Рулонная многослойная | 64 | 63 (1.2) | – |
| Полы: |  |  |  |
| асфальтобетонные | 64 | – | – |
| бетонные | 64 | 63 (1.2) | – |
| из керамической плитки | – | 63 (1.2) | – |
| из перхлорвиниловой плитки и линолеума | – | 63 (1.2) | – |
| Перегородки: |  |  |  |
| кирпичные | 64 | – | – |
| металлические | – | 63 (1.2) | – |
| сборные железобетонные | – | 63 (1.2) | – |
| Окна: |  |  |  |
| деревянные со спаренными и раздельными переплетами | 64 | 63 (1.2) | – |
| металлические | – | 63 (1.2) | – |
| Двери: |  |  |  |
| дощатые | 64 | 63 (1.2) | – |
| Ворота: |  |  |  |
| металлические | – | 63 (1.2) | – |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| затирка, мокрая штукатурка | 64 | 63 (1.2) | – |
| окраска известковая, масляная, силикатная, перхлорвиниловая, водоэмульсионная, клеевая | 64 | 63 (1.2) | 65 |
| облицовка глазурованной плиткой | – | 63 (1.2) | – |
| Наружная отделка: |  |  |  |
| расшивка швов | 64 | 63 (1.2) | – |

Таблица 63

Цеха по производству металлоконструкций и железобетонных изделий

Наружные стены – известковые блоки (гр.1-2)

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бетоносмесительный цех и цех металлоконструкций | Арматурный цех | Полигон для мелких железобетонных изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8819,00 | 6438,00 | 1770,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1865,00 | 3390,00 | 463,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 6,94 | 11,31 | 11,19 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 1,15 | - | – |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 0,25 | 1,66 | – |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 216,92 | 49,03 | 12,43 |
| 7 | Краны автомобильные 16 т | маш.-ч. | 5,89 | – | – |
| 8 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 182,38 | – | – |
| 9 | Краны башенные 5,5-8 т | маш.-ч. | 19,42 | – | – |
| 10 | Краны башенные 16-50 т | маш.-ч. | 14,62 | 84,62 | – |
| 11 | Краны гусеничные 10 т | маш.-ч. | 0,41 | – | – |
| 12 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 11,69 | 24,98 | 8,01 |
| 13 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 106,51 | 258,50 | 14,11 |
| 14 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 1,42 | 16,33 | – |
| 15 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | 120,99 | – | – |
| 16 | Краны гусеничные 100 т | маш.-ч. | 1,03 | 3,38 | – |
| 17 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 1,66 | 98,33 | 21,95 |
| 18 | Краны на пневмоходу 25 т | маш.-ч. | 0,91 | 59,65 | – |
| 19 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 0,19 | 0,62 | – |
| 20 | Молотки отбойные | маш.-ч. | – | 190,00 | – |
| 21 | Растворонасосы 1 м3/час | маш.-ч. | – | 9,72 | – |
| 22 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,46 | – | – |
| 23 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 43,94 | 42,51 | 89,83 |
| 24 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,65-0,8 м3 | маш.-ч. | 19,72 | 24,26 | 49,25 |
| 25 | Прочие машины | % | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |  |  |
| 26 | Блоки дверные | м2 | 54,77 | 21,37 | – |
|  | Блоки дверные | т | 5,13 | 2,00 | – |
| 27 | Блоки оконные | м2 | 25,69 | – | – |
|  | Блоки оконные | т | 0,26 | – | – |
| 28 | Доски полового настила | м3 | 0,31 | – | – |
|  | Доски полового настила | т | 0,19 | – | – |
| 29 | Погонажные изделия | м | 93,75 | 63,13 | – |
|  | Погонажные изделия | т | 0,07 | 0,05 | – |
| 30 | Щиты настила | м2 | 5,56 | 1,59 | – |
|  | Щиты настила | т | 0,11 | 0,03 | – |
| 31 | Щиты опалубки | м2 | 75,48 | 226,34 | 73,71 |
|  | Щиты опалубки | т | 2,04 | 6,11 | 1,99 |
|  | Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 32 | Балки | т | 32,24 | 40,53 | 9,80 |
| 33 | Бункеры | т | 24,60 | – | – |
| 34 | Каркас ворот | т | 0,31 | 1,44 | – |
| 35 | Витражи и переплеты | т | 0,75 | 7,41 | – |
| 36 | Колонны | т | 24,70 | 72,71 | 14,11 |
| 37 | Лестницы | т | 32,04 | 13,02 | 1,70 |
| 38 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,22 | 3,89 | 1,71 |
| 39 | Пути подвесных кранов | т | 2,35 | 9,11 | 1,70 |
| 40 | Пролетные строения транспортных галерей | т | 45,20 | – | – |
| 41 | Панели трехслойные стеновые с обшивкой из стального профилированного листа | м2 | – | 1455,43 | – |
|  | Панели трехслойные стеновые с обшивкой из стального профилированного листа | т | – | 27,65 | – |
| 42 | Связи | т | 10,03 | 8,12 | 0,95 |
| 43 | Стальные детали лесов | т | 0,03 | 0,01 | – |
| 44 | Стены, перегородки | т | 3,22 | 11,93 | – |
| 45 | Закладные и накладные детали | т | 0,31 | 9,00 | 0,39 |
| 46 | Фермы | т | – | 26,52 | – |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |  |  |
| 47 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 0,16 | 1,28 | 0,84 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 0,10 | 0,78 | 0,51 |
| 48 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,02 | 0,48 | – |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,01 | 0,29 | – |
| 49 | Доски обрезные II сорта | м3 | 0,25 | 0,17 | 0,11 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
| 50 | Доски обрезные III сорта | м3 | 0,97 | 4,14 | 2,47 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,59 | 2,53 | 1,51 |
| 51 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,13 | – | 0,29 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,08 | – | 0,18 |
| 52 | Дрова | м3 | 0,94 | 4,45 | – |
|  | Дрова | т | 0,67 | 3,16 | – |
| 53 | Лес круглый | м3 | 0,12 | 0,47 | – |
|  | Лес круглый | т | 0,09 | 0,33 | – |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 54 | Арматура | т | 7,40 | 6,83 | 1,67 |
| 55 | Асбест | т | 0,18 | 1,69 | – |
| 56 | Асбестоцементные листы волнистые | м2 | 643,50 | 83,30 | – |
|  | Асбестоцементные листы волнистые | т | 9,41 | 1,22 | – |
| 57 | Асбестоцементные листы плоские | м2 | 645,00 | – | – |
|  | Асбестоцементные листы плоские | т | 12,51 | – | – |
| 58 | Асбестоцементные стеновые панели | м2 | 195,21 | – | – |
|  | Асбестоцементные стеновые панели | т | 122,98 | – | – |
| 59 | Белила | кг | 3,76 | – | – |
| 60 | Битум | т | 1,97 | 19,35 | – |
| 61 | Вата минеральная | м3 | 2,67 | – | – |
|  | Вата минеральная | т | 0,53 | – | – |
| 62 | Грунтовка | т | 0,62 | – | – |
| 63 | Известь негашеная | т | 0,22 | – | – |
| 64 | Краски | т | 1,26 | 4,61 | – |
| 65 | Лаки | т | – | 0,03 | – |
| 66 | Линолеум | м2 | 21,42 | 10,20 | – |
|  | Линолеум | т | 0,05 | 0,02 | – |
| 67 | Мастики битумные | т | 1,07 | 0,36 | 0,51 |
| 68 | Металлические изделия | т | 2,12 | 6,55 | 1,30 |
| 69 | Олифа | кг | 3,53 | 27,95 | – |
| 70 | Пленка полиэтиленовая | т | 0,24 | – | – |
| 71 | Плиты древесноволокнистые | м2 | 21,42 | – | – |
|  | Плиты древесноволокнистые | т | 0,09 | – | – |
| 72 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 43,80 | 48,21 | – |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 8,72 | 9,50 | – |
| 73 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 13,03 | 22,00 | – |
|  | Плитки керамические глазурованные | т | 0,12 | 0,20 | – |
| 74 | Плитки керамические метлахские | м2 | 581,92 | 11,53 | – |
|  | Плитки керамические метлахские | т | 26,19 | 0,52 | – |
| 75 | Проволока разная | т | 0,27 | – | – |
| 76 | Рулонные материалы | м2 | 933,34 | 6710,20 | – |
|  | Рулонные материалы | т | 1,76 | 15,45 | – |
| 77 | Сетки металлические сварные | т | – | 0,10 | – |
| 78 | Сетки металлические тканые | м2 | 17,28 | 68,12 | – |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,06 | 0,22 | – |
| 79 | Скобяные изделия для окон | комплект | 8,00 | – | – |
|  | Скобяные изделия для окон | т | 0,02 | – | – |
| 80 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 24,00 | 9,00 | – |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,03 | 0,01 | – |
| 81 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 1,73 | 0,75 | – |
| 82 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | – | 0,05 | – |
| 83 | Сталь полосовая, тонколистовая и толстолистовая | т | 0,06 | – | – |
| 84 | Стекло оконное | м2 | 25,27 | 387,23 | – |
|  | Стекло оконное | т | 0,42 | 3,49 | – |
| 85 | Эмали | т | 1,07 | 0,05 | 0,05 |
| 86 | Цемент | т | 1,01 | – | – |
|  | Местные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 87 | Бетон тяжелый | м3 | 115,28 | 473,35 | 94,46 |
|  | Бетон тяжелый | т | 276,67 | 1136,04 | 226,70 |
| 88 | Бетон легкий | м3 | 2,47 | – | – |
|  | Бетон легкий | т | 2,96 | – | – |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 89 | цементный | м3 | 7,07 | 12,96 | – |
|  | цементный | т | 15,55 | 28,51 | – |
| 90 | цементно-известковый | м3 | 1,12 | 30,08 | – |
|  | цементно-известковый | т | 2,46 | 66,18 | – |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |  |  |
| 91 | цементный | м3 | 0,19 | 0,33 | – |
|  | цементный | т | 0,42 | 0,73 | – |
| 92 | цементно-известковый | м3 | 0,37 | 3,85 | – |
|  | цементно-известковый | т | 0,81 | 8,47 | – |
| 93 | известковый | м3 | 0,50 | 1,93 | – |
|  | известковый | т | 1,10 | 4,25 | – |
| 94 | Гравий | м3 | 1,27 | 11,77 | – |
|  | Гравий | т | 2,10 | 19,42 | – |
| 95 | Камень бутовый | м3 | – | 58,81 | – |
|  | Камень бутовый | т | – | 94,10 | – |
| 96 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 2,27 | – | – |
|  | Кирпич керамический | т | 8,51 | – | – |
| 97 | Песок | м3 | 0,62 | 3,28 | – |
|  | Песок | т | 0,99 | 5,25 | – |
| 98 | Смесь асфальтобетонная | т | 1,59 | 8,10 | – |
| 99 | Щебень | м3 | 3,71 | 44,11 | – |
|  | Щебень | т | 5,94 | 70,58 | – |
| 100 | Щебень кирпичный | м3 | 3,57 | 19,75 | – |
|  | Щебень кирпичный | т | 4,46 | 24,69 | – |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| 101 | Балки | м3 | 0,94 | – | – |
|  | Балки | т | 2,26 | – | – |
| 102 | Балки фундаментные | м3 | 0,49 | – | – |
|  | Балки фундаментные | т | 1,18 | – | – |
| 103 | Лотки | м3 | 0,42 | 1,43 | – |
|  | Лотки | т | 1,01 | 3,43 | – |
| 104 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 575,33 | – | – |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 126,57 | – | – |
| 105 | Плиты | м2 | 55,33 | 14,00 | – |
|  | Плиты | т | 8,30 | 2,10 | – |
| 106 | Пеноблоки для перегородок | м2 | – | 168,74 | – |
|  | Пеноблоки для перегородок | т | – | 37,12 | – |
| 107 | Плитки бетонные для пола | м2 | 53,03 | – | – |
|  | Плитки бетонные для пола | т | 2,65 | – | – |
| 108 | Утеплитель из ячеистого бетона | м3 | 15,53 | – | – |
|  | Утеплитель из ячеистого бетона | т | 6,21 | – | – |
| 109 | Прочие материалы | % | 2 | 2 | 2 |
|  | Масса грузов | т | 859,35 | 1826,72 | 264,85 |

Таблица 64

Склад заполнителей емкостью 550 м3 открытого бункерного типа с подштабельной галереей и галереей подачи заполнителей

Нормы на 1 здание

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8390,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1290,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 12,04 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 8,52 |
| 5 | Катки самоходные 6,5 т | маш.-ч. | 6,28 |
| 6 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 20,60 |
| 7 | Краны башенные 5 т | маш.-ч. | 3,49 |
| 8 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 172,36 |
| 9 | Краны гусеничные 20 т | маш.-ч. | 2,30 |
| 10 | Краны гусеничные 25 т | маш.-ч. | 4,81 |
| 11 | Краны гусеничные 40 т | маш.-ч. | 0,60 |
| 12 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | 8,49 |
| 13 | Краны козловые 30 т | маш.-ч. | 7,35 |
| 14 | Машины поливомоечные | маш.-ч. | 2,37 |
| 15 | Растворонасосы 3 м3/час | маш.-ч. | 0,29 |
| 16 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 118,84 |
| 17 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 122,61 |
| 18 | Прочие машины | % | 1,1 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 19 | Блоки дверные | м2 | 4,12 |
|  | Блоки дверные | т | 0,30 |
| 20 | Блоки оконные | м2 | 1,70 |
|  | Блоки оконные | т | 0,06 |
| 21 | Погонажные изделия | м | 79,83 |
|  | Погонажные изделия | т | 0,06 |
| 22 | Щиты опалубки | м2 | 385,50 |
|  | Щиты опалубки | т | 10,41 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 23 | Балки | т | 0,94 |
| 24 | Бункеры | т | 4,85 |
| 25 | Колонны | т | 1,81 |
| 26 | Лестницы | т | 1,37 |
| 27 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,05 |
| 28 | Закладные и накладные детали | т | 2,86 |
| 29 | Фермы | т | 6,20 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 30 | Бруски и брусья II сорта | м3 | 6,64 |
|  | Бруски и брусья II сорта | т | 4,05 |
| 31 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 1,25 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,76 |
| 32 | Бруски и брусья IV сорта | м3 | 0,04 |
|  | Бруски и брусья IV сорта | т | 0,02 |
| 33 | Доски необрезные IV сорта | м3 | 1,21 |
|  | Доски необрезные IV сорта | т | 0,74 |
| 34 | Доски обрезные II сорта | м3 | 3,96 |
|  | Доски обрезные II сорта | т | 2,11 |
| 35 | Доски обрезные III сорта | м3 | 6,74 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 4,11 |
| 36 | Доски обрезные IV сорта | м3 | 0,05 |
|  | Доски обрезные IV сорта | т | 0,03 |
| 37 | Дрова | м3 | 1,73 |
|  | Дрова | т | 1,28 |
| 38 | Лес круглый | м3 | 0,11 |
|  | Лес круглый | т | 0,08 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 39 | Арматура | т | 63,65 |
| 40 | Асбест | т | 3,81 |
| 41 | Битум | т | 5,25 |
| 42 | Грунтовка | кг | 0,60 |
| 43 | Известь негашеная | т | 0,03 |
| 44 | Краски | кг | 767,80 |
| 45 | Мастики битумные | т | 2,50 |
| 46 | Металлические изделия | т | 1,59 |
| 47 | Олифа | кг | 14,88 |
| 48 | Плиты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 21,37 |
|  | Плиты теплоизоляционные минераловатные | т | 5,50 |
| 49 | Проволока разная | кг | 3,92 |
| 50 | Рулонные материалы | м2 | 1042,06 |
|  | Рулонные материалы | т | 1,94 |
| 51 | Сетки металлические тканые | м2 | 33,16 |
|  | Сетки металлические тканые | т | 0,11 |
| 52 | Скобяные изделия для окон | комплект | 1,00 |
|  | Скобяные изделия для окон | кг | 0,40 |
| 53 | Скобяные изделия для дверей | комплект | 12,00 |
|  | Скобяные изделия для дверей | т | 0,01 |
| 54 | Сталь кровельная оцинкованная | т | 0,44 |
| 55 | Сталь листовая с рифленой поверхностью | т | 0,08 |
| 56 | Сталь сортовая | т | 0,04 |
| 57 | Стекло оконное | м2 | 13,14 |
|  | Стекло оконное | т | 0,12 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 58 | Бетон тяжелый | м3 | 379,66 |
|  | Бетон тяжелый | т | 911,18 |
| 59 | Бетон легкий | м3 | 2,29 |
|  | Бетон легкий | т | 2,75 |
|  | Раствор кладочный тяжелый: |  |  |
| 60 | цементный | м3 | 40,47 |
|  | цементный | т | 89,03 |
| 61 | цементно-известковый | м3 | 10,78 |
|  | цементно-известковый | т | 23,72 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 62 | цементно-известковый | м3 | 0,24 |
|  | цементно-известковый | т | 0,53 |
| 63 | известковый | м3 | 1,30 |
|  | известковый | т | 2,86 |
| 64 | Гравий | м3 | 1,44 |
|  | Гравий | т | 2,38 |
| 65 | Камень бутовый | м3 | 0,88 |
|  | Камень бутовый | т | 1,41 |
| 66 | Кирпич керамический | тыс.шт. | 18,74 |
|  | Кирпич керамический | т | 70,28 |
| 67 | Песок | м3 | 2,15 |
|  | Песок | т | 3,44 |
| 68 | Смесь асфальтобетонная | т | 31,97 |
| 69 | Щебень | м3 | 0,24 |
|  | Щебень | т | 0,38 |
| 70 | Щебень кирпичный | м3 | 74,61 |
|  | Щебень кирпичный | т | 93,26 |
|  | Сборные железобетонные конструкции |  |  |
| 71 | Балки | м3 | 0,22 |
|  | Балки | т | 0,53 |
| 72 | Блоки стен | м3 | 15,83 |
|  | Блоки стен | т | 37,99 |
| 73 | Лотки | м3 | 35,60 |
|  | Лотки | т | 85,44 |
| 74 | Панели стен, перегородок легкобетонные | м2 | 296,10 |
|  | Панели стен, перегородок легкобетонные | т | 65,14 |
| 75 | Плиты | м2 | 34,20 |
|  | Плиты | т | 6,84 |
| 76 | Прочие материалы | % | 2 |
|  | Масса грузов | т | 1557,03 |

Таблица 65

Склад цемента емкость 25т(2

Силос и приемный бункер – металлические

Нормы на 1 сооружение

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 917,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 111,00 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Бульдозеры 80 л.с. | маш.-ч. | 1,35 |
| 4 | Бульдозеры 108 л.с. | маш.-ч. | 1,44 |
| 5 | Краны автомобильные 10 т | маш.-ч. | 3,33 |
| 6 | Краны гусеничные 15 т | маш.-ч. | 1,20 |
| 7 | Краны гусеничные 63 т | маш.-ч. | 4,48 |
| 8 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч. | 0,69 |
| 9 | Трамбовки пневматические | маш.-ч. | 21,84 |
| 10 | Транспортеры ленточные передвижные 5 м | маш.-ч. | 0,53 |
| 11 | Транспортеры ленточные передвижные 15 м | маш.-ч. | 0,79 |
| 12 | Экскаваторы на гусеничном и колесном ходу одноковшовые 0,5 м3 | маш.-ч. | 13,83 |
| 13 | Прочие машины | % | 1,2 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Деревянные конструкции и детали |  |  |
| 14 | Щиты опалубки | м2 | 37,46 |
|  | Щиты опалубки | т | 1,01 |
|  | Металлоконструкции |  |  |
| 15 | Бункеры, силосы, декомпозеры, сгустители, резервуары | т | 2,53 |
| 16 | Колонны | т | 1,48 |
| 17 | Лестницы | т | 1,25 |
| 18 | Мелкие металлоконструкции | т | 0,02 |
| 19 | Рамы | т | 0,22 |
| 20 | Закладные и накладные детали | т | 0,04 |
| 21 | Фундаменты | т | 0,22 |
|  | Лесопиломатериалы |  |  |
| 22 | Бруски и брусья III сорта | м3 | 0,07 |
|  | Бруски и брусья III сорта | т | 0,04 |
| 23 | Доски обрезные III сорта | м3 | 1,08 |
|  | Доски обрезные III сорта | т | 0,66 |
| 24 | Лес круглый | м3 | 0,02 |
|  | Лес круглый | т | 0,01 |
|  | Материалы разные |  |  |
| 25 | Арматура | т | 2,13 |
| 26 | Краски | кг | 39,12 |
| 27 | Металлические изделия | т | 0,22 |
| 28 | Олифа | кг | 4,29 |
|  | Местные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 29 | Бетон тяжелый | м3 | 33,73 |
|  | Бетон тяжелый | т | 80,95 |
|  | Раствор отделочный тяжелый: |  |  |
| 30 | цементный | м3 | 0,01 |
|  | цементный | т | 0,02 |
| 31 | Песок | м3 | 6,84 |
|  | Песок | т | 10,94 |
| 32 | Щебень | м3 | 0,03 |
|  | Щебень | т | 0,05 |
| 33 | Прочие материалы | % | 3 |
|  | Масса грузов | т | 101,83 |

### Глава 7

## ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

### Техническая часть

62. В главе приведены нормы на сооружение внутренних сетей водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, газоснабжения, электроосвещения, телефонизации, радиофикации и телевидения для жилых, общественных, производственных и коммунальных зданий и сооружений независимо от материала стен, перекрытий и перегородок.

63. К внутренним водопроводным и канализационным сетям относятся вводы водопровода в здание протяженностью до 15 м и канализационные выпуски, прокладываемые от наружной стены здания до первого колодца.

64. В нормах на сооружение водопроводных сетей принята объединенная система хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного обеспечения водой.

65. Прокладка сетей водопровода, горячего водоснабжения и отопления из стальных водогазопроводных и электросварных труб предусматривается по стенам зданий, в каналах, подвалах, технических подпольях и коммуникационных нишах. Сети канализации из чугунных канализационных и полиэтиленовых труб прокладываются под полом (в грунте), над полом, в приставных коробах у стен и коммуникационных нишах. Вводы водопровода из чугунных напорных и выпуски канализации из чугунных канализационных труб прокладываются в траншеях.

66. В нормах на прокладку водопроводов, монтаж арматуры, приборов и устройств водоснабжения, канализации, газоснабжения, отопления, воздуховодов вентиляции, проводов и кабелей электроосвещения, телефонизации, радиофикации и телевидения предусматривается применение готовых стандартных узлов, поставляемых на место монтажа при наличии готовых сквозных отверстий, ниш и борозд в стенах, перегородках и перекрытиях, независимо от материала.

67. Устройство внутренних водотоков учтено нормами на устройство канализации.

68. Нормы на устройство отопления учитывают теплоснабжение зданий от наружной сети при расчетной температуре наружного воздуха -300С; при температуре –200С к стоимости устройства отопления при температуре наружного воздуха –300С применять коэффициент 0,9, а при температуре –400С – коэффициент 1,1.

69. Объем работ по устройству внутернних сетей определяется по правилам, изложенным в соответствующих «Сметных нормах и правилах» части IV.

70. Перед таблицами норм приведен состав основных работ, учтенный нормами и необходимый для монтажа соответствующих коммуникаций.

Таблица 66

Водопровод

Устройство ввода в здание. Установка водомерного узла. Прокладка трубопроводов. Установка и заделка креплений. Установка гильз в местах пересечения с перекрытиями и стенами. Установка и крепление фасонных частей и арматуры. Гидравлическое испытание трубопроводов. Промывка и хлорирование трубопроводов. Тепловая изоляция магистральных трубопроводах. Окраска трубопроводов

Нормы на 1 квартиру (гр.1-3) и на

100 м3 строительного объема (гр.4-21)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 18,70 | 7,67 | 6,00 | 2,72 | 5,70 | 2,19 | 3,87 | 5,59 | 4,22 | 10,35 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бак металлический | комплект | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Бак металлический | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Вентили муфтовые ( до 25 мм | шт. | 0,5 | 4,42 | 0,57 | 1,15 | 1,58 | 0,55 | 0,82 | 0,31 | 0,45 | 1,19 |
|  | Вентили муфтовые ( до 25 мм | кг | 1,03 | 9,15 | 1,18 | 2,37 | 2,36 | 1,13 | 1,70 | 0,63 | 0,93 | 2,46 |
| 4 | Вентили муфтовые ( до 50 мм | шт. | – | – | 0,08 | 0,09 | 0,03 | – | – | – | – | – |
|  | Вентили муфтовые ( до 50 мм | кг | – | – | 0,55 | 0,59 | 0,20 | – | – | – | – | – |
| 5 | Водомер крыльчатый холодной воды | шт. | – | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | – | – | – | 0,06 | 0,04 |
|  | Водомер крыльчатый холодной воды | кг | – | 0,39 | 0,09 | 0,05 | 0,14 | – | – | – | 0,27 | 0,18 |
| 6 | Водомерный узел ( до 50 мм | комплект | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Водомерный узел ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Задвижки ( до 50 мм | шт. | – | – | – | 0,04 | 0,09 | – | 0,09 | 0,08 | – | – |
|  | Задвижки ( до 50 мм | кг | – | – | – | 0,90 | 1,85 | - | 1,89 | 1,60 | – | – |
| 8 | Задвижки ( до 100 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,15 | 0,03 | – |
|  | Задвижки ( до 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | 0,83 | 7,04 | 1,15 | – |
| 9 | Краны водозаборные | шт. | – | 0,08 | – | – | 0,03 | 0,16 | – | 0,12 | – | 0,04 |
|  | Краны водозаборные | кг | – | 0,17 | – | – | 0,06 | 0,32 | – | 0,23 | – | 0,08 |
| 10 | Краны двойной регулировки | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Краны двойной регулировки | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,34 | 5,18 | 3,59 | 3,25 | 23,64 | 3,58 | 1,64 | 2,50 | 4,23 | 3,15 | 7,57 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Бак металлический | комплект | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Бак металлический | кг | 23,97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Вентили муфтовые ( до 25 мм | шт. | 0,95 | 1,39 | 1,50 | 1,48 | 2,42 | 0,68 | 0,05 | 0,22 | 1,12 | 0,10 | 0,52 |
|  | Вентили муфтовые ( до 25 мм | кг | 1,97 | 2,88 | 3,10 | 3,06 | 5,02 | 1,41 | 0,08 | 0,46 | 2,32 | 0,20 | 1,08 |
| 4 | Вентили муфтовые ( до 50 мм | шт. | 0,06 | 0,11 | 0,06 | – | – | – | 0,01 | 0,02 | – | 0,01 | 0,06 |
|  | Вентили муфтовые ( до 50 мм | кг | 0,38 | 0,76 | 0,40 | – | – | – | 0,08 | 0,16 | – | 0,02 | 0,44 |
| 5 | Водомер крыльчатый холодной воды | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,02 | – | 0,07 |
|  | Водомер крыльчатый холодной воды | кг | – | – | – | – | – | – | – | 0,18 | 0,09 | – | 0,32 |
| 6 | Водомерный узел ( до 50 мм | комплект | 0,06 | 0,06 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | 0,06 |
|  | Водомерный узел ( до 50 мм | кг | 0,51 | 0,51 | 0,18 | – | – | – | – | – | – | – | 0,60 |
| 7 | Задвижки ( до 50 мм | шт. | 0,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | – |
|  | Задвижки ( до 50 мм | кг | 5,90 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | – |
| 8 | Задвижки ( до 100 мм | шт. | 0,45 | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 0,02 | 0,01 | – |
|  | Задвижки ( до 100 мм | кг | 3,44 | – | – | – | – | – | 1,10 | – | 1,00 | 0,46 | – |
| 9 | Краны водозаборные | шт. | 0,06 | 0,03 | 0,12 | 0,26 | – | – | 0,02 | 0,03 | – | 0,01 | 0,07 |
|  | Краны водозаборные | кг | 0,40 | 0,05 | 0,24 | 0,52 | – | – | 0,05 | 0,06 | – | 0,004 | 0,13 |
| 10 | Краны двойной регулировки | шт. | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – |
|  | Краны двойной регулировки | кг | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Краны поливочные ( до 25 мм | шт. | 1,00 | – | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
|  | Краны поливочные ( до 25 мм | кг | 4,00 | – | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,13 | 0,15 | 0,23 | 0,20 | 0,30 |
| 12 | Краны пожарные ( до 50 мм | шт. | – | – | – | 0,06 | – | – | 0,11 | 0,17 | – | – |
|  | Краны пожарные ( до 50 мм | кг | – | – | – | 0,40 | – | – | 0,77 | 1,20 | – | – |
| 13 | Клапаны ( до 100 мм | шт. | 1,00 | – | – | 0,04 | – | – | 0,07 | – | – | – |
|  | Клапаны ( до 100 мм | кг | 51,80 | – | – | 2,23 | – | – | 3,63 | – | – | – |
| 14 | Краски масляные | кг | 2,00 | 1,25 | 0,30 | 0,19 | 0,82 | 0,15 | 0,22 | 0,50 | 0,47 | 1,00 |
| 15 | Лак печной | кг | 3,00 | – | – | 1,89 | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Манометр с 3-ходовым краном | шт. | – | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | – | – | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
|  | Манометр с 3-ходовым краном | кг | – | 0,22 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | – | – | 0,11 | 0,08 | 0,11 |
| 17 | Минераловатные изделия | м3 | 0,01 | – | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
|  | Минераловатные изделия | кг | 1,09 | – | 3,27 | 2,78 | 2,78 | 1,09 | 1,09 | 3,27 | 2,18 | 4,36 |
| 18 | Пергамент | м2 | – | – | – | – | 0,93 | – | 0,60 | – | 0,92 | 2,20 |
|  | Пергамент | кг | – | – | – | – | 0,70 | – | 0,45 | – | 0,69 | 1,65 |
| 19 | Рукава резинотканые ( до 25 мм | м | – | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 2,04 | 0,97 | 1,46 | 0,77 | 1,49 | 2,31 |
|  | Рукава резинотканые ( до 25 мм | кг | – | 0,08 | 1,50 | 1,50 | 3,06 | 1,45 | 2,19 | 1,15 | 2,24 | 3,47 |
| 20 | Рукава льняные ( до 50 мм | м | – | – | – | 1,15 | – | – | – | 1,72 | – | – |
|  | Рукава льняные ( до 50 мм | кг | – | – | – | 0,31 | – | – | – | 0,46 | – | – |
| 21 | Рубероид | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Рубероид | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Сетка металлическая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,92 | 2,20 |
|  | Сетка металлическая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,11 | 5,06 |
| 23 | Стеклоткань | м2 | 0,50 | – | 1,70 | 0,64 | 1,17 | 0,71 | – | 1,00 | 0,92 | 2,20 |
|  | Стеклоткань | кг | 0,15 | – | 0,51 | 0,19 | 0,35 | 0,21 | – | 0,30 | 0,28 | 0,66 |
| 24 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | м | 23,00 | 16,83 | 4,70 | 4,04 | 7,88 | 2,72 | 4,28 | 2,16 | 5,57 | 7,88 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | кг | 100,74 | 73,71 | 20,59 | 17,70 | 31,51 | 11,91 | 18,75 | 9,46 | 24,40 | 34,51 |
| 25 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | м | – | – | – | 2,02 | – | 0,48 | 0,66 | 3,16 | – | 0,96 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | кг | – | – | – | 24,64 | – | 5,86 | 8,05 | 38,55 | – | 11,71 |
| 26 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 150 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 150 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 11 | Краны поливочные ( до 25 мм | шт. | 0,34 | 0,05 | 0,02 | – | – | – | 0,03 | – | 0,04 | 0,02 | 0,20 |
|  | Краны поливочные ( до 25 мм | кг | 1,35 | 0,22 | 0,08 | – | – | – | 0,12 | – | 0,17 | 0,10 | 0,78 |
| 12 | Краны пожарные ( до 50 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,10 | 0,08 | 0,20 |
|  | Краны пожарные ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | 0,34 | – | 0,73 | 0,56 | 1,37 |
| 13 | Клапаны ( до 100 мм | шт. | 0,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Клапаны ( до 100 мм | кг | 0,62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Краски масляные | кг | 0,67 | 0,36 | 0,35 | 0,49 | 1,82 | 0,51 | 0,05 | 0,14 | 0,17 | 0,07 | 1,24 |
| 15 | Лак печной | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Манометр с 3-ходовым краном | шт. | 0,06 | 0,03 | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,02 | – | – |
|  | Манометр с 3-ходовым краном | кг | 0,15 | 0,08 | – | – | – | – | – | 0,12 | 0,06 | – | – |
| 17 | Минераловатные изделия | м3 | 0,07 | 0,04 | 0,02 | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,001 |
|  | Минераловатные изделия | кг | 6,16 | 3,17 | 1,32 | – | – | – | – | – | – | 1,32 | 0,09 |
| 18 | Пергамент | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Пергамент | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Рукава резинотканые ( до 25 мм | м | 5,61 | 1,70 | 1,28 | – | – | – | 0,37 | 1,35 | 1,24 | 0,46 | 3,92 |
|  | Рукава резинотканые ( до 25 мм | кг | 8,42 | 2,55 | 1,92 | – | – | – | 0,55 | 2,02 | 1,86 | 0,69 | 5,88 |
| 20 | Рукава льняные ( до 50 мм | м | – | – | – | – | – | – | 0,49 | – | 2,08 | 0,73 | 1,96 |
|  | Рукава льняные ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | 0,13 | – | 0,56 | 0,20 | 0,53 |
| 21 | Рубероид | м2 | 0,63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Рубероид | кг | 1,09 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Сетка металлическая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сетка металлическая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 23 | Стеклоткань | м2 | 0,06 | 0,84 | 1,91 | – | – | – | – | – | – | 0,72 | – |
|  | Стеклоткань | кг | 0,02 | 0,25 | 0,57 | – | – | – | – | – | – | 0,22 | – |
| 24 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | м | 7,19 | 6,81 | 7,11 | 8,86 | 9,09 | 2,82 | 1,00 | 2,38 | 2,01 | 0,58 | 3,66 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | кг | 31,49 | 29,83 | 31,14 | 38,81 | 39,81 | 12,35 | 4,38 | 10,42 | 8,80 | 2,54 | 16,03 |
| 25 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | м | 0,84 | – | – | – | – | – | – | – | 1,18 | – | – |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | кг | 10,25 | – | – | – | – | – | – | – | 14,40 | – | – |
| 26 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 150 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | 0,58 | – | 1,34 | 3,53 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 150 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | 8,70 | – | 20,10 | 52,45 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | Трубы чугунные ( до 100 мм | м | – | 0,42 | 0,17 | 0,07 | – | – | 0,19 | 0,19 | – | 0,19 |
|  | Трубы чугунные ( до 100 мм | кг | – | 9,61 | 3,89 | 1,60 | – | – | 4,35 | 4,35 | – | 4,35 |
| 28 | Прочие материалы | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Масса грузов | т | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27 | Трубы чугунные ( до 100 мм | м | – | – | – | 0,44 | 3,03 | 0,43 | – | – | – | – | – |
|  | Трубы чугунные ( до 100 мм | кг | – | – | – | 10,08 | 69,39 | 9,85 | – | – | – | – | – |
| 28 | Прочие материалы | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Масса грузов | т | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,08 |

Таблица 67

Канализация

Устройство выпуска из здания. Прокладка стояков и отводных трубопроводов с заделкой патрубков. Установка фасонных частей и арматуры. Установка и крепление санитарно-технических приборов. Установка и заделка креплений. Установка вытяжной части стояка. Гидравлическое испытание трубопроводов

Нормы на 1 квартиру (гр.1-3) и на

100 м3 строительного объема (гр.4-21)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 39,50 | 25,30 | 9,78 | 16,14 | 10,04 | 3,16 | 12,93 | 4,79 | 15,53 | 16,16 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,50 | 1,52 | 0,60 | 0,97 | 0,07 | 0,19 | 0,78 | 0,28 | 0,93 | 0,97 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бачок переливной | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – |
|  | Бачок переливной | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,36 | – |
| 5 | Воронка стальная | шт. | – | – | 0,23 | – | 0,06 | – | – | 0,15 | 0,10 | 0,42 |
|  | Воронка стальная | кг | – | – | 1,84 | – | 0,48 | – | – | 1,20 | 0,80 | 3,36 |
| 6 | Ванны чугунные купальные | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | 0,03 | – | 0,15 | – | – | – |
|  | Ванны чугунные купальные | кг | 171,00 | 171,00 | 171,00 | – | 5,13 | – | 25,65 | – | – | – |
| 7 | Ванна ножная фасонная | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,29 | – | – | – |
|  | Ванна ножная фасонная | кг | – | – | – | – | – | – | 7,37 | – | – | – |
| 8 | Вентили, задвижки, клапаны | шт. | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Вентили, задвижки, клапаны | кг | – | – | 19,50 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Краска масляная | кг | 0,05 | 0,08 | 0,06 | – | 0,03 | – | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 1,40 |
| 10 | Кран проходной, муфтовый, пробковый | шт. | – | – | 0,07 | – | – | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Кран проходной, муфтовый, пробковый | кг | – | – | 0,21 | – | – | – | – | 0,12 | – | – |
| 11 | Мойка чугунная | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,21 | 0,15 | – | 0,04 | – | – | – |
|  | Мойка чугунная | кг | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 13,02 | 9,30 | – | 2,48 | – | – | – |
| 12 | Насос центробежный с электродвигателем | шт. | – | 0,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Насос центробежный с электродвигателем | кг | – | 59,00 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Душ гигиенический | комплект | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Душ гигиенический | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Задвижка с электроприводом | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Задвижка с электроприводом | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Писсуары настенные | комплект | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,09 | 0,06 | – | – |
|  | Писсуары настенные | кг | – | – | – | – | – | 0,24 | 1,08 | 0,72 | – | – |
| 16 | Поддоны душевые | комплект | – | – | – | 0,40 | 0,18 | 0,08 | 0,09 | – | – | – |
|  | Поддоны душевые | кг | – | – | – | 8,00 | 4,85 | 2,16 | 2,43 | – | – | – |
| 17 | Раковины стальные | шт. | – | – | – | 0,02 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,22 | 0,31 |
|  | Раковины стальные | кг | – | – | – | 0,16 | 0,48 | 0,48 | 0,32 | 0,32 | 1,76 | 2,48 |
| 18 | Раковины лабораторные из шамотированных масс | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Раковины лабораторные из шамотированных масс | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Сифон-ревизия | шт. | – | – | 0,52 | – | 0,15 | 0,15 | 0,26 | 0,08 | 0,08 | 0,35 |
|  | Сифон-ревизия | кг | – | – | 2,44 | – | 0,71 | 0,71 | 1,22 | 0,38 | 0,38 | 1,65 |
| 20 | Сливы фаянсовые | комплект | – | – | – | – | 0,06 | – | – | – | – | – |
|  | Сливы фаянсовые | кг | – | – | – | – | 3,30 | – | – | – | – | – |
| 21 | Трап чугунный | комплект | – | – | 0,05 | – | 0,18 | 0,11 | – | 0,10 | 0,18 | 0,42 |
|  | Трап чугунный | кг | – | – | 0,98 | – | 3,53 | 2,16 | – | 1,96 | 3,53 | 8,23 |
| 22 | Трубы полиэтиленовые ( 50-100 мм | м | 15,50 | – | 9,17 | 4,08 | 9,99 | 3,21 | – | – | 0,07 | – |
|  | Трубы полиэтиленовые ( 50-100 мм | кг | 17,05 | – | 10,09 | 4,49 | 10,98 | 3,53 | – | – | 0,08 | – |
| 23 | Трубы полиэтиленовые ( 160 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы полиэтиленовые ( 160 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Трубы чугунные канализационные ( 50-150 мм | м | – | 13,84 | 0,17 | – | – | – | 4,05 | 1,78 | 4,85 | 12,07 |
|  | Трубы чугунные канализационные ( 50-150 мм | кг | – | 316,94 | 3,89 | – | – | – | 92,75 | 40,76 | 111,06 | 276,40 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 12,18 | 10,99 | 14,63 | 2,99 | 29,09 | 5,97 | 1,73 | 3,28 | 3,82 | 1,24 | 3,20 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,73 | 0,66 | 0,87 | 0,18 | 1,74 | 0,36 | 0,10 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,19 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Бачок переливной | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Бачок переливной | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Воронка стальная | шт. | 0,11 | 0,11 | 0,08 | – | – | – | 0,08 | – | – | 0,01 | – |
|  | Воронка стальная | кг | 0,88 | 0,88 | 0,64 | – | – | – | 0,64 | – | – | 0,08 | – |
| 6 | Ванны чугунные купальные эмалированные | комплект | – | – | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Ванны чугунные купальные эмалированные | кг | – | – | 10,26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Ванна ножная фасонная | шт. | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,01 | – |
|  | Ванна ножная фасонная | кг | 1,52 | – | – | – | – | – | – | – | 0,51 | 0,25 | – |
| 8 | Вентили, задвижки, клапаны | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,09 | – | – | – |
|  | Вентили, задвижки, клапаны | кг | – | – | – | – | – | – | 3,90 | 17,55 | – | – | – |
| 9 | Краска масляная | кг | 0,06 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | – | – | 0,08 | – | - | 0,11 | – |
| 10 | Кран проходной, муфтовый, пробковый | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Кран проходной, муфтовый, пробковый | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Мойка чугунная | шт. | – | 0,06 | 0,14 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Мойка чугунная | кг | – | 3,72 | 8,68 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Насос центробежный с электродвигателем | шт. | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Насос центробежный с электродвигателем | кг | – | – | 6,94 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Душ гигиенический | комплект | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – |
|  | Душ гигиенический | кг | – | 0,99 | – | – | – | – | – | – | – | 0,33 | – |
| 14 | Задвижка с электроприводом | шт. | – | 0,03 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Задвижка с электроприводом | кг | – | 2,52 | 5,04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Писсуары настенные | комплект | – | – | – | 0,09 | 0,61 | – | 0,01 | – | – | 0,01 | – |
|  | Писсуары настенные | кг | – | – | – | 1,08 | 7,50 | – | 0,12 | – | – | 0,12 | – |
| 16 | Поддоны душевые | комплект | – | 0,03 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Поддоны душевые | кг | – | 0,81 | 1,62 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Раковины стальные | шт. | – | 0,08 | 0,12 | – | – | – | 0,01 | 0,32 | – | 0,02 | – |
|  | Раковины стальные | кг | – | 0,64 | 0,96 | – | – | – | 0,08 | 1,84 | – | 0,16 | – |
| 18 | Раковины лабораторные из шамотированных масс | шт. | – | 0,03 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Раковины лабораторные из шамотированных масс | кг | – | 2,01 | 4,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 19 | Сифон-ревизия | шт. | – | 0,43 | 0,24 | – | – | – | – | – | – | 0,03 | – |
|  | Сифон-ревизия | кг | – | 2,02 | 1,13 | – | – | – | – | – | – | 0,14 | – |
| 20 | Сливы фаянсовые | комплект | – | – | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сливы фаянсовые | кг | – | – | 4,40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Трап чугунный | комплект | 0,62 | 0,14 | 0,12 | – | 0,61 | 0,17 | 0,05 | – | 0,08 | – | 0,13 |
|  | Трап чугунный | кг | 12,15 | 2,74 | 2,35 | – | 11,96 | 3,33 | 1,00 | – | 1,57 | – | 2,55 |
| 22 | Трубы полиэтиленовые ( 50-100 мм | м | 0,06 | 3,14 | 6,50 | – | – | – | 0,32 | – | 1,93 | – | 3,53 |
|  | Трубы полиэтиленовые ( 50-100 мм | кг | 0,07 | 3,46 | 7,15 | – | – | – | 0,35 | – | 2,12 | – | 3,88 |
| 23 | Трубы полиэтиленовые ( 160 мм | м | – | – | 0,84 | 1,23 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы полиэтиленовые ( 160 мм | кг | – | – | 2,52 | 3,69 | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Трубы чугунные канализационные ( 50-150 мм | м | 6,35 | 5,73 | – | – | 13,33 | 2,56 | 0,78 | 1,71 | 0,17 | 0,82 | – |
|  | Трубы чугунные канализационные ( 50-150 мм | кг | 145,42 | 131,22 | – | – | 305,26 | 58,62 | 17,86 | 39,16 | 3,89 | 18,78 | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Трубы стальные ( 32-377 мм | м | – | 1,67 | 0,20 | – | – | – | 0,22 | 0,50 | – | – |
|  | Трубы стальные ( 32-377 мм | кг | – | 24,38 | 2,92 | – | – | – | 3,21 | 7,30 | – | – |
| 26 | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | 0,67 | 1,12 | – |
|  | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | 7,04 | 11,77 | – |
| 27 | Унитазы фаянсовые | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 0,47 | 0,15 | 0,27 | 0,12 | 0,08 | 0,15 |
|  | Унитазы фаянсовые | кг | 27,90 | 27,90 | 27,90 | 12,00 | 13,11 | 4,19 | 7,53 | 3,35 | 2,23 | 4,19 |
| 28 | Умывальники фаянсовые | комплект | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 0,58 | 0,27 | 0,64 | 0,13 | 0,10 | 0,38 |
|  | Умывальники фаянсовые | кг | 24,80 | 24,80 | 24,80 | 10,60 | 14,38 | 6,70 | 15,87 | 3,22 | 2,48 | 9,42 |
| 29 | Прочие материалы | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
|  | Масса грузов | т | 0,30 | 0,69 | 0,33 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,16 | 0,07 | 0,13 | 0,31 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25 | Трубы стальные ( 32-377 мм | м | 0,84 | – | 0,49 | – | – | – | 0,44 | – | – | – | – |
|  | Трубы стальные ( 32-377 мм | кг | 12,26 | – | 7,15 | – | – | – | 6,42 | – | – | – | – |
| 26 | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы асбестоцементные ( 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Унитазы фаянсовые | комплект | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,61 | – | 0,01 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,07 |
|  | Унитазы фаянсовые | кг | 6,42 | 5,58 | 5,02 | 5,02 | 16,99 | – | 0,28 | 3,91 | 0,56 | 0,56 | 1,95 |
| 28 | Умывальники фаянсовые | комплект | 0,28 | 0,86 | 0,45 | 0,35 | 1,82 | – | 0,01 | 0,14 | 0,06 | 0,04 | 0,26 |
|  | Умывальники фаянсовые | кг | 6,94 | 21,33 | 11,16 | 8,68 | 45,14 | – | 0,25 | 3,47 | 1,49 | 0,99 | 6,45 |
| 29 | Прочие материалы | % | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Масса грузов | т | 0,19 | 0,18 | 0,08 | 0,02 | 0,39 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |

Таблица 68

Горячее водоснабжение

Состав работ. Прокладка трубопроводов. Установка и заделка креплений. Установка гильз в местах пересечения с перекрытиями и стаканами. Установка и крепление фасонных частей и арматуры. Гидравлическое испытание трубопроводов. Промывка и хлорирование трубопроводов. Тепловая изоляция магистральных трубопроводов. Окраска трубопроводов.

Нормы на 1 квартиру (гр.1-3) и на

100 м3 строительного объема (гр.4-21)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 8,00 | 9,67 | 5,75 | 5,03 | 9,14 | 2,35 | 3,40 | 0,11 | 2,86 | 6,86 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водомеры | шт. | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – | – | – |
|  | Водомеры | кг | – | – | – | 0,08 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Вентили муфтовые ( до 50 мм | шт. | – | 3,08 | 0,92 | 0,76 | 1,37 | 0,35 | 0,64 | 0,02 | 0,35 | 0,85 |
|  | Вентили муфтовые ( до 50 мм | кг | – | 8,98 | 5,43 | 4,48 | 8,08 | 2,07 | 3,78 | 0,12 | 2,07 | 5,02 |
| 4 | Гидроизол | м2 | – | – | – | – | 1,28 | – | – | – | – | – |
|  | Гидроизол | кг | – | – | – | – | 1,02 | – | – | – | – | – |
| 5 | Задвижки чугунные | шт. | – | – | – | 0,03 | – | – | 0,02 | – | – | – |
|  | Задвижки чугунные | кг | – | – | – | 1,38 | – | – | 0,92 | – | – | – |
| 6 | Краны | шт. | – | – | 0,08 | 0,01 | – | – | – | 0,08 | – | – |
|  | Краны | кг | – | – | 0,04 | 0,01 | – | – | – | 0,04 | – | – |
| 7 | Клапаны муфтовые ( до 50 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Клапаны муфтовые ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Краски разные | кг | – | 0,48 | 0,47 | – | 0,88 | 0,10 | 0,31 | 0,08 | 0,38 | 0,88 |
| 9 | Минераловатные изделия | м3 | – | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
|  | Минераловатные изделия | кг | – | 5,45 | 5,45 | 3,27 | 3,27 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 5,45 |
| 10 | Полотенцесушители | шт. | – | – | – | 0,40 | 0,18 | – | – | – | – | – |
|  | Полотенцесушители | кг | – | – | – | 3,60 | 1,62 | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Санитарно-бытовые здания | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,07 | 6,71 | 5,10 | 3,64 | 1,16 | 0,36 | 0,49 | 0,69 | 1,11 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водомеры | шт. | – | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Водомеры | кг | – | 0,25 | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Вентили муфтовые ( до 50 мм | шт. | 0,79 | 0,11 | 1,46 | 2,42 | 0,04 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
|  | Вентили муфтовые ( до 50 мм | кг | 4,66 | 0,75 | 8,62 | 14,40 | 0,24 | 0,77 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Гидроизол | м2 | 0,72 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Гидроизол | кг | 0,58 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Задвижки чугунные | шт. | 0,28 | – | – | – | 0,02 | – | – | 0,01 | – |
|  | Задвижки чугунные | кг | 12,88 | – | – | – | 0,92 | – | – | 0,46 | – |
| 6 | Краны | шт. | 0,17 | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Краны | кг | 0,08 | 0,04 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Клапаны муфтовые ( до 50 мм | шт. | 0,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Клапаны муфтовые ( до 50 мм | кг | 10,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Краски разные | кг | 0,47 | – | – | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,10 |
| 9 | Минераловатные изделия | м3 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | – | – | – | 0,01 | 0,01 | – |
|  | Минераловатные изделия | кг | 10,90 | 4,36 | 1,09 | – | – | – | 1,09 | 1,09 | – |
| 10 | Полотенцесушители | шт. | – | – | 0,20 | – | – | – | – | – | – |
|  | Полотенцесушители | кг | – | – | 1,80 | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | Смесители | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 0,32 | 0,38 | 0,37 | – | 0,7 | 0,42 |
|  | Смесители | кг | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 1,72 | 1,28 | 1,48 | 1,48 | – | 0,28 | 1,68 |
| 12 | Сетка плетенная стальная | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,64 | 1,71 |
|  | Сетка плетенная стальная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,37 | 14,36 |
| 13 | Сталь листовая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сталь листовая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Стеклоткань | м2 | – | 3,33 | 3,12 | 0,57 | 1,45 | 0,67 | 0,18 | 0,19 | 0,64 | 1,92 |
|  | Стеклоткань | кг | – | 1,00 | 0,94 | 0,17 | 0,44 | 0,20 | 0,05 | 0,06 | 0,19 | 0,58 |
| 15 | Трубы стальные ( до 25 мм | м | 15,00 | 23,17 | 4,75 | 6,03 | 11,56 | 3,48 | 3,51 | 0,31 | 3,23 | 5,96 |
|  | Трубы стальные ( до 25 мм | кг | 11,10 | 17,15 | 3,52 | 4,46 | 8,55 | 2,58 | 2,60 | 0,23 | 2,39 | 4,41 |
| 16 | Трубы стальные ( до 50 мм | м | – | – | – | 1,18 | 1,14 | 0,40 | 1,22 | – | 1,44 | 2,38 |
|  | Трубы стальные ( до 50 мм | кг | – | – | – | 5,17 | 4,99 | 3,68 | 5,34 | – | 6,31 | 10,42 |
| 17 | Трубы стальные ( более 50 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы стальные ( более 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | Прочие материалы | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Масса грузов | т | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Санитарно-бытовые здания | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 11 | Смесители | шт. | 0,22 | – | 0,30 | 1,21 | 0,02 | 0,09 | 0,4 | 0,06 | 0,13 |
|  | Смесители | кг | 0,88 | – | 1,20 | 4,84 | 0,08 | 0,36 | 0,16 | 0,24 | 0,52 |
| 12 | Сетка плетенная стальная | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сетка плетенная стальная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 13 | Сталь листовая | м2 | 3,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сталь листовая | кг | 3,59 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Стеклоткань | м2 | 1,12 | – | 1,90 | – | – | – | 0,13 | – | – |
|  | Стеклоткань | кг | 0,34 | – | 0,57 | – | – | – | 0,04 | – | – |
| 15 | Трубы стальные ( до 25 мм | м | 4,32 | 5,42 | 6,40 | 4,24 | 0,32 | 1,21 | 0,71 | 0,68 | 1,05 |
|  | Трубы стальные ( до 25 мм | кг | 3,20 | 4,01 | 4,73 | 3,13 | 0,24 | 8,96 | 0,53 | 0,57 | 0,78 |
| 16 | Трубы стальные ( до 50 мм | м | 4,52 | – | 0,65 | – | 0,07 | – | – | 0,43 | 1,18 |
|  | Трубы стальные ( до 50 мм | кг | 19,80 | – | 2,85 | – | 0,31 | – | – | 1,88 | 5,17 |
| 17 | Трубы стальные ( более 50 мм | м | 1,12 | – | – | – | 0,65 | – | – | – | – |
|  | Трубы стальные ( более 50 мм | кг | 13,65 | – | – | – | 7,92 | – | – | – | – |
| 18 | Прочие материалы | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
|  | Масса грузов | т | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 69

Отопление

Состав работ. Разводка сети центрального отопления с установкой фасонных частей, деталей и арматуры. Установка отопительных приборов с креплением. Испытание сети. Окраска трубопровода, приборов арматуры и конструкций. Пуск и регулировка системы.

Нормы на 1000 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,63 | 10,14 | 6,50 | 10,09 | 24,26 | 14,51 | 10,10 | 12,36 | 19,75 | 40,09 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,70 | 0,11 | 0,08 | 0,11 | 0,03 | 0,18 | 0,08 | 0,19 | 0,07 | 2,60 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Агрегат воздушно-отопительный | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Агрегат воздушно-отопительный | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Баки | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Баки | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Вата минеральная | м3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Вата минеральная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Вентили проходные муфтовые ( до 50 мм | шт. | – | – | – | 0,03 | 2,04 | 0,25 | 0,26 | 0,38 | 1,17 | 3,70 |
|  | Вентили проходные муфтовые ( до 50 мм | кг | – | – | – | 0,18 | 12,04 | 1,48 | 1,53 | 2,24 | 6,90 | 21,83 |
| 8 | Вентили проходные фланцевые ( до 50 мм | шт. | – | – | – | – | 0,12 | 0,03 | – | 0,21 | 0,05 | – |
|  | Вентили проходные фланцевые ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | 3,05 | 0,76 | – | 5,25 | 12,70 | – |
| 9 | Водомеры | шт. | – | 0,04 | – | – | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | – | 0,08 |
|  | Водомеры | кг | – | 0,59 | – | – | 0,44 | 0,15 | 0,29 | 0,29 | – | 1,17 |
| 10 | Воздухосборники | шт. | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 0,04 | – | – |
|  | Воздухосборники | кг | – | – | – | – | – | 0,14 | – | 0,28 | – | – |
| 11 | Водоподогреватели | шт. | 0,57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Водоподогреватели | кг | 27,28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 20,49 | 14,87 | 14,51 | 20,93 | 24,85 | 34,47 | 14,59 | 19,38 | 12,40 | 7,40 | 7,31 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,84 | 0,95 | 0,93 | 0,17 | 0,61 | 0,51 | 0,92 | 1,21 | 1,10 | 0,07 | 0,07 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Агрегат воздушно-отопительный | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – |
|  | Агрегат воздушно-отопительный | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,62 | – |
| 5 | Баки | шт. | 0,06 | – | – | 0,05 | – | 0,02 | – | – | – | – | – |
|  | Баки | кг | 19,26 | – | – | 16,05 | – | 6,42 | – | – | – | – | – |
| 6 | Вата минеральная | м3 | 0,02 | – | 0,03 | – | – | – | 0,01 | – | 0,01 | – | – |
|  | Вата минеральная | кг | 2,18 | – | 3,27 | – | – | – | 1,09 | – | 1,09 | – | – |
| 7 | Вентили проходные муфтовые ( до 50 мм | шт. | 1,80 | – | 0,20 | 1,13 | – | 4,78 | 0,48 | 0,36 | 0,71 | 0,32 | 1,05 |
|  | Вентили проходные муфтовые ( до 50 мм | кг | 10,62 | – | 1,18 | 6,67 | – | 28,20 | 2,83 | 2,12 | 4,19 | 1,88 | 6,20 |
| 8 | Вентили проходные фланцевые ( до 50 мм | шт. | 0,42 | – | – | – | – | – | 0,10 | – | – | 0,01 | 0,39 |
|  | Вентили проходные фланцевые ( до 50 мм | кг | 11,43 | – | – | – | – | – | 2,54 | – | – | 0,25 | 9,91 |
| 9 | Водомеры | шт. | – | 0,03 | 0,02 | – | – | 0,05 | 0,01 | – | 0,09 | 0,02 | – |
|  | Водомеры | кг | – | 0,44 | 0,29 | – | – | 0,73 | 0,15 | – | 1,31 | 0,29 | – |
| 10 | Воздухосборники | шт. | 0,06 | – | – | 0,05 | – | 0,05 | 0,01 | – | 0,04 | 0,02 | – |
|  | Воздухосборники | кг | 0,43 | – | – | 0,36 | – | 0,36 | 0,07 | – | 0,28 | 0,14 | – |
| 11 | Водоподогреватели | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Водоподогреватели | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Грязевики из стальных труб | шт. | – | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,08 |
|  | Грязевики из стальных труб | кг | – | 6,35 | 1,59 | 2,38 | 4,76 | 1,59 | 3,18 | 3,18 | 3,97 | 6,35 |
| 13 | Задвижка чугунная фланцевая ( до 50 мм | шт. | – | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | – | 0,07 | – | 0,10 | 0,08 |
|  | Задвижка чугунная фланцевая ( до 50 мм | кг | – | 3,36 | 0,84 | 0,63 | 1,26 | – | 1,47 | – | 2,10 | 1,68 |
| 14 | Задвижка чугунная фланцевая ( до 100 мм | шт. | – | – | 0,10 | 0,09 | – | – | – | – | – | – |
|  | Задвижка чугунная фланцевая ( до 100 мм | кг | – | – | 4,60 | 4,14 | – | – | – | – | – | – |
| 15 | Изол | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изол | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Котлы чугунные тип КНМ-3 | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Котлы чугунные тип КНМ-3 | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 17 | Конвекторы отопительные | экм | – | – | 0,43 | 3,40 | 4,54 | 0,04 | 3,70 | – | 1,09 | – |
|  | Конвекторы отопительные | кг | – | – | 3,87 | 30,60 | 40,86 | 0,36 | 33,30 | – | 9,81 | – |
| 18 | Краны проходные сальниковые | шт. | 1,71 | 4,85 | 2,77 | 2,21 | 2,37 | 1,34 | 0,75 | 0,90 | 1,02 | – |
|  | Краны проходные сальниковые | кг | 0,79 | 2,23 | 1,27 | 1,02 | 1,09 | 0,62 | 0,34 | 0,41 | 0,47 | – |
| 19 | Краска масляная | кг | 1,99 | 1,17 | 1,05 | 0,12 | 4,21 | 0,97 | 0,79 | 1,25 | 1,89 | 1,92 |
| 20 | Клапаны регулирующие УРРД | шт. | – | 0,04 | 0,02 | – | 0,03 | 0,05 | – | 0,06 | – | – |
|  | Клапаны регулирующие УРРД | кг | – | 0,84 | 0,32 | – | 0,48 | 0,80 | – | 0,06 | – | – |
| 21 | Клапаны обратные | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 |
|  | Клапаны обратные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,39 |
| 22 | Крепления | кг | – | – | – | – | 0,18 | 0,05 | – | 0,48 | – | – |
| 23 | Лакостеклоткань | м2 | – | – | – | 1,05 | – | – | – | – | – | – |
|  | лакостеклоткань | кг | – | – | – | 2,31 | – | – | – | – | – | – |
| 24 | Лак | кг | 0,28 | 0,08 | 0,20 | 0,06 | 0,15 | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,08 |
| 25 | Манометры | шт. | – | 0,16 | 0,07 | 0,03 | 0,23 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,08 |
|  | Манометры | кг | – | 0,43 | 0,20 | 0,08 | 0,62 | 0,05 | 0,19 | 0,30 | 0,32 | 0,22 |
| 26 | Маты минераловатные | м3 | – | 0,02 | 0,01 | – | 0,01 | 0,03 | – | 0,05 | 0,20 | 0,23 |
|  | Маты минераловатные | кг | – | 2,08 | 1,04 | – | 1,04 | 3,12 | – | 5,20 | 20,80 | 23,92 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | Грязевики из стальных труб | шт. | – | – | 0,04 | 0,05 | – | – | 0,01 | 0,09 | 0,04 | – | – |
|  | Грязевики из стальных труб | кг | – | – | 3,18 | 3,97 | – | – | 0,79 | 7,15 | 3,18 | – | – |
| 13 | Задвижка чугунная фланцевая ( до 50 мм | шт. | – | 0,06 | 0,14 | – | – | – | 0,03 | 0,18 | – | – | – |
|  | Задвижка чугунная фланцевая ( до 50 мм | кг | – | 1,26 | 2,94 | – | – | – | 0,63 | 3,78 | – | – | – |
| 14 | Задвижка чугунная фланцевая ( до 100 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,08 | – | – |
|  | Задвижка чугунная фланцевая ( до 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,68 | – | – |
| 15 | Изол | м2 | – | – | 0,08 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Изол | кг | – | – | 0,06 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | Котлы чугунные тип КНМ-3 | шт. | – | – | – | 0,09 | – | 0,03 | – | – | – | – | – |
|  | Котлы чугунные тип КНМ-3 | кг | – | – | – | 21,06 | – | 7,02 | – | – | – | – | – |
| 17 | Конвекторы отопительные | экм | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92 |
|  | Конвекторы отопительные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,28 |
| 18 | Краны проходные сальниковые | шт. | 2,08 | 1,36 | 2,01 | 0,98 | 0,24 | – | 0,17 | 2,11 | 1,23 | 0,33 | 0,13 |
|  | Краны проходные сальниковые | кг | 0,96 | 0,63 | 0,92 | 0,45 | 0,11 | – | 0,08 | 0,97 | 0,56 | 0,15 | 0,06 |
| 19 | Краска масляная | кг | 1,35 | 1,70 | 0,89 | 0,79 | 0,90 | 3,34 | 0,15 | 3,77 | 1,40 | 0,56 | 2,39 |
| 20 | Клапаны регулирующие УРРД | шт. | – | 0,03 | 0,02 | 0,25 | – | 0,10 | – | – | 0,04 | 0,02 | – |
|  | Клапаны регулирующие УРРД | кг | – | 0,48 | 0,32 | 4,00 | – | 1,60 | – | – | 0,64 | 0,32 | – |
| 21 | Клапаны обратные | шт. | 0,11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Клапаны обратные | кг | 3,82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | Крепления | кг | – | – | – | – | – | – | 0,61 | 2,47 | – | 0,40 | – |
| 23 | Лакостеклоткань | м2 | – | – | 5,43 | – | – | – | 1,48 | – | – | – | – |
|  | лакостеклоткань | кг | – | – | 11,95 | – | – | – | 3,26 | – | – | – | – |
| 24 | Лак | кг | – | – | 0,06 | – | – | – | 0,03 | 0,05 | – | 0,01 | – |
| 25 | Манометры | шт. | – | 0,11 | 0,16 | 0,15 | – | 0,07 | 0,04 | 0,14 | – | – | 0,13 |
|  | Манометры | кг | – | 0,30 | 0,43 | 0,41 | – | 0,19 | 0,11 | 0,38 | – | – | 0,35 |
| 26 | Маты минераловатные | м3 | 0,05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Маты минераловатные | кг | 5,20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 27 | Насос «Родник» | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Насос «Родник» | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | Насос РПН-1,3 | шт. | – | – | – | – | 0,03 | – | – | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
|  | Насос РПН-1,3 | кг | – | – | – | – | 2,40 | – | – | 1,60 | 4,00 | 3,20 |
| 29 | Панели отопительные | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Панели отопительные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Регулятор температуры и расхода | шт. | – | – | 0,02 | – | 0,06 | – | – | 0,02 | – | 0,04 |
|  | Регулятор температуры и расхода | кг | – | – | 1,66 | – | 4,98 | – | – | 1,66 | – | 3,32 |
| 31 | Рукава резинотканевые | м | – | – | 0,42 | – | 0,73 | – | – | – | – | – |
|  | Рукава резинотканевые | кг | – | – | 0,63 | – | 1,09 | – | – | – | – | – |
| 32 | Рубероид | м2 | – | – | 0,17 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Рубероид | кг | – | – | 0,39 | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Регистры отопительные | м | – | – | 0,56 | – | 0,41 | 0,02 | – | – | 0,08 | – |
|  | Регистры отопительные | кг | – | – | 3,35 | – | 2,45 | 0,12 | – | – | 0,48 | – |
| 34 | Радиаторы | экм | 8,30 | 4,80 | 2,30 | – | – | 3,24 | – | 4,12 | 2,00 | 3,82 |
|  | Радиаторы | кг | 232,40 | 134,40 | 64,40 | – | – | 90,72 | – | 115,36 | 56,00 | 106,96 |
| 35 | Стеклоткань | м2 | 0,85 | 0,71 | 6,50 | – | 3,18 | 3,14 | 0,20 | 1,88 | 4,25 | – |
|  | Стеклоткань | кг | 0,31 | 0,26 | 2,41 | – | 1,18 | 1,16 | 0,07 | 0,69 | 1,57 | – |
| 36 | Сетка металлическая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,25 | 2,17 |
|  | Сетка металлическая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 35,70 | 18,23 |
| 37 | Сталь листовая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сталь листовая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Сталь оцинкованная | м2 | – | - | – | – | – | - | - | – | – | – |
| 39 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 32 мм | м | – | 13,72 | 14,47 | 10,86 | 21,20 | 6,79 | 10,86 | 6,68 | 17,26 | 13,84 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 32 мм | кг | – | 42,39 | 44,71 | 33,56 | 65,50 | 20,98 | 33,56 | 20,67 | 53,33 | 42,76 |
| 40 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | м | 23,35 | – | 6,22 | 2,23 | – | 3,10 | 4,49 | 4,36 | – | 1,92 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | кг | 102,27 | – | 27,24 | 9,77 | – | 13,58 | 19,67 | 19,09 | – | 8,41 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 27 | Насос «Родник» | шт. | – | – | – | 0,05 | – | 0,05 | – | 0,05 | – | 0,05 | – |
|  | Насос «Родник» | кг | – | – | – | 0,50 | – | 0,50 | – | 0,50 | – | 0,50 | – |
| 28 | Насос РПН-1,3 | шт. | – | – | – | 0,10 | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Насос РПН-1,3 | кг | – | – | – | 8,00 | – | – | – | – | – | – | – |
| 29 | Панели отопительные | шт. | – | – | 0,16 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Панели отопительные | кг | – | – | 6,40 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 30 | Регулятор температуры и расхода | шт. | 0,17 | – | 0,02 | – | – | – | 0,01 | 0,05 | – | – | – |
|  | Регулятор температуры и расхода | кг | 14,11 | – | 1,66 | – | – | – | 0,83 | 4,15 | – | – | – |
| 31 | Рукава резинотканевые | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Рукава резинотканевые | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 32 | Рубероид | м2 | – | – | 0,19 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Рубероид | кг | – | – | 0,43 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 33 | Регистры отопительные | м | 2,11 | – | – | 4,21 | – | – | 2,51 | – | – | – | – |
|  | Регистры отопительные | кг | 12,66 | – | – | 25,26 | – | – | 15,06 | – | – | – | – |
| 34 | Радиаторы | экм | 4,36 | 5,52 | 2,75 | – | 0,59 | – | 0,47 | 6,55 | 4,25 | 1,12 | – |
|  | Радиаторы | кг | 122,06 | 154,56 | 77,00 | – | 16,52 | – | 13,16 | 183,40 | 119,00 | 31,56 | – |
| 35 | Стеклоткань | м2 | 3,65 | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,22 | 1,66 | – | – |
|  | Стеклоткань | кг | 1,35 | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,08 | 0,61 | – | – |
| 36 | Сетка металлическая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Сетка металлическая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Сталь листовая | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,79 | – |
|  | Сталь листовая | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,16 | – |
| 38 | Сталь оцинкованная | м2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,41 | – |
|  | Сталь оцинкованная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,23 | – |
| 39 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 32 мм | м | 1,63 | 14,05 | 12,99 | 10,59 | 1,94 | 18,94 | – | 16,02 | 3,88 | – | 2,29 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 32 мм | кг | 5,04 | 43,41 | 40,14 | 32,72 | 5,99 | 58,52 | – | 49,50 | 11,99 | – | 7,08 |
| 40 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | м | 17,79 | 4,31 | 4,29 | – | – | – | – | 1,12 | 3,88 | 5,73 | 10,45 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | кг | 77,92 | 18,88 | 18,79 | – | – | – | – | 4,91 | 16,99 | 25,09 | 45,77 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | шт. | – | – | – | 1,15 | 0,20 | 0,13 | 6,74 | 0,37 | – | – |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | кг | – | – | – | 10,37 | 1,80 | 1,17 | 60,79 | 3,33 | – | – |
| 42 | Трубы чугунные ребристые l=2 | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Трубы чугунные ребристые l=2 | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Термометры | шт. | – | 0,16 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,18 | 0,13 | 0,22 | 0,08 |
|  | Термометры | кг | – | 0,27 | 0,07 | 0,05 | 0,31 | 0,17 | 0,31 | 0,22 | 0,38 | 0,14 |
| 44 | Фланцы стальные ( 50 мм | шт. | – | – | – | – | 0,29 | 0,19 | – | 0,31 | – | – |
|  | Фланцы стальные ( 50 мм | кг | – | – | – | – | 0,60 | 3,91 | – | 0,64 | – | – |
| 45 | Фильтры жидкостные ОРК ( 50 мм | шт. | – | – | – | – | 0,03 | – | – | 0,02 | – | – |
|  | Фильтры жидкостные ОРК ( 50 мм | кг | – | – | – | – | 1,24 | – | – | 0,83 | – | – |
| 46 | Цилиндры минераловатные | м3 | 0,01 | – | – | 0,04 | – | – | 0,01 | – | – | – |
|  | Цилиндры минераловатные | кг | 3,00 | – | – | 12,00 | – | – | 3,00 | – | – | – |
| 47 | Шнур теплоизоляционный | м3 | – | – | 0,16 | – | 0,09 | 0,06 | – | – | 0,08 | 0,12 |
|  | Шнур теплоизоляционный | кг | – | – | 43,68 | – | 24,57 | 16,38 | – | – | 21,84 | 32,76 |
| 48 | Элеватор № 2 | шт. | – | – | 0,02 | – | – | – | – | 0,02 | – | – |
|  | Элеватор № 2 | кг | – | – | 0,32 | – | – | – | – | 0,32 | – | – |
| 49 | Прочие материалы | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 0,37 | 0,19 | 0,20 | 0,11 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | 0,23 | 0,27 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 41 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | 6,68 | 0,22 | 2,84 | 0,33 | – |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | 60,25 | 1,98 | 25,62 | 2,98 | – |
| 42 | Трубы чугунные ребристые l=2 | шт. | – | – | – | – | – | 0,24 | – | – | – | – | – |
|  | Трубы чугунные ребристые l=2 | кг | – | – | – | – | – | 20,02 | – | – | – | – | – |
| 43 | Термометры | шт. | 0,28 | 0,11 | 0,14 | 0,10 | – | 0,03 | 0,04 | 0,14 | – | – | 0,13 |
|  | Термометры | кг | 0,48 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | – | 0,05 | 0,07 | 0,24 | – | – | 0,22 |
| 44 | Фланцы стальные ( 50 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,05 | 0,26 |
|  | Фланцы стальные ( 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,10 | 0,54 |
| 45 | Фильтры жидкостные ОРК ( 50 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | 0,03 |
|  | Фильтры жидкостные ОРК ( 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,65 | 1,24 |
| 46 | Цилиндры минераловатные | м3 | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – |
|  | Цилиндры минераловатные | кг | – | – | – | – | – | – | – | 3,00 | 6,00 | 3,00 | – |
| 47 | Шнур теплоизоляционный | м3 | – | – | 0,03 | 0,01 | – | – | 0,34 | – | – | 0,01 | – |
|  | Шнур теплоизоляционный | кг | – | – | 8,19 | 2,73 | – | – | 92,26 | – | – | 2,73 | – |
| 48 | Элеватор № 2 | шт. | – | – | 0,02 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Элеватор № 2 | кг | – | – | 0,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 49 | Прочие материалы | % | 1 | 1 | 1 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
|  | Масса грузов | т | 0,29 | 0,22 | 0,18 | 0,12 | 0,02 | 0,13 | 0,19 | 0,27 | 0,20 | 0,08 | 0,09 |

Таблица 70

Вентиляция

Состав работ. Установка воздуховодов, деталей вентиляционных шахт, зонтов и дефлекторов. Монтаж вентиляционного оборудования с подсоединением к сети. Окраска стен, деталей и конструкций.

Нормы на 1000 м3 строительного объема

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 2,39 | 4,12 | 3,62 | 3,24 | 11,59 | 14,04 | 6,24 | 15,54 | 14,54 | 32,29 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,14 | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,35 | 0,39 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляторы с электродвигателем на одной оси | комплект | – | 0,48 | 0,18 | 0,03 | 0,20 | 0,11 | 0,07 | 0,15 | 0,17 | 0,38 |
|  | Вентиляторы с электродвигателем на одной оси | кг | – | 82,08 | 30,78 | 5,13 | 34,20 | 18,81 | 11,97 | 25,65 | 29,07 | 64,98 |
| 5 | Виброизоляторы | шт. | – | – | – | – | 0,15 | – | – | – | 0,45 | – |
|  | Виброизоляторы | кг | – | – | – | – | 0,24 | – | – | – | 0,72 | – |
| 6 | Вставки гибкие к вентиляторам | м3 | – | – | – | – | 0,09 | – | – | 0,27 | 0,35 | 0,23 |
|  | Вставки гибкие к вентиляторам | кг | – | – | – | – | 0,04 | – | – | 0,14 | 0,18 | 0,12 |
| 7 | Воздухораспределители | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Воздухораспределители | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Воздуховоды стальные | м2 | – | 0,37 | – | – | 3,93 | 4,61 | – | 3,10 | 2,24 | 14,98 |
|  | Воздуховоды стальные | кг | – | 4,18 | – | – | 51,09 | 59,93 | – | 40,30 | 29,12 | 194,74 |
| 9 | Воздуховоды асбестоцементные | м2 | 1,20 | – | 1,23 | 1,05 | – | – | 1,75 | 3,37 | 3,90 | 6,60 |
|  | Воздуховоды асбестоцементны | кг | 16,80 | – | 17,22 | 14,70 | – | – | 24,50 | 47,18 | 54,60 | 92,40 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 13,02 | 9,76 | 52,76 | 1,11 | 7,63 | 18,94 | 1,02 | 2,96 | 12,36 | 5,95 | 13,26 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,16 | 0,12 | 0,63 | 0,01 | 0,09 | 0,24 | 0,01 | 0,04 | 0,14 | 0,07 | 0,16 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Вентиляторы с электродвигателем на одной оси | комплект | 0,34 | 0,06 | 0,37 | – | – | 0,34 | 0,07 | 0,05 | 0,21 | – | 0,33 |
|  | Вентиляторы с электродвигателем на одной оси | кг | 58,14 | 10,26 | 63,27 | – | – | 58,14 | 11,97 | 8,55 | 35,91 | – | 56,43 |
| 5 | Виброизоляторы | шт. | – | – | – | – | – | 0,85 | 0,37 | – | – | – | 0,98 |
|  | Виброизоляторы | кг | – | – | – | – | – | 1,36 | 0,59 | – | – | – | 1,57 |
| 6 | Вставки гибкие к вентиляторам | м3 | 0,06 | – | – | – | – | – | 0,15 | – | 0,29 | – | 0,28 |
|  | Вставки гибкие к вентиляторам | кг | 0,03 | – | – | – | – | – | 0,07 | – | 0,15 | – | 0,14 |
| 7 | Воздухораспределители | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – |
|  | Воздухораспределители | кг | – | – | – | – | – | – | 0,12 | – | – | – | – |
| 8 | Воздуховоды стальные | м2 | 9,78 | 5,09 | 18,93 | 0,44 | 2,50 | 3,79 | 4,36 | – | 3,35 | – | 3,67 |
|  | Воздуховоды стальные | кг | 127,14 | 66,17 | 246,09 | 5,72 | 32,50 | 49,27 | 56,68 | – | 43,55 | – | 47,71 |
| 9 | Воздуховоды асбестоцементные | м2 | 1,52 | – | – | – | – | – | 0,50 | 3,41 | 0,10 | 0,01 | – |
|  | Воздуховоды асбестоцементные | кг | 21,28 | – | – | – | – | – | 7,00 | 47,74 | 1,40 | 0,14 | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 10 | Вентили ( до 50 мм | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Вентили ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Двери герметические | шт. | – | – | – | – | 0,06 | 0,03 | – | 0,27 | 0,05 | 0,08 |
|  | Двери герметические | кг | – | – | – | – | 2,16 | 1,08 | – | 9,72 | 1,80 | 2,88 |
| 12 | Дефлектор | шт. | – | – | – | – | – | 0,06 | – | – | – | – |
|  | Дефлектор | кг | – | – | – | – | – | 1,44 | – | – | – | – |
| 13 | Диафрагма | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,25 | – | – |
|  | Диафрагма | кг | – | – | – | – | – | – | – | 4,25 | – | – |
| 14 | Зонты | шт. | – | – | – | – | – | 0,02 | – | 0,16 | 0,25 | 0,23 |
|  | Зонты | кг | – | – | – | – | – | 0,12 | – | 0,96 | 1,50 | 1,38 |
| 15 | Заслонки утепленные с электроприводом | шт. | – | – | – | – | 0,03 | 0,04 | – | 0,12 | 0,03 | 0,04 |
|  | Заслонки утепленные с электроприводом | кг | – | – | – | – | 1,95 | 2,60 | – | 7,80 | 1,95 | 2,60 |
| 16 | Заслонки утепленные с ручным приводом | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Заслонки утепленные с ручным приводом | кг | – | – | – | – | – | – | – | 0,44 | – | – |
| 17 | Калорифер | шт. | – | – | – | – | 0,03 | 0,05 | – | 0,44 | 0,05 | 0,19 |
|  | Калорифер | кг | – | – | – | – | 4,20 | 7,00 | – | 61,60 | 7,00 | 26,60 |
| 18 | Клапан обратный | шт. | – | – | – | – | 0,03 | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Клапан обратный | кг | – | – | – | – | 0,05 | – | – | 0,07 | – | – |
| 19 | Клапан искробезопасный | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Клапан искробезопасный | кг | – | – | – | – | – | – | – | 1,28 | – | – |
| 20 | Коллектор горизонтальный | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Коллектор горизонтальный | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 21 | Краски | кг | – | 0,13 | – | – | 1,54 | – | – | 2,12 | 0,71 | 4,26 |
| 22 | Минераловатные изделия | м3 | – | – | – | – | 0,01 | – | – | 0,05 | – | – |
|  | Минераловатные изделия | кг | – | – | – | – | 1,09 | – | – | 5,45 | – | – |
| 23 | Отсосы от оборудования | кг | – | – | – | – | - | 0,05 | – | – | – | 17,29 |
| 24 | Опоры | кг | – | – | – | – | – | – | - | - | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 10 | Вентили ( до 50 мм | шт. | – | – | 0,14 | – | – | – | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Вентили ( до 50 мм | кг | – | – | 0,83 | – | – | – | – | – | 0,24 | – | – |
| 11 | Двери герметические | шт. | 0,11 | – | 0,08 | – | – | 0,17 | 0,03 | – | – | – | – |
|  | Двери герметические | кг | 3,96 | – | 2,88 | – | – | 6,12 | 1,08 | – | – | – | – |
| 12 | Дефлектор | шт. | 0,11 | 0,11 | – | – | – | 0,34 | 0,03 | – | – | 0,01 | 0,20 |
|  | Дефлектор | кг | 2,64 | 2,64 | – | – | – | 8,16 | 0,72 | – | – | 0,24 | 4,80 |
| 13 | Диафрагма | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Диафрагма | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Зонты | шт. | 0,17 | – | 0,02 | 0,08 | 0,61 | 0,17 | 0,02 | – | 0,17 | – | – |
|  | Зонты | кг | 1,02 | – | 0,12 | 0,48 | 3,66 | 1,02 | 0,12 | – | 1,30 | – | – |
| 15 | Заслонки утепленные с электроприводом | шт. | 0,06 | – | 0,02 | – | – | – | 0,02 | – | 0,02 | – | 0,13 |
|  | Заслонки утепленные с электроприводом | кг | 3,90 | – | 1,30 | – | – | – | 1,30 | – | 1,30 | – | 8,45 |
| 16 | Заслонки утепленные с ручным приводом | шт. | – | – | 0,12 | – | – | 0,34 | 0,02 | – | 0,04 | – | – |
|  | Заслонки утепленные с ручным приводом | кг | – | – | 1,32 | – | – | 3,74 | 0,22 | – | 0,44 | – | – |
| 17 | Калорифер | шт. | 0,17 | – | 0,04 | – | – | 0,17 | 0,02 | – | 0,13 | – | 0,13 |
|  | Калорифер | кг | 23,80 | – | 5,60 | – | – | 23,80 | 2,80 | – | 18,20 | – | 18,20 |
| 18 | Клапан обратный | шт. | 0,34 | – | – | – | – | 0,17 | – | – | – | – | – |
|  | Клапан обратный | кг | 47,60 | – | – | – | – | 0,31 | – | – | – | – | – |
| 19 | Клапан искробезопасный | шт. | – | – | 0,06 | – | – | – | 0,05 | – | – | – | 0,33 |
|  | Клапан искробезопасный | кг | – | – | 1,92 | – | – | – | 1,60 | – | – | – | 10,56 |
| 20 | Коллектор горизонтальный | кг | – | – | – | – | – | – | 0,26 | – | – | – | – |
| 21 | Краски | кг | 2,12 | – | – | 0,84 | 0,85 | 1,13 | 1,53 | – | 0,84 | – | 0,99 |
| 22 | Минераловатные изделия | м3 | 0,03 | – | 0,30 | – | – | – | 0,01 | – | 0,07 | – | – |
|  | Минераловатные изделия | кг | 3,27 | – | 32,70 | – | – | – | 1,09 | – | 7,63 | – | – |
| 23 | Отсосы от оборудования | кг | – | – | – | – | – | – | 0,12 | – | – | – | – |
| 24 | Опоры | кг | – | – | – | – | - | - | 39,96 | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Панель равномерного всасывания | кг | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 26 | Панель эжекционная | кг | - | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27 | Подставка под калориферы, кронштейны | кг | – | – | – | – | 0,20 | 0,35 | – | 2,99 | 0,50 | 1,92 |
| 28 | Решетки жалюзийные стальные | шт. | - | 1,19 | 1,73 | - | 0,61 | 2,45 | 3,12 | 1,93 | 1,24 | 5,27 |
|  | Решетки жалюзийные стальные | кг | – | 0,48 | 0,70 | – | 0,73 | 2,94 | 3,74 | 2,32 | 1,49 | 6,32 |
| 29 | Решетки жалюзийные пластмассовые | шт. | 3,00 | – | – | 1,71 | 0,96 | – | – | – | – | – |
|  | Решетки жалюзийные пластмассовые | кг | 0,60 | - | - | 0,34 | 0,19 | - | - | - | - | - |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | – | – | – | – | 0,63 | – | – | – | – | – |
|  | Рулонные материалы | кг | - | - | - | - | 1,45 | - | - | - | - | - |
| 31 | Резина листовая | кг | – | - | - | – | 0,58 | – | 0,37 | – | – | – |
| 32 | Сетка металлическая | м2 | - | - | - | - | - | 3,03 | - | - | 0,05 | - |
|  | Сетка металлическая | кг | – | – | – | – | – | 24,45 | – | – | 0,42 | – |
| 33 | Секция присоединительная | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Секция присоединительная | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 34 | Блоки приемные | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Блоки приемные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 35 | Секция фильтра | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Секция фильтра | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 36 | Трубы стальные ( до 50 мм | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Трубы стальные ( до 50 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37 | Трубы стальные ( до 100 мм | м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Трубы стальные ( до 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 38 | Узлы прохода | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Узлы прохода | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 39 | Фильтры воздушные | шт. | - | - | - | - | 0,12 | - | - | 0,31 | 0,15 | 0,58 |
|  | Фильтры воздушные | кг | – | – | – | – | 1,16 | – | – | 2,99 | 1,45 | 5,60 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 25 | Панель равномерного всасывания | кг | – | – | – | – | – | – | – | - | 1,51 | – | – |
| 26 | Панель эжекционная | кг | – | – | – | – | – | – | 3,65 | – | – | – | – |
| 27 | Подставка под калориферы, кронштейны | кг | 3,87 | – | 0,34 | – | – | 5,29 | 0,45 | – | 2,17 | – | – |
| 28 | Решетки жалюзийные стальные | шт. | 7,47 | 0,08 | 2,05 | 0,26 | 1,21 | 1,54 | 0,27 | 1,26 | 0,87 | 0,01 | – |
|  | Решетки жалюзийные стальные | кг | 8,96 | 0,09 | 2,46 | 0,31 | 1,45 | 1,85 | 0,32 | 1,51 | 1,04 | 0,1 | – |
| 29 | Решетки жалюзийные пластмассовые | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,04 | – | – |
|  | Решетки жалюзийные пластмассовые | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – |
| 30 | Рулонные материалы | м2 | 0,36 | – | 7,23 | – | – | – | 0,06 | – | 0,66 | – | – |
|  | Рулонные материалы | кг | 0,30 | – | 16,63 | – | – | – | 0,14 | – | 1,52 | – | – |
| 31 | Резина листовая | кг | – | – | 0,24 | – | – | – | – | – | - | – | – |
| 32 | Сетка металлическая | м2 | 0,55 | – | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,11 | – | 0,20 |
|  | Сетка металлическая | кг | 4,62 | – | – | – | – | – | 0,08 | – | 0,92 | – | 1,68 |
| 33 | Секция присоединительная | шт. | 0,06 | – | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,02 | – | – |
|  | Секция присоединительная | кг | 2,10 | – | – | – | – | – | 0,35 | – | 0,70 | – | – |
| 34 | Блоки приемные | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,05 | – | – |
|  | Блоки приемные | кг | – | – | – | – | – | – | 5,15 | – | 10,30 | – | – |
| 35 | Секция фильтра (фильтр воздушный) | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – |
|  | Секция фильтра (фильтр воздушный) | кг | – | – | – | – | – | – | 1,05 | – | – | – | – |
| 36 | Трубы стальные ( до 50 мм | м | 0,87 | 0,20 | 1,18 | – | – | – | – | – | 0,44 | – | – |
|  | Трубы стальные ( до 50 мм | кг | 3,81 | 0,88 | 5,17 | – | – | – | – | – | 1,93 | – | – |
| 37 | Трубы стальные ( до 100 мм | м | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,94 | – | – |
|  | Трубы стальные ( до 100 мм | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,47 | – | – |
| 38 | Узлы прохода | шт. | – | – | – | 0,09 | 0,49 | – | 0,06 | – | 0,15 | – | 0,26 |
|  | Узлы прохода | кг | – | – | – | 3,10 | 5,98 | – | 2,07 | – | 5,18 | – | 8,97 |
| 39 | Фильтры воздушные (ячейковые) | шт. | – | – | 0,24 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Фильтры воздушные (ячейковые) | кг | – | – | 2,32 | – | – | – | – | – | – | – | – |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 40 | Циклон | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Циклон | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 41 | Шумоглушители | шт. | – | – | – | – | – | 0,05 | – | 0,65 | – | – |
|  | Шумоглушители | кг | – | – | – | – | – | 3,06 | – | 39,84 | – | – |
| 42 | Шиберы стальные | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Шиберы стальные | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 43 | Прочие материалы | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
|  | Масса грузов | т | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,04 | 0,26 | 0,13 | 0,42 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 40 | Циклон | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,01 | – | – | – | – |
|  | Циклон | кг | – | – | – | – | – | – | 5,31 | – | – | – | – |
| 41 | Шумоглушители | шт. | 0,28 | – | 0,35 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Шумоглушители | кг | 17,16 | – | 21,46 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 42 | Шиберы стальные | шт. | 0,62 | – | – | – | – | 0,17 | – | – | – | – | – |
|  | Шиберы стальные | кг | 1,55 | – | – | – | – | 0,42 | – | – | – | – | – |
| 43 | Прочие материалы | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
|  | Масса грузов | т | 0,34 | 0,08 | 0,42 | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,15 | 0,06 | 0,15 | 0,001 | 0,16 |

Таблица 71

### Газоснабжение

Состав работ. Устройство ввода газопровода в здание. Разводка внутренней газопроводной сети с установкой и креплением фасонных частей, деталей и арматуры. Испытание сети. Окраска газопровода.

Нормы на 1 квартиру

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,10 | 8,93 | 6,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,01 | 0,11 | 0,18 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 4 | Краны проходные муфтовые | шт. | 1,00 | 1,17 | 1,25 |
|  | Краны проходные муфтовые | кг | 0,39 | 0,46 | 0,49 |
| 5 | Краски масляные | кг | 0,28 | 0,28 | 0,19 |
| 6 | Плиты газовые 4-конфорочные | шт. | – | 0,67 | 1,00 |
|  | Плиты газовые 4-конфорочные | кг | – | 52,26 | 78,00 |
| 7 | Плиты газовые 2-конфорочные | шт. | 1,00 | 0,33 | – |
|  | Плиты газовые 2-конфорочные | кг | 53,00 | 17,49 | – |
| 8 | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | м | 10,00 | 10,17 | 6,48 |
|  | Трубы стальные водогазопроводные ( до 50 мм | кг | 50,00 | 50,85 | 32,40 |
| 9 | Прочие материалы | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
|  | Масса грузов | т | 0,10 | 0,12 | 0,11 |

Таблица 72

Электроосвещение

Состав работ. Устройство ввода или кабеля. Установка распределительных панелей, осветительных щитов, счетчиков, звонков. Устройство открытой и скрытой проводки. Подвеска патронов, светильников. Установка розеток, выключателей. Устройство заземления. Контрольные измерения и сдача.

Нормы на 1 квартиру (гр.1-3) и на 100 м3 строительного объема (гр.4-21)

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 47,60 | 57,23 | 37,63 | 13,54 | 33,25 | 11,66 | 12,17 | 18,74 | 11,06 | 14,92 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,53 | 10,25 | 6,73 | 3,50 | 1,50 | 1,64 | 2,18 | 2,64 | 1,56 | 2,10 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок ввода регуляторов | шт. | – | – | – | – | – | – | 0,35 | – | – | – |
|  | Блок ввода регуляторов | кг | – | – | – | – | – | – | 0,32 | – | – | – |
| 5 | Выключатели автоматические | шт. | – | – | 0,25 | – | 0,030 | – | – | – | – | – |
|  | Выключатели автоматические | кг | – | – | 0,23 | – | 0,003 | – | – | – | – | – |
| 6 | Выключатели, штепсельные розетки | шт. | 17,00 | 15,00 | 18,16 | 14,86 | 6,60 | 1,84 | 15,34 | 2,16 | 1,81 | 2,05 |
|  | Выключатели, штепсельные розетки | кг | 2,04 | 1,80 | 2,18 | 1,78 | 0,79 | 0,22 | 1,84 | 0,20 | 0,22 | 0,25 |
| 7 | Звонки | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,01 | 0,12 | – | – | 0,09 | – | – |
|  | Звонки | кг | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 0,01 | 0,12 | – | – | 0,92 | – | – |
| 8 | Кабели в резиновой изоляции | м | 80,00 | 64,66 | 32,33 | 1,29 | 24,82 | 2,82 | 2,78 | 2,52 | 2,92 | 2,76 |
|  | Кабели в резиновой изоляции | кг | 44,40 | 35,89 | 17,94 | 0,76 | 13,78 | 1,62 | 1,54 | 1,40 | 1,62 | 1,53 |
| 9 | Люстра на 4 лампы | шт. | – | – | – | 0,81 | – | – | 2,08 | 0,27 | – | – |
|  | Люстра на 4 лампы | кг | – | – | – | 3,16 | – | – | 8,11 | 1,05 | – | – |
| 10 | Лампы люминесцентные, стартеры | шт. | – | 0,66 | 1,17 | – | 5,40 | 16,35 | – | 7,81 | 0,05 | 0,97 |
|  | Лампы люминесцентные, стартеры | кг | – | 0,02 | 0,04 | – | 0,16 | 0,49 | – | 0,23 | 0,001 | 0,03 |
| 11 | Лампы накаливания | шт. | 5,00 | 2,00 | 6,73 | 6,79 | 3,12 | 1,07 | 6,90 | 2,01 | 1,59 | 0,12 |
|  | Лампы накаливания | кг | 0,60 | 0,24 | 0,81 | 0,82 | 0,37 | 0,13 | 0,83 | 0,24 | 0,19 | 0,01 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,36 | 15,97 | 19,51 | 22,52 | 20,61 | 16,21 | 5,08 | 8,31 | 8,29 | 11,83 | 18,87 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,60 | 2,25 | 2,75 | 3,17 | 4,85 | 2,90 | 0,99 | 1,99 | 1,98 | 2,02 | 4,44 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Блок ввода регуляторов | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Блок ввода регуляторов | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Выключатели автоматические | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,01 | – |
|  | Выключатели автоматические | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | 0,01 | – |
| 6 | Выключатели, штепсельные розетки | шт. | 1,85 | 3,76 | 3,60 | 2,41 | 5,45 | 1,87 | 0,010 | 4,26 | 1,16 | 1,03 | 1,31 |
|  | Выключатели, штепсельные розетки | кг | 0,22 | 0,45 | 0,43 | 0,29 | 0,65 | 0,22 | 0,001 | 0,51 | 0,14 | 0,12 | 0,16 |
| 7 | Звонки | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Звонки | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Кабели в резиновой изоляции | м | 15,16 | 3,76 | 13,79 | 19,20 | 42,42 | 15,37 | 7,32 | – | 10,48 | 14,78 | 32,65 |
|  | Кабели в резиновой изоляции | кг | 8,41 | 2,08 | 7,65 | 10,66 | 23,54 | 8,53 | 4,06 | – | 5,82 | 8,16 | 18,12 |
| 9 | Люстра на 4 лампы | шт. | – | – | 8,17 | 3,95 | – | – | 0,16 | 11,75 | 3,24 | 0,16 | 1,96 |
|  | Люстра на 4 лампы | кг | – | – | 31,86 | 15,37 | – | – | 0,62 | 45,83 | 12,64 | 0,62 | 7,64 |
| 10 | Лампы люминесцентные, стартеры | шт. | 8,42 | – | 14,76 | 9,85 | 0,06 | 12,12 | 2,77 | 19,38 | 2,66 | 4,63 | 3,40 |
|  | Лампы люминесцентные, стартеры | кг | 0,25 | – | 0,44 | 0,30 | 0,001 | 0,36 | 0,08 | 0,58 | 0,08 | 0,14 | 0,10 |
| 11 | Лампы накаливания | шт. | 2,08 | 2,36 | 3,05 | 0,99 | 6,06 | 0,85 | 0,37 | 0,67 | 0,06 | 0,54 | 1,51 |
|  | Лампы накаливания | кг | 0,25 | 0,28 | 0,37 | 0,12 | 0,72 | 0,10 | 0,04 | 0,08 | 0,01 | 0,06 | 0,18 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12 | Провода напряжением 660 В сечением до 6 мм2 | м | 70,00 | 193,33 | 303,17 | 56,40 | 7,88 | 23,58 | 57,69 | 79,43 | 54,67 | 70,63 |
|  | Провода напряжением 660 В сечением до 6 мм2 | кг | 3,08 | 8,50 | 13,34 | 2,48 | 0,35 | 1,04 | 2,54 | 3,49 | 2,41 | 3,11 |
| 13 | Провода напряжением 660 В сечением свыше 6 мм2 | м | – | – | 8,83 | 2,30 | 92,56 | 8,61 | 9,49 | 20,59 | – | – |
|  | Провода напряжением 660 В сечением свыше 6 мм2 | кг | – | – | 1,13 | 0,29 | 0,29 | 1,10 | 1,21 | 2,84 | – | – |
| 14 | Светильники для ламп накаливания | шт. | 3,50 | 1,50 | 0,12 | 2,42 | 5,14 | 0,62 | 6,91 | 4,99 | 1,61 | 0,08 |
|  | Светильники для ламп накаливания | кг | 4,90 | 2,10 | 0,17 | 3,39 | 7,20 | 0,87 | 9,67 | 6,99 | 2,25 | 0,11 |
| 15 | Светильники для люминесцентных ламп | шт. | – | 0,33 | 1,02 | – | 2,66 | 4,14 | 0,11 | 2,07 | 4,03 | 3,24 |
|  | Светильники для люминесцентных ламп | кг | – | 2,64 | 8,16 | – | 21,88 | 33,22 | 0,88 | 16,56 | 32,24 | 25,92 |
| 16 | Трансформаторы понижающие | шт. | – | 0,08 | 0,15 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,11 | 0,08 | – | 0,08 |
|  | Трансформаторы понижающие | кг | – | 0,72 | 1,35 | 0,09 | 0,54 | 0,27 | 0,99 | 0,72 | – | 0,72 |
| 17 | Трубы водогазопроводные электросварные | м | – | – | 14,02 | – | 0,73 | 0,89 | – | 27,75 | – | – |
|  | Трубы водогазопроводные электросварные | кг | – | – | 0,17 | – | 0,01 | 0,01 | – | 0,33 | – | – |
| 18 | Трубы полиэтиленовые | м | – | 5,83 | 78,50 | 67,77 | 3,45 | 1,46 | 3,27 | 3,49 | 17,52 | 23,67 |
|  | Трубы полиэтиленовые | кг | – | 0,01 | 0,16 | 0,14 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,05 |
| 19 | Штативы, светофильтры | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,44 | – | – |
|  | Штативы, светофильтры | кг | – | – | – | – | – | – | – | 0,02 | – | – |
| 20 | Щитки осветительные до 6 групп | шт. | 1,00 | 0,33 | 0,24 | 0,06 | 0,23 | 0,02 | 0,18 | 0,10 | 0,12 | 0,04 |
|  | Щитки осветительные до 6 групп | кг | 3,20 | 1,06 | 0,77 | 0,19 | 0,77 | 0,06 | 0,57 | 0,32 | 0,38 | 0,13 |
| 21 | Щитки осветительные до 12 групп | шт. | 0,50 | – | 0,20 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | – | – | 0,02 | 0,04 |
|  | Щитки осветительные до 12 групп | кг | 8,25 | – | 3,30 | 0,17 | 0,33 | 0,17 | – | – | 0,33 | 0,66 |
|  | Масса грузов | т | 0,067 | 0,053 | 0,051 | 0,013 | 0,047 | 0,039 | 0,029 | 0,035 | 0,040 | 0,033 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Санитарно-бытовые здания | Ремонтно-механические мастерские | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады | Котельные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | Провода напряжением 660 В сечением до 6 мм2 | м | 10,67 | 6,96 | 9,76 | – | – | – | 7,38 | 73,22 | 8,62 | 6,14 | 5,88 |
|  | Провода напряжением 660 В сечением до 6 мм2 | кг | 0,47 | 0,31 | 0,43 | – | – | – | 0,33 | 3,22 | 0,38 | 0,27 | 0,26 |
| 13 | Провода напряжением 660 В сечением свыше 6 мм2 | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Провода напряжением 660 В сечением свыше 6 мм2 | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | Светильники для ламп накаливания | шт. | 2,02 | – | 2,68 | 7,39 | 6,06 | 10,20 | 0,30 | 0,75 | 0,85 | 0,62 | 1,50 |
|  | Светильники для ламп накаливания | кг | 2,83 | – | 3,75 | 10,35 | 8,48 | 14,28 | 0,42 | 1,05 | 1,19 | 0,87 | 2,10 |
| 15 | Светильники для люминесцентных ламп | шт. | 1,80 | – | 3,46 | 2,61 | 0,61 | 5,97 | 0,65 | 5,29 | 1,35 | 1,16 | 1,70 |
|  | Светильники для люминесцентных ламп | кг | 14,40 | – | 27,68 | 20,88 | 4,88 | 47,76 | 5,20 | 72,32 | 10,80 | 9,28 | 13,60 |
| 16 | Трансформаторы понижающие | шт. | 0,17 | – | 0,10 | – | – | 0,17 | 0,02 | – | 0,06 | – | – |
|  | Трансформаторы понижающие | кг | 1,53 | – | 0,90 | – | – | 1,93 | 0,18 | – | 0,54 | – | – |
| 17 | Трубы водогазопроводные электросварные | м | 0,28 | – | 7,87 | – | – | – | – | 0,90 | – | 0,40 | 1,70 |
|  | Трубы водогазопроводные электросварные | кг | 0,003 | – | 0,09 | – | – | – | – | 0,01 | – | 0,004 | 0,02 |
| 18 | Трубы полиэтиленовые | м | – | – | 1,97 | – | – | – | – | – | 1,77 | – | – |
|  | Трубы полиэтиленовые | кг | – | – | 0,003 | – | – | – | – | – | 0,004 | – | – |
| 19 | Штативы, светофильтры | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Штативы, светофильтры | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | Щитки осветительные до 6 групп | шт. | – | – | – | 0,49 | – | 1,16 | 0,21 | 0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,13 |
|  | Щитки осветительные до 6 групп | кг | – | – | – | 1,57 | – | 3,71 | 0,67 | 0,29 | 0,06 | 0,16 | 0,42 |
| 21 | Щитки осветительные до 12 групп | шт. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Щитки осветительные до 12 групп | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Масса грузов | т | 0,028 | 0,003 | 0,032 | 0,075 | 0,058 | 0,042 | 0,073 | 0,011 | 0,032 | 0,020 | 0,043 |

Таблица 73

Радиофикация

Состав работ. Устройство ввода проводов или кабеля. Прокладка однопарного кабеля по стенам с их креплением. Установка радиорозеток, ответвительныхи и ограничительных коробок.

Нормы на 1 абонентную точку

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | одноэтажные | 2-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 15,30 | 3,68 | 6,93 | 17,62 | 5,55 | 14,96 | 11,90 | 7,65 | 8,26 | 7,25 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,22 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,08 | 0,21 | 0,17 | 0,11 | 0,12 | 0,10 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коробки ограничительные | шт. | 1,00 | 0,17 | 0,50 | 1,33 | 4,55 | 1,66 | 1,12 | 1,29 | 1,67 | 1,50 |
|  | Коробки ограничительные | кг | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,10 | 0,32 | 0,12 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,11 |
| 5 | Кабель радиотрансляционный | м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Кабель радиотрансляционный | кг | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Радиорозетки | шт. | 2,00 | 2,33 | 3,00 | 1,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,16 | 1,13 |
|  | Радиорозетки | кг | 0,16 | 0,19 | 0,24 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 7 | Провода радиотрансляционные | м | 27,50 | 19,16 | 35,00 | 10,66 | 16,66 | 17,77 | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 16,25 |
|  | Провода радиотрансляционные | кг | 0,72 | 0,50 | 0,91 | 0,28 | 0,43 | 0,46 | 0,26 | 0,39 | 0,65 | 0,42 |
| 8 | Стойки для радиотрансляционных сетей | шт. | 0,50 | 0,17 | 0,25 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,13 |
|  | Стойки для радиотрансляционных сетей | кг | 3,50 | 1,19 | 1,75 | 0,14 | 0,77 | 0,28 | 0,14 | 0,49 | 1,19 | 0,91 |
| 9 | Трубы винипластовые | м | 30,00 | – | – | 9,00 | – | 14,81 | 9,02 | 10,71 | – | – |
|  | Трубы винипластовые | кг | 0,06 | – | – | 0,02 | – | 0,03 | 0,02 | 0,02 | – | – |
| 10 | Трансформатор абонентский | шт. | 0,50 | 0,17 | 0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,17 | 0,13 |
|  | Трансформатор абонентский | кг | 0,66 | 0,22 | 0,07 | 0,03 | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,22 | 0,17 |
|  | Масса грузов | т | 0,005 | 0,002 | 0,003 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 5,34 | 6,97 | 15,30 | 25,00 | 14,81 | 8,34 | 13,03 | 13,91 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,08 | 0,10 | 0,21 | 0,35 | 0,21 | 0,12 | 0,18 | 0,19 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Коробки ограничительные | шт. | 0,57 | 1,00 | 1,94 | 0,88 | 1,40 | 0,88 | – | 1,09 |
|  | Коробки ограничительные | кг | 0,40 | 0,07 | 0,14 | 0,06 | 0,10 | 0,06 | – | 0,08 |
| 5 | Кабель радиотрансляционный | м | – | – | 10,00 | 2,50 | – | – | – | 3,79 |
|  | Кабель радиотрансляционный | кг | – | – | 6,00 | 1,50 | – | – | – | 2,27 |
| 6 | Радиорозетки | шт. | 1,00 | 0,90 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Радиорозетки | кг | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 7 | Провода радиотрансляционные | м | 14,29 | 13,15 | 15,33 | 23,75 | 18,00 | 9,69 | 15,00 | 17,81 |
|  | Провода радиотрансляционные | кг | 0,37 | 0,34 | 0,40 | 0,62 | 0,47 | 0,25 | 0,39 | 0,46 |
| 8 | Стойки для радиотрансляционных сетей | шт. | 0,14 | 0,09 | – | 0,13 | 0,20 | 0,06 | – | 0,03 |
|  | Стойки для радиотрансляционных сетей | кг | 0,89 | 0,63 | – | 0,91 | 1,40 | 0,42 | – | 0,21 |
| 9 | Трубы винипластовые | м | 0,86 | – | 9,83 | – | 0,40 | – | 1,00 | 3,64 |
|  | Трубы винипластовые | кг | 0,002 | – | 0,02 | – | 0,001 | – | 0,002 | 0,01 |
| 10 | Трансформатор абонентский | шт. | – | 0,10 | 0,06 | 0,13 | 0,20 | 0,06 | 0,33 | 0,03 |
|  | Трансформатор абонентский | кг | – | 0,13 | 0,08 | 0,17 | 0,26 | 0,08 | 0,43 | 0,04 |
|  | Масса грузов | т | 0,002 | 0,001 | 0,007 | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |

Таблица 74

Телефонизация

Состав работ. Ввод телефонного кабеля. Прокладка телефонного кабеля с креплением его к стенам. Установка оконечных устройств распределительной сети. Монтаж защитного устройства.

Нормы на 1 абонентную точку

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,29 | 0,85 | 8,80 | 4,00 | 13,67 | 6,80 | 33,15 | 7,60 | 9,72 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,40 | 0,20 | 2,55 | 1,16 | 3,96 | 1,97 | 9,61 | 2,20 | 2,82 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Боксы кабельные | шт. | – | – | – | – | – | – | 2,00 | – | – |
|  | Боксы кабельные | кг | – | – | – | – | – | – | 4,00 | – | – |
| 5 | Кабели связи | м | 4,16 | 2,33 | – | 6,66 | – | – | 22,50 | 5,00 | 25,00 |
|  | Кабели связи | кг | 1,04 | 0,58 | – | 1,67 | – | – | 5,63 | 1,25 | 6,25 |
| 6 | Коробки кабельные | шт. | 0,17 | – | – | – | – | – | – | – | – |
|  | Коробки кабельные | кг | 0,03 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Коробки ограничительные | шт. | – | – | – | – | – | – | 3,33 | – | – |
|  | Коробки ограничительные | кг | – | – | – | – | – | – | 2,33 | – | – |
| 8 | Коробки распределительные | шт. | 0,10 | 0,10 | 0,50 | 0,33 | 0,14 | 0,50 | 0,83 | 0,50 | 0,50 |
|  | Коробки распределительные | кг | 0,004 | 0,004 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,20 | 0,33 | 0,20 | 0,20 |
| 9 | Муфты кабельные разветвительные | шт. | 0,08 | 0,04 | – | – | – | – | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Муфты кабельные разветвительные | кг | 0,01 | 0,007 | – | – | – | – | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 10 | Провода телефонные распределительные | м | – | – | 15,00 | 23,33 | 82,85 | 12,50 | 90,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Провода телефонные распределительные | кг | – | – | 0,39 | 0,61 | 2,15 | 0,32 | 2,34 | 0,78 | 0,78 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 7,37 | 9,78 | 3,63 | 38,54 | 20,61 | 3,49 | 8,50 | 18,54 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 1,90 | 2,14 | 1,05 | 11,18 | 5,98 | 1,01 | 2,47 | 5,38 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Боксы кабельные | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,11 |
|  | Боксы кабельные | кг | – | – | – | – | – | – | – | 0,22 |
| 5 | Кабели связи | м | 1,66 | 6,25 | 4,66 | 4,00 | 21,00 | – | 1,00 | 14,26 |
|  | Кабели связи | кг | 0,42 | 1,56 | 1,17 | 1,00 | 5,25 | – | 0,25 | 3,57 |
| 6 | Коробки кабельные | шт. | – | – | – | – | 0,80 | – | – | – |
|  | Коробки кабельные | кг | – | – | – | – | 0,16 | – | – | – |
| 7 | Коробки ограничительные | шт. | – | – | – | 1,00 | 1,00 | – | – | – |
|  | Коробки ограничительные | кг | – | – | – | 0,07 | 0,07 | – | – | – |
| 8 | Коробки распределительные | шт. | 0,33 | 0,25 | 0,27 | 0,20 | 1,00 | 0,09 | 1,00 | 1,00 |
|  | Коробки распределительные | кг | 0,13 | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,40 | 0,04 | 0,40 | 0,40 |
| 9 | Муфты кабельные разветвительные | шт. | 0,50 | 0,13 | 0,13 | – | – | 0,30 | – | 0,31 |
|  | Муфты кабельные разветвительные | кг | 0,09 | 0,02 | 0,02 | – | – | 0,05 | – | 0,05 |
| 10 | Провода телефонные распределительные | м | 26,66 | 35,00 | 48,00 | 40,00 | 40,00 | 19,45 | 15,00 | 37,71 |
|  | Провода телефонные распределительные | кг | 0,69 | 0,91 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 0,50 | 0,39 | 0,98 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Столовые |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Трубы винипластовые | м | – | – | 10,00 | – | 25,71 | 10,00 | 55,00 | – | – |
|  | Трубы винипластовые | кг | – | – | 15,00 | – | 38,56 | 15,00 | 82,50 | – | – |
| 12 | Шкафы для слабоустойчивых устройств | шт. | – | – | 2,00 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | – | – | – |
|  | Шкафы для слабоустойчивых устройств | кг | – | – | 320,00 | 52,80 | 80,00 | 80,00 | – | – | – |
|  | Масса грузов | т | 0,001 | 0,001 | 0,336 | 0,055 | 0,121 | 0,096 | 0,097 | 0,002 | 0,007 |

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Бани | Амбулатории | Больницы | Камеральные здания | Деревообрабатывающие мастерские | Лаборатории | Гаражи | Склады |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 11 | Трубы винипластовые | м | – | 23,75 | 7,66 | – | – | 2,27 | – | 2,54 |
|  | Трубы винипластовые | кг | – | 35,62 | 11,49 | – | – | 3,41 | – | 3,81 |
| 12 | Шкафы для слабоустойчивых устройств | шт. | – | – | – | – | – | – | – | 0,50 |
|  | Шкафы для слабоустойчивых устройств | кг | – | – | – | – | – | – | – | 80,00 |
|  | Масса грузов | т | 0,001 | 0,038 | 0,014 | 0,002 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,089 |

Таблица 75

Телевидение

Состав работ. Определение места установки антенны и ее установка. Установка антенного усилителя. Установка переходных распределительных и разветвительных коробок. Прокладка кабеля открыто и в трубах. Разделка и включение абонентского кабеля в распределительные коробки. Контрольные измерения и сдача.

Нормы на 1 антенну

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Жилые дома | Общежития | Детские ясли-сады | Школы | Интернаты | Клубы | Магазины | Лаборатории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-3-этажные | 4-5-этажные |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,1 | 47,60 | 97,20 | 58,00 | 112,00 | 90,10 | 102,85 | 17,82 | 68,26 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 7,01 | 5,95 | 12,15 | 7,25 | 14,00 | 11,26 | 12,86 | 2,23 | 8,53 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие машины | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Антенна телевизионная | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Антенна телевизионная | кг | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| 5 | Коробки телевизионные | шт. | 7,00 | 5,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 |
|  | Коробки телевизионные | кг | 0,63 | 0,43 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,21 | 0,09 |
| 6 | Кабели в резиновой изоляции | м | 30,00 | 24,00 | 240,20 | 100,00 | 270,00 | 240,00 | 77,50 | 60,00 | 20,00 |
|  | Кабели в резиновой изоляции | кг | 2,28 | 1,82 | 18,26 | 7,60 | 20,52 | 18,24 | 5,89 | 4,56 | 1,52 |
| 7 | Розетки | шт. | – | – | – | 4,00 | – | – | – | – | – |
|  | Розетки | кг | – | – | – | 0,32 | – | – | – | – | – |
| 8 | Трубы винипластовые | м | 70,00 | 20,00 | – | – | – | – | 45,00 | – | – |
|  | Трубы винипластовые | кг | 0,15 | 0,04 | – | – | – | – | 0,09 | – | – |
|  | Масса грузов | т | 0,024 | 0,047 | 0,040 | 0,029 | 0,042 | 0,040 | 0,027 | 0,026 | 0,023 |

### Глава 8

## МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

### Техническая часть

71. В главе приведены нормы на монтаж следующего оборудования:

металлообрабатывающего и прессового;

лесопильного и деревообрабатывающего;

дробильно-размольного;

смесительного;

компрессорного;

насосного;

трансформаторных подстанций;

электротехнического.

72. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты:

на горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстоянии до 1000 м, вертикальное – до 1 м;

на установку на место вспомогательного оборудования и устройств, поставляемых в комплекте с основным оборудованием;

на монтаж электрических машин (электродвигателей), устанавливаемых на общей раме с оборудованием;

на монтаж приборов, аппаратуры, установку плакатов безопасности.

73. Перед таблицами норм приведен состав основных работ.

74. монтаж оборудования, не учтенного нормами настоящей главы определяется сметно-финансовым расчетом.

Таблица 76

Металлообрабатывающее и прессовое оборудование

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Распаковка оборудования. Общий осмотр всех частей оборудования, отправка в кладовую запасных частей, приспособлений и инструментов прибывших с оборудованием. Очистка от обертки и антикоррозийных покрытий. Приемка фундаментов и провешивание осей фундаментов. Установка на приготовленное основание с закреплением и регулировкой. Подготовка к испытанию. Опробование на холостом ходу и под нагрузкой.

Нормы на 1 станок, молот

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Станок универсально-фрезерный весом до 2,0 т | Станок турбонарезной весом до 4,0 т | Молот пневматический ковочный весом до 2,0 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,00 | 44,00 | 37,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 3,07 | 2,50 | 2,92 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой производительностью 4 т | маш.-ч. | 0,12 | – | 1,02 |
| 4 | Кран автомобильный производительностью 5 т | маш.-ч. | 0,12 | – | – |
| 5 | Кран мостовой производительностью 3,5 т | маш.-ч. | 0,61 | – | – |
| 6 | Кран автомобильный производительностью 3 т | маш.-ч. | – | – | 1,02 |
| 7 | Кран мостовой производительностью 10 т | маш.-ч. | – | 0,61 | – |
| 8 | Лебедка электрическая производительностью 3,5 т | маш.-ч. | – | 1,36 | – |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 9 | Бревна | м3 | 0,02 | 0,04 | – |
|  | Бревна | кг | 14,20 | 28,40 | – |
| 10 | Подкладки металлические прямые | кг | – | – | 3,32 |
| 11 | Проволока 4 мм | кг | 0,04 | 0,07 | – |
| 12 | Сталь полосовая | кг | 0,71 | 1,33 | – |
| 13 | Сталь круглая ( 50 мм | кг | 0,14 | 0,21 | – |
| 14 | Швеллер № 10 | кг | 0,39 | 0,74 | – |
| 15 | Шпалы широкой колеи | шт. | 0,38 | 0,70 | – |
|  | Шпалы широкой колеи | кг | 30,78 | 56,70 | – |
| 16 | Прочие материалы | % | 25 | 22 | – |
|  | Масса грузов | т | 0,046 | 0,087 | 0,003 |

Таблица 77

### Лесопильное и деревообрабатывающее оборудование

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Установка монтажных механизмов и снятие их после монтажа. Распаковка оборудования, очистки от обертки и антикоррозийных покрытий. Проверка фундаментов. Установка на фундамент с выверкой и закреплением. Опробование на холостом ходу и под нагрузкой.

Нормы на 1 станок, 1 лесопильную раму

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Рамы лесопильные одноэтажные от 3 до 9 т | Станки круглопильные торцовочные до 0,5 т | Станки строгальные фуговальные рейсмусовые до 1,5 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 76,00 | 38,00 | 34,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,35 | 1,26 | 2,68 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автопогрузчик | маш.-ч. | 0,07 | – | – |
| 4 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 1 т | маш.-ч. | – | – | 0,61 |
| 5 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | – | 0,41 | 0,68 |
| 6 | Лебедка ручная грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 2,05 | – | – |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 7 | Автол | кг | 0,80 | – | 0,60 |
| 8 | Бревна | м3 | 0,08 | 0,04 | 0,06 |
|  | Бревна | кг | 56,80 | 28,40 | 42,60 |
| 9 | Подкладки металлические прямые | кг | 10,00 | – | 8,00 |
| 10 | Солидол УС-2 | кг | 2,00 | – | 1,50 |
| 11 | Шпалы широкой колеи | шт. | 0,85 | 0,53 | 0,85 |
|  | Шпалы широкой колеи | кг | 68,86 | 42,93 | 68,86 |
| 12 | Прочие материалы | % | 46 | 39 | 59 |
|  | Масса грузов | т | 0,138 | 0,071 | 0,122 |

Таблица 78

### Дробильно-размольное оборудование

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Установка монтажных механизмов и снятие их после монтажа. Распаковка оборудования, очистки от обертки и антикоррозийных покрытий. Разборка, промывка, прочистка, сборка и установка на месте с установкой болтов, закреплением, выверкой и регулировкой. Опробование на холостом ходу.

Нормы на одну установку

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Дробилка валковая весом до 0,5 т | Истиратель дисковый весом до 0,2 т | Грохот вибрационный весом до 0,1 т | Приводные валки для накладных мельниц весом до 0,2 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 21,00 | 18,00 | 79,00 | 70,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 5,71 | 4,45 | 2,50 | 4,97 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 0,20 | – | – | – |
| 4 | Кран автомобильный грузоподъемностью 3т | маш.-ч. | 0,20 | 0,07 | – | 0,55 |
| 5 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 1,5т | маш.-ч. | 4,16 | 3,48 | 1,43 | – |
| 6 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | – | – | – | 3,41 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 7 | Доски IV сорта | м3 | 0,04 | – | – | – |
|  | Доски IV сорта | кг | 24,40 | – | – | – |
| 8 | Масло машинное | кг | 6,00 | – | – | – |
| 9 | Подкладки металлические прямые | кг | 10,00 | 4,60 | 2,00 | 9,00 |
| 10 | Прочие материалы | % | 33 | 22 | 24 | 8 |
|  | Масса грузов | т | 0,040 | 0,005 | 0,002 | 0,009 |

Таблица 79

### Оборудование для приготовления глинистого раствора

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Установка монтажных механизмов и снятие их после монтажа. Распаковка оборудования, очистки от обертки и антикоррозийных покрытий. Установка на фундамент с выверкой, закреплением и регулировкой. Опробование на холостом ходу.

Нормы на 2 агрегата

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Глиномешалка одновалковая 0,309 т |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 56,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 2,01 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 0,61 |
| 4 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 0,89 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 5 | Бревна III сорта | м3 | 0,11 |
|  | Бревна III сорта | кг | 78,10 |
| 6 | Подкладки металлические | кг | 8,00 |
| 7 | Шпалы широкой колеи | шт. | 1,40 |
|  | Шпалы широкой колеи | кг | 113,40 |
| 8 | Прочие материалы | % | 16 |
|  | Масса грузов | т | 0,200 |

Таблица 80

### Компрессорные машины и вентиляторы

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Подтаскивание на салазках при помощи электролебедки. Установка и разборка треноги. Распаковка. Монтаж. Соединение подкладок в пакеты с электроприхваткой. Опробование на холостом ходу и под нагрузкой. Установка вентиляторов на готовое основание с выверкой. Установка ремня к вентиляторам на ременной передаче. Опробование вентилятора на холостом ходу.

Нормы на 1 компрессор, 1 вентилятор

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Компрессор приозводительностью 5 м/мин. весом до 5 т | Вентиляторы весом до 0,04 т | Вентиляторы весом до 0,1 т | Вентиляторы весом до 2,0 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 232,00 | 13,00 | 18,00 | 29,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 12,75 | 0,92 | 1,83 | 3,66 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран автомобильный грузоподъемностью 5 т | маш.-ч. | 10,16 | – | – | – |
| 4 | Таль электрическая производительностью | маш.-ч. | – | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |  |
| 5 | Болты | кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 6 | Кронштейны, подвески, хомуты | кг | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 7 | Подкладки металлические | кг | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 8 | Прочие материалы | % | 5 | 76 | 59 | 58 |
|  | Масса грузов | т | 0,028 | 0,048 | 0,043 | 0,043 |

Таблица 81

### Насосы общего и специального назначения

Состав работ. Перемещение оборудования внутри построечной площадки. Распаковка. Монтаж, установка, закрепление, регулировка. Опробование на холостом ходу и под нагрузкой.

Нормы на 1 насос

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Насосы погружные артезианские, вес 0,41 т | Насосы приводные, вес 0,8 т | Вакуум-насосы, вес 0,1 т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 57,00 | 26,00 | 22,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 8,29 | 8,41 | 8,55 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 2,5 т | маш.-ч. | – | 0,68 | 2,52 |
| 4 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 4 т | маш.-ч. | 0,27 | – | – |
| 5 | Кран автомобильный грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 6,75 | – | – |
| 6 | Кран автомобильный грузоподъемностью 5 т | маш.-ч. | – | 0,68 | 2,52 |
| 7 | Кран башенный грузоподъемностью 3-5 т | маш.-ч. | – | 4,43 | 1,43 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 8 | Брусья III сорта | м3 | 0,12 | – | – |
|  | Брусья III сорта | кг | 73,20 | – | – |
| 9 | Болты с гайками | комплект | 24,00 | – | – |
|  | Болты с гайками | кг | 268,00 | – | – |
| 10 | Гвозди | кг | 1,60 | – | – |
| 11 | Доски IV сорта | м3 | 0,70 | – | – |
|  | Доски IV сорта | кг | 427,00 | – | – |
| 12 | Задвижки | шт. | 1,00 | – | – |
| 12 | Задвижки | кг | 20,00 | – | – |
| 13 | Лента изоляционная | кг | 0,50 | – | – |
| 14 | Плита опорная | шт. | 1,00 | – | – |
|  | Плита опорная | кг | 22,00 | – | – |
| 15 | Манометр О-10 | шт. | 1,00 | – | – |
|  | Манометр О-10 | кг | 4,00 | – | – |
| 16 | Резина прокладочная | кг | 1,50 | – | – |
| 17 | Сурик | кг | 2,00 | – | – |
| 18 | Трубы муфтовые ( 48,3 мм | м | 2,50 | – | – |
|  | Трубы муфтовые ( 48,3 мм | кг | 10,55 | – | – |
| 19 | Трубы пьезометрические ( 1/2 мм | м | 52,00 | – | – |
|  | Трубы пьезометрические ( 1/2 мм | кг | 146,12 | – | – |
| 20 | Трубы водогазопроводные ( 48,3 мм | м | 52,00 | – | – |
|  | Трубы водогазопроводные ( 48,3 мм | кг | 27,04 | – | – |
| 21 | Хомуты для крепления кабеля | шт. | 17,00 | – | – |
|  | Хомуты для крепления кабеля | кг | 0,85 | – | – |
| 22 | Подкладки металлические | кг | – | 10,00 | – |
| 23 | Клинья, подкладки | кг | – | – | 10,00 |
| 24 | Прочие материалы | % | 1 | 5 | 13 |
|  | Масса грузов | т | 0,984 | 0,010 | 0,010 |

Таблица 82

### Трансформаторные подстанции

Нормы на 1 подстанцию

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Мощность трансформатора, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 | 180 | 320 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 11,00 | 35,00 | 40,00 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 2 | Выключатели герметические | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Выключатели герметические | кг | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 3 | Изоляторы штыревые неармированные Ш-6 или ШС-10 | шт. | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
|  | Изоляторы штыревые неармированные Ш-6 или ШС-10 | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 4 | Изоляторы опорные низковольтные | шт. | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
|  | Изоляторы опорные низковольтные | кг | 1,20 | 1,50 | 1,80 |
| 6 | Конструкции металлические | кг | 100,00 | 150,00 | 200,00 |
| 6 | Патроны стенные | шт. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Патроны стенные | кг | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 7 | Предохранители ПР-25006 однополюсные 200 а | комплект | 12,00 | – | – |
|  | Предохранители ПР-25006 однополюсные 200 а | кг | 1,56 | – | - |
| 8 | Предохранители ПР-25006 однополюсные 400 а | комплект | – | 12,00 | – |
|  | Предохранители ПР-25006 однополюсные 400 а | кг | – | 1,56 | - |
| 9 | Предохранители ПР-25006 однополюсные 600 а | комплект | – | – | 40,00 |
|  | Предохранители ПР-25006 однополюсные 600 а | кг | – | – | 5,20 |
| 10 | Провод АПР-500 сеч. 50-120 мм2 | м | 30,00 | 60,00 | 90,00 |
|  | Провод АПР-500 сеч. 50-120 мм2 | кг | 19,80 | 39,60 | 59,40 |
| 11 | Провод сечением 2(1,5 мм2 | м | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
|  | Провод сечением 2(1,5 мм2 | кг | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| 12 | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 200 а | шт. | 4,00 | – | – |
|  | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 200 а | кг | 2,20 | – | – |
| 13 | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 400 а | шт. | – | 7,00 | – |
|  | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 400 а | кг | – | 7,07 | – |
| 14 | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 600 а | шт. | – | – | 8,00 |
|  | Рубильники РО-3 трехполюсные, низковольтные 600 а | кг | – | – | 29,60 |
| 15 | Сталь полосовая 40(4 мм | кг | 18,00 | 27,00 | 33,00 |
| 16 | Сталь полосовая /заземление/ | кг | 34,00 | 38,00 | 42,00 |
| 17 | Труб сварные водогазопроводные диаметром 50 мм | м | 10,00 | 20,00 | – |
|  | Труб сварные водогазопроводные диаметром 50 мм | кг | 28,10 | 56,20 | – |
| 18 | Труб сварные водогазопроводные диаметром 70 мм | м | – | – | 30,00 |
|  | Труб сварные водогазопроводные диаметром 70 мм | кг | – | – | 151,80 |
| 19 | Трубы стальные для заземления (электроды заземления) | м | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
|  | Трубы стальные для заземления (электроды заземления) | кг | 42,25 | 42,25 | 42,25 |
| 20 | Шины алюминиевые сечением 40(5 мм | кг | 16,00 | 25,00 | 32,00 |
| 21 | Щиток осветительный на 1 группу с двухпробочными предохранителями | шт. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|  | Щиток осветительный на 1 группу с двухпробочными предохранителями | кг | 16,50 | 16,50 | 16,50 |
| 22 | Прочие материалы | % | 45 | 52 | 40 |
|  | Масса грузов | т | 0,290 | 0,378 | 0,624 |

Таблица 83

### Сети заземления электрических установок

Состав работ. Заготовка шин и деталей их крепления. Разметка, пробивка и сверление гнезд. Прокладка, сварка, окраска шин и заделка проходов в стенах и перегородках.

Нормы на 100 шин

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Шины заземления в зданиях, сечением до 100 мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 24,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,52 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 2,5 т | маш.-ч. | 0,07 |
| 4 | Аппарат сварочный | маш.-ч. | 0,34 |
| 5 | Кран автомобильный грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | 0,07 |
|  | Привозные материалы |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |
| 6 | Держатель К-189 | шт. | 200,00 |
|  | Держатель К-189 | кг | 84,00 |
| 7 | Дюбель с гайкой | шт. | 200,00 |
|  | Дюбель с гайкой | кг | 1,00 |
| 8 | Дюбель гвоздь ДГ-21 | кг | 1,20 |
| 9 | Краска эмалевая | кг | 2,00 |
| 10 | Наконечник № 1 для пистолета СМГ ( 4,4 мм | шт. | 220,00 |
|  | Наконечник № 1 для пистолета СМГ ( 4,4 мм | кг | 110,00 |
| 11 | Проволока стальная диаметром 0,14 мм | кг | 0,50 |
| 12 | Патрон типа В-8К к пистолету СМП | шт. | 220,00 |
|  | Патрон типа В-8К к пистолету СМП | кг | 116,60 |
| 13 | Песок | м3 | 0,03 |
|  | Песок | кг | 48,00 |
| 14 | Сталь полосовая сечением 25(4 мм | кг | 0,08 |
| 15 | Сталь полосовая сечением 20(3 мм | кг | 0,01 |
| 16 | Труба стальная ( 1,1/2 | кг | 2,12 |
| 17 | Цемент М300 | кг | 10,50 |
| 18 | Электроды ( 4 мм | кг | 1,10 |
| 19 | Прочие материалы | % | 1 |
|  | Масса грузов | т | 0,377 |

Таблица 84

### Электрические машины

Состав работ. Установка машины, включая подготовку фундамента, сверка с чертежами размеров фундамента или плиты, распаковка машин, очистка и продувка машин, сверление отверстий при установке машин на металлических плитах, выверка и закрепление машин. Присоединение машины к электрической сети и подготовка ее к сдаче под наладку, включая проверку состояния изоляции и выводом обмоток машины, ревизию машины, сушку, контрольные замеры, опробование машин вхолостую и регулирование. Опробование машины под нагрузкой. Составление протоколов

Нормы на 1 машину

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | На салазках, на раме, на металлической плите |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вес машины |
|  |  |  | до 0,10 | до 0,25 | до 0,50 |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 3,00 | 6,00 | 6,00 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч. | 0,37 | 0,37 | 0,88 |
|  | Строительные машины и оборудование |  |  |  |  |
| 3 | Автомобиль бортовой грузоподъемностью 2,5 т | маш.-ч. | – | – | 0,14 |
| 4 | Кран мостовой грузоподъемностью 5 т | маш.-ч. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 5 | Кран автомобильный грузоподъемностью 3 т | маш.-ч. | – | – | 0,07 |
| 6 | Лебедка электрическая грузоподъемностью 1 т | маш.-ч. | – | 0,07 | 0,14 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 7 | Доски сосновые толщиной 25 мм | м3 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Доски сосновые толщиной 25 мм | кг | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 8 | Перемычки гибкие заземляющие | м | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
|  | Перемычки гибкие заземляющие | кг | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 9 | Прокладки из листовой стали толщиной 4 мм | кг | 3,00 | 3,00 | 4,00 |
| 10 | Прокладки из листовой стали толщиной 2 мм | кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | Прокладки из листовой стали толщиной 1 мм | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 12 | Прокладки из листовой стали толщиной 0,5 мм | кг | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 13 | Электроды ( 5 мм | кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Прочие материалы | % | 3 | 5 | 7 |
|  | Масса грузов | т | 0,018 | 0,018 | 0,022 |

Таблица 85

### Пускорегулирующие устройства электротехнического оборудования

Состав работ. Разметка мест установки конструкций и аппаратов на конструкциях. Сборка одиночных панелей на металлических каркасах в щиты или установка их в шкафах. Присоединение жил кабелей или проводов с установкой наконечников. Подключение шин заземления с приваркой, с прозвонкой и установкой бирок, с выполнением надписей, с надеванием в необходимых случаях хлорвиниловых трубок. Маркировка оборудования. Окраска конструкций.

Нормы на 1 комплект

| Номер строки | Наименование ресурсов | Единица измерения | Выключатель автоматический трехполюсный переменного тока с электромагнитным тепловым разъединителем на 10 а в пластмассовом кожухе с тепловым расцепителем на 4 а типа АП-50-3МТУЗ | Кнопка одноштифтовая с 1р40 и 1р00 марки КЕ-011УЗ | Магнитный пускатель открытого исполнения нереверсивный без тепловой защиты с вытягивающей катушкой на 22 в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч. | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
|  | Привозные материалы |  |  |  |  |
|  | Материалы разные |  |  |  |  |
| 2 | Бирки пластмассовые | шт. | 10,00 | 6,00 | 6,00 |
|  | Бирки пластмассовые | кг | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Вазелин | кг | 0,01 | – | 0,04 |
| 4 | Винты М6(22 | шт. | – | – | 4,000 |
|  | Винты М6(22 | кг | – | – | 0,008 |
| 5 | Винты М8(30 | шт. | 0,040 | 0,010 | – |
|  | Винты М8(30 | кг | 0,008 | 0,002 | – |
| 6 | Гайки закладные | шт. | – | – | 4,00 |
|  | Гайки закладные | кг | – | – | 0,03 |
| 7 | Гайки № 8 | кг | 0,03 | 0,08 | – |
| 8 | Дюбель ДГ-24 | шт. | 4,00 | 2,00 | – |
|  | Дюбель ДГ-24 | кг | 0,02 | 0,01 | – |
| 9 | Краска масляная | кг | 0,08 | 0,03 | 0,13 |
| 10 | Краска эмалевая серая | кг | 0,31 | – | 0,03 |
| 11 | Конструкция опорная | кг | 1,30 | 0,78 | 3,67 |
| 12 | Лак бесцветный | кг | 0,01 | – | 0,01 |
| 13 | Лак спиртовой | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 14 | Лента изоляционная | кг | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 15 | Наконечник кабельный | шт. | 6,10 | – | 3,00 |
|  | Наконечник кабельный | кг | 0,18 | – | 0,09 |
| 16 | Нитки суровые | кг | 0,01 | – | 0,01 |
| 17 | Патрон для пистолета | шт. | 4,00 | 2,00 | – |
|  | Патрон для пистолета | кг | 2,12 | 1,06 | – |
| 18 | Прессшпан | кг | 0,03 | – | – |
| 19 | Перемычки заземления | кг | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
| 20 | Трубка хлорвиниловая | кг | 0,24 | 0,05 | 0,15 |
| 21 | Цемент | кг | – | – | 0,16 |
| 22 | Шайба № 6 | кг | – | – | 4,00 |
| 23 | Шайба № 12 | кг | – | – | 1,53 |
| 24 | Шайбы | кг | 0,01 | – | – |
| 25 | Шайбы пружинные | кг | 0,01 | – | 4,00 |
| 26 | Штырь М2312(120 | шт. | – | – | 1,53 |
|  | Штырь М2312(120 | кг | – | – | 0,46 |
| 27 | Шпагат | кг | – | – | 0,02 |
| 28 | Электроды | кг | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 29 | Прочие материалы | % | 5 | 1 | 1 |
|  | Масса грузов | т | 0,005 | 0,002 | 0,015 |

О Г Л А В Л Е Н И Е

Введение

Общие положения

ЧАСТЬ I

Строительство при обустройстве баз геологических организаций

Сметные нормы

Г л а в а  1. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Жилые дома блокированные, одноэтажные (табл. 2)

Жилые дома секционные, двухэтажные (табл. 3)

Жилые дома секционные, трехэтажные и четырехэтажные (табл. 4)

Жилые дома секционные пятиэтажные (табл. 5)

Общежитие, четырехэтажное (табл. 6)

Г л а в а 2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Детские ясли-сады, одноэтажные (табл. 7)

Детские ясли-сады, двухэтажные (табл. 8)

Школы (табл. 9)

Интернаты при школах (табл. 10)

Учебно-производственная мастерская (табл. 11)

Блок учебных гаражей (табл. 12)

Учебная теплица (табл. 13)

Клубы (табл. 14)

Магазины товаров повседневного спроса, одноэтажные 
(табл. 15)

Столовые (табл. 16)

Баня на 15 мест с прачечной самообслуживания на 100 кг сухого белья в смену (табл. 17)

Пункт бытового обслуживания (табл. 18)

Амбулатория (табл. 19)

Больница на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену (табл. 20)

Лечебно-диагностический корпус (табл. 21)

Спортивный корпус (табл. 22)

Тренировочное футбольное поле размером 90(60 м (табл. 23)

Г л а в а 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Лаборатории (табл. 24)

Вычислительный центр (табл. 25)

Защитные отдельностоящие сооружения производственного объединения -учебные пункты (табл. 26)

Деревообрабатывающие мастерские (табл. 27)

Паровая сушилка (табл. 28)

Гаражи (табл. 29)

Пункты профилактического обслуживания грузовых автомобилей (табл. 30)

Воздухоподогрев грузовых автомобилей (табл. 31)

Здание мойки тракторов и автомобилей (табл. 32)

Склады (табл. 33)

Навесы площадью 76 м2 и 252 м2 (табл. 34)

Хранилище взрывчатых веществ /ВВ/ и средств взрывания /СВ/ (табл. 35)

Хранилище радиоактивных веществ (табл. 36)

Маслосклад с операторской и пунктом сбора отработанных нефтепродуктов вместимостью 18 м3 (табл. 37)

Автозаправочная станция со складом топлива вместимостью 50 м3 (табл. 38)

Пожарное депо на две автомашины (табл. 39)

Весовая (табл. 40)

Кислородная станция (табл. 41)

Компрессорная станция на 4-5 компрессоров 4ВУ1-3/46 (табл. 42)

Г л а в а 4. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Водозаборные сооружения из реки производительностью до 
30 м3/час (табл. 43)

Насосные станции подземного типа на водозаборных сооружениях с насосами ЭЦВ производительностью 10-50 м3/час (табл. 44)

Резервуары для воды сборные железобетонные (табл. 45)

Канализационные насосные станции производительностью 13-150 м3/час напором 8-60 мм при глубине заложения подводящего коллектора 4,0 м (табл. 46)

Канализационные насосные станции (табл. 47)

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей с расходом 3 л/сек (табл. 48)

Септики (табл. 49)

Котельные на печном топливе и мазуте (табл. 50)

Дымовые трубы (табл. 51)

Пункты газорегуляторные отдельно стоящие для снижения давления газа (табл. 52)

Комплектная трансформаторная подстанция 2(400 кВА 
(табл. 53)

Г л а в а 5. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Коровник (табл. 54)

Птичник (табл. 55)

Блочная многопролетная теплица (табл. 56)

Теплица пленочная (табл. 57)

Овощехранилища (табл. 58)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены -кирпичные) (табл. 59)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены –сборные железобетонные плиты) (табл. 60)

Траншеи для хранения силоса (наружные стены –из бутового камня) (табл. 61)

Кормоприготовительный цех (табл. 62)

Г л а в а 6. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Цеха по производству металлоконструкций и железобетонных изделий (табл. 63)

Склад заполнителей емкостью 550 м3 открытого бункерного типа с подштабельной галереей подачи заполнителей (табл. 64)

Склад цемента емкостью 25т(2 (табл. 65)

Г л а в а 7. ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Водопровод (табл. 66)

Канализация (табл. 67)

Горячее водоснабжение (табл. 68)

Центральное отопление (табл. 69)

Вентиляция (табл. 70)

Газоснабжение (табл. 71)

Электроосвещение (табл. 72)

Радиофикация (табл. 73)

Телефонизация (табл. 74)

Телевидение (табл. 75)

Г л а в а 8. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Металлообрабатывающее и прессовое оборудование (табл. 76)

Лесопильное и деревообрабатывающее оборудование 
(табл. 77)

Дробильно-размольное оборудование (табл. 78)

Оборудование для приготовления глинистого раствора
(табл. 79)

Компрессорные машины и вентиляторы (табл. 80)

Насосы общего и специального назначения (табл. 81)

Трансформаторные подстанции (табл. 82)

Сети заземления электрических установок (табл. 83)

Электрические машины (табл. 84)

Пускорегулирующие устройства электротехнического оборудования (табл. 85)

ЧАСТЬ II

Строительство зданий и сооружений в местах проведения геологоразведочных работ

Г л а в а 9. ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Жилые дома, одноэтажные (табл. 86)

Общежития, одноэтажные (табл. 87)

Жилища типа «Зимовье» (табл. 88)

Балки (табл. 89)

Фундаменты под балки (табл. 90)

Деревянные основания под палатки (табл. 91)

Г л а в а 10. ОБЩЕСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Навесы закрытые с 3-сторон площадью 6-54 м2 деревянные каркасно-обшивные (табл. 92)

Палатки-столовые (табл. 93)

Палатки-душевые (табл. 94)

Продовольственные ларьки (табл. 95)

Душевая с дренажным колодцем (табл. 96)

Сараи для хранения тары, твердого топлива, пожарного инвентаря (табл. 97)

Погреб (табл. 98)

Лабаз (табл. 99)

Колодцы для питьевой воды (табл. 100)

Туалеты (табл. 101)

Выгреба объемом 10 м3 (глубина 2,75 м, размер в плане 2(2м) (табл. 102)

Помойная яма (табл. 103)

Г л а в а 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Камеральные здания (табл. 104)

Санитарно-бытовые блоки на 4 человека (табл. 105)

Санитарно-бытовые на 6-24 человека (табл. 106)

Ремонтно-механические мастерские на 2 станка (табл. 107)

Лесопильный цех на одну пилораму (табл. 108)

Дробильные цеха (табл. 109)

Кузницы на 1 горн (табл. 110)

Заводы глинистых растворов производительностью 5-50 м3/сут (табл. 111)

Стоянки-навесы для автомобилей, тракторов и другой самоходной техники (табл. 112)

Пункты зарядки аккумуляторов (табл. 113)

Эстакады для мойки автомобилей (табл. 114)

Ямы смотровые для профосмотра автомобилей (табл. 115)

Кернохранилища на 500 ящиков (табл. 116)

Материально-технические склады (табл. 117)

Здания для хранения и подготовки взрывчатых материалов (табл. 118)

Склады нефтепродуктов и смазочных материалов в таре (табл. 119)

Склад ГСМ в емкостях (табл. 120)

Караульная вышка (табл. 121)

Заборы из колючей проволоки (табл. 122)

Стеллажи плотничный трехъярусный из брусьев, обшитых досками размером 2(2(0,5 м(табл. 123)

Сани для перевозки грузов грузоподъемностью до 10 т (табл. 124)

Г л а в а 12. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НАДШАХТНОГО КОМПЛЕКСА

Техническая часть

Нормы основных расходов

Надшахтное здание, вентиляторная главного проветривания, калориферная, здания проходческих лебедок (табл. 125)

Здания подъемной машины (табл. 126)

Галереи (табл. 127)

Здание антисептирования с крепезатоговительной 
(табл. 128)

Здание зарядной станции для электровозов 4,5 АРП-2м (табл. 129)

Компрессорные станции производительностью 60 м3/мин 
(табл. 130)

Г л а в а 13. ЖИЛЬЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ СТЕПНЫХ И ПОЛУПУСТЫННЫХ РАЙОНОВ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Общежития (табл. 131)

Общественные здания (табл. 132)

Производственные здания (табл. 133)

Г л а в а 14. ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Ряжевый водозабор производительностью до 200 л/сут 
(табл. 134)

Каптаж родников от1 до 10 л/сут (табл. 135)

Наземные сооружения над хозпитьевыми скважинами 
(табл. 136)

Хлоратные установки с отстойниками (табл. 137)

Линии водопровода и теплоснабжения в 2-4 нитки в утепленных деревянных коробах (табл. 138)

Водоем открытый вместимостью 100 м3 (табл. 139)

Септики деревянные с песчано-гравийными фильтрами
(табл. 140)

Двухъярусный отстойник производительностью до 5 м3/сут (табл. 141)

Переносные линии электроснабжения напряжением 0,38 кВ на опорах из старых обсадных труб (табл. 142)

Переносные воздушные кабельные линии связи на опорах из старых обсадных труб (табл. 143)

Опоры на 4 деревянных столбах для трансформаторных пунктов мощностью до 300 кВА (табл. 144)

Мачта из старых обсадных труб высотой 25 м (табл. 145)

Установка комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ проходного топа мощностью до 630 кВА 
(табл. 146)

Компрессорные на 2 компрессора (табл. 147)

Дизельные электростанции на 1 агрегат мощностью от 24 до 144 кВт (табл. 148)

Дизельные электростанции на 2 агрегата мощностью от 24 до 144 кВт (табл. 149)

Г л а в а 15. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Техническая часть

Нормы основных расходов

Грунтовые дороги профилированные (табл. 150)

Покрытие дорог серповидного профиля из щебеночных, шлаковых и гравийных материалов (табл. 151)

Дороги с покрытием из досок, пластин и дощатых щитов (табл. 152)

Дороги лежневые (табл. 153)

Дороги колейные из сборных железобетонных плит
(табл. 154)

Эстакады из бревен, колесопроводы, слани на болотах, разъезды (табл. 155)

Тротуары и дорожки (табл. 156)

Деревянные пешеходные мостики через водотоки площадью настила 7,8 м2 (табл. 157)

Переезды через железнодорожные пути в нулевых отметках без пропуска воды с деревянным настилом шириной 6 м 
(табл. 158)

Деревянные мосты шириной 4,5 м, пролетом 3 и 6 м при высоте насыпи 2 и 3 м (табл. 159)

Деревянные лестницы на крутых склонах шириной прохода 1 м с площадками у входа и выхода 1,5 м (табл. 160)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень мобильных зданий и сооружений, разработанных Гипрогеолстроем, изготовляемых на предприятиях и заводах и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ (табл. 161)

Перечень мобильных зданий и сооружений, выпускаемых предприятиями и заводами и рекомендуемых для обустройства мест проведения геологоразведочных работ (табл. 162)

Распределение территории РФ по территориальным районам (табл. 163)

Территориальные подрайоны, по которым отдельные виды материалов, изделий и конструкций имеют отклонение в сметных ценах от средних районных сметных цен (табл. 164)

Деление территории Российской Федерации на температурные зоны с приведением норм дополнительных затрат (с учетом поправочного коэффициента) на зимнее удорожание в % от сметной стоимости строительства (табл. 165)

Поправочные коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с условиями строительства на вечномерзлых грунтах при расчетной температуре наружного воздуха ниже –450С и в районах с сейсмичностью выше 6 баллов (табл. 166)

Распределение грунтов на группы по трудности разработки (табл. 167)

Технические характеристики материалов, изделий и конструкций (определителей цен), соответствующих унифицированной номенклатуре норм (табл. 168)

Основные показатели объектов, нормы по которым разработаны на 1 здание или сооружение (табл. 169)

Объемы лесных материалов (табл. 170)

Доля затрат на эксплуатацию машин от суммы сметной заработной платы рабочих-строителей и сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкций (табл. 171)

Распределение общей сметной стоимости по конструктивным элементам и видам работ в % (табл. 172)

Расчетные температуры наружного воздуха для определения сметной стоимости строительства (табл. 173)